Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Жансүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-02-01-04. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Жансүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | ҚС-10/0,4 кВ № -80-02-01-04. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Жансүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-26 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Жансүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -26-01-01-04. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Жансүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | ҚС-10/0,4 кВ № -26-01-01-04. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Жансүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-173 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-01-01-05. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 9 | ҚС-10/0,4 кВ №-73-01-01-05. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №-3 ҚС-22 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-22-03-01-03. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 12 | ҚС-10/0,4 кВ №-22-03-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-71-02-01. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 15 | ҚС-10/0,4 кВ №-71-02-01. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ № -6 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-17-06-01-05. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 18 | ҚС-10/0,4 кВ №-17-06-01-05. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 19 | ӘЖ-10кВ №-4 ҚС-1Т | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026-10.04.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-04-01. | Ағымдағы жөндеу | 13.03.2026-23.04.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 21 | ҚС-10/0,4 кВ №-1Т-04-01. | Ағымдағы жөндеу | 24.04.2026-30.04.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                                  Космилианов А.Т.

Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭБЖ-110 кВ №165 Ушарал-Бесколь | Пайдалану жұмыстары | 06.04-08.04.2026 | ЭБЖ | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ -35 кВ №69 Аэродром-Жанама | Пайдалану жұмыстары | 13.04-15.04.2026 | ЭБЖ | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ -35 кВ №72 Коктума-Тохты | Пайдалану жұмыстары | 16.04-17.04.2026 | ЭБЖ | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 4 | ҚС-110/35/10 кВ №182 Бесколь | Ағымдағы жөндеу | 03.04-10.04.2026 | ҚС | Бескөл а/о | 900-1700 |
| 5 | ҚС -35/10 кВ №179 Изенды | Ағымдағы жөндеу | 13.04-17.04.2026 | ҚС | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС №178 Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 01.04-03.04.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №182 Бесколь | Ағымдағы жөндеу | 01.04-03.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ № 2 ҚС №182 Бесколь | Ағымдағы жөндеу | 16.04-17.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №81 Коктума | Ағымдағы жөндеу | 01.04-03.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС №81 Коктума | Ағымдағы жөндеу | 17.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ №1780501 | Ағымдағы жөндеу | 06.04-10.04.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ №1820101 | Ағымдағы жөндеу | 06.04-10.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ №1820201 | Ағымдағы жөндеу | 20.04-23.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ №810101 | Ағымдағы жөндеу | 06.04-10.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ №810401 | Ағымдағы жөндеу | 20.04-22.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 16 | ҚС-10/0,4 кВ №1780501-05 | Ағымдағы жөндеу | 13.04-16.04.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 17 | ҚС-10/0,4 кВ №1820101-04 | Ағымдағы жөндеу | 13.04-15.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 18 | ҚС-10/0,4 кВ №1820201-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.04-28.04.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 19 | ҚС-10/0,4 кВ №810101-05 | Ағымдағы жөндеу | 13.04-16.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 20 | ҚС-10/0,4 кВ №810401-01 | Ағымдағы жөндеу | 23.04-24.04.2026 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                               Аханов Д.Д

Панфилов АЭЖФ  2026 жылдың сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Шығыс1 | Баскунчи ауылы, застава Алмалы су | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ-110кВ №174 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ-110кВ №130 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС-110/10кВ №133 «Коктал» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ҚС-110/10кВ №91 «Айдарлы» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | ҚС | Айдарлы ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10кВ №35 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Көктал | Көктал Диірмен | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №37 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Көктал | Коктал ауылының жоғарғы бөлігі, Үлкенағаш, Көктал –Арасан ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №47 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Қала | Жаркент қаласының шығыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №102 от ПС-87 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Қала | Садыр, Сарыбел ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10кВ №90 от ПС-89 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Шығыс-1 | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 11 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Қала | Шолақай ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 12 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Шығыс-2 | Ават ауылы, Алтыуй ауылының төменгі бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 13 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.04.2026 | Шығыс-2 | Ават ауылы, Алтыуй ауылының төменгі бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                         Сарсембаев Б.Т.

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5102 ҚС-10/0,4кВ -№5102 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5104 ҚС-10/0,4кВ -№5104 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5105 ҚС-10/0,4кВ -№5105 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5907 ҚС-10/0,4кВ -№5907 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4801 ҚС-10/0,4кВ -№4801 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Алдаберген | Алдаберген ауылы | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4601 ҚС-10/0,4кВ -№4601 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Көкжазық | Көкжазық ауылы | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5404 ҚС-10/0,4кВ -№5404 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026 | Ақ Ешкі | Ақ Ешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.

| Коксу АЭЖФ 2026 жылдың сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС-165 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы: Курманова, Маметова, Сугурова Бейбитшилик көшелері | 09:00-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ ҚС-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы: Курманова, Маметова, Сугурова Бейбитшилик көшелері | 09:00-17:00 |
| 3 | ҚС-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы: Курманова, Маметова, Сугурова Бейбитшилик көшелері | 09:00-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-165 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Акшатоган, Мукыры ауылдары; Калинина, Виноградова, Кайыспаева, Темирязева, Абая Жана, Жексенбая көшелері. | 09:00-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ ҚС-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Акшатоган,Мукыры ауылдары; Калинина, Виноградова, Кайыспаева, Темирязева, Абая Жана, Жексенбая көшелері. | 09:00-17:00 |
| 6 | ҚС-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Акшатоган,Мукыры ауылдары; Калинина, Виноградова, Кайыспаева, Темирязева, Абая Жана, Жексенбая көшелері. | 09:00-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС-45 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Жамбыл ауылы: Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ ҚС-10/0,4 кВ №45-01-01--05 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Жамбыл ауылы: Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 9 | ҚС-10/0,4 кВ №45-01-01--05 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Жамбыл ауылы: Абая,Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС-47 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Мусабек ауылы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев көшелері . | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ ҚС-10/0,4 кВ №47-05-01--05 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Мусабек ауылы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев көшелері . | 09:00 - 17:00 |
| 12 | ҚС-10/0,4 кВ №47-05-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026 | Балпық би участкесі | Мусабек ауылы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев көшелері . | 09:00 - 17:00 |
| Көксу ЭЖА филиалының бастығы Шәбден Т.Б. |  |  |  |  |  |  |

| Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нысан атауы | Жөндеу түрі |  | Күні |  | Участке |  | Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |  |
| 1 | ЭЖБ 110кВ №173 | Ағымдағы жұмыстар |  | 01-03.04.2026 |  | Сарыозек-Щеб.завод |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 2 | ӘЖ-10кв от ҚС-135 габ.35кв №3 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-07.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 3 | ҚС-110/10 №136 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Сарыбулак |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 4 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС №126 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-.09.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 5 | ӘЖ-0,4кВ от ҚС 10/0,4кВ №260401-02 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 6 | ҚС-10/0,4кВ №260401-02 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 7 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №107 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-.09.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №070201-05 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 9 | ҚС-10/0,4кВ №070201-05 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 10 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №135 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-.09.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 11 | ӘЖ-0,4кВ от ҚС 10/0,4кВ №350101-02 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 12 | ҚС-10/0,4кВ №350101-02 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 13 | ӘЖ-10кВ №14 от ҚС №131 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-.09.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 14 | ӘЖ-0,4кВ от ҚС 10/0,4кВ №311401-10 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 15 | ҚС-10/0,4кВ №311401-10 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 16 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №127 | Ағымдағы жұмыстар |  | 06-.09.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 17 | ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №270601-04 | Ағымдағы жұмыстар |  | 13-16.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 18 | ҚС-10/0,4кВ №270601-04 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 20 | АСТ-РС ҚС №135 | Ағымдағы жұмыстар |  | 20-24.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |
| Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8301 | Ағымдық жөндеу | 01-03.04.2026 | Сарқан | Сарқан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7402 | Ағымдық жөндеу | 06-08.04.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2103 | Ағымдық жөндеу | 09-10.04.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8404 | Ағымдық жөндеу | 13-14.04.2026 | Екіаша | Екіаша ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2502 | Ағымдық жөндеу | 15-16.04.2026 | Қойлық | Қойлық ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3101 | Ағымдық жөндеу | 17.04.2026 | Қойлық | Бақалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2701 | Ағымдық жөндеу | 20-22.04.2026 | Лепсі | М.Төлебаев ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ҚС №184 Екіаша | Ағымдық жөндеу | 01-15.04.2026 | Екіаша | Екіаша | 900-1700 |
| 9 | ҚС № 183 Сарқан | Ағымдық жөндеу | 16-30.04.2026 | Сарқан | Сарқан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ЭБЖ-35 кВ№41 | Ағымдық жөндеу | 1-3.04.2026 | Лепсы-М.Толебаев | Лепсы-М.Толебаев ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ЭБЖ -110 кВ №132 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Саркан –ПС25 | Саркан –ПС25 ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | ЭБЖ -110 кВ №133 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Саркан –ПС25 | Саркан –ПС25 | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ -35 кВ №34 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Аксу Кызылту | Аксу Кызылту ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ -35 кВ №35 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Аксу-Каракоз | Аксу-Каракоз ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35 кВ №36 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Алмалы-Шекарашы | Алмалы-Шекарашы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 16 | ЭБЖ -35 кВ №45 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Кызылту-Кызылтан | Кызылту-Кызылтан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 17 | ЭБЖ -35 кВ №4 | техникалық қызмет көрсету | 01-30.04.2026 | Матай Кураксу | Матай Кураксу ауылының тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филилалының бастығы                                            Орумбаев С.Т.

Талдықорган ҚЭЖ филиалының  2026  жылдың  сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС-152 | Ағымдағы жөндеу | 01.04.2026 | от ҚС-152 Абая көшесінен Ракишева көшесі Рустембекова көшесіне дейін | от ҚС-152 Абая көшесінен Ракишева көшесі Рустембекова көшесіне дейін | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ №2 от ҚС-152 | Ағымдағы жөндеу | 02.04.2026 | Абая көшесінен Жансугурова көшесі | Абая көшесінен Жансугурова көшесі | 900-1700 |
| 3 | КЖ-10 кВ №18 от ҚС-150 | Ағымдағы жөндеу | 03.04.2026 | РП-5 ден Акын сара көшесінен сев.кольцо | РП-5 ден Акын сара көшесінен сев.кольцо | 900-1700 |
| 4 | КЖ-10 кВ №10 от ҚС-157 | Ағымдағы жөндеу | 06.04.2026 | Мойнак ауылы | Мойнак ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10 кВ №5 от ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 07.04.2026 | Еркин ауылы | Еркин ауылы | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №9 от ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 08.04.2026 | Восточный пром зона | Восточный пром зона | 900-1700 |
| 7 | КЖ-10 кВ №12 от РП-1 | Ағымдағы жөндеу | 10.04.2026 | Биржан Сал көшесінен Жансугурова көшесі | Биржан Сал көшесінен Жансугурова көшесі | 900-1700 |
| 8 | КЖ-10 кВ №13 от РП-1 | Ағымдағы жөндеу | 13.04.2026 | Биржан Сал до ул. Жансугурова | Биржан Сал до ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 9 | КЖ-10 кВ №17 от РП-1 | Ағымдағы жөндеу | 14.04.2026 | Биржан Сал көшесінен Жансугурова көшесі | Биржан Сал көшесінен Жансугурова көшесі | 900-1700 |
| 10 | КЖ-10 кВ №119 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 15.04.2026 | Сауда үйі «Даулет» | Сауда үйі «Даулет» | 900-1700 |
| 11 | КЖ-10 кВ №113 от РП-12 | Ағымдағы жөндеу | 16.04.2026 | Шағын ауданы Каратал | Шағын ауданы Каратал | 900-1700 |
| 12 | КЖ-10 кВ №120 от ПС-102 | Ағымдағы жөндеу | 17.04.2026 | Центр Кабанбай Батыр көшесі | Центр Кабанбай Батыр көшесі | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  сәуір  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №01от ПС-167 | Ағымды жұмыс | 01.04.2026 20.04.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Ағымды жұмыс | 02.04.2026 21.04.2026 | Текелі | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670133 | Ағымды жұмыс | 03.04.2026 22.04.2026 | Текелі | Ул. Достык | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670199 | Ағымды жұмыс | 06.04.2026 23.04.2026 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670138 | Ағымды жұмыс | 07.04.2026 24.04.2026 | Текелі | Ул.Береговая | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670136 | Ағымды жұмыс | 08.04.2026 27.04.2026 | Текелі | Ул. Пушкина | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-6кВ №04от ПС-167 | Ағымды жұмыс | 09.04.2026 28.04.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442 | Ағымды жұмыс | 10.04.2026 29.04.2026 | Текелі | Ул. Жалайыри | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435 | Ағымды жұмыс | 13.04.2026 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 10 | ТҚ күні | ТҚ күні | 14.04.2026 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432 | Ағымды жұмыс | 15.04.2026 | Текелі | Ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-6кВ №02 от ПС-163 | Ағымды жұмыс | 16.04.2026 30.04.2026 | Текелі | Мкр. Металург | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630210 | Ағымды жұмыс | 17.04.2026 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                           Бакенбаев Н.С.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  Сәуір айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС 78 Қызылашы | Ағымды жөндеу |  | Балапанов ауылы | Филиал ОО Chіna Railway 12 th, Әкімшілік Балапанов | 9.00-17.00 |
| 2 | ҚС 176 Әшім | Ағымды жөндеу |  | Әшім ауылы | Байзерек, Жыланды, Майқан, Шынжылы, Көкжар, Әшім ауылы | 9.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-110 №132 | Ағымды жөндеу | 13-17.04.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 4 | ӘЖ-110 №133 | Ағымды жөндеу | 20.24.04.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 5 | ӘЖ-110 №161 | Техникалық қызмет корсету | 28.04.2026 | Қабанбай-Қарабұлақ | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4 кВ №1810201,02,03 | Ағымды жөндеу | 6-10.04.2026 | Қабанбай ауылы | Абылайхан, Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан көшелерінде, Байланыс бөлімшесі, Олжас дүкен, С.Мұқанов, Кошкарбаева. | 9.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1810204,05,06,09 | Ағымды жөндеу | 13-17.04.2026 | Кабанбай ауылы | Абылайхан,Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан, З.Қойшыбаева, Ә.Әлімжанова, М.Мәметова көшелерінде, дүкендер Искорка, Ұлан, Тәттім, Мәдинет үйі, Әкімшілік, Жұмабаев мектебі, Халық соты, Орман шаруашылығы, Наубайхана Кенжебаев, Су арнасы. | 9.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС 181 | Ағымды жөндеу | 20-21.04.2026 | Қабанбай ауылы | Абылайхан, Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан, З.Қойшыбаева Ә.Әлімжанова, М.Мәметова көшелеріңде, дүкендер Искорка,Ұлан, Мәдинет үйі, Әкімшілік, Жұмабаев мектебі, Халық соты, Орман шаруашылығы, Наубайхана Кенжебаев, Су арнасы. | 9.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1760201 | Ағымды жөндеу | 1-3.04.2026 | Әшім ауылы | Әшім ауылы | 9.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1760202,03 | Ағымды жөндеу | 6-10.04.2026 | Жыланды, Шыңжалы ауылы | Қазангапов Ниязбек, Ағынтаев Алдаберген, Аблайхан, Арғынов Қалиасқар, Бөгенбай Батыр,Оралбаев Оспан,а. Шынжылы көшелердің тұрғындары | 9.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1760204,05 | Ағымды жөндеу | 13-17.04.2026 | Жыланды ауылы | Қазангапов Ниязбек, Ағынтаев Алдаберген, Аблайхан, Арғынов Қалиасқар, Бөгенбай Батыр, Оралбаев Оспан көшелерінде | 9.00-17.00 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1760206,08 | Ағымды жөндеу | 20-24.04.2026 | Жыланды ауылы | Қазангапов Ниязбек, Бөгенбай Батыр, Ғалиұлы Құрманғали, Абай, Ерғожан Қанатай, Мереев Бабакұмар көшелердің тұрғындары | 9.00-17.00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС 176 | Ағымды жөндеу | 27-30.04.2026 | Жыланды ауылы | Жыланды ауылы | 9.00-17.00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1770101 | Ағымды жөндеу | 01-03.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Оқыту шаруашылығы | 9.00-17.00 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №1770102 | Ағымды жөндеу | 06-08.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС 177 | Ағымды жөндеу | 09-10.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Оқыту шаруашылығы, МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4кВ №40101 | Ағымды жөндеу | 20-22.04.2026 | Бибақан ауылы | Бибақан ауылы | 9.00-17.00 |
| 18 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС ГЭС -4 | Ағымды жөндеу | 13-17.04.2026 | Бибақан ауылы | Бибақан ауылы | 9.00-17.00 |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4 кВ № 1810601,02,03,05,06 | Техникалық қызмет корсету | 22-23.04.2026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 20 | ӘЖ-0,4кВ және ҚС-10/0,4кВ №1810610,12,14,15 | Техникалық қызмет корсету | 24,27,28.04.2026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 21 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС № 181 | Техникалық қызмет корсету | 29-30.04.2026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4 кВ №1770201 | Техникалық қызмет корсету | 27.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 23 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4 кВ №1770202 | Техникалық қызмет корсету | 28.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 24 | ӘЖ-0,4 кВ және ҚС-10/0,4 кВ №1770203 | Техникалық қызмет корсету | 29.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |
| 25 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС177 | Техникалық қызмет корсету | 23-24.04.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді | ӘЖ айналып өту |

Үйгентас АЭЖ филилаланың бастығы                                            К.К.Оспанбеков

Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың   сәуір   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -10 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | күрделі жөндеу | 01-03, 06-10, 13-17,20-24.04.26ж | Үштөбе | Ескелді, ҚызылЖар, Көкдала, Қайнар ауылдары | 09 00-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 - 5 «Кальпе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 01-03, 06-10, 13-17, 20-24.04.26ж | Кәлпе | Тастөбе, Бірлік, Бесағаш ауылдары | 08 30-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -03 - 7 «Қоржынкөл» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 06-10, 13-17, 20-24.04.26ж | Бәйшегір | Ақжар ауылы | 09 00-1630 |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.