## Тамыз 2024
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2024 жылдың Тамыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.08.2024
| ӘЖ-110кВ №116 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.08.2024
| ӘЖ-110кВ №102 | Ағымдағы жөндеу | 21-23.08.2024
| ӘЖ-110кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-14.08.2024
| ӘЖ-35кВ №52 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.08.2024
| ӘЖ-110кВ №101 | Күрделі жөндеу | 05-06.08.2024
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-07.08.2024
| ӘЖ-110кВ №159 | Күрделі жөндеу | 26-27.08.2024
| ӘЖ-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 08-10.08.2024
| ӘЖ-35кВ №11 | Күрделі жөндеу | 19-21.08.2024
| ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 17-19.08.2024
| ӘЖ-35кВ №58 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2024
| ӘЖ-35кВ №13 | Ағымдағы жөндеу | 28-29.08.2024
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 08-09.08.2024
| ӘЖ-35кВ №51 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.08.2024
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 14-16.08.2024
| ӘЖ-35кВ №9 | Күрделі жөндеу | 2024-08-28
2 | ҚС қызметі
ҚС- 117 "Арасан"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-151,ЖА-110кВ ӘЖ-151 | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-151,ЖА-110кВ ӘЖ-151 | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 05-10.08.2024
ҚС- 150 "Орталык"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-155,ЖА-110кВ ӘЖ-155 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| Шыққан КЖ-10кВ №18,20,23,19,73,90 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-156,ЖА-110кВ ӘЖ-156 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №74,29,26,91,27 | Ағымдағы жөндеу | 05-15.08.2024
ҚС- 159 "Карабулак"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-159,ЖА-110кВ ӘЖ-159 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №15,9 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-153,ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 16-29.08.2024
ҚС- 168 "Текели"
| Т-1, 1 С-35кВ,ӨТҚ-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-12 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| С-6кВ,ҚЖ-6,ЖА-6кВ ӘЖ-6 №7,6 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| Т-2, 2 С-35кВ,ӨТҚ-35кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| 2 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-6 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| С-6кВ,ҚЖ-6,ЖА-6кВ ӘЖ-6 №1,2,4 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-29.08.2024
| НТМИ-10кВ 1дана | Күрделі жөндеу | 12-23.08.2024
| ҚС-82 "Ынталы" Т-1 1 дана | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| ҚС-182 "Бескол" Т-2 | Күрделі жөндеу | 09-12.08.2024
| ҚС-193 "Ауежай" Т-2 | Күрделі жөндеу | 13-16.08.2024
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС № 117 «Арасан» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 168 «Текели» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 150 «Орталык» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС-192 "Сагабуйен" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС-181 "Қабанбай" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС-95 "Шолакай" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) №6 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) №11 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| Қ С№ 128 «Когалы» | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 182 «Бесколь» Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 197 «Ауежай» Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 82 «Ынталы» Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 117 «Арасан» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 168 «Текели» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 150 «Орталык» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-30.08.2024
| Профилақтық сынау және мұзды балкыту КЖ-10кВ тексеру ҚС №152 және ҚС №151 | Пайдалану | 01-30.08.2024
| Текелі АЭЖ-нің ТҚ-10/0,4кВ электро жабдықтарын тексеру | Күрделі жөндеу | 01-30.08.2024
| ҚС № 151 «Уштобе» ақауларын жоюу | Пайдалану | 01-30.08.2024
6 | МҚ қызметі
| Сарөзек ЭЖА ҚС-136,128,138,135,107,111,129,146,130,106 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| Есептегіш құралғыларды тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| АТС Миником ДХ-500 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| Жаркент- Ақдала ЖЖ байланыс арнасы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157, тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Ағымдағы жөндеу | 01-31.08.2024
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-35/10кВ №173"Аксу"
| Т-1,2,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-21.08.2024
| 2 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-22,35,34 | Ағымдағы жөндеу | 19-21.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 19-21.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 19-21.08.2024
ҚС-35/10кВ №22 "Қызылту"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-34,45 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 22-23.08.2024
ҚС-110/10кВ №192 "Сагабуйен"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-163,ЖА-110кВ ӘЖ-163 | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 2ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-152,ЖА-110кВ ӘЖ-152 | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Ағымдағы жөндеу | 27-30.08.2024
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 12-14.08.2024
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 19-21.08.2024
| ӘЖ-35кВ №24 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.08.2024
| ӘЖ-35кВ №34 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.08.2024
| ӘЖ-35кВ №35 | Ағымдағы жөндеу | 08-09.08.2024
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-84 "Тохты"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-72 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
ҚС-70 "Бесагаш"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-75 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.08.2024
| ӘЖ-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 19-23.08.2024
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-73 "Ойжайлау"
| Т-2,С-35кВ Т-2,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| 2 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-77 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 12-16.08.2024
| ӘЖ-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.08.2024
11 | Жаркент ЭЖА
ПС-35/10 кВ №95 "Шолакай"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-94 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №4,6,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| Т-2,С-35кВ Т-2,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| 2 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-64 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,3 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
ПС-35/10 кВ №89 "Алмалы"
| Т-1,2,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-19.08.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-11 | Ағымдағы жөндеу | 13-19.08.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №90,91,67 | Ағымдағы жөндеу | 13-19.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 13-19.08.2024
| ӘЖ-35кВ №65 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.08.2024
| ӘЖ-35кВ №66 | Ағымдағы жөндеу | 13-19.08.2024
12 | Сарыөзек ЭЖА
ПС-110/10 кВ №128 "Когалы"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-172,ЖА-110кВ ӘЖ-172 | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Күрделі жөндеу | 05-08.08.2024
ПС-110/10 кВ №129 "Терисакан"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-169,ЖА-110кВ ӘЖ-169 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2024
| ӘЖ-35кВ №96 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.08.2024
| ӘЖ-35кВ №97 | Ағымдағы жөндеу | 2024-08-06
| ӘЖ-35кВ №91 | Ағымдағы жөндеу | 2024-08-09
| ӘЖ-110кВ №169 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.08.2024
| ӘЖ-110кВ №173 | Ағымдағы жөндеу | 20-21.08.2024
| ӘЖ-110кВ №172 | Ағымдағы жөндеу | 13-14.08.2024
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-110/35/10 №151"Уштобе"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.08.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-103,ЖА-110кВ ӘЖ-103 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.08.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.08.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.08.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 19-29.08.2024
| 2ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 19-29.08.2024
| С-110кВ,ӘЖ-102,ЖА-110кВ ӘЖ-102 | Ағымдағы жөндеу | 19-29.08.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 19-29.08.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 19-29.08.2024
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев