## на печать (2)
| УТВЕРЖДЕНО: | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
АО "Талдыкорганская Акционерная Транспортная Электросетевая компания" | [5 empty] | филиал АО "KEGOC" "Алматинские МЭС"
Управляющий директор по производству | [5 empty] | Директор
Джельдыбаев С.Б._______________ | [5 empty] | Каракесеков К.И._____________
" 09 " декабря 2020 г. | [5 empty] | " 10 " декабря 2020 г.
Региональный профиль нагрузки для профильных потребителей Талдыкорганского энергорегиона за ноябрь 2020 года
№ п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)**
1 | 2020.11.01 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00099994 |  | 73 | 2020.11.04 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010627 |  | 145 | 2020.11.07 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00091797
2 | 2020.11.01 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010315 |  | 74 | 2020.11.04 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011824 |  | 146 | 2020.11.07 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010022
3 | 2020.11.01 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0010602 |  | 75 | 2020.11.04 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013262 |  | 147 | 2020.11.07 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001078
4 | 2020.11.01 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0011632 |  | 76 | 2020.11.04 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013875 |  | 148 | 2020.11.07 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0011947
5 | 2020.11.01 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0012787 |  | 77 | 2020.11.04 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014501 |  | 149 | 2020.11.07 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0012981
6 | 2020.11.01 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014007 |  | 78 | 2020.11.04 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014684 |  | 150 | 2020.11.07 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0013519
7 | 2020.11.01 06:00:00 - 07:00:00 | 0.001376 |  | 79 | 2020.11.04 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014679 |  | 151 | 2020.11.07 06:00:00 - 07:00:00 | 0.001347
8 | 2020.11.01 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0013382 |  | 80 | 2020.11.04 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014412 |  | 152 | 2020.11.07 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0013116
9 | 2020.11.01 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013201 |  | 81 | 2020.11.04 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014475 |  | 153 | 2020.11.07 08:00:00 - 09:00:00 | 0.001279
10 | 2020.11.01 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013141 |  | 82 | 2020.11.04 09:00:00 - 10:00:00 | 0.001457 |  | 154 | 2020.11.07 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0012669
11 | 2020.11.01 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0012965 |  | 83 | 2020.11.04 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014536 |  | 155 | 2020.11.07 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0012544
12 | 2020.11.01 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0013331 |  | 84 | 2020.11.04 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014872 |  | 156 | 2020.11.07 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0012934
13 | 2020.11.01 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015264 |  | 85 | 2020.11.04 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016446 |  | 157 | 2020.11.07 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0014798
14 | 2020.11.01 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017933 |  | 86 | 2020.11.04 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018515 |  | 158 | 2020.11.07 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0016957
15 | 2020.11.01 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017741 |  | 87 | 2020.11.04 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018267 |  | 159 | 2020.11.07 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016473
16 | 2020.11.01 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017293 |  | 88 | 2020.11.04 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017816 |  | 160 | 2020.11.07 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0015973
17 | 2020.11.01 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016318 |  | 89 | 2020.11.04 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016917 |  | 161 | 2020.11.07 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015118
18 | 2020.11.01 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014731 |  | 90 | 2020.11.04 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015478 |  | 162 | 2020.11.07 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0013808
19 | 2020.11.01 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012878 |  | 91 | 2020.11.04 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013756 |  | 163 | 2020.11.07 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012254
20 | 2020.11.01 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011273 |  | 92 | 2020.11.04 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012087 |  | 164 | 2020.11.07 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0010726
21 | 2020.11.01 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010444 |  | 93 | 2020.11.04 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011109 |  | 165 | 2020.11.07 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00096753
22 | 2020.11.01 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010125 |  | 94 | 2020.11.04 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010642 |  | 166 | 2020.11.07 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00092902
23 | 2020.11.01 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00098625 |  | 95 | 2020.11.04 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010433 |  | 167 | 2020.11.07 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00089649
24 | 2020.11.01 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0009781 |  | 96 | 2020.11.04 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010473 |  | 168 | 2020.11.07 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00089417
25 | 2020.11.02 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010054 |  | 97 | 2020.11.05 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010809 |  | 169 | 2020.11.08 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00090737
26 | 2020.11.02 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011318 |  | 98 | 2020.11.05 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011904 |  | 170 | 2020.11.08 01:00:00 - 02:00:00 | 0.00095108
27 | 2020.11.02 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012725 |  | 99 | 2020.11.05 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013098 |  | 171 | 2020.11.08 02:00:00 - 03:00:00 | 0.00097052
28 | 2020.11.02 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013893 |  | 100 | 2020.11.05 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014161 |  | 172 | 2020.11.08 03:00:00 - 04:00:00 | 0.001067
29 | 2020.11.02 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014388 |  | 101 | 2020.11.05 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014765 |  | 173 | 2020.11.08 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0011505
30 | 2020.11.02 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014495 |  | 102 | 2020.11.05 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015179 |  | 174 | 2020.11.08 05:00:00 - 06:00:00 | 0.001212
31 | 2020.11.02 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014285 |  | 103 | 2020.11.05 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015337 |  | 175 | 2020.11.08 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0013133
32 | 2020.11.02 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0013993 |  | 104 | 2020.11.05 07:00:00 - 08:00:00 | 0.001492 |  | 176 | 2020.11.08 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0012891
33 | 2020.11.02 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013808 |  | 105 | 2020.11.05 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014612 |  | 177 | 2020.11.08 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0012628
34 | 2020.11.02 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013782 |  | 106 | 2020.11.05 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014618 |  | 178 | 2020.11.08 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0012508
35 | 2020.11.02 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013904 |  | 107 | 2020.11.05 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014526 |  | 179 | 2020.11.08 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0012467
36 | 2020.11.02 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014044 |  | 108 | 2020.11.05 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001482 |  | 180 | 2020.11.08 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0012871
37 | 2020.11.02 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015612 |  | 109 | 2020.11.05 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016372 |  | 181 | 2020.11.08 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0014878
38 | 2020.11.02 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018077 |  | 110 | 2020.11.05 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018663 |  | 182 | 2020.11.08 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0016916
39 | 2020.11.02 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017915 |  | 111 | 2020.11.05 14:00:00 - 15:00:00 | 0.001829 |  | 183 | 2020.11.08 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016676
40 | 2020.11.02 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017741 |  | 112 | 2020.11.05 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017737 |  | 184 | 2020.11.08 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016209
41 | 2020.11.02 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016697 |  | 113 | 2020.11.05 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016496 |  | 185 | 2020.11.08 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015236
42 | 2020.11.02 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015259 |  | 114 | 2020.11.05 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015102 |  | 186 | 2020.11.08 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0013784
43 | 2020.11.02 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013608 |  | 115 | 2020.11.05 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013267 |  | 187 | 2020.11.08 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0011985
44 | 2020.11.02 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012116 |  | 116 | 2020.11.05 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011675 |  | 188 | 2020.11.08 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0010354
45 | 2020.11.02 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011162 |  | 117 | 2020.11.05 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010803 |  | 189 | 2020.11.08 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00094521
46 | 2020.11.02 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010728 |  | 118 | 2020.11.05 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010418 |  | 190 | 2020.11.08 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00090507
47 | 2020.11.02 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010435 |  | 119 | 2020.11.05 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010224 |  | 191 | 2020.11.08 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00088227
48 | 2020.11.02 23:00:00 - 00:00:00 | 0.001053 |  | 120 | 2020.11.05 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010195 |  | 192 | 2020.11.08 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00088014
49 | 2020.11.03 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010626 |  | 121 | 2020.11.06 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010402 |  | 193 | 2020.11.09 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00090939
50 | 2020.11.03 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011804 |  | 122 | 2020.11.06 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011492 |  | 194 | 2020.11.09 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010219
51 | 2020.11.03 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001334 |  | 123 | 2020.11.06 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012684 |  | 195 | 2020.11.09 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011702
52 | 2020.11.03 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014406 |  | 124 | 2020.11.06 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013848 |  | 196 | 2020.11.09 03:00:00 - 04:00:00 | 0.001327
53 | 2020.11.03 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015175 |  | 125 | 2020.11.06 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014787 |  | 197 | 2020.11.09 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014221
54 | 2020.11.03 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015384 |  | 126 | 2020.11.06 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014823 |  | 198 | 2020.11.09 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014597
55 | 2020.11.03 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015415 |  | 127 | 2020.11.06 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014633 |  | 199 | 2020.11.09 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014661
56 | 2020.11.03 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014822 |  | 128 | 2020.11.06 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014041 |  | 200 | 2020.11.09 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014357
57 | 2020.11.03 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014362 |  | 129 | 2020.11.06 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013702 |  | 201 | 2020.11.09 08:00:00 - 09:00:00 | 0.001413
58 | 2020.11.03 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014179 |  | 130 | 2020.11.06 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013637 |  | 202 | 2020.11.09 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013895
59 | 2020.11.03 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014074 |  | 131 | 2020.11.06 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013552 |  | 203 | 2020.11.09 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013728
60 | 2020.11.03 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014072 |  | 132 | 2020.11.06 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0013844 |  | 204 | 2020.11.09 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014038
61 | 2020.11.03 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015349 |  | 133 | 2020.11.06 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0014955 |  | 205 | 2020.11.09 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015435
62 | 2020.11.03 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018185 |  | 134 | 2020.11.06 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017205 |  | 206 | 2020.11.09 13:00:00 - 14:00:00 | 0.00173
63 | 2020.11.03 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018205 |  | 135 | 2020.11.06 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016784 |  | 207 | 2020.11.09 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016842
64 | 2020.11.03 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017795 |  | 136 | 2020.11.06 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016417 |  | 208 | 2020.11.09 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016369
65 | 2020.11.03 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016889 |  | 137 | 2020.11.06 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015394 |  | 209 | 2020.11.09 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015446
66 | 2020.11.03 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015197 |  | 138 | 2020.11.06 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014088 |  | 210 | 2020.11.09 17:00:00 - 18:00:00 | 0.001402
67 | 2020.11.03 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013422 |  | 139 | 2020.11.06 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012453 |  | 211 | 2020.11.09 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012362
68 | 2020.11.03 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011895 |  | 140 | 2020.11.06 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0010823 |  | 212 | 2020.11.09 19:00:00 - 20:00:00 | 0.001076
69 | 2020.11.03 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011051 |  | 141 | 2020.11.06 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00098596 |  | 213 | 2020.11.09 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00098106
70 | 2020.11.03 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010675 |  | 142 | 2020.11.06 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00094054 |  | 214 | 2020.11.09 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00094125
71 | 2020.11.03 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010388 |  | 143 | 2020.11.06 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00090669 |  | 215 | 2020.11.09 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00092411
72 | 2020.11.03 23:00:00 - 00:00:00 | 0.001038 |  | 144 | 2020.11.06 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00090216 |  | 216 | 2020.11.09 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00091241
|  | 0.098043 |  |  |  | 0.099317 |  |  |  | 0.090421
№ п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)**
217 | 2020.11.10 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00093877 |  | 289 | 2020.11.13 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00095165 |  | 361 | 2020.11.16 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010591
218 | 2020.11.10 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010534 |  | 290 | 2020.11.13 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010658 |  | 362 | 2020.11.16 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011836
219 | 2020.11.10 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011794 |  | 291 | 2020.11.13 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012065 |  | 363 | 2020.11.16 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013572
220 | 2020.11.10 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0012946 |  | 292 | 2020.11.13 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013208 |  | 364 | 2020.11.16 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014598
221 | 2020.11.10 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0013964 |  | 293 | 2020.11.13 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014264 |  | 365 | 2020.11.16 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015465
222 | 2020.11.10 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014389 |  | 294 | 2020.11.13 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014706 |  | 366 | 2020.11.16 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015824
223 | 2020.11.10 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014466 |  | 295 | 2020.11.13 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014868 |  | 367 | 2020.11.16 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015812
224 | 2020.11.10 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014022 |  | 296 | 2020.11.13 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014647 |  | 368 | 2020.11.16 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015513
225 | 2020.11.10 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013721 |  | 297 | 2020.11.13 08:00:00 - 09:00:00 | 0.001435 |  | 369 | 2020.11.16 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015208
226 | 2020.11.10 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013619 |  | 298 | 2020.11.13 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014192 |  | 370 | 2020.11.16 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015159
227 | 2020.11.10 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013499 |  | 299 | 2020.11.13 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014147 |  | 371 | 2020.11.16 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014537
228 | 2020.11.10 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0013748 |  | 300 | 2020.11.13 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014759 |  | 372 | 2020.11.16 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014784
229 | 2020.11.10 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015409 |  | 301 | 2020.11.13 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016369 |  | 373 | 2020.11.16 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016892
230 | 2020.11.10 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017426 |  | 302 | 2020.11.13 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017656 |  | 374 | 2020.11.16 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017907
231 | 2020.11.10 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016918 |  | 303 | 2020.11.13 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017059 |  | 375 | 2020.11.16 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017277
232 | 2020.11.10 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016445 |  | 304 | 2020.11.13 15:00:00 - 16:00:00 | 0.001665 |  | 376 | 2020.11.16 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016823
233 | 2020.11.10 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015595 |  | 305 | 2020.11.13 16:00:00 - 17:00:00 | 0.001581 |  | 377 | 2020.11.16 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016004
234 | 2020.11.10 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014244 |  | 306 | 2020.11.13 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014519 |  | 378 | 2020.11.16 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014632
235 | 2020.11.10 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012543 |  | 307 | 2020.11.13 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012966 |  | 379 | 2020.11.16 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012881
236 | 2020.11.10 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0010861 |  | 308 | 2020.11.13 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011317 |  | 380 | 2020.11.16 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011139
237 | 2020.11.10 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00098495 |  | 309 | 2020.11.13 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010247 |  | 381 | 2020.11.16 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010217
238 | 2020.11.10 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00094675 |  | 310 | 2020.11.13 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00096755 |  | 382 | 2020.11.16 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00099054
239 | 2020.11.10 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00091995 |  | 311 | 2020.11.13 22:00:00 - 23:00:00 | 0.000943 |  | 383 | 2020.11.16 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00096533
240 | 2020.11.10 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00092001 |  | 312 | 2020.11.13 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00093704 |  | 384 | 2020.11.16 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00096073
241 | 2020.11.11 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00094243 |  | 313 | 2020.11.14 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00095187 |  | 385 | 2020.11.17 00:00:00 - 01:00:00 | 0.00099273
242 | 2020.11.11 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010518 |  | 314 | 2020.11.14 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010393 |  | 386 | 2020.11.17 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011226
243 | 2020.11.11 02:00:00 - 03:00:00 | 0.00117 |  | 315 | 2020.11.14 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011217 |  | 387 | 2020.11.17 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012954
244 | 2020.11.11 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0012902 |  | 316 | 2020.11.14 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0012263 |  | 388 | 2020.11.17 03:00:00 - 04:00:00 | 0.001399
245 | 2020.11.11 04:00:00 - 05:00:00 | 0.00138 |  | 317 | 2020.11.14 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0013536 |  | 389 | 2020.11.17 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014796
246 | 2020.11.11 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014102 |  | 318 | 2020.11.14 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014502 |  | 390 | 2020.11.17 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015249
247 | 2020.11.11 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0013923 |  | 319 | 2020.11.14 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014824 |  | 391 | 2020.11.17 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015265
248 | 2020.11.11 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0013529 |  | 320 | 2020.11.14 07:00:00 - 08:00:00 | 0.001459 |  | 392 | 2020.11.17 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014774
249 | 2020.11.11 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013283 |  | 321 | 2020.11.14 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014462 |  | 393 | 2020.11.17 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014752
250 | 2020.11.11 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013084 |  | 322 | 2020.11.14 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014551 |  | 394 | 2020.11.17 09:00:00 - 10:00:00 | 0.001462
251 | 2020.11.11 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013098 |  | 323 | 2020.11.14 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015081 |  | 395 | 2020.11.17 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014677
252 | 2020.11.11 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001371 |  | 324 | 2020.11.14 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015641 |  | 396 | 2020.11.17 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015071
253 | 2020.11.11 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015633 |  | 325 | 2020.11.14 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017461 |  | 397 | 2020.11.17 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017103
254 | 2020.11.11 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017307 |  | 326 | 2020.11.14 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018375 |  | 398 | 2020.11.17 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018682
255 | 2020.11.11 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0016691 |  | 327 | 2020.11.14 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017831 |  | 399 | 2020.11.17 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018103
256 | 2020.11.11 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016264 |  | 328 | 2020.11.14 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017376 |  | 400 | 2020.11.17 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017612
257 | 2020.11.11 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015404 |  | 329 | 2020.11.14 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016519 |  | 401 | 2020.11.17 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016606
258 | 2020.11.11 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0013998 |  | 330 | 2020.11.14 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015276 |  | 402 | 2020.11.17 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014953
259 | 2020.11.11 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0012319 |  | 331 | 2020.11.14 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013757 |  | 403 | 2020.11.17 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013206
260 | 2020.11.11 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0010722 |  | 332 | 2020.11.14 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012208 |  | 404 | 2020.11.17 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011588
261 | 2020.11.11 20:00:00 - 21:00:00 | 0.00097276 |  | 333 | 2020.11.14 20:00:00 - 21:00:00 | 0.001118 |  | 405 | 2020.11.17 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010646
262 | 2020.11.11 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00092933 |  | 334 | 2020.11.14 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010633 |  | 406 | 2020.11.17 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010139
263 | 2020.11.11 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00090591 |  | 335 | 2020.11.14 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010313 |  | 407 | 2020.11.17 22:00:00 - 23:00:00 | 0.00097978
264 | 2020.11.11 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0008974 |  | 336 | 2020.11.14 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010238 |  | 408 | 2020.11.17 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0009738
265 | 2020.11.12 00:00:00 - 01:00:00 | 0.000923 |  | 337 | 2020.11.15 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010389 |  | 409 | 2020.11.18 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010025
266 | 2020.11.12 01:00:00 - 02:00:00 | 0.001037 |  | 338 | 2020.11.15 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010742 |  | 410 | 2020.11.18 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011376
267 | 2020.11.12 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011665 |  | 339 | 2020.11.15 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011144 |  | 411 | 2020.11.18 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013241
268 | 2020.11.12 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0012848 |  | 340 | 2020.11.15 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0012001 |  | 412 | 2020.11.18 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014385
269 | 2020.11.12 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0013903 |  | 341 | 2020.11.15 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0013007 |  | 413 | 2020.11.18 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015228
270 | 2020.11.12 05:00:00 - 06:00:00 | 0.001439 |  | 342 | 2020.11.15 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0013714 |  | 414 | 2020.11.18 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015688
271 | 2020.11.12 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014325 |  | 343 | 2020.11.15 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014226 |  | 415 | 2020.11.18 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015618
272 | 2020.11.12 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014157 |  | 344 | 2020.11.15 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014765 |  | 416 | 2020.11.18 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015368
273 | 2020.11.12 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0013992 |  | 345 | 2020.11.15 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014638 |  | 417 | 2020.11.18 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015046
274 | 2020.11.12 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0013784 |  | 346 | 2020.11.15 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014786 |  | 418 | 2020.11.18 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014998
275 | 2020.11.12 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0013769 |  | 347 | 2020.11.15 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014833 |  | 419 | 2020.11.18 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014949
276 | 2020.11.12 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0014467 |  | 348 | 2020.11.15 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015364 |  | 420 | 2020.11.18 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015431
277 | 2020.11.12 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016274 |  | 349 | 2020.11.15 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017255 |  | 421 | 2020.11.18 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017507
278 | 2020.11.12 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0017605 |  | 350 | 2020.11.15 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018658 |  | 422 | 2020.11.18 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018655
279 | 2020.11.12 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017014 |  | 351 | 2020.11.15 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018233 |  | 423 | 2020.11.18 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018149
280 | 2020.11.12 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0016516 |  | 352 | 2020.11.15 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017739 |  | 424 | 2020.11.18 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017671
281 | 2020.11.12 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0015638 |  | 353 | 2020.11.15 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016869 |  | 425 | 2020.11.18 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016839
282 | 2020.11.12 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0014339 |  | 354 | 2020.11.15 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015466 |  | 426 | 2020.11.18 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015087
283 | 2020.11.12 18:00:00 - 19:00:00 | 0.00127 |  | 355 | 2020.11.15 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013743 |  | 427 | 2020.11.18 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013455
284 | 2020.11.12 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011097 |  | 356 | 2020.11.15 19:00:00 - 20:00:00 | 0.001203 |  | 428 | 2020.11.18 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0011798
285 | 2020.11.12 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010104 |  | 357 | 2020.11.15 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010971 |  | 429 | 2020.11.18 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010822
286 | 2020.11.12 21:00:00 - 22:00:00 | 0.00096585 |  | 358 | 2020.11.15 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010606 |  | 430 | 2020.11.18 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010421
287 | 2020.11.12 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0009388 |  | 359 | 2020.11.15 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010418 |  | 431 | 2020.11.18 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010189
288 | 2020.11.12 23:00:00 - 00:00:00 | 0.00093658 |  | 360 | 2020.11.15 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010337 |  | 432 | 2020.11.18 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010218
|  | 0.093831 |  |  |  | 0.098613 |  |  |  | 0.10135
№ п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)**
433 | 2020.11.19 00:00:00 - 01:00:00 | 0.001044 |  | 505 | 2020.11.22 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010605 |  | 577 | 2020.11.25 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010792
434 | 2020.11.19 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011591 |  | 506 | 2020.11.22 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011331 |  | 578 | 2020.11.25 01:00:00 - 02:00:00 | 0.00121
435 | 2020.11.19 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013413 |  | 507 | 2020.11.22 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012096 |  | 579 | 2020.11.25 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001402
436 | 2020.11.19 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014584 |  | 508 | 2020.11.22 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013228 |  | 580 | 2020.11.25 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0015187
437 | 2020.11.19 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015488 |  | 509 | 2020.11.22 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014518 |  | 581 | 2020.11.25 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0016141
438 | 2020.11.19 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015697 |  | 510 | 2020.11.22 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015205 |  | 582 | 2020.11.25 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0016612
439 | 2020.11.19 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015526 |  | 511 | 2020.11.22 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015442 |  | 583 | 2020.11.25 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016461
440 | 2020.11.19 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015277 |  | 512 | 2020.11.22 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015329 |  | 584 | 2020.11.25 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015995
441 | 2020.11.19 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015072 |  | 513 | 2020.11.22 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015268 |  | 585 | 2020.11.25 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015725
442 | 2020.11.19 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014895 |  | 514 | 2020.11.22 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015229 |  | 586 | 2020.11.25 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015545
443 | 2020.11.19 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014979 |  | 515 | 2020.11.22 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015235 |  | 587 | 2020.11.25 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015506
444 | 2020.11.19 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015433 |  | 516 | 2020.11.22 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015794 |  | 588 | 2020.11.25 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0016081
445 | 2020.11.19 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017671 |  | 517 | 2020.11.22 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017864 |  | 589 | 2020.11.25 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0018216
446 | 2020.11.19 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0019078 |  | 518 | 2020.11.22 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018892 |  | 590 | 2020.11.25 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0019032
447 | 2020.11.19 14:00:00 - 15:00:00 | 0.001846 |  | 519 | 2020.11.22 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018463 |  | 591 | 2020.11.25 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018485
448 | 2020.11.19 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0018034 |  | 520 | 2020.11.22 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0018074 |  | 592 | 2020.11.25 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0018163
449 | 2020.11.19 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017157 |  | 521 | 2020.11.22 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017224 |  | 593 | 2020.11.25 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017499
450 | 2020.11.19 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015521 |  | 522 | 2020.11.22 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015831 |  | 594 | 2020.11.25 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0016072
451 | 2020.11.19 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013796 |  | 523 | 2020.11.22 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014083 |  | 595 | 2020.11.25 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014098
452 | 2020.11.19 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012122 |  | 524 | 2020.11.22 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012262 |  | 596 | 2020.11.25 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012383
453 | 2020.11.19 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011144 |  | 525 | 2020.11.22 20:00:00 - 21:00:00 | 0.001117 |  | 597 | 2020.11.25 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011239
454 | 2020.11.19 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010711 |  | 526 | 2020.11.22 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010682 |  | 598 | 2020.11.25 21:00:00 - 22:00:00 | 0.001075
455 | 2020.11.19 22:00:00 - 23:00:00 | 0.001048 |  | 527 | 2020.11.22 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010445 |  | 599 | 2020.11.25 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010494
456 | 2020.11.19 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010404 |  | 528 | 2020.11.22 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010413 |  | 600 | 2020.11.25 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010465
457 | 2020.11.20 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010682 |  | 529 | 2020.11.23 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010677 |  | 601 | 2020.11.26 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010781
458 | 2020.11.20 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011966 |  | 530 | 2020.11.23 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011999 |  | 602 | 2020.11.26 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0012
459 | 2020.11.20 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013738 |  | 531 | 2020.11.23 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013901 |  | 603 | 2020.11.26 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001395
460 | 2020.11.20 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014882 |  | 532 | 2020.11.23 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0015182 |  | 604 | 2020.11.26 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0015248
461 | 2020.11.20 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015946 |  | 533 | 2020.11.23 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0016401 |  | 605 | 2020.11.26 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0016641
462 | 2020.11.20 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0016228 |  | 534 | 2020.11.23 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0017063 |  | 606 | 2020.11.26 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0016925
463 | 2020.11.20 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016151 |  | 535 | 2020.11.23 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0017132 |  | 607 | 2020.11.26 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016995
464 | 2020.11.20 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015799 |  | 536 | 2020.11.23 07:00:00 - 08:00:00 | 0.001673 |  | 608 | 2020.11.26 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0016663
465 | 2020.11.20 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015556 |  | 537 | 2020.11.23 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0016454 |  | 609 | 2020.11.26 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0016471
466 | 2020.11.20 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015361 |  | 538 | 2020.11.23 09:00:00 - 10:00:00 | 0.001612 |  | 610 | 2020.11.26 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0016286
467 | 2020.11.20 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015414 |  | 539 | 2020.11.23 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015973 |  | 611 | 2020.11.26 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0016173
468 | 2020.11.20 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001418 |  | 540 | 2020.11.23 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0016339 |  | 612 | 2020.11.26 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001653
469 | 2020.11.20 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0015992 |  | 541 | 2020.11.23 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0018311 |  | 613 | 2020.11.26 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0018424
470 | 2020.11.20 13:00:00 - 14:00:00 | 0.001864 |  | 542 | 2020.11.23 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0019293 |  | 614 | 2020.11.26 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0019371
471 | 2020.11.20 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018051 |  | 543 | 2020.11.23 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018688 |  | 615 | 2020.11.26 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018797
472 | 2020.11.20 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017642 |  | 544 | 2020.11.23 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0018187 |  | 616 | 2020.11.26 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0018326
473 | 2020.11.20 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016826 |  | 545 | 2020.11.23 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017345 |  | 617 | 2020.11.26 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017552
474 | 2020.11.20 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015605 |  | 546 | 2020.11.23 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0016122 |  | 618 | 2020.11.26 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0016134
475 | 2020.11.20 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013895 |  | 547 | 2020.11.23 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014264 |  | 619 | 2020.11.26 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014439
476 | 2020.11.20 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012236 |  | 548 | 2020.11.23 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012383 |  | 620 | 2020.11.26 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012459
477 | 2020.11.20 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011235 |  | 549 | 2020.11.23 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011333 |  | 621 | 2020.11.26 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011313
478 | 2020.11.20 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010727 |  | 550 | 2020.11.23 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010805 |  | 622 | 2020.11.26 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010747
479 | 2020.11.20 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010393 |  | 551 | 2020.11.23 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010544 |  | 623 | 2020.11.26 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010528
480 | 2020.11.20 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010373 |  | 552 | 2020.11.23 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010574 |  | 624 | 2020.11.26 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010495
481 | 2020.11.21 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010517 |  | 553 | 2020.11.24 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010826 |  | 625 | 2020.11.27 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010785
482 | 2020.11.21 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011383 |  | 554 | 2020.11.24 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0012126 |  | 626 | 2020.11.27 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0012033
483 | 2020.11.21 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0012333 |  | 555 | 2020.11.24 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013987 |  | 627 | 2020.11.27 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001404
484 | 2020.11.21 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013554 |  | 556 | 2020.11.24 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0015127 |  | 628 | 2020.11.27 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0015199
485 | 2020.11.21 04:00:00 - 05:00:00 | 0.001494 |  | 557 | 2020.11.24 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0016144 |  | 629 | 2020.11.27 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0016067
486 | 2020.11.21 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0015804 |  | 558 | 2020.11.24 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0016565 |  | 630 | 2020.11.27 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0016449
487 | 2020.11.21 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016051 |  | 559 | 2020.11.24 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015767 |  | 631 | 2020.11.27 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016375
488 | 2020.11.21 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015694 |  | 560 | 2020.11.24 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015104 |  | 632 | 2020.11.27 07:00:00 - 08:00:00 | 0.001598
489 | 2020.11.21 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015527 |  | 561 | 2020.11.24 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014735 |  | 633 | 2020.11.27 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015586
490 | 2020.11.21 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015466 |  | 562 | 2020.11.24 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014696 |  | 634 | 2020.11.27 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015325
491 | 2020.11.21 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015487 |  | 563 | 2020.11.24 10:00:00 - 11:00:00 | 0.001475 |  | 635 | 2020.11.27 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015209
492 | 2020.11.21 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015982 |  | 564 | 2020.11.24 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001517 |  | 636 | 2020.11.27 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015683
493 | 2020.11.21 12:00:00 - 13:00:00 | 0.001656 |  | 565 | 2020.11.24 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017608 |  | 637 | 2020.11.27 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017868
494 | 2020.11.21 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0012096 |  | 566 | 2020.11.24 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0019476 |  | 638 | 2020.11.27 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018926
495 | 2020.11.21 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0015092 |  | 567 | 2020.11.24 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018915 |  | 639 | 2020.11.27 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018352
496 | 2020.11.21 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017977 |  | 568 | 2020.11.24 15:00:00 - 16:00:00 | 0.001849 |  | 640 | 2020.11.27 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017851
497 | 2020.11.21 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016932 |  | 569 | 2020.11.24 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017513 |  | 641 | 2020.11.27 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0017101
498 | 2020.11.21 17:00:00 - 18:00:00 | 0.001581 |  | 570 | 2020.11.24 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015867 |  | 642 | 2020.11.27 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015555
499 | 2020.11.21 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013945 |  | 571 | 2020.11.24 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014193 |  | 643 | 2020.11.27 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013885
500 | 2020.11.21 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012403 |  | 572 | 2020.11.24 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012443 |  | 644 | 2020.11.27 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012213
501 | 2020.11.21 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011354 |  | 573 | 2020.11.24 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011373 |  | 645 | 2020.11.27 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011156
502 | 2020.11.21 21:00:00 - 22:00:00 | 0.001083 |  | 574 | 2020.11.24 21:00:00 - 22:00:00 | 0.001087 |  | 646 | 2020.11.27 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010572
503 | 2020.11.21 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010567 |  | 575 | 2020.11.24 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010655 |  | 647 | 2020.11.27 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010194
504 | 2020.11.21 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010489 |  | 576 | 2020.11.24 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010497 |  | 648 | 2020.11.27 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010048
|  | 0.10313 |  |  |  | 0.10594 |  |  |  | 0.10728
№ п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)** |  | № п/п | Час календарного месяца | Региональный профиль нагрузки (Кi)**
649 | 2020.11.28 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010208 |  | 673 | 2020.11.29 00:00:00 - 01:00:00 | 0.0010165 |  | 697 | 2020.11.30 00:00:00 - 01:00:00 | 0.001029
650 | 2020.11.28 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011014 |  | 674 | 2020.11.29 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0010803 |  | 698 | 2020.11.30 01:00:00 - 02:00:00 | 0.0011681
651 | 2020.11.28 02:00:00 - 03:00:00 | 0.001202 |  | 675 | 2020.11.29 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0011638 |  | 699 | 2020.11.30 02:00:00 - 03:00:00 | 0.0013674
652 | 2020.11.28 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0013069 |  | 676 | 2020.11.29 03:00:00 - 04:00:00 | 0.001268 |  | 700 | 2020.11.30 03:00:00 - 04:00:00 | 0.0014823
653 | 2020.11.28 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0014184 |  | 677 | 2020.11.29 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0013879 |  | 701 | 2020.11.30 04:00:00 - 05:00:00 | 0.0015606
654 | 2020.11.28 05:00:00 - 06:00:00 | 0.001495 |  | 678 | 2020.11.29 05:00:00 - 06:00:00 | 0.0014675 |  | 702 | 2020.11.30 05:00:00 - 06:00:00 | 0.001609
655 | 2020.11.28 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0015339 |  | 679 | 2020.11.29 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0014888 |  | 703 | 2020.11.30 06:00:00 - 07:00:00 | 0.0016072
656 | 2020.11.28 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015525 |  | 680 | 2020.11.29 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0014854 |  | 704 | 2020.11.30 07:00:00 - 08:00:00 | 0.0015889
657 | 2020.11.28 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015243 |  | 681 | 2020.11.29 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0014754 |  | 705 | 2020.11.30 08:00:00 - 09:00:00 | 0.0015493
658 | 2020.11.28 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014962 |  | 682 | 2020.11.29 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0014648 |  | 706 | 2020.11.30 09:00:00 - 10:00:00 | 0.0015282
659 | 2020.11.28 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015171 |  | 683 | 2020.11.29 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0014768 |  | 707 | 2020.11.30 10:00:00 - 11:00:00 | 0.0015302
660 | 2020.11.28 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015261 |  | 684 | 2020.11.29 11:00:00 - 12:00:00 | 0.0015299 |  | 708 | 2020.11.30 11:00:00 - 12:00:00 | 0.001586
661 | 2020.11.28 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0016762 |  | 685 | 2020.11.29 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017568 |  | 709 | 2020.11.30 12:00:00 - 13:00:00 | 0.0017824
662 | 2020.11.28 13:00:00 - 14:00:00 | 0.001776 |  | 686 | 2020.11.29 13:00:00 - 14:00:00 | 0.0018569 |  | 710 | 2020.11.30 13:00:00 - 14:00:00 | 0.001866
663 | 2020.11.28 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0017537 |  | 687 | 2020.11.29 14:00:00 - 15:00:00 | 0.001822 |  | 711 | 2020.11.30 14:00:00 - 15:00:00 | 0.0018149
664 | 2020.11.28 15:00:00 - 16:00:00 | 0.00171 |  | 688 | 2020.11.29 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017742 |  | 712 | 2020.11.30 15:00:00 - 16:00:00 | 0.0017671
665 | 2020.11.28 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016256 |  | 689 | 2020.11.29 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016852 |  | 713 | 2020.11.30 16:00:00 - 17:00:00 | 0.0016847
666 | 2020.11.28 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015243 |  | 690 | 2020.11.29 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015587 |  | 714 | 2020.11.30 17:00:00 - 18:00:00 | 0.0015599
667 | 2020.11.28 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0013774 |  | 691 | 2020.11.29 18:00:00 - 19:00:00 | 0.001385 |  | 715 | 2020.11.30 18:00:00 - 19:00:00 | 0.0014049
668 | 2020.11.28 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012147 |  | 692 | 2020.11.29 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012132 |  | 716 | 2020.11.30 19:00:00 - 20:00:00 | 0.0012494
669 | 2020.11.28 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0010927 |  | 693 | 2020.11.29 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011055 |  | 717 | 2020.11.30 20:00:00 - 21:00:00 | 0.0011425
670 | 2020.11.28 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010322 |  | 694 | 2020.11.29 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010498 |  | 718 | 2020.11.30 21:00:00 - 22:00:00 | 0.0010883
671 | 2020.11.28 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010061 |  | 695 | 2020.11.29 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010056 |  | 719 | 2020.11.30 22:00:00 - 23:00:00 | 0.0010593
672 | 2020.11.28 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010039 |  | 696 | 2020.11.29 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010001 |  | 720 | 2020.11.30 23:00:00 - 00:00:00 | 0.0010515
|  | 0.033487 |  |  |  | 0.033518 |  |  |  | 0.035077
[8 empty] | сумма |  | 1
Примечание:
* - последний (по счету) час расчетного периода (календарного месяца), для которого определяется региональный профиль;
** - значения регионального профиля нагрузки для каждого часа расчетного периода (календарного месяца) определяются по следующей формуле:
, где
Кi – значения регионального профиля нагрузки для i-го часа расчетного периода (календарного месяца);
Wрегион. i – объем электрической энергии, потребленный за i-й час расчетного периода (календарного месяца) всеми потребителями в регионе (области, энергоузле), в кВт*ч;
W АСКУЭ i – сумма объема электрической энергии, потребленного за i-й час расчетного периода (календарного месяца) потребителями региона (области, энергоузла), являющимися субъектам оптового рынка электрической энергии, оснащенными автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии (далее – АСКУЭ), обеспечивающей передачу данных почасового учета из базы данных АСКУЭ по согласованным протоколам в центральную базу данных АСКУЭ Системного оператора, и объема электрической энергии, потребленного по присоединениям, оснащенным АСКУЭ, обеспечивающей передачу данных почасового учета из базы данных АСКУЭ по согласованным протоколам в центральную базу данных АСКУЭ Системного оператора, за i-й час расчетного периода (календарного месяца) контрактными потребителями энергоснабжающих организаций, находящимся в регионе (области, энергоузле), в кВт*ч;
i – порядковый номер, изменяющийся от 1 до n;
n– количество часов в расчетном периоде (календарном месяце);
Wрегион - объем электрической энергии, потребленный за расчетный период (календарный месяц) всеми потребителями в регионе (области, энергоузле), в кВт*ч;
WАСКУЭ - сумма объема электрической энергии, потребленного за расчетный период (календарный месяц) потребителями региона (области, энергоузла), являющимися субъектам оптового рынка электрической энергии, оснащенными АСКУЭ, обеспечивающей передачу данных почасового учета из базы данных АСКУЭ по согласованным протоколам в центральную базу данных АСКУЭ Системного оператора, и объема электрической энергии, потребленного по присоединениям, оснащенным АСКУЭ, обеспечивающей передачу данных почасового учета из базы данных АСКУЭ по согласованным протоколам в центральную базу данных АСКУЭ Системного оператора, за расчетный период (календарный месяц) контрактными потребителями энергоснабжающих организаций, находящимся в регионе (области, энергоузле), в кВт*ч.
Согласовано:
| АО "Талдыкорганская Акционерная Транспортная Электросетевая компания" |  |  |  |  | филиал АО "KEGOC" "Алматинские МЭС "
| Начальник ЦДС ____________ |  | Р. Лятиев |  |  | Начальник РДЦ _____________________ |  |  |  | Е. Мусатаев
| И.о. начальника УКБЭ ______ |  | М. Абдамбаев |  |  | Главный диспетчер РДЦ _____________________ |  |  |  | Ш. Уразбаев
| Исполнитель: Кабылжанов Ж.Н. |  |  |  |  | Исполнитель: Жумагалиева Г.К.
| 8-7282-234070 |  |  |  |  | 3324169