|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в сентябре месяце 2020 года** | | | | | | |
| **группа распредсеть** | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-180 | Текущий ремонт | 01.09.20.-06.09.2020 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Жамбулова, Пушкина, Муратбаева , Желтоксан, Нурбопа, Еркинбекова | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800501, №800503, №800506, №800507, №800508, №800510 №800513, №800514, | Текущий ремонт | 07.09.2020-20.09.2020 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Жамбулова, Буланова, Пушкина, Муратбаева , Кедесова, Желтоксан, Нурбопа, Еркинбекова | 900-1700 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №800501, №800503, №800506, №800507, №800508, №800510 №800513, №800514, | Текущий ремонт | 21.09.20-30.09.2020 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Жамбулова, Буланова, Пушкина, Муратбаева , Кедесова, Желтоксан, Нурбопа, Еркинбекова | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1от ПС-173 | Текущий ремонт | 01.09.2020-05.09.2020 | Аксуский | Население с.Аксу ул.Кунгали, Айсеркенова, Жансугурова,Андабаева, Акын Сара, Аксу | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №730101, №730102, №730105, №730106, №730107 | Текущий ремонт | 13.09.2020-20.09.2020 | Аксуский | Население с.Аксу ул.Кунгали, Айсеркенова, Жансугурова,Андабаева, Акын Сара, Аксу | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №730101, №730102, №730105, №730106, №730107 | Текущий ремонт | 21.09.2020-30.09.2020 | Аксуский | Население с.Аксу ул.Кунгали, Айсеркенова, Жансугурова,Андабаева, Акын Сара, Аксу | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №1от ПС-23 | Текущий ремонт | 01.09.2020-13.09.2020 | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева, | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №230101, №230102 | Текущий ремонт | 14.09.2020-20.09.2020 | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №230101, №230102 | Текущий ремонт | 21.09.2020-30.09.2020 | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева, Акын Сара | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-171 | Текущий ремонт | 01.09.2020-13.09.2020 | Капальский | Население с.Кошкентал ,ул.Абай , Кошкентал, БАЗ с.Копалы | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №710502,№710504, №710505, №710506, №710507, №710508, №710509, №710510, | Текущий ремонт | 14.09.2020-20.09.2020 | Капальский | Население с.Кошкентал ,ул.Абай , Кошкентал, БАЗ с.Копалы | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ№710502,№710504, №710505, №710506, №710507, №710508, №710509, №710510 | Текущий ремонт | 21.09.2020-30.09.2020 | Капальский | Население с.Кошкентал ,ул.Абай , Кошкентал, БАЗ с.Копалы | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-117 | Текущий ремонт | 01.09.2020-11.09.2020 | Арасанский | Население с.Арасан ул,Центральная, Акын Сара, Куротная | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170501, №170502, | Текущий ремонт | 12.09.2020-24.09.2020 | Арасанский | Население с.Арасан ул,Центральная, Акын Сара, Куротная | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №170501, №170502, | Текущий ремонт | 25.09.2020-30.09.2020 | Арасанский | Население с.Арасан ул,Центральная, Акын Сара, Куротная | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-1Т | Текущий ремонт | 01.09.2020-18.09.2020 | Кызылагашский | Население с. Гали Орманов | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т0603 | Текущий ремонт | 18.09.2020-25.09.2020 | Кызылагашский | Население с. Гали Орманов | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №1Т0603 | Текущий ремонт | 26.09.2020-30.09.2020 | Кызылагашский | Население с. Гали Орманов | 900-1700 |
|  | Начальник Аксуского РЭС | |  |  | Муксатов К.С. |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС в сентябрь месяце 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **участок** | **Пготребители** | **Время откл.** |
| 1 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-82 | текущий ремонт | 02.09.2020 | Ушаральский | ГЭС | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-82 | текущий ремонт | 03.09.2020 | Ушаральский | МТФ | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ кВ №9 от ПС-178 | текущий ремонт | 07-08.09.2020 | Ушаральский | население г. Ушарал, Рыбзаввод, АБЗ Елжан, Ынталы ГЭС, Водозабор | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780901-10 | Капитальный ремонт | 09-15.09.2020 | Ушаральский | население п. Казахстан | 900-1700 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №1780901-10 | текущий ремонт | 16-25.09.2020 | Ушаральский | население п. Казахстан | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ кВ №2 от ПС-79 | текущий ремонт | 02-03.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №790201 | текущий ремонт | 07-09.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №790201 | текущий ремонт | 10.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ кВ №3 от ПС-79 | текущий ремонт | 14-19.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №790301 | текущий ремонт | 21-23.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №790301 | текущий ремонт | 24.09.2020 | Бескольский | нас. Пос. Камыскала | 900-1700 |

Начальник АлРЭС Д.Д. Аханов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в сентябре месяце 2020года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | |
| 1 | ЛЭП-35кВ №61 | Текущий ремонт | 1-4.09.2020 | ЛЭП | без отключения потребителей с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП-35кВ №65 | Текущий ремонт | 7-11.09.2020 | ЛЭП | без отключения потребителей с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ЛЭП-35кВ №93 | Текущий ремонт | 14-18.09.2020 | ЛЭП | без отключения потребителей с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** | | | | | | |
| 1 | ПС-110/35/10кВ №134 "Жаркент" | Текущий ремонт | 2-25.09.2020 | ПС | Без отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ПС-35/10кВ №97 "Алтыуй" | Текущий ремонт | 28-31.09.2020 | ПС | Без отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10кВ №124 от ПС-90 | Текущий ремонт | 14-21.09.2020 | коктал | с.Керимагаш, сСарпылдак, школа, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | КТП-10/0,4кВ №9012401-9012408 | Текущий ремонт | коктал | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9012401-9012408 | Текущий ремонт | коктал | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №51 от ПС-141 | Текущий ремонт | 7-16.09.2020 | городской | с.Лесновка, школа, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №1415101-1415104 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1415101-1415104 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №58 от ПС-141 | Текущий ремонт | 17-25.09.2020 | городской | с.Енбекши, школа, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №1415801-1415804 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1415801-1415804 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №67 от ПС-142 | Текущий ремонт | 7-18.09.2020 | Восток-1 | с.Хоргос почта,акимат,школа,заставы, население | с 9-00 до 17-00 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1426701-1426705 | Текущий ремонт | Восток-1 | с 9-00 до 17-00 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №1426701-1426705 | Текущий ремонт | Восток-1 | с 9-00 до 17-00 |
| 14 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-95 | Текущий ремонт | 2.09.2020 | Городской | Нижняя часть г.Жаркент, школа, акимат, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №970401-970432 | Текущий ремонт | 7-18.09.2020 | Восток-2 | с.Улкеншыган, акимат, школа, амбулатория, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-970401-970432 | Текущий ремонт | Восток-2 | с 9-00 до 17-00 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9012101-9012108 | Капитальный ремонт | 1-11.09.2020 | Коктал | с.Ушарал, с.Керимагаш, с.Сарпылдак население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **И.о. начальника Жаркентского РЭС Б.Сарсембаев** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС в сентябрь месяце 2020 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5909 | капитальный ремонт | 1-12.09.2020 | Карабулакский | с.Жалгызагаш, с.Бигаш, с.Токтамыс | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5221 | текущий ремонт | 12-14.09.2020 | Карабулакский | с.Мелькомбиноат, п.Карабулак ул.Сейфулина, Гоголя, Ескельды би, Балпык би, СШ «Титова», Дет сад.Айкун | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4811 | Капитальный ремонт | 1-30.09.2020 | Алдабергеновский | с.Бактыбай ул. Л.Асанова, ИЖС, Жансугурова, 8-марта, Рыскулова, Абылхайыр Хан, с.Отенай, с.Ынтымак | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4810 | текущий ремонт | 1-28.09.2020 | Алдабергеновский | с.Бактыбай ул.8-марта, Тауке Хна, Абдрахманова, Б.Момышулы, Конаева, Рыскулова, ТОО «Жер Су», СШ им.Б.Жолбарысулы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5604 | текущий ремонт | 1-28.09.2020 | Карабулакский | с.Сырымбет ТОО «Текели Мрамор», КХ «Омарбеков», ТОО «АкТас Береке». | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник Карабулакского РЭС |  |  |  | Дюсембинов Е.Б. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2020 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-01 | Текущий ремонт | 01.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 14:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01 | Текущий ремонт | 01.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 14:00-17:00 |
| 3 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-03 | Текущий ремонт | 02.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Ақын-Сара, ул.Шагирова. | 14:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | Текущий ремонт | 02.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Ақын-Сара, ул.Шагирова. | 14:00-17:00 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-04 | Текущий ремонт | 03.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Алтынсарина, ул.Орақты батыр. | 14:00-17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | Текущий ремонт | 03.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Алтынсарина, ул.Орақты батыр. | 14:00-17:00 |
| 7 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 до ЛР-10 кВ №165-05-01 | Текущий ремонт | 04.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Уалиханова, ул.Қазбек би, ул.Әйтеке би, ул.Асан Тәжі. | 8:00 - 17:00 |
| 8 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 до ЛР-10 кВ №165-05-01 | Текущий ремонт | 05.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Уалиханова, ул.Қазбек би, ул.Әйтеке би, ул.Асан Тәжі. | 8:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-05 | Текущий ремонт | 07.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Наурызбай, ул.Тәттібай, ул.Жарокова. | 14:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | Текущий ремонт | 07.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Наурызбай, ул.Тәттібай, ул.Жарокова. | 14:00-17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-07 | Текущий ремонт | 08.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ТОО "Боздақ" | 14:00-17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-06 | Текущий ремонт | 08.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Бақай, ул.Нартбай Датқа, ул.Мұсабек, ул.Молдағұлова. | 14:00-17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | Текущий ремонт | 08.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Бақай, ул.Нартбай Датқа, ул.Мұсабек, ул.Молдағұлова. | 14:00-17:00 |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-08 | Текущий ремонт | 09.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ. | 14:00-17:00 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | Текущий ремонт | 09.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ. | 14:00-17:00 |
| 16 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-09 | Текущий ремонт | 10.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, мкр.Таза-Бұлақ, ул.Жангелдина, ул.Бақтыбай . | 14:00-17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | Текущий ремонт | 10.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, мкр.Таза-Бұлақ, ул.Жангелдина, ул.Бақтыбай . | 14:00-17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-10 | Текущий ремонт | 11.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, ул.Байсейтова. | 14:00-17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | Текущий ремонт | 11.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, ул.Байсейтова. | 14:00-17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-11 | Текущий ремонт | 12.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Амангелды, ул.Жарокова, ул.Алдабергенова. | 8:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-14 | Текущий ремонт | 12.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, ул.Асан-Тәжі. | 8:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | Текущий ремонт | 14.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би, ул.Амангелды, ул.Жарокова, ул.Алдабергенова. | 14:00-17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | Текущий ремонт | 14.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, ул.Асан-Тәжі. | 14:00-17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-15 | Текущий ремонт | 15.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, ул.Қазбек би. | 14:00-17:00 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | Текущий ремонт | 15.09.2020 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, ул.Қазбек би. | 14:00-17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Текущий ремонт | 16.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 14:00-17:00 |
| 27 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Текущий ремонт | 16.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 8:00 - 17:00 |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Текущий ремонт | 17.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 8:00 - 17:00 |
| 30 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Текущий ремонт | 17.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 8:00 - 17:00 |
| 31 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-05 | Текущий ремонт | 18.09.2020 | Балпыкский | Гараж ОРТПЦ | 8:00 - 17:00 |
| 32 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-07 | Текущий ремонт | 18.09.2020 | Коксуский | к/х Сарыой | 8:00 - 17:00 |
| 33 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-08 | Текущий ремонт | 21.09.2020 | Коксуский | к/х Атамекен-Жанбота | 8:00 - 17:00 |
| 34 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-09 | Текущий ремонт | 21.09.2020 | Коксуский | к/х Айдын | 8:00 - 17:00 |
| 35 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-10 | Текущий ремонт | 22.09.2020 | Коксуский | к/х Текше | 8:00 - 17:00 |
| 36 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-11 | Текущий ремонт | 22.09.2020 | Коксуский | к/х Шаған | 8:00 - 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Текущий ремонт | 23.09.2020 | Коксуский | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 8:00 - 17:00 |
| 38 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Текущий ремонт | 23.09.2020 | Коксуский | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 8:00 - 17:00 |
| 39 | ПС-49 ВЛ-10 кВ № 2 | Текущий ремонт | 26-27.09.2020 | Балпыкский Коксуский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова, Жандосова, Койшыбекова. | 8:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник КсРЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в сентябрь месяце 2020 года** | | | | | |  | | **группа распредсеть** | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | | 1 | РП 10/0,4 кВ №102 | текущ.ремонт | 01-04.09.2020 07-11.09.2020 14-18.09.2020  21-25.09.2020 | Сарканский | население г.Саркан ,ул.Койбагарова вверх и нижний | 900-1700 | | РП 10 кВ №103 | РП 10 кВ №103 | |  | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № РП-202 | текущ.ремонт | 01-04.09.2020 07-11.09.2020 14-18.09.2020  21-25.09.2020 | Екиашинский | с.Баянбай, с. Аманбоктер , ул.Абая | 900-1700 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Начальник Сарканского РЭС |  | Орумбаев С.Т. |  |   **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в сентябре месяце 2020 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **время откл.** |
| 1 | ПС 110/10кВ №138 Амангелды | текущий ремонт | 7-10.09.2020 | Сарыозек | с.Амангелды,с.Шокан | 900-1700 |
| 2 | ПС 110/10кВ №128 Когалы | текущий ремонт | 14-18.09.2020 | Сарыозек | с.Қогалы,с.Тастыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 110кВ №173 «Сарыозек-Жоламан» | текущий ремонт | 14-17.09.2020 | Сарыозек | село Жоламан | 900-1700 |
| 4 | ВЛ 110кВ №171 «Акбастау-Басши» | текущий ремонт | 21-24.09.2020 | Сарыозек | с.Басши,с.Нұрым | 900-1700 |
| 5 | ВЖ 35кВ №92 «Сарыозек-Амангелды-Карашокы» | текущий ремонт | 7-12.09.2020 | Сарыозек | с.Амангелды,с.Карашокы,с.Сарыбастау | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 10кВ №2609 | Эксплуатация | 07.09.2020 | Сарыозек | село Сарыозек ,ул. ПДУ | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №290902 | Эксплуатация | 08.09.2020 | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ 10кВ №2610 | Эксплуатация | 14.09.2020 | Сарыозек | село Сарыозек ,ул. СОРЭС | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №261001 | Эксплуатация | 15.09.2020 | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ 10кВ №3501 | Эксплуатация | 17.09.2020 | Жоламан | село Жоламан , ул.Абая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №350101,350102 | Эксплуатация | 18.09.2020 | Жоламан | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | |

**Г Р А Ф И К**

**вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в сентябре месяце 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №23 от ПС-150 | Текущий | С 01.09.20 г. по 03.09.20 г. | г.Талдыкорган | Завод Арман, Пладопитомник, 5- отделение, ул.Шахворостова, Акылбекова, Чкалова | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-10кВ №26 от ПС-150 | Текущий | С 04.09.20 г. по 08.09.20 г. | г.Талдыкорган | Завод Арман, Пладопитомник, 5- отделение, ул.Шахворостова, Акылбекова, Чкалова | 09:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-152 | Текущий | С 09.09.20 г. по 11.09.20 г. | г.Талдыкорган | по ул.Ракишева от Желтоксан до ул.Абая | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №9 от ПС-152 | Текущий | С 14.09.20 г. по 17.09.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Абылайхана до Д/О Уйтас | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-155 | Текущий | С 18.09.20 г. по 22.09.20 г. | г.Талдыкорган | П.Агайское | 09:00-17:00 |
| 6 | ВЛ-10кВ №10 от ПС-157 | Текущий | С 23.09.20 г. по 25.09.20 г. | г.Талдыкорган | Птицефабрика, п.Мойнак | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-158 | Текущий | С 28.09.20 г. по 29.09.20 г. | г.Талдыкорган | д/о Алмалы | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №9 от ПС-158 | Текущий | С 29.09.20 г. по 30.09.20 г. | г.Талдыкорган | Восточная промзона, ресторан "Зангар" | 09:00-17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-490 | Текущий | 01.09.20г. | г.Талдыкорган | 3мкр. д.№25,24,30,31 | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-163 | Текущий | 01.09.20г. | г.Талдыкорган | 5 отделение | 09:00-17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-483 | Текущий | 02.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Шахворостова, Насосная, Чкалова | 09:00-17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-194 | Текущий | 03.09.20г. | г.Талдыкорган | 2мкр.Ж/Д №17,18а,16,22,18,20 | 09:00-17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-385 | Текущий | 04.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.попова, Акын Сара | 09:00-17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-382 | Текущий | 07.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Каратальская, К-батыра | 09:00-17:00 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-205 | Текущий | 08.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Набережная, ул.освещение | 09:00-17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-406 | Текущий | 09.09.20г. | г.Талдыкорган | Дет.сад №1, КНС, молочный цех | 09:00-17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-362 | Текущий | 10.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Вишенвая | 09:00-17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-147 | Текущий | 11.09.20г. | г.Талдыкорган | СШ №4, аварийная Теплосервис | 09:00-17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-246 | Текущий | 14.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Маметова, Щорса, пекарня, магазин | 09:00-17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-368 | Текущий | 15.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Шаврова | 09:00-17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-322 | Текущий | 16.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.л.Асанова, Алдабергенова | 09:00-17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от ТП-563 | Текущий | 17.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Кастеева, Меховая верх | 09:00-17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 | Текущий | 18.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул,Гагарина, Дарабоз ана | 09:00-17:00 |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 | Текущий | 21.09.20г. | г.Талдыкорган | Котельная №7, ул.Тимирязева | 09:00-17:00 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от ТП-275 | Текущий | 22.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Сихимова, Ли, Чехова | 09:00-17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 | Текущий | 23.09.20г. | г.Талдыкорган | КазБурВодСтрой | 09:00-17:00 |
| 27 | ВЛ-0,4кВ от ТП-111 | Текущий | 24.09.20г. | г.Талдыкорган | СИЗО | 09:00-17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-762 | Текущий | 25.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Г.Орманова, Алматинская | 09:00-17:00 |
| 29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-154 | Текущий | 28.09.20г. | г.Талдыкорган | Ул.Коммунистическая, Володарская, Майстрюка, хир.центр | 09:00-17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-107 | Текущий | 29.09.20г. | г.Талдыкорган | Обл.фин., Налоговая, Ж/Д №142,142а,133 по ул.Шевченко | 09:00-17:00 |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-167 | Текущий | 30.09.20г. | г.Талдыкорган | ТУСМ-5, г-м Рахат, ул.Шевченко №76/84 | 09:00-17:00 |
| 32 | ТП-10/0,4кВ №492 | Текущий | 01.09.20г. | г.Талдыкорган | Поселок, Аэропорт | 09:00-17:00 |
| 33 | ТП-10/0,4кВ №366 | Текущий | 01.09.20г. | г.Талдыкорган | К/Х Елеусизов, Автобаза, УВИАРИ | 09:00-17:00 |
| 34 | ТП-10/0,4кВ №266 | Текущий | 02.09.20г. | г.Талдыкорган | К/Х | 09:00-17:00 |
| 35 | ТП-10/0,4кВ №265 | Текущий | 02.09.20г. | г.Талдыкорган | К/Х ПШ-3 | 09:00-17:00 |
| 36 | ТП-10/0,4кВ №181 | Текущий | 02.09.20г. | г.Талдыкорган | Дача Алмалы | 09:00-17:00 |
| 37 | ТП-10/0,4кВ №497 | Текущий | 03.09.20г. | г.Талдыкорган | ГТС по ул.Акын Сара | 09:00-17:00 |
| 38 | ТП-10/0,4кВ №514 | Текущий | 04.09.20г. | г.Талдыкорган | Драм театр, Ж/Д №57/63 | 09:00-17:00 |
| 39 | ТП-10/0,4кВ №478 | Текущий | 07.09.20г. | г.Талдыкорган | Онкодиспансер | 09:00-17:00 |
| 40 | ТП-10/0,4кВ №107 | Текущий | 07.09.20г. | г.Талдыкорган | Обл.фин., Налоговая, Ж/Д №142,142а,133 по ул.Шевченко | 09:00-17:00 |
| 41 | ТП-10/0,4кВ №149 | Текущий | 08.09.20г. | г.Талдыкорган | СШ №18, ул.Шевченко 127,87,129, ресторан Жетысу | 09:00-17:00 |
| 42 | ТП-10/0,4кВ №167 | Текущий | 08.09.20г. | г.Талдыкорган | ТУСМ-5, г-м Рахат, ул.Шевченко №76/84 | 09:00-17:00 |
| 43 | ТП-10/0,4кВ №161 | Текущий | 09.09.20г. | г.Талдыкорган | Универмаг, ул.Октябрьская 49, Акын Сара 82, Шевченко 101 | 09:00-17:00 |
| 44 | ТП-10/0,4кВ №192 | Текущий | 09.09.20г. | г.Талдыкорган | Казкоммерцбанк, баня кафе - Уют | 09:00-17:00 |
| 45 | ТП-10/0,4кВ №158 | Текущий | 10.09.20г. | г.Талдыкорган | Мед.колледж, Политех.колледж | 09:00-17:00 |
| 46 | ТП-10/0,4кВ №168 | Текущий | 10.09.20г. | г.Талдыкорган | ТУСМ-5, Ж/Д №8 | 09:00-17:00 |
| 47 | ТП-10/0,4кВ №209 | Текущий | 11.09.20г. | г.Талдыкорган | 2мкр.Ж/Д №11,14 | 09:00-17:00 |
| 48 | ТП-10/0,4кВ №239 | Текущий | 11.09.20г. | г.Талдыкорган | ГТРК «Жетысу» | 09:00-17:00 |
| 49 | ТП-10/0,4кВ №178 | Текущий | 14.09.20г. | г.Талдыкорган | Военный городок №6 | 09:00-17:00 |
| 50 | ТП-10/0,4кВ №179 | Текущий | 15.09.20г. | г.Талдыкорган | В/Г Ж/Д №12,16,17,11,15,13 | 09:00-17:00 |
| 51 | ТП-10/0,4кВ №274 | Текущий | 16.09.20г. | г.Талдыкорган | В/Ч на территории Колдау | 09:00-17:00 |
| 52 | ТП-10/0,4кВ №472 | Текущий | 17.09.20г. | г.Талдыкорган | 1 военный городок | 09:00-17:00 |
| 53 | ТП-10/0,4кВ №374 | Текущий | 18.09.20г. | г.Талдыкорган | ПШ №3 ул.Толебаева | 09:00-17:00 |
| 54 | ТП-10/0,4кВ №227 | Текущий | 21.09.20г. | г.Талдыкорган | Юр.колледж | 09:00-17:00 |
| 55 | ТП-10/0,4кВ №416 | Текущий | 22.09.20г. | г.Талдыкорган | СШ №5 | 09:00-17:00 |
| 56 | ТП-10/0,4кВ №466 | Текущий | 23.09.20г. | г.Талдыкорган | Кафе Каратал | 09:00-17:00 |
| 57 | ТП-10/0,4кВ №507 | Текущий | 24.09.20г. | г.Талдыкорган | Ж/Д №20 | 09:00-17:00 |
| 58 | ТП-10/0,4кВ №458 | Текущий | 25.09.20г. | г.Талдыкорган | Мкр.Каратал, Ж/Д №12,16 | 09:00-17:00 |
| 59 | ТП-10/0,4кВ №417 | Текущий | 28.09.20г. | г.Талдыкорган | Дет.сад ул.Тауелсиздик-Ескелди би | 09:00-17:00 |
| 60 | ТП-10/0,4кВ №298 | Текущий | 29.09.20г. | г.Талдыкорган | Аквапарк | 09:00-17:00 |
| 61 | ТП-10/0,4кВ №330 | Текущий | 30.09.20г. | г.Талдыкорган | Парк Ветеранов | 09:00-17:00 |
| 62 | РП-10кВ №4 | Текущий | С 01.09.20 г. по 08.09.20 г. | г.Талдыкорган | Мкр.Самал | 09:00-17:00 |
| 63 | РП-10кВ №8 | Текущий | С 09.09.20 г. по 15.09.20 г. | г.Талдыкорган | Мкр.Молодежный | 09:00-17:00 |
| 64 | РП-10кВ №10 | Текущий | С 16.09.20 г. по 30.09.20 г. | г.Талдыкорган | Ул.Толебаева, Насосная | 09:00-17:00 |

**Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в сентябре месяце 2020 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6702 | Тек.ремонт | 01.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 2 | ТП-6/0,4кВ №670232 | Тек.ремонт | 02.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670232 | Тек.ремонт | 03.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670232 | Тек.ремонт | 04.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 5 | ТП-6/0,4кВ №6702136 | Тек.ремонт | 07.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6702136 | Тек.ремонт | 08.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 7 | ТП-6/0,4кВ №670243 | Тек.ремонт | 09.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670243 | Тек.ремонт | 10.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 9 | День ТБ |  | 11.09.2020 | Текелийский |  |  |
| 10 | ТП-6/0,4кВ №6702100 | Тек.ремонт | 14.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 11 | ТП-6/0,4кВ №670277 | Тек.ремонт | 15.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 12 | ТП-6/0,4кВ №670256 | Тек.ремонт | 16.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 13 | ВЛ-6кВ №6707 от ПС до ЛР-27 | Тек.ремонт | 17.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 14 | ТП-6/0,4кВ №670741 | Тек.ремонт | 18.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670741 | Тек.ремонт | 21.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 16 | ТП-6/0,4кВ №670762 | Тек.ремонт | 22.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670762 | Тек.ремонт | 23.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6702136 | Тек.ремонт | 24.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670243 | Тек.ремонт | 25.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6702 | Тек.ремонт | 28.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 21 | ВЛ-6кВ №6707 от ЛР-27 | Тек.ремонт | 29.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |
| 22 | ВЛ-6кВ №6707 от ЛР-27 | Тек.ремонт | 30.09.2020 | Текелийский | г.Текелимкр.Достык | 9:00 16:00 |

**Начальник ТРЭС Туганбаев А.Б.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за сентябрь месяц 2020 года** | | | | | |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810407 | текущий | 5-6.09.2020 | Кабанбай | а .Жамбыл | 9.00-17.00 |
| 2 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810601,02,03,05,06 | текущий | 12-13.09.2020 | Кабанбай | Ул.Ғ.Мұратбаева,Абылайхан,Ескелді би,ЖамбылЖабаев,Д.Қонаев,Кахала,Пушкин,Кусайнов.Аптека,кафе Береке,больница Жарык,Уйгентасский ПОП,Музей, | 9.00-17.00 |
| 3 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810610,12,14,15 | текущий | 19-20.09.2020 | Кабанбай | Ул.Богенбай,Борша,Г.Хусаинов,Абылайхан,И.Жансугіров,Мұсағалиев,Т.Рысқұлов, Шоқан Уалиханов,Д.Қонаев,Зоя Космодемьянская,М.Әуезов,Қорқыт Ата,О.Молдағожин.Больница,ДЭУ, к\х Акимбеков,контора Таусамал | 9.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №4 ПС181 | текущий. | 26.09. 2020 | Кабанбай | А.Жамбыл, АЗС КазМұнайГАЗ,кафеАқжол, Автостанция,ТВ Жамбыл,8км коне ферма | 9.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №6 ПС181 | текущий | 27.09.2020 | Кабанбай | Ул.Ғ.Мұратбаева,Абылайхан,Ескелді би,ЖамбылЖабаев,Д.Қонаев,Кахала,Пушкин,Кусайнов.Аптека,кафе Береке, больница Жарык,Уйгентасский ПОП,Музей,ДЭУ,к\хАкимбеков,контора Таусамал,ул.Богенбай,Борша,Жансугіров, ШоқанУалиханова,Қорқыт ата | 9.00-17.00 |
| 6 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401, 04,05,06,10 | текущий | 5,6,12.09. 2020 | Колбай | А.Әлемды,ул.Маметова,Н.Курманов,ЖетысуКазахстан,Амангелды.Акимат | 9.00-17.00 |
| 7 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407, 08,09 | текущий | 13,19,20.09. 2020 | Колбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин,Абая,Ы.Алтынсарин,Заречная,Кирова | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Колбай» | текущий | 26.09.2020 | Колбай | А.Колбай | 9.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Кызылкайын» | текущий | 27.09.2020 | Колбай | А.Кызылкайын | 9.00-17.00 |
| 10 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 040101 | капитал | 5,6,12,13,19, 20.09.2020 | Токжайлау | А .Бибакан | 9.00-17.00 |
| 11 | ВЛ-0,6кВГЭС№4 | капитал | 26-27.09.2020 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 730101 | текущий | 1-4, 7-11.09.2020 | Тункурус | кардон ЖаналашЖонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| 13 | КТП10/0,4кв№ 730102 | текущий | 14-18.09.2020 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS | 9.00-17.00 |
| 14 | ВЛ-10кВ № 1 ПС73 | текущий | 21-25, 28-30.09.2020 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS,кардонЖаналаш ЖонгарАлатау | 9.00-17.00 |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  | **Оспанбеков К.К.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График** |  |  |  |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на сентябрь месяц 2020г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ -10кВ № 151-13 | капитальный ремонт | 05-06.12-13.09.20г | Уштобинский | г.Уштобе ул Абылайхана, Нурмухамбетова, Бактыбая, АЗС Гелиос, Поликлиника, СШ им Р.Бекенова | 08.00-1700 |
| 2 | КТП-10/0,4кВ № 16-08-01/10 | Текущий ремонт | 19-20.26-27.09.2020ж | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Белинского, Котовского, Маяковского, Курмангазы | 08.00-1700 |
| 3 | ВЛ -10кВ № 16-08 | Текущий ремонт | 26-27.09.2020 | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Белинского, Котовского, Маяковского, Курмангазы | 08.00-1700 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.