## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за апрель 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Отключений нет | 0 | 0 | 0 | незначительный | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за апрель 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 13 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины -8 нарушение электрической изоляции - 3 | 2822 | незначительный | 59ч 32мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 17 | неклассифицированные причины - 8 нарушение электрической изоляции - 9 | 3557 | незначительный | 29ч 26мин
3 | Карабулакский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 0 | незначительный | 0
4 | Уйгентасский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1 | 133 | незначительный | 1ч 40мин
5 | Уштобинский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 2 | 9 | незначительный | 0ч 25мин
6 | Сарканский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 2 | 240 | незначительный | 2ч 31мин
8 | Аксуский РЭС | 2 | нарушение электрической изоляции - 2 | 2339 | незначительный | 5ч 55мин
9 | Жаркентский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Коксуский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 73 | незначительный | 0ч 25мин
11 | Текелиский РЭС | 1 | нарушение электрической изоляции - 2 | 339 | незначительный | 0ч 49мин
| Итого: | 41 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 16 нарушение электрической изоляции - 10 | 9512 |  | 6ч 43мин