## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за декабрь 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
Итого:
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за декабрь 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
2 | Талдыкорганский РЭС | 14 | воздействия стихийных явлений - 9 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 0 | 6566 | незначительный | 13ч 38мин | 818
3 | Карабулакский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 1244 | незначительный | 4ч 5мин | 245
4 | Уйгентасский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 225 | незначительный | 1ч 30мин | 90
5 | Уштобинский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
6 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1 | 0 | незначительный | 0 | 0
8 | Аксуский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 160 | незначительный | 2ч 40мин | 160
9 | Жаркентский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 175 | незначительный | 1ч 3мин | 63
10 | Коксуский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 7ч 35мин | 455
11 | Текелиский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
| Итого: | 24 | воздействия стихийных явлений - 12 неклассифицированные причины - 12 нарушение электрической изоляции - 0 | 8370 | незначительный | 30ч 31мин | 1831