## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за июль 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
| Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за июль 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 10 | воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 0 | 7437 | незначительный | 14ч 43мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 42 | воздействия стихийных явлений - 25 неклассифицированные причины - 14 нарушение электрической изоляции - 3 | 19642 | незначительный | 74ч 39мин
3 | Карабулакский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
4 | Уйгентасский РЭС | 7 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 2 | 3336 | незначительный | 11ч 22мин
5 | Уштобинский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 13 | незначительный | 2мин
6 | Сарканский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1 | 112 | незначительный | 25мин
7 | Сарыозекский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 50 | незначительный | 2ч 54мин
8 | Аксуский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 2694 | незначительный | 40ч 50мин
9 | Жаркентский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 167 | незначительный | 30мин
10 | Коксуский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 2859 | незначительный | 6ч 55мин
11 | Текелиский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 819 | незначительный | 2ч 37мин
| Итого: | 79 | воздействия стихийных явлений - 41 неклассифицированные причины - 32 нарушение электрической изоляции - 6 | 37129 | незначительный | 154ч