## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за июнь 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
| Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за май 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 9 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 2 | 6691 | незначительный | 41ч 4мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 37 | воздействия стихийных явлений - 8 неклассифицированные причины - 13 нарушение электрической изоляции - 16 | 11134 | незначительный | 33ч 31мин
3 | Карабулакский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 207 | незначительный | 8ч 26мин
4 | Уйгентасский РЭС | 8 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 3 | 1615 | незначительный | 15ч 43мин
5 | Уштобинский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 2 | 46 | незначительный | 12мин
6 | Сарканский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 0 | незначительный | 0ч
7 | Сарыозекский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 5 | 436 | незначительный | 7ч 44мин
8 | Аксуский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 2 | 1317 | незначительный | 2ч 12мин
9 | Жаркентский РЭС | 5 | воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 2336 | незначительный | 7ч 52мин
10 | Коксуский РЭС | 7 | неклассифицированные причины - 5 воздействия стихийных явлений - 2 | 1839 | незначительный | 8ч 36мин
11 | Текелиский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 596 | незначительный | 43мин
| Итого: | 83 | воздействия стихийных явлений - 16 неклассифицированные причины - 42 нарушение электрической изоляции - 25 | 26217 |  | 126ч 3мин