## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за октябрь 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
Итого:
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за октябрь 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 1 | 2289 | незначительный | 14ч 67мин | 897
2 | Талдыкорганский РЭС | 20 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 19 нарушение электрической изоляции - 0 | 7339 | незначительный | 18ч 36мин | 1116
3 | Карабулакский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 645 | незначительный | 3ч 55мин | 235
4 | Уйгентасский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
5 | Уштобинский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 290 | незначительный | 1ч 45мин | 105
6 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 7 | воздействия стихийных явлений - 4 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 1920 | незначительный | 10ч 20мин | 620
8 | Аксуский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 908 | незначительный | 5ч 20мин | 320
9 | Жаркентский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
10 | Коксуский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 562 | незначительный | 2ч 44мин | 164
11 | Текелиский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
| Итого: | 43 | воздействия стихийных явлений - 6 неклассифицированные причины - 36 нарушение электрической изоляции - 1 | 13953 | незначительный | 57ч 37мин | 3457