## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за февраль 2020 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 |  |  | Откл. нет
Итого:
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за февраль 2020 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 1 | 1754 | незначительный | 6ч 59мин | 659
2 | Талдыкорганский РЭС | 10 | воздействия стихийных явлений - 7 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 2625 | незначительный | 8ч 56мин | 536
3 | Коксуский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 83 | незначительный | 1ч 18мин | 78
4 | Уйгентасский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 909 | незначительный | 4ч 21мин | 261
5 | Уштобинский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
6 | Карабулакский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
7 | Текелиский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
8 | Жаркентский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
9 | Аксуский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 900 | незначительный | 6ч 30мин | 390
10 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
11 | Сарыозекский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 192 | незначительный | 3ч 10мин | 190
| Итого: | 21 | воздействия стихийных явлений - 16 неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 1 | 6463 | незначительный | 35ч 14мин | 2114