**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | Кап.ремонт | 02.06.2025-13.06.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04 | Кап.ремонт | 16.06.2025-23.06.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-04 | Кап.ремонт | 24.06.2025-30.06.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-173 | Тек.ремонт | 02.06.2025-13.06.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-02 | Тек.ремонт | 16.06.2025-23.06.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-73-02 | Тек.ремонт | 24.06.2025-30.06.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-171 | Тек.ремонт | 02.06.2025-13.06.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-03 | Тек.ремонт | 16.06.2025-23.06.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-71-03 | Тек.ремонт | 24.06.2025-30.06.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-117 | Тек.ремонт | 02.06.2025-13.06.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-01 | Тек.ремонт | 16.06.2025-23.06.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-17-01 | Тек.ремонт | 24.06.2025-30.06.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-64 | Тек.ремонт | 02.06.2025-13.06.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-01 | Тек.ремонт | 16.06.2025-23.06.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-64-01 | Тек.ремонт | 24.06.2025-30.06.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |

**Начальник АРЭС А.Т.Космилианов.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Алакольского РЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-178 | Текущий ремонт | 02.06.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-77 | Текущий ремонт | 09.06-13.06.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-182 | Текущий ремонт | 02.06-05.06.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-84 | Текущий ремонт | 23.06-27.06.2025 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780301 | Текущий ремонт | 03.06-04.06.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №770301 | Текущий ремонт | 16.06-19.06.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820101 | Текущий ремонт | 09.06-13.06.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №840101 | Текущий ремонт | 27.06.2025 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4 кВ №1780301 | Текущий ремонт | 05.06.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 10 | ТП-10/0,4 кВ №770301 | Текущий ремонт | 20.06.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №1820101 | Текущий ремонт | 16.06-20.06.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4 кВ №840101 | Текущий ремонт | 30.06.2025 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП – 35 кВ №17 Ушарал-Бесколь-Ынталы | Текущий ремонт | 09.06-13.06.2025 | гр.ЛЭП | с.Ынталы | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП – 35 кВ №19  Изенды - Акши | Текущий ремонт | 16.06-20.06.2025 | гр.ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 15 | ПС – 110/35 кВ №182 Бесколь | Текущий ремонт | 09.06-20.06.2025 | гр.ПС | с/о.Бесколь | 900-1700 |
| 16 | ПС – 35 кВ №79 Уялы | Текущий ремонт | 02.06-04.06.2025 | гр.ПС | с.Уялы | 900-1700 |

**Начальник Филиала Алакольского РЭС Аханов Д.Д**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Ескльдинского РЭС на июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ -№5908  ТП-10/0,4кВ -№5908 | Текущий ремонт | 02-05.06.2025 | Карабулакский | с. Кирзавод | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ -№5601 | Капитальный ремонт | 09-27.06.2025 | Карабулакский | с. Жетысу, Сырымбет | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4810  ТП-10/0,4кВ -№4810 | Текущий ремонт | 09-20.06.2025 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4602  ТП-10/0,4кВ -№4602 | Текущий ремонт | 09-20.06.2025 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5401  ТП-10/0,4кВ -№5401 | Текущий ремонт | 09-20.06.2025 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

**Начальник Филиала Ескельдинского РЭС Шарипов М.К**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Текущий | 04.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Текущий | 9.06.2025-10.06.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ПСТ 35/10 кВ №147 | Капитальный | 10.06.2025 | Айгуль | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 110/10 кВ №127 | Текущий | 23-27.06.2025 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ПСТ 35/0,4 кВ №202 | Текущий | 11.06.2025 | Бетбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ПСТ 35/0,4 кВ №145 | Текущий | 09.06.2025 | Сазды | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ҚС 110/10 кВ №135 | Текущий | 16-20.06.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №05 от ҚС №127 | Капитальный | 2.06.2025-5.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-3 | Капитальный | 9.06.2025-21.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП 10/0,4кВ №270501-3 | Капитальный | 22.06.2025-30.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий | 03.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 (Осмотр ТП) | Текущий | 04.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 (подрезка деревьев) | Текущий | 05.06.2025-07.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий | 10.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-7 (подрезка деревьев) | Текущий | 12.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №260601-7 (Осмотр ТП) | Текущий | 13.06.2025-17.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10кВ №7 от ПС №204 (Замена изолятор) | Текущий | 18.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №040701-4 (Осмотр ТП) | Текущий | 19.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-4 (подрезка деревьев) | Текущий | 20.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №390201-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 5.06.2025-14.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2025-24.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2025-4.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №110201-5 (Осмотр ТП) | Текущий | 10.06.2025-14.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-5 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2025-21.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2025-5.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №270201-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 6.06.2025-13.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2025-20.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | КТП-10/0,4кВ №280101-3 (Осмотр ТП) | Текущий | 5.06.2025-7.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-3 (подрезка деревьев) | Текущий | 11.06.2025-19.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Текущий | 12.06.2025-13.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | КТП-10/0,4кВ №300701-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 4.06.2025-10.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2025-25.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |

**Начальник Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Сарканского РЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8304 | Текущий | 02.06.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Текущий | 05.06.2025-06.06.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Текущий | 09.06.2025 | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Текущий | 12.06.2025-13.06.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-1 | Текущий | 16.06.2025-17.06.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Текущий | 18.06.2025-19.06.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Текущий | 20.06.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 3104 | Текущий | 23.06.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Текущий | 24.06.2025 | Лепсы | Каракоз | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Текущий | 18.06.2025 | Лепсы | Кызылтан | 900-1700 |
| 11 | ПС №180 "Жансугуров" | Текущий | 02.06.2025-07.06.2025. | Жансугур | Жансугур | 900-1700 |
| 12 | ПС №173"Аксу" | Текущий | 09.06.2025-12.06.2025. | Аксу | Аксу | 900-1700 |
| 13 | ПС №22"Кызылту" | Текущий | 16.06.2025-17.06.2025. | Кызылту | Кызылту | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35 №22 | Текущий | 02.06.2025-03.06.2025. | Жансугур - Аксу | Жансугур - Аксу | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35№23 | Текущий | 05.06.2025-06.06.2025 | Жансугур -Кенжыра | Жансугур -Кенжыра | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП-35№46 | Текущий | 09.06.2025-10.06.2025 | Кокузек-Каракоз | Кокузек-Каракоз | 900-1700 |
| 17 | ЛЭП-35№47 | Текущий | 12.06.2025-13.06.2025 | Пограничник-Кокузек | Пограничник-Кокузек | 900-1700 |
| 18 | ЛЭП-35№88 | Текущий | 16.06.2025-17.06.2025 | Жансугур-сах.зав | Жансугур-сах.зав | 900-1700 |

**Начальник Филиала Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Талдыкорганского ГЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150, ТП-208,295,124,241,414,123 | Капитальный ремонт | 02-09.06.25 | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271 | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271 | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-158 | Капитальный ремонт | 02-25.06.25 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150, ТП-387,278,462,180,116 | Текущий ремонт | 02-06.06.25 | по ул.Шахворостова до Резиденция | по ул.Шахворостова до Резиденция | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №74 от ПС-150 | Текущий ремонт | 09-11.06.25 | по ул. Г.Орманова Толебаева Шевченко | по ул. Г.Орманова Толебаева Шевченко | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №20 от ПС-150 | Текущий ремонт | 12-13.06.25 | по ул.Жаскайрат школа №20 | по ул.Жаскайрат школа №20 | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-158 | Текущий ремонт | 16.06.25 | по ул.до дачи Алмалы и дачи Ащибулак | по ул.до дачи Алмалы и дачи Ащибулак | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-158 | Текущий ремонт | 17.06.25 | по ул. Алмалы до масло завод. | по ул. Алмалы до масло завод. | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кв №21 от РП-3 | Текущий ремонт | 18.06.25 | мк-н Жетысу общ.мед.колледжа | мк-н Жетысу общ.мед.колледжа | 900-1700 |
| 9 | Л-10 кв №22 от РП-3 | Текущий ремонт | 19.06.25 | мк-н Жетысу территорий Политех | мк-н Жетысу территорий Политех | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кв №32 от РП-4 | Текущий ремонт | 20.06.25 | мк-н Самал | мк-н Самал | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кв №55 от РП-5 | Текущий ремонт | 23.06.25 | по ул.Акын Сара ул.Северная | по ул.Акын Сара ул.Северная | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кв №108 от РП-7 | Текущий ремонт | 24.06.25 | по ул.Алдабергенова Ч.валиханова | по ул.Алдабергенова Ч.валиханова | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кв №87 от РП-8 | Текущий ремонт | 25.06.25 | Жастар ТД Даулет ж/д №12 | Жастар ТД Даулет ж/д №12 | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Текущий ремонт | 26.06.25 | по ул. Мустафа Озтурик дачи Каратал, дачи Красный камень | по ул. Мустафа Озтурик дачи Каратал, дачи Красный камень | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Текущий ремонт | 27.06.25 | до Зария по ул.Пушкина до Енбек | до Зария по ул.Пушкина до Енбек | 900-1700 |

**Начальник филиала Тк ГЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского ГЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-168 | Текущий ремонт | 02.06.2025  27.06.2025 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680215 | Текущий ремонт | 03.06.2025 | Текели | Ул.Стадионная | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №680214 | Текущий ремонт | 04.06.2025 | Текели | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №680244 | Текущий ремонт | 05.06.2025 | Текели | Ул. Касым хан | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №680222 | Текущий ремонт | 09.06.2025 | Текели | Ул. Казакстанская | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 10.06.2025 | Текели |  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680218 | Текущий ремонт | 11.06.2025 | Текели | Ул. Жамбыла | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680219 | Текущий ремонт | 12.06.2025 | Текели | Ул. Рыскулбекова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680220 | Текущий ремонт | 13.06.2025 | Текели | Ул. Абая | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680221 | Текущий ремонт | 16.06.2025 | Текели | Ул.Теректи | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680245 | Текущий ремонт | 17.06.2025 | Текели | Ул.Мичурина | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №680271 | Текущий ремонт | 18.06.2025 | Текели | Ул. Женис | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-6кВ №6303 | Текущий ремонт | 19.06.2025  30.06.2025 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630303 | Текущий ремонт | 20.06.2025 | Текели | Ул.Улан туйык | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630305 | Текущий ремонт | 23.06.2025 | Текели | Ул.Жаркенская | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630306 | Текущий ремонт | 24.06.2025 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630307 | Текущий ремонт | 25.06.2025 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630308 | Текущий ремонт | 26.06.2025 | Текели | Ул. В. поляна | 900-1700 |

**Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.**

**График**

**вывода в ремонт основного электрооборудования Филиала Уйгентасского РЭС на Июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС-181 Кабанбай | текущий ремонт | 02-17.06.2025 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЛЭП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЛЭП-35 №27 | эксплуатация | 9-13.06.2055 | Кабанбай-Бибакан | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Р/С** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | капитальный ремонт | 01-05.06.2025 | Кабанбай | село Кабанбай улицы  Ә.Элимжанов,С. Жубандыкова, село Теректы улицы К.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рыскулов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1810107, 08 | капитальный ремонт | 09-13.06.2025 | село Теректы | село Теректы улицы К.Баянбаев, Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1810114, 15,17,18,23,25 ,26 | капитальный ремонт | 16-20.06.2025 | село Кабанбай, Сапак | село Теректы улицы Ы.Нарымбаева, К.Баянбаев, верхний Бесбакан, село Сапак, улицы Д.А.Конаев, Бейбітшілік, Абая | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-10 кВ №1 ПС181 | капитальный ремонт | 23-24.06.2025 | Теректы, Сапак | село Теректы , село Сапак, ТВ, КХ Беков, КХ Байгужанов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770303, 04,05 | текущий ремонт | 02-06.06.2025 | Токжайлау | улицы Абай, Ер Таргын, Богенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1770306, 07,08 | текущий ремонт | 09-14.06.2025 | Токжайлау | улицы Тойжанов Абай, Богенбай Батыр , Карасай, Гагарина | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1770309, 11 | текущий ремонт | 16-21.06.2025 | Токжайлау | улицы Богенбай Батыр, Абая, Д.Ракышев, Нуркен Абдиров,  Тойжанова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | текущий ремонт | 23-27,30.06.2025 | Токжайлау | село Токжайлау | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | эксплуатация | 25.06.2025 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | эксплуатация | 26.06.2025 | Жамбул | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВЛ-10 кВ №4 ПС 181 | эксплуатация | 27.06.2025 | Кабанбай, Жамбул | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник Филиала Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского РЭС за июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-12 от ПС-151 «Уштобе» | капитальный ремонт | 02-05,09-13.06.25г | Уштобинский | с. Ельтай, Сарыбулак | 08 30-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-01 от ПС-151 «Уштобе» | текущий ремонт | 16-20.06.25г | Уштобинский | с.Бастобе ул Масанчи, Сатпаева, Шаврова, Карбышева, Ли Л, Матросова, Маресьева, Мусабека, Новомирская, Юна, с Датұлы, Ибраимова, Беляева, Бонедаренко, Гагарина, Гурьтева, Байдукова | 08 30-1630 |
| 3 | ВЛ-10кВ №-06 от ПС-151 «Уштобе» | текущий ремонт | 24.06.25г | Уштобинский | г. Уштобе Масло завод Айдын | 08 30-1630 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №-15 от ПС-151 «Уштобе» | текущий ремонт | 25.06.25г | Уштобинский | г. Уштобе 24 мкр Горсеть | 08 30-1630 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №-08 от ПС-5 «Кальпе» | текущий ремонт | 02-05,09-13.06.25г | Кальпинский | с. Тастобе, Берлик, Бесагач | 08 30-1630 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №-02 от ПС-5 «Кальпе» | текущий ремонт | 16-20.06.25г | Кальпинский | с. Канабек | 08 30-1630 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №-02 от ПС-8 «Байчегир» | текущий ремонт | 02-05,09-13.06.25г | Байчегирский | с. Копберлик | 08 30-1630 |

**Начальник Каратальского РЭС Байбулатов К.К.**

**График вывода в ремонт**

**по распредсетям Филиала Коксуского РЭС на июнь месяц 2025 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №06 от ПС-165 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Село Балпық Би; от ул Даукенова до трассы Алматы-Өскемен. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165-06-01--16 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Село Балпық Би улицы; Айтеке Би, Ескельды Би, Мырзабекова, Шадрина. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №165-06-01--16 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Село Балпық Би улицы; Айтеке Би, Ескельды Би, Мырзабекова, Шадрина. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №02 от ПС-170 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Коксуский участок р/с | ст Көксу улицы; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Коксуский участок р/с | ст Көксу улицы; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №170-01-01--05 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Коксуский участок р/с | ст Көксу улицы; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №01 от ПС-166 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Села Алғабас,Қызылтоған улицы; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Села Алғабас,Қызылтоған улицы; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №166-01-01--05 | Текущий ремонт | 01-31.06.2025 | Балпыкский участок р/с | Села Алғабас,Қызылтоған улицы; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |

**Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС»**

**на июнь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС 35/10кВ №89 "Алмалы" | Капитальный ремонт | 01-30.06.2025 | ПС | с.Алмалы | 900-1700 |
| 2 | ПС 110/10кВ №132 "Коныролен" | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | ПС | С.Коныролен,Ынталы, Борибай би, Сарытобе | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110кВ №175 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кВ №62 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №21 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Коктал | с.Ынталы, с.Борибай би, с.Коныролен западная часть | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ КТП-10/0,4кВ №22 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Коктал | с.Коныролен, с.Сарытобе | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №24 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Коктал | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №43 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Город | Западная часть города | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №47 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Город | Центральная часть | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №61 от ПС-142 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Восток2 | с.Пиджим верхняя часть | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Текущий ремонт | 01-30.06.2025 | Восток1 | с.Баскунчи, застава | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №51 от ПС-141 | Капитальный ремонт | 01-30.06.2025 | Город | с.Талды | 900-1700 |

**Начальник филиала**

**«Панфиловский РЭС» Сарсембаев Б.Т.**