**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за июнь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | | | **вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780301 | | | эксплуатация | | **01-03.06.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №770301-01 | | | эксплуатация | | **06-08.06.2022г.** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1820101-04 | | | эксплуатация | | **09-10-06-2022г.** | Бескольский | население с. Булакты. | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №840101-02 | | | эксплуатация | | **13-16-06-2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ от КТП-10-0,4кВ №1780301 | | | эксплуатация | | **01-03.06.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №770301-01 | | | эксплуатация | | **06-08.06.2022г.** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №1820101-04 | | | эксплуатация | | **09-10-06-2022г.** | Бескольский | население с. Булакты. | | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №840101-02 | | | эксплуатация | | **13-16-06-2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 9 | КТП-10-0,4кВ №1780301 | | | эксплуатация | | **01-03.06.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №770301-01 | | | эксплуатация | | **06-08.06.2022г.** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №1820101-04 | | | эксплуатация | | **09-10-06-2022г.** | Бескольский | население с. Булакты. | | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №840101-02 | | | эксплуатация | | **13-16-06-2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 13 | ПС-№182-Бесколь | | | эксплуатация | | **01-10-06-2022г.** | Бескольский | население с. Бесколь. | | 900-1700 |
| 14 | ПС-№79-Уялы | | | эксплуатация | | **13-17-06-2022г.** | Бескольский | население с. Уялы. | | 900-1700 |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **НачальникАлакольского** | |  |  | |  | | **Аханов Д.Д.** | |
|  | |  |  | |  | |  | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в июнь месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ № 3 от ПС-192 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.06.2022-10.06.2022 | Жансугуров | с.Сагабуйен, с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №192-03-01-07 | ЭО 1-ЭО 2 | 13.06.2022-22.06.2022 | Жансугуров | с.Сагабуйен, с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ  №192-03-01-07 | ЭО 1-ЭО 2 | 23.06.2022-30.06.2022 | Жансугуров | с.Сагабуйен, с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-173 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.06.2022-10.06.2022 | Аксу | С.Аксу, с.Косагаш, с.Акынсара | 08:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №173-02-01-06 | ЭО 1-ЭО 2 | 13.06.2022-22.06.2022 | Аксу | С.Аксу, с.Косагаш, с.Акынсара | 08:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ  №173-02-01-06 | ЭО 1-ЭО 2 | 23.06.2022-30.06.2022 | Аксу | С.Аксу, с.Косагаш, с.Акынсара | 08:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.06.2022-10.06.2022 | Аксу | с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №22-03-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 13.06.2022-22.06.2022 | Аксу | с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ № 22-03-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 23.06.2022-30.06.2022 | Аксу | с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.06.2022-10.06.2022 | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №71-03-01-10 | ЭО 1-ЭО 2 | 13.06.2022-22.06.2022 | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ № 71-03-01-10 | ЭО 1-ЭО 2 | 23.06.2022-30.06.2022 | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-64 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.06.2022-10.06.2022 | Кызылагаш | С.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №64-01-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 13.06.2022-22.06.2022 | Кызылагаш | С.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ № 64-01-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 23.06.2022-30.06.2022 | Кызылагаш | С.Кызылагаш | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника Аксуского РЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в июне месяце 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **Гр ЛЭП** | | | | | | |
| 1 | ЛЭП-35кВ №66 | Расширинно-текущий ремонт | 1-17.06.2022 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №64 | Эксплуатационное обслуживание | 20-30.06.2022 | ЛЭП | с.Смирновка, ПОГЗ | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** | | | | | | |
| 3 | ПС-35/10кВ № 96 «Акдала» | Расширинно-текущий ремонт | 1-17.06.2022 | ПС | с.Смирновка, ПОГЗ | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ПС-35/10кВ №141 «Лесновка» | Эксплуатационное обслуживание | 20-30.06.2022 | ПС | с.Лесновка, с.Енбекши население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ № 37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.06.2022 | коктал | с.Коктал, с.Аулиеагаш, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №40 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 1-10.06.2022 | городской | г.Жаркент, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №51 от ПС-141 | Эксплуатационное обслуживание | 13-17.06.2022 | городской | с.Лесновка, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №58 от ПС-141 | Эксплуатационное обслуживание | 20-30.06.2022 | городской | с.Енбекши, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10кВ №90 от ПС-89 | Эксплуатационное обслуживание | 1-2.06.2022 | Восток-1 | с.Алмалы, КХ, база | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Эксплуатационное обслуживание | 3-30.06.2022 | Восток-1 | с.Алмалы, с.Баскунчи население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №74 от ПС-96 | Эксплуатационное обслуживание | 1-2.06.2022 | Восток-2 | с.Смирновка, ПОГЗ | с 9-00 до 17-00 |
| 12 | ВЛ-10кВ КТП10/0,4кВ №75 от ПС-96 | Эксплуатационное обслуживание | 3-30.06.2022 | Восток-2 | с.Смирновка, ПОГЗ | с 9-00 до 17-00 |

**Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Карабулакского РЭС в июне месяце 2022года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5908 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 06.06.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | ТП- «Комарова» |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5601  ТП-10/0,4кВ №5601 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 07-17.06.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Екпынды, Сырымбет, Жетысу  Школы, Мед пункты  казтелерадио |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №5407  ТП-10/0,4кВ №5407 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-10.06.2022 | Акешкинский | 8.30-17.00 | Бригада КХ, 8-Кашара |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №4810  ТП-10/0,4кВ №4810 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-10.06.2022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | С Бактыбай-Школа.  Водоканал |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №4603  ТП-10/0,4кВ №4603 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-10.06.2022 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка, ФАП, КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев» |

**И.о Начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт по распред сетям Коксуского РЭС на июнь месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-01 | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 до 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-07 | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ТОО Боздақ | 09:00 до 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01 | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 до 17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-02 | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 до 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-02 | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 до 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-03 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 до 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 до 17:00 |
| 8 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев. | 09:00 до 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 до 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 до 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-05 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 09:00 до 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 09:00 до 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-06 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 до 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 до 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-08 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 до 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 до 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-09 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 до 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 до 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-10 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 до 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 до 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-11 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 до 17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 до 17:00 |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-12 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 до 17:00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-12 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 до 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-13 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 до 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-13 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 до 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-14 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 до 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 до 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-15 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 до 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 до 17:00 |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-07-01 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Балпыкский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00 до 17:00 |
| 32 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Балпыкский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00 до 17:00 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 до 17:00 |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 до 17:00 |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00 до 17:00 |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00 до 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатационное обслуживание | 15.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 до 17:00 |
| 38 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатационное обслуживание | 15.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 до 17:00 |
| 39 | ВЛ-10 кВ №7 ПС-165 | Эксплуатационное обслуживание | 16.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 до 17:00 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Азизбекова, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 до 17:00 |
| 41 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Азизбекова, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 до 17:00 |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова | 09:00 до 17:00 |
| 43 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова | 09:00 до 17:00 |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксплуатационное обслуживание | 20.06.2022 | Балпыкский | с.Бесқайнар | 09:00 до 17:00 |
| 45 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксплуатационное обслуживание | 20.06.2022 | Балпыкский | с.Бесқайнар | 09:00 до 17:00 |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксплуатационное обслуживание | 20.06.2022 | Балпыкский | ул.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Байтұрсынова | 09:00 до 17:00 |
| 47 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксплуатационное обслуживание | 20.06.2022 | Балпыкский | ул.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Байтұрсынова | 09:00 до 17:00 |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-19 | Эксплуатационное обслуживание | 21.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул. Нұрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа | 09:00 до 17:00 |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксплуатационное обслуживание | 21.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая, ул.Азизбекова, ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова. | 09:00 до 17:00 |
| 50 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксплуатационное обслуживание | 21.06.2022 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая, ул.Азизбекова, ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова. | 09:00 до 17:00 |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 до 17:00 |
| 52 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 до 17:00 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 до 17:00 |
| 54 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 до 17:00 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 до 17:00 |
| 56 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 до 17:00 |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 до 17:00 |
| 58 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 до 17:00 |
| 59 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу | 09:00 до 17:00 |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 до 17:00 |
| 61 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 до 17:00 |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 до 17:00 |
| 63 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 до 17:00 |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 до 17:00 |
| 65 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 до 17:00 |
| 66 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Коксуский участок | с.Муканчи, Надрызбек | 09:00 до 17:00 |
| 67 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Коксуский участок | к/х Еркин | 09:00 до 17:00 |
| 68 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Коксуский участок | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 до 17:00 |
| 69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 15.06.2022 | Коксуский участок | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 до 17:00 |
| 70 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 15.06.2022 | Коксуский участок | с.Ондирис | 09:00 до 17:00 |
| 71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 16.06.2022 | Коксуский участок | с.Ондирис | 09:00 до 17:00 |
| 72 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-05 | Эксплуатационное обслуживание | 16.06.2022 | Коксуский участок | к/х Туруспаев | 09:00 до 17:00 |
| 73 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-06 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Коксуский участок | с.Надрызбек | 09:00 до 17:00 |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-06 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Коксуский участок | с.Надрызбек | 09:00 до 17:00 |
| 75 | ПС 49 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксплуатационное обслуживание | 22.06.2022 | Балпыкский | Шаган | 09:00 до 17:00 |
| 76 | ТП-10/0,4 кВ №49-04-01 | Эксплуатационное обслуживание | 23.06.2022 | Балпыкский | АО Казтелерадио | 09:00 до 17:00 |
| 77 | ПС-49 ВЛ-10 кВ №4 | Эксплуатационное обслуживание | 24.06.2022 | Балпыкский | АО Казтелерадио | 09:00 до 17:00 |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в июнь месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ПС 110/10кВ № 107 | Экспл.обслуживание | 02-04.06.2022 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |
| 2 | ПС 110/10кВ № 127 | Экспл.обслуживание | 07-10.06.2022 | Сарыозек | Акбастау | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 110кВ № 169 | Экспл.обслуживание | 06-10.06.2022 | Сарыозек | Когалы-Рудник-Коксу | 900-1700 |
| 4 | ВЛ 110кВ №172 | Экспл.обслуживание | 13-16.06.2022 | Сарыозек | Акбастау-Когалы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260101-10 | Экспл.обслуживание | 01-03.06.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. СоРЭС | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260601-07 | Экспл.обслуживание | 14-15.06.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. СоРЭС | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №040701-04 | Экспл.обслуживание | 16-17.06.2022 | Сарыозек | с.Коянкоз | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №370401-06 | Экспл.обслуживание | 02.06.2022 | Сарыозек | с.Кызылжар | 900-1700 |
| 9 | Вл-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390201-06 | Экспл.обслуживание | 07-09.06.2022 | Сарыозек | с.Карашокы | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110201-05 | Экспл.обслуживание | 15-16.06.2022 | Сарыозек | с.Каспан | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270201-06 | Экспл.обслуживание | 21-23.06.2022 | Когалы | с.Акбастау | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280101-03 | Экспл.обслуживание | 20-21.06.2022 | Когалы | с.Когалы | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №300701-06 | Экспл.обслуживание | 27-28.06.2022 | Когалы | с.Рудник-Коксу | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за июнь месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 8303 | Эксплуатационное обслуживание | 01-03.06.2022 | Сарканский | Г.Саркан , ул.Г.Мусрепова, Есемберлина, Гоголя | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ №8401,8402 | Эксплуатационное обслуживание | 06-8.06.2022 | Екашинский | Население п. Аманбухтер | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7404 | Эксплуатационное обслуживание | 8-10.06.2022 | Алмалинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2502 | Эксплуатационное обслуживание | 13-17.06.2022 | Койлыкский | Население п.Койлык, | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №2403 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21.06.2022 | Черкасский | Население п. Черкасск. | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП-10/0,4кВ №2501 | Расширенно-текущий ремонт | 22-24.06.2022 | Койлыкский | С.Койлык | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №3Т01,3т04 | Эксплуатационное обслуживание | 27-30.06.2022 | Лепсинский | Население п. Лепсы. | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС** **Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в июне месяце 2022 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-152 ТП-131, 141, 207, 111, 363, 126, 176, 140, 155,112,762. | Эксплуатационное обслуживание | 01.06.2022г. | ТК РЭС | ул. Акын Сара, ул.Байсейтова, ул. Ракишева, ул.Каблиса жырау | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №9 от ПС-152 ТП-137, 235, 511, 383. | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.2022г. | ТК РЭС | Хутор, Мрамор сауда , ул.Балпык би | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10кВ №20 от ПС-150 ТП-147, 246, 372, 368, 322, 563, 114, 546, 275. | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022г. | ТК РЭС | ул. Кабанбай Батыр,ул. Л.Асанова, ул,Желтоксан | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10кВ №73 от ПС-150 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022г. | ТК РЭС | Циолковского, Дарабоз Ана,ул. Гаухар Ана | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10кВ №74 от ПС-150 | Эксплуатационное обслуживание | 07.08.06.2022г. | ТК РЭС | ул. Глинки. ул. Циолковского, ул. Дарабоз ана | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-158 ТП-266,265,181. | Эксплуатационное обслуживание | 08-10.06.22г. | ТК РЭС | п.Еркин, ПКС Ащибулак, ПКС Алмалыбак | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10кв №21 от РП-3 ТП-196,351,169,194,402. | Расширено-текущий ремонт | 13-15.06.22г. | ТК РЭС | ул. Толебаева, мкр. Жетысу | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10кВ №22 от РП-3 ТП-158,168,209,239,178,179,274,472. | Расширено-текущий ремонт | 16-17.06.2022г. | ТК РЭС | Военный городок | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10кВ №55 от РП-5 ТП-175,106,138,355,130,131,148,175а. | Расширено-текущий ремонт | 20.06.2022г. | ТК РЭС | ул. Кабанбай Батыр, ул.Толебаева ул.Абая | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №108 от РП-7 ТП-533,171,200,420,117. | Эксплуатационное обслуживание | 21.06.2022г. | ТК РЭС | мкр .Гарышкер ул. Каблиса Жырау, мкр. Молодежный, ул. Алдабергенова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №122 от ПС-102 ТП-403,362 | Эксплуатационное обслуживание | 22.06.2022г. | ТК РЭС | ул. Айтыкова Учхоз З.В.Т. | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №34 от ПС-101 ТП-143,164,105,184,238,559,699,203,216. | Эксплуатационное обслуживание | 23-24.06.22г. | ТК РЭС | ул.Акбастау, ул.А.Тынышбаева, ул. Рылеева,ул. Панфилова ,Юго Восточный | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в июне месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6705 | Эксплуатационное обслуживание | 02.06.202 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670598 | Эксплуатационное обслуживание | 03.06.2022 | Текелі | Ул.Каратальская, Пер.энергетиков, Пушкина, Тимерязева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №670531 | Эксплуатационное обслуживание | 06.06.2022 | Текелі | Ул.Тимерязева, Алматинская, Пушкина, Тимерязева | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670530 | Эксплуатационное обслуживание | 07.06.2022 | Текелі | Ул.Латиф-Хамиди | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 08.06.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 09.06.2022 | Текелі | Ул.Ломоносова, Конаева, Абая | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 10.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева, Абая, Рыскулбекова, Чехова | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 13.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева, Абая, Рыскулбекова, Чехова, Райымбек Батыра | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680222 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2022 | Текелі | Ул.Уалиханова, Казахстанская | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680218 | Эксплуатационное обслуживание | 15.06.2022 | Текелі | Ул.Жамбыла | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 16.06.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 17.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева, Кошевого, Пионерская | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Эксплуатационное обслуживание | 20.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Эксплуатационное обслуживание | 21.06.2022 | Текелі | Ул.Ватутина,Конаева | 900-1700 |
| 15 | ТП-6/0,4кВ №630307 | Эксплуатационное обслуживание | 22.06.2022 | Текелі | Ул.Веселая поляна,Конаева | 900-1700 |
| 16 | ТП-6/0,4кВ №630308 | Эксплуатационное обслуживание | 23.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | Эксплуатационное обслуживание | 24.06.2022 | Текелі | Ул.Конаева, Железнодорожная, Иманова | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680245 | Эксплуатационное обслуживание | 27.06.2022 | Текелі | Ул.Кадильбекова, Мичурина | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 28.06.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6705 | Эксплуатационное обслуживание | 29.06.2022 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 30.06.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на июнь месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №780201 | расш. Текущ. | 6.06. 2022 | а.Балапаново | ул.Алимбаева, Жибек Жолы, М.Бейсенбай | 900-1700 |
| 2 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №780202 | расш. Текущ. | 07-10.06.2022 | а.Балапаново | ул. Абая,М. Бейсенбай, Мусаулы | 900-1700 |
| 3 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №780203 | расш. Текущ. | 13-17.06. 2022 | а.Балапаново | ул. Карасу, Кызылащи, Абая, Алибаева, Амангельды, Гагарина, Кабанбая, Маметова, Оразбекова, Танеке, Тонкерис, Сейфулина. Усинов Кудербек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | расш. Текущ. | 20-24.06. 2022 | а.Балапаново | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-04кВ от ТП1810201 02,03 | эксплуат. обслужив | 1-3 06.2022 | а.Кабанбай | ул. Р.Кошкарбаев С.Муканов. Аблайхан Мусрепова, Желтоксан | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-04от ТП 1810204, 05,06,09 | эксплуат. обслужив. | 27-29.06.2022 | а. Кабанбай | м-н Арман, Әлімжанов, Маметова, Мусрепова, Аблайхан, Желтоқсан, Қойшибаева | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №2 ПС181 | эксплуат. обслужив. | 30.06.2022 | а. Кабанбай | ул. Абылайхана, Мусрепова Желтоксан, Койшибаева, Әлімжанов, Маметова, магазин Искорка, Улан, Акимат, Школа №3, мөн Арман | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770301,02 | эксплуат. обслужив | 01-03.06. 2022 | а.Токжайлау | ул.Байзак, Нуркен, Абдиров, Тойжанов, Касым Аманжолов. | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770303,04,05 | эксплуат. обслужив | 06-10.06. 2022 | а.Токжайлау | ул.Абай, Ер Таргын, Богенбай батыр, Акимшилик, Ширкеу. | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ и КТП 10/0,4кВ №1770306, 07, 08 | эксплуат. обслужив | 13-17.06. 2022 | а.Токжайлау | Тойжанов Абай, Богенбай, Д. Ракышев | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770309,11 | эксплуат. обслужив. | 20-22.06. 2022 | а.Токжайлау | Богенбай батыр, Карасай батыр, Гагарин | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | эксплуат. обслужив. | 23-24.  29-30.06. 2022 | а.Токжайлау | а.Токжайлау | 900-1700 |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1760201 | эксплуат. обслужив. | 1-3.06.2022 | а. Ашим | а.Ашим | 900-1700 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1760202,03 | эксплуат. обслужив. | 6-10.06.2022 | а.Жиланды Шинжалы | Қазангапов Ниязбек, Ағынтаев Алдаберген, Аблайхан, Арғынов Қалиасқар, Бөгенбай Батыр, Оралбаев Оспан, а.Шинжалы | 900-1700 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1760204,05 | эксплуат. обслужив. | 13-17.06.2022 | а.Жиланды | Қазангапов Ниязбек,Ағынтаев Алдаберген, Аблайхан, Арғынов Қалиасқар, Бөгенбай Батыр,Оралбаев Оспан | 900-1700 |
| 16 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1760206,08 | эксплуат. обслужив. | 20-24.06.2022 | а.Жиланды | Қазангапов Ниязбек,Бөгенбай Батыр,Ғалиұлы Құрманғали, Абай, Ерғожан Қанатай, Мереев Бабакұмар | 900-1700 |
| 17 | П/ст176ВЛ-10кв №2 | эксплуат. обслужив. | 27-30.06.2022 | а.Жиланды а.Шинжалы а.Ашим | а.Жиланды, а.Шинжалы, а.Ашим | 900-1700 |

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на июнь месяц 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от эл. сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 1511001/09 | текущий ремонт | 01-03,06-10,13-15.06.2022г | Уштобинский | с. Ескельды, Кызыл жар, Кокдала,Кайнар | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 1511301/05 | текущий ремонт | 16-17.20-22.06.2022г | Уштобинский | г.Уштобе ул Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбая, Рысқұлова, Чкалова, Ауезова, Свердлова, Құйбышева, Қалдаяқова, Бақай Батыр, Нұрмұхамбетова, Фрунзе | 09.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 151-01-01/04 | текущий ремонт | 23-24, 27. 06.2022г. | Уштобинский | с.Бастобе ул Масанчи, Сатпаева, Шаврова, Карбышева, Ли Л, Матросова, Марьесева, Мусабека, Новомирская, Юна,С.Датұлы, Қ.Ибраимова, Беляева, Бондаренко, Гагарина, Гурьтева, Космановтов, Байдукова | 09.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-10кВ № 151-06 | текущий ремонт | 28.06.2022г | Уштобинский | г. Уштобе ТОО Уштобе-Айдын | 09.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 1511501 | текущий ремонт | 29.06.2022г | Уштобинский | г. Уштобе 24 мкр Горсеть | 09.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 050801/07 | текущий ремонт | 16-10,13-17,  20-24.06.2022г | Кальпинский | с. Тастобе, Берлик, Бесагач | 09.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 080201/02 | текущий ремонт | 16-10,13-17,  20-24.06.2022г | Байчегирский | с. Копберлик | 09.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**