**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за февраль месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №178-02-17 | эксплуатация  | 01-04.02.2022 г. | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ №178-07-03 | эксплуатация  | 07-12.02.2022 г. | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №178-07-04 | эксплуатация  | 21-25.02.2022 г. | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Аханов Д.Д. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

 **в февраль месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 3 от ПС-23 | Обход,осмотр. | 01.02.2022-11.02.2022 |  Каракозский  |  | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-01-01-03 | Обход,осмотр | 14.02.2022-18.02.2022 |  Каракозский  |  | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №23-01-01-03 | Обход,осмотр. | 21.02.2022-28.02.2022 |  Каракозский  |  | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-32 | Обход,осмотр | 01.02.2022-11.02.2022 | Аксуский (Кызылтан) |   | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №32-04-01-03 | Обход,осмотр | 14.02.2022-18.02.2022 | Аксуский (Кызылтан) |  | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 32-04-01-03 | Обход,осмотр | 21.02.2022-28.02.2022 | Аксуский (Кызылтан) |  | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ № 1 от ПС-171 | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 171-01-01-04 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №171-01-01-04 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-117  | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Капальский (Актобе ) |  | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 117-04-01-04 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Капальский (Актобе ) |  | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ № 117-04-01-04 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Капальский (Актобе ) |  | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №6 от ПС-64 | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Кызылагашский ( Кольтабан ) |  | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 64-06-01 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Кызылагашский ( Кольтабан ) |  | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ № 64-06-01 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Кызылагашский ( Кольтабан ) |  | 08:30-17:00 |

 **И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**Информация**

 Жаркентский РЭС сообщает что все плановые ремонты по графику завершены и в феврале месяце плановых отключений не будет.

**и.о Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС за февраль месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата  | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5907  | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.02.2021 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5407 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-25.02.2021 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | КХ « Нуфтиев»КХ « Молдир» КХ «Зимний окот» |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4602 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.02.2021 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак» |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №4809 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.02.2021 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта |
|  |  **И.о Начальника** **Карабулакского РЭС** |  |  |  | **Шарипов М.К.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на февраль месяц 2022 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-01 | Эксп.обслуж | 01.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-07 | Эксп.обслуж | 01.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ТОО Боздақ | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01 | Эксп.обслуж | 01.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-02 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-02 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-03 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксп.обслуж | 03.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-04 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-05 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 13:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 13:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-06 | Эксп.обслуж | 07.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | Эксп.обслуж | 07.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-08 | Эксп.обслуж | 08.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | Эксп.обслуж | 08.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-09 | Эксп.обслуж | 09.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | Эксп.обслуж | 09.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 - 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-10 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 - 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 - 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-11 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 - 17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 - 17:00 |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-12 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-12 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-13 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-13 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-14 | Эксп.обслуж | 14.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | Эксп.обслуж | 14.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-15 | Эксп.обслуж | 15.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 - 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | Эксп.обслуж | 15.02.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 - 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Эксп.обслуж | 16.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Виноградова  | 09:00 - 17:00 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-01 | Эксп.обслуж | 16.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Виноградова  | 09:00 - 17:00 |
| 33 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Эксп.обслуж | 17.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған,ул.Қайыспаев, Темерязева, Калинина. | 09:00 - 17:00 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-02 | Эксп.обслуж | 17.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған,ул.Қайыспаев, Темерязева, Калинина. | 09:00 - 17:00 |
| 35 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксп.обслуж | 18.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, с.Мұқры, с.Теректі ул.Алимамедов | 09:00 - 17:00 |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Калиниа | 09:00 - 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-03 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Калиниа | 09:00 - 17:00 |
| 38 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Мичурина, Белорусская, Ордженикидзе, Виноградова. | 09:00 - 17:00 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-04 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Мичурина, Белорусская, Ордженикидзе, Виноградова. | 09:00 - 17:00 |
| 40 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Теректі, ул.Алимамедова  | 09:00 - 17:00 |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-05 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Теректі, ул.Алимамедова  | 09:00 - 17:00 |
| 42 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры "Асхат" Крх | 09:00 - 17:00 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-06 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры "Асхат" Крх | 09:00 - 17:00 |
| 44 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Ш.Уәлиханов, Оразбай. | 09:00 - 17:00 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-07 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Ш.Уәлиханов, Оразбай. | 09:00 - 17:00 |
| 46 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Әбілтаев, Жексенбай, Мақатаев, Жамбыл. | 09:00 - 17:00 |
| 47 | ВЛ-04 кВ от ТП 165-03-08 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Әбілтаев, Жексенбай, Мақатаев, Жамбыл. | 09:00 - 17:00 |
| 48 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-09 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, Көксу Су Құбыры | 09:00 - 17:00 |
| 49 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сыдыхов, Жандосов, Абай, Жамбыл | 09:00 - 17:00 |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-10 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сыдыхов, Жандосов, Абай, Жамбыл | 09:00 - 17:00 |
| 51 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Әбілтаев,Мұқанов, Мәметова, Алдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-11 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Әбілтаев,Мұқанов, Мәметова, Алдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 53 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулин, Байсейтова. | 09:00 - 17:00 |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-12 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулин, Байсейтова. | 09:00 - 17:00 |
| 55 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулин, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Әуезов, Гагарин. | 09:00 - 17:00 |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-13 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулин, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Әуезов, Гагарин. | 09:00 - 17:00 |
| 57 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Алтаев, Садовая. | 09:00 - 17:00 |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-14 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Алтаев, Садовая. | 09:00 - 17:00 |
| 59 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксп.обслуж | 01.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Ауганбаева, ул.Гарышкер, ул.Есмурзанова, ул.Сарсенова, ул.Шаухарова. | 09:00 - 17:00 |
| 60 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксп.обслуж | 01.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Ауганбаева, ул.Гарышкер, ул.Есмурзанова, ул.Сарсенова, ул.Шаухарова. | 09:00 - 17:00 |
| 61 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-05 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, крх Аскар  | 09:00 - 17:00 |
| 62 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-08 | Эксп.обслуж | 02.02.2022 | Коксуский | 20 км | 09:00 - 17:00 |
| 63 | ПС-45 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксп.обслуж | 03.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, 20 км | 09:00 - 17:00 |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Гарышкер, ул.Есбосынова, ул.Есмурзанова, ул.Сарсеноав, ул.Шаухарова. | 09:00 - 17:00 |
| 65 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксп.обслуж | 04.02.2022 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Гарышкер, ул.Есбосынова, ул.Есмурзанова, ул.Сарсеноав, ул.Шаухарова. | 09:00 - 17:00 |
| 66 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-05 | Эксп.обслуж | 07.02.2022 | Коксуский | с.Кенарал, улҚырықбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-05 | Эксп.обслуж | 07.02.2022 | Коксуский | с.Кенарал, улҚырықбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 68 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-06 | Эксп.обслуж | 08.02.2022 | Коксуский | с.Каратал | 09:00 - 17:00 |
| 69 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-08 | Эксп.обслуж | 08.02.2022 | Коксуский | с.Қаратал, к/х "Қайрат"  | 09:00 - 17:00 |
| 70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-09 | Эксп.обслуж | 09.02.2022 | Коксуский | с.Каратал | 09:00 - 17:00 |
| 71 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-10 | Эксп.обслуж | 09.02.2022 | Коксуский | с.Амагелді, ТОО "Енбекші", к/х "Камкорлык". | 09:00 - 17:00 |
| 72 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-11 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Коксуский | с.Амагелді, ул.Толкынбаева, Есмұратова, ТОО " Еңбекші ".  | 09:00 - 17:00 |
| 73 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-11 | Эксп.обслуж | 10.02.2022 | Коксуский | с.Амагелді, ул.Толкынбаева, Есмұратова, ТОО " Еңбекші ".  | 09:00 - 17:00 |
| 74 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-12 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Коксуский | с.Амангелді ул.Аманбай, Есмұратов, Қожабергенов көшелері, ИП "Мансуров", ДК, Мектеп, Мешіт, ТОО "Еңбекші". | 09:00 - 17:00 |
| 75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-12 | Эксп.обслуж | 11.02.2022 | Коксуский | с.Амангелді ул.Аманбай, Есмұратов, Қожабергенов көшелері, ИП "Мансуров", ДК, Мектеп, Мешіт, ТОО "Еңбекші". | 09:00 - 17:00 |
| 76 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-13 | Эксп.обслуж | 14.02.2022 | Коксуский | с.Амангелді, к/х"Қамқорлық". ИП "Бақтияр" | 09:00 - 17:00 |
| 77 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-14 | Эксп.обслуж | 14.02.2022 | Коксуский | с.Амагелды, ул.Толкынбекова, Ақние, ИП "Абдикаримова". | 09:00 - 17:00 |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-14 | Эксп.обслуж | 15.02.2022 | Коксуский | с.Амагелды, ул.Толкынбекова, Ақние, ИП "Абдикаримова". | 09:00 - 17:00 |
| 79 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-15 | Эксп.обслуж | 15.02.2022 | Коксуский | с.Амангелді, ул.Аманбая, Есмұратова, Қожабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-15 | Эксп.обслуж | 16.02.2022 | Коксуский | с.Амангелді, ул.Аманбая, Есмұратова, Қожабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 81 |  ТП-10/0,4 кВ №170-08-16 | Эксп.обслуж | 16.02.2022 | Коксуский | Водокачка, Теплица, к/х "Шолақжота" | 09:00 - 17:00 |
| 82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-01 | Эксп.обслуж | 17.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, Сад | 09:00 - 17:00 |
| 83 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-01 | Эксп.обслуж | 17.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, Сад | 09:00 - 17:00 |
| 84 | ПС-49 ВЛ-10 кВ № 2 | Эксп.обслуж | 18.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова, Жандосова, Койшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
| 85 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 86 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксп.обслуж | 21.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 09:00 - 17:00 |
| 88 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксп.обслуж | 22.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 09:00 - 17:00 |
| 89 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-05 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | Гараж ОРТПЦ | 09:00 - 17:00 |
| 90 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-06 | Эксп.обслуж | 23.02.2022 | Балпыкский | МТФ Кабылиса | 09:00 - 17:00 |
| 91 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-07 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | к/х Сарыой | 09:00 - 17:00 |
| 92 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-08 | Эксп.обслуж | 24.02.2022 | Балпыкский | к/х Атамекен-Жанбота | 09:00 - 17:00 |
| 93 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-09 | Эксп.обслуж | 25.02.2022 | Балпыкский | к/х Айдын | 09:00 - 17:00 |
| 94 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-10 | Эксп.обслуж | 28.02.2022 | Балпыкский | к/х Текше | 09:00 - 17:00 |
| 95 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-11 | Эксп.обслуж | 28.02.2022 | Балпыкский | к/х Шаған | 09:00 - 17:00 |
| 96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксп.обслуж | 28.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
| 97 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксп.обслуж | 28.02.2022 | Балпыкский | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС за февраль месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ЛЭП-35кв №86 | Эксплуатация | 08-09.02.2022 | Сарыозек |  с.Каспан,Сайлыкол,Колсай, Шаган  | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-35кв №91 | Эксплуатация | 15-16.02.2022 | Сарыозек | с.Кызылжар  | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за февраль месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ РП-101 ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ  | Эксплуатационное обслуживание  | 01-04.02.2022 | Сарканский  | Ул Тынышбаева | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ РП-201 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ | Эксплуатационное обслуживание | 07-10.02.2022 | Екашинский | Население п. Аманбоктер | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7405, № 2103  | Эксплуатационное обслуживание | 15-18.02.2022 | Алмалинский | Население п. Кокозек | 900-1700 |
| **4** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №2804 | Эксплуатационное обслуживание | 14-18.02.2022 | Койлыкский  | Население п. Койлык | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2403 | Эксплуатационное обслуживание | 21-23.02.2022 | Черкасский  | Население п. Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 3Т02, №2703 | Эксплуатационное обслуживание | 24-28.02.2022 | Лепсинский  | Население п. Лепсы, и М-Толебаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т**

АО «ТАТЭК»

ПТС

В Талдыкорганском РЭС в феврале месяце нет плановых работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в феврале месяце 2022 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 01.02.2022 | Текели | Мкр.Алатау |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | Эксплуатационное обслуживание | 02.02.2022 | Текели | Ул.Уалиханова,Казахстанская |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 03.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Есенберлина | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от №680220 |  | 04.02.2022 |  | Ул.Конаева,Рыскулбекова,Чехова |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 07.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Ломоносова,Абая | 900-1700 |
| 6 | День ТБ |  | 08.02.2022 | Текели |  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 09.02.2022 | Текели | Ул.Калдаякова,Мичурина | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 10.02.2022 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | Эксплуатационное обслуживание | 11.02.2022 | Текели | Ул.Уалиханова,Казахстанская | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 14.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Есенберлина | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 15.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Рыскулбекова,Чехова | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 16.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Ломоносова,Абая | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 17.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Иманова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 18.02.2022 | Текели | Ул.Калдаякова,Мичурина | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 21.02.2022 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 22.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Есенберлина | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 23.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Ломоносова,Абая | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 24.02.2022 | Текели | Ул.Конаева,Иманова | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680215 | Эксплуатационное обслуживание | 25.02.2022 | Текели | Ул.Сатпаева,Железнодорожная,Интернациональная | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680214 | Эксплуатационное обслуживание | 26.02.2022 | Текели | Ул.Сатпаева,Интернациональная | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Начальник Текелийского РЭС** |  |  **Туганбаев А.Б.** |  |

Уйгентасский РЭС доводит до Вашего сведения, что в феврале месяце плановых работ нет. Отключений нет.

|  |
| --- |
|  **График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на февраль месяц 2022г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | Подрезка деревьевВЛ-10/0,4кВ № 1510201/02 | Подрезка деревьев | 01-11.02.2022ж | Уштобинский | с. Жылыбұлақ  | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ № 1510801/04 | Подрезка деревьев | 14-25.02.2022ж | Уштобинский | г.Уштобе ул Жолбарыс Батыра, Рысқұлова, Фурманова, Тоқаева, Мира, Қоғамова. | 09.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**