**Ақсу АЭЖнің 2024 жылдың маусым айындағы**

**негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| **1** | АӘЖ-10кВ № -3 ҚС-192 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Сағабиөн | Қарашілік | Өшірумен |
| **2** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -92-03 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Сағабиөн | Қарашілік | Өшірумен |
| **3** | КТП 10/0,4 кВ № -92-03 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Сағабиөн | Қарашілік | Өшірумен |
| **4** | АӘЖ-10кВ №-2 ҚС-173 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Ақсу | Қосағаш | Өшірумен |
| **5** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-02 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Ақсу | Қосағаш | Өшірумен |
| **6** | КТП 10/0,4 кВ №-73-02 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Ақсу | Қосағаш | Өшірумен |
| **7** | АӘЖ-10кВ №-4 ҚС-32 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Ақсу | Кызыл-таң | Өшірумен |
| **8** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-32-04 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Ақсу | Кызыл-таң | Өшірумен |
| **9** | КТП 10/0,4 кВ №-32-04 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Ақсу | Кызыл-таң | Өшірумен |
| **10** | АӘЖ-10кВ №-3 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Қапал | Қапал | Өшірумен |
| **11** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №- 71-03 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Қапал | Қапал | Өшірумен |
| **12** | КТП 10/0,4 кВ №-71-03 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Қапал | Қапал | Өшірумен |
| **13** | АӘЖ-10кВ № -1 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Қапал | Арасан | Өшірумен |
| **14** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-01 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Қапал | Арасан | Өшірумен |
| **15** | КТП 10/0,4 кВ № 17-01 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Қапал | Арасан | Өшірумен |
| **16** | АӘЖ-10кВ №-1 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024-13.06.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Өшірумен |
| **17** | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-01 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024-22.06.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Өшірумен |
| **18** | КТП 10/0,4 кВ №-64-01 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.2024-30.06.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Өшірумен |

**Ақсу ЭЖА бастығы Кудайберген А**

**Алакөл ЭЖАның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС-84 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 10.06-13.06 | Тохты |  | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-193 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03.06-06.06 | Үшарал | Выезд, аэропорт | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС-178 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.06-13.06 | Үшарал | Үшарал қаласы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-77 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 24.06-27.06 | Үшарал | Еңбекші ауылы  Жанама ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС-182 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.06-12.06 | Бескөл | Бұлақты ауылы, Қант зауыты | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №4 от ҚС-182 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.06-14.06 | Бескөл | Бұлақты ауылы, Қант зауыты | 900-1700 |
| 7 | ЭБЖ-35 кВ №17 Ушарал-Бескол-Ынталы | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03.06-06.06 | Үшарал | Үшарал қаласы | 900-1700 |
| 8 | ЭБЖ-35 кВ №75 Бесколь-Уялы | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.06-13.06 | Бескөл | Бұлақты ауылы, Қант зауыты | 900-1700 |
| 9 | **ЭБЖ-35 кВ №19 Изенды-Акши** | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.06-21.06 | Көктұма | Жайпақ ауылы, Ақши ауылы | 900-1700 |
| 10 | **ЭБЖ-35 кВ №72 Коктума-Тохты** | Күрделі жөндеу жұмыстары | 10.06-13.06 | Көктұма | Көктұма ауылы | 900-1700 |
| 11 | ҚС №81 Коктума | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.06-21.06 | Көктұма | Көктұма ауылы | 900-1700 |
| 12 | ҚС №182 Бескол | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.06-13.06 | Бескөл | Бұлакты ауылы, Сахзавод | 900-1700 |

**Алакөл ЭЖА бастығы Аханов Д.Д.**

**Жаркент ЭЖАның 2024 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ҚС -110/35/10 кВ 91"Айдарлы" | Жоспарлы күрделі жөндеу жұмыстары | 03-14.06.2024 | ҚС | Айдарлы ауылы ,әкімдік, тұрғындар,пошта | 900-1700 |
| 2 | ҚС - 35/10 кВ №142"Пиджим" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17-30.06.2024 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 -17-00 |
| 3 | ЛЭП 110 кв №130 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03-04.06.2024 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 - 17-00 |
| 4 | ЛЭП 35 кв №93 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13-14.06.2024 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 - 17-00 |
| 5 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №61от ПС-142 | Жоспарлы күрделі жөндеу жұмыстары | 03-07.06.2024 | Шығыс-2 | Атамекен ауылы ,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 6 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №21 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03-07.06.2024 | Коктал | Конуролен, Ынталы, Сатжол, Сарытобе ауылы, мектеп,балабақша,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ, КТП10/04кВ №22 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10-14.06.2024 | Коктал | Конуролен, Сарытобе ауылы, мектеп, балабақша,әкімдік, тұрғындар, пошта | 9-00 - 17-00 |
| 8 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №24 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17-21.06.2024 | Коктал | Конуролен ауылы ,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 9 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №62от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10-14.06.2024 | Шығыс-2 | Ынтымак ауылы ,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 10 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №67от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03-14.06.2024 | Шығыс-1 | Хоргос ауылы, застава мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 11 | ӘЖ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №2 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03-07.06.2024 | Қала | Жаркент қаласы(төменгі бөлігі) мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 12 | ӘЖ-10-0,4кВ, КТП10/04кВ №3 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10-14.06.2024 | Қала | Жаркент қаласы(төменгі бөлігі) мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 - 17-00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ, КТП10/04кВ №75 от ПС-96 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17-18.06.2024 | Шығыс2 | Акдала ауылы Смирновка, Погран часть,базалар | 9-00 - 17-00 |
| 14 | ӘЖ-10кВ №74 от ПС-96 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 19-21.06.2024 | Шығыс2 | Акдалаауылы Смирновка, Погран часть, базалар | 9-00 - 17-00 |

**Жаркент ЭЖА бастығы Сарсембаев Б.Т.**

**Қарабұлақ ЭЖАның 2024 жылдың маусым айына негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5907  ТП-10/0,4кВ -№5907 | Ағымдағы жөндеу | 10-20.06.2024 | Қарабұлақ | Ешкіөльмес ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4602  ТП-10/0,4кВ -№4602 | Ағымдағы жөндеу | 10-20.06.2024 | Көкжазық | Кокжазык ауылы | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4810  ТП-10/0,4кВ -№4810 | Ағымдағы жөндеу | 10-20.06.2024 | Алдаберген | Бактыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5401  ТП-10/0,4кВ -№5401 | Ағымдағы жөндеу | 10-20.06.2024 | Ақ Ешкі | Тамбала ауылы | 900-1700 |

**Қарабұлақ ЭЖА бастығы Шарипов М.К.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көксу ЭЖА 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күн** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 5 | Ағымдағы жөндеу | 03-07.06.2024 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы, Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев көшелерінде | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-01-15 | Ағымдағы жөндеу | 10-11.06.2024 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы, Исабаев, Амангелді к-сі | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ ТП №165-05-01-15 | Ағымдағы жөндеу | 12-14.06.2024 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы, Исабаев, Амангелді к-сі | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС-47 | Ағымдағы жөндеу | 03-07.06.2024 | Көксу участкесі | 10 жыл Қазакстан ауылы Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 10-11.06.2024 | Көксу участкесі | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 12-14.06.2024 | Көксу участкесі | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС-170 | Ағымдағы жөндеу | 17-19.06.2024 | Көксу участкесі | Көксу бекеті | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Ағымдағы жөндеу | 20.06.2024 | Көксу участкесі | Көксу бекеті Орақты батыр көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Ағымдағы жөндеу | 21.06.2024 | Көксу участкесі | Көксу бекеті Орақты батыр көшесі | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Көксу ЭЖА-нің бастығы Нургудыр Б.М.** | | | | | | |

**Сарыөзек ЭЖА-ның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ЭЖБ 35кВ №96 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2024-12.06.2024 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Ағымдағы жөндеу | 13.06.2024-14.06.2024 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ҚС 35/10 кВ №204 | Күрделі жөндеу | 05.06.2024-14.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ҚС 35/0,4 кВ №147 | Ағымдағы жөндеу | 04.06.2024 | Айгул | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ҚС 35/0,4 кВ №202 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2024 | Бетбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ҚС 35/0,4 кВ №145 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024 | Сазды | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | АСТ-РС ҚС №107 | Ағымдағы жөндеу | 18.06.2024-19.06.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | АСТ-РС ҚС №127 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2024-13.06.2024 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280601-11 | Күрделі жөндеу | 3.06.2024-13.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №280601-11 | Күрделі жөндеу | 17.06.2024-27.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №126 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 | Ағымдағы жөндеу | 04.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2024-07.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №126 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-7 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №260601-7 | Ағымдағы жөндеу | 13.06.2024-17.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ӘЖ-10кВ №7 от ҚС №204 | Ағымдағы жөндеу | 18.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №040701-4 (Осмотр ТП) | Ағымдағы жөндеу | 19.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-4 | Ағымдағы жөндеу | 20.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №139 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №390201-6 | Ағымдағы жөндеу | 5.06.2024-14.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2024-24.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №111 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2024-4.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №110201-5 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2024-14.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-5 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2024-21.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №127 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2024-5.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №270201-6 | Ағымдағы жөндеу | 6.06.2024-13.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2024-20.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №128 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280101-3 | Ағымдағы жөндеу | 5.06.2024-7.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-3 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2024-19.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №130 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2024-13.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | КТП-10/0,4кВ №300701-6 | Ағымдағы жөндеу | 4.06.2024-10.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 35 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2024-25.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |

**Сарыөзек ЭЖА бастығы Жумахметов Е.Е.**

**Саркан ЭЖА 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Өшіру күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| **1** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Ағымдағы жөндеу | 3-4.06.2024 | Сарқан | Сарқан қаласы тұрғындары | 900-1700 |
| **2** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Ағымдағы жөндеу | 4-5.06.2024 | Алмалы | Алмалы ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **3** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Ағымдағы жөндеу | 5-6.06.2024 | Алмалы | Көкөзек ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **4** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Ағымдағы жөндеу | 6-7.06.2024 | Екіаша | Екіаша ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **5** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Ағымдағы жөндеу | 10-11.06.2024 | Екіаша | Аманбөктер ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **6** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Ағымдағы жөндеу | 11-12. 06.2024 | Черкасск | Черкасск ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **7** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Ағымдағы жөндеу | 12-13. 06.2024 | Қойлық | Қойлық ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **8** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.06.2024 | Лепсы | Лепсы ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |
| **9** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3104 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.06.2024 | Қойлық | Бақалы ауылдарды тұрғындары | 900-1700 |
| **10** | ӘЖ-10 кВ ӘЖ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.06.2024 | Лепсы | Лепсы ауылдардын тұрғындары | 900-1700 |

**Саркан АЭЖ бастығы Орумбаев С.Т.**

**Талдықорған ЭЖАның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №9 ҚС-152 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024 | Аблайхан көшесі Майстрюка көшесімен Уйтасқа дейін | Аблайханак көшесі Майстрюка көшесімен Уйтасқа дейін | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ №19 ҚС-150 | Кеңейтілген ағымдағы жөндеу | 04.06.2024 | Шахворостова көшесімен Резиденция ТП-271ге дейін | Шахворостова көшесімен Резиденция ТП-271ге дейін | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ №19 ҚС-150 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2024 | Шахворостова көшесімен Резиденция ТП-271ге дейін | Шахворостова көшесімен Резиденция ТП-271ге дейін | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №27 ҚС-150 | Ағымдағы жөндеу | 06.06.2024 | Кастеева көшесімен Алдабергенова көшесімен РП-3 ке дейін | Кастеева көшесімен Алдабергенова көшесімен РП-3 ке дейін | 900-1700 |
| 5 | КЖ-10 кВ №20 ҚС-150, | Ағымдағы жөндеу | 07.06.2024 | Толебаева көшесімен Казахстан көшесі | Толебаева көшесімен Казахстан көшесі | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2024 | Саяжай Алмалы Саяжай Ащибулак дейін | Саяжай Алмалы Саяжай Ащибулак дейін | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №9 ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2024 | Өскемен тас жолын Промбаза арқылы айналма жолы арқылы ш/қ КТП-282 | Өскемен тас жолын Промбаза арқылы айналма жолы арқылы ш/қ КТП-282 | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №10 ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2024 | Алмалы көшесі бойымен май зауытына дейін | Алмалы көшесі бойымен май зауытына дейін | 900-1700 |
| 9 | КЖ-10 кВ №21 РП-3ден | Ағымдағы жөндеу | 13.06.2024 | Жетісу шағын ауданы жалпы медициналық колледжі | Жетісу шағын ауданы жалпы медициналық колледжі | 900 |
| 10 | КЖ-10 кВ №22 РП-3 тен, | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024 | Жетісу шағын ауданы Политех | Жетісу шағын ауданы Политех | 900-1700 |
| 11 | КЖ-10 кВ №68 РП-3 тен | Кеңейтілген ағымдағы жөндеу | 17.06.2024 | Төлебаев Алдабергенов көшесі бойынша | Төлебаев Алдабергенов көшесі бойынша | 900-1700 |
| 12 | КЖ-10 кВ №32 РП-4 тен | Ағымдағы жөндеу | 18.06.2024 | Самал шағын ауданы | Самал шағын ауданы | 900-1700 |
| 13 | КЖ-10 кВ №55 РП-5 тен, | Ағымдағы жөндеу | 19.06.2024 | Ақын Сара көшесі, Северная көшесі | Ақын Сара көшесі, Северная көшесі | 900-1700 |
| 14 | КЖ-10 кВ №108 РП-7 ден | Ағымдағы жөндеу | 20.06.2024 | Ч.Валиханова көшесі, Толебаева көшесі, Алдабергенова көшесі, Каблиса Жырау көшесі, | Ч.Валиханова көшесі, Толебаева көшесі, Алдабергенова көшесі, Каблиса Жырау көшесі, | 900-1700 |
| 15 | КЖ-10 кВ №87 РП-8 ден | Ағымдағы жөндеу | 21.06.2024 | Жастар ТД Дәулет № 12 т/ж | Жастар ТД Дәулет № 12 т/ж | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-10 кВ №122 ҚС-102 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2024 | Мұстафа Өзтурик көшесі, Қаратал саяжайы, Красный камень саяжайы | Мұстафа Өзтурик көшесі, Қаратал саяжайы, Красный камень саяжайы | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-10 кВ №123 ҚС-102, | Ағымдағы жөндеу | 25.06.2024 | Зарьяға дейін Пушкин көшесімен Еңбек көшесіне дейін | Зарийге дейін Пушкин көшесімен Еңбек көшесіне дейін | 900-1700 |

**Талдықорған ЭЖА бастығы Чильменбетов А.Д.**

**Текелі ЭЖАның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2024 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680218 | Ағымдағы жөндеу | 04.06.2024 | Текели | Ул.Жамбыла | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2024 | Текели | Ул.Ломоносова,Конаева,Абая,  Макатаева, | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Ағымдағы жөндеу | 06.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Ағымдағы жөндеу | 07.06.2024 | Текели | Ул.Есенберлина,Конаева,Пархоменко  Пер.Октябрьская,Чехова | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2024 | Текели | Ул.Уалиханова,Казахстанская | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680245 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2024 | Текели | Ул.Мичурина,Калдаякова,Стадионная | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2024 | Текели | Ул.Иманова,Конаева, Момышулы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680215 | Ағымдағы жөндеу | 13.06.2024 | Текели | Ул.Интернациональная,Шаталова, Титова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6303 | Ағымдағы жөндеу | 14.06.2024 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2024 | Текели | Ул.Кошевого,Пионерская,Конаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Ағымдағы жөндеу | 18.06.2024 | Текели | Ул.Джаркентская,Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Ағымдағы жөндеу | 19.06.2024 | Текели | Ул.Ватутина,Конаева, Джандосова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Ағымдағы жөндеу | 20.06.2024 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Ағымдағы жөндеу | 21.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-6кВ №6303 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2024 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Ағымдағы жөндеу | 25.06.2024 | Текели | Ул.Ломоносова,Конаева,Абая,  Макатаева, | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6802 | Ағымдағы жөндеу | 26.06.2024 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Ағымдағы жөндеу | 27.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Ағымдағы жөндеу | 28.06.2024 | Текели | Ул.Есенберлина,Конаева,Пархоменко  Пер.Октябрьская,Чехова | 900-1700 |

**Текелі ЭЖА бастығы Бакенбаев Н.С.**

**Үйгентас ЭЖАның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

Желілерді жаңғыртуға байланысты жоспарда электр жарығынан өшіру қарастырылмаған.

**Үйгентас ЭЖА бастығы Оспанбеков Қ.Қ.**

**Үштөбе ЭЖАның 2024 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ №-02 -5 ҚС | Күрделі жөндеу | 03-07, 10-14.06.2024ж | Кәлпе | Қанабек ауылы | 8 30-1700 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ №-01-151 ҚС | Ағымды жөндеу | 03-07.06.24ж | Үштөбе | Бастөбе ауылы Масанчи, Сатпаев, Шавров, Карбышев, Ли Л, Юн Матросов, Марьесев, Мусабек, Новомирский, С.Датұлы, К.Ибраимов, Беляев, Бондаренко, Гагарин, Гуртьев, Космановтов, Байдуков көшелері | 8 30-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ № 06 -151 ҚС | Ағымды жөндеу | 10.06.24ж | Үштөбе | Уштөбе қаласы  Уштобе-Айдын ЖШС | 8 30-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ №09 -151 ҚС | Ағымды жөндеу | 11-14,18-21.06.24ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Амангельді, Жолбарыс батыр, Абай, Каблиса Акын, Оспанов, Пронин, Даулетияров, Толе Би, Кабанбай Батыр көшелері | 8 30-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ №15 -151 ҚС | Ағымды жөндеу | 17.06.24ж | Үштөбе | Үштөбе қ-ы 24 шағ ауд Горсеть | 8 30-1700 |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ №08 -5 ҚС | Ағымды жөндеу | 17-21.06.24ж | Калпе | Тастөбе, Бесағаш ауылдары | 8 30-1700 |
| 7 | ӘЖ -10/0,4кВ №02 -8 ҚС | Ағымды жөндеу | 03-07,10-14,17-21.06.24ж | Байшегір | Көпбірлік ауылы | 8 30-1700 |

**Үштөбе ЭЖА бастығы Байбулатов Қ.Қ.**