**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | Кап.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04 | Кап.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-04 | Кап.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | Тек.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Тек.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Тек.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-32 | Тек.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-32-04 | Тек.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-32-04 | Тек.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-04 | Тек.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-71-04 | Тек.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-03 | Тек.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-17-03 | Тек.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-64 | Тек.ремонт | 01.07.2025-11.07.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-02 | Тек.ремонт | 14.07.2025-23.07.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-64-02 | Тек.ремонт | 24.07.2025-31.07.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |

 Начальник филиала Аксуского РЭС А.Т.Космилианов.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №7 от ПС-178 | Текущий ремонт | 01.07-02.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №8 от ПС-178 | Текущий ремонт | 17.07-18.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-179 | Текущий ремонт | 01.07-08.07.2025 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-179 | Текущий ремонт | 18.07-21.07.2025 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-84 | Текущий ремонт | 14.07-17.07.2025 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780701 | Текущий ремонт | 03.07-10.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780801 | Капитальный ремонт | 21.07-25.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1790101 | Текущий ремонт | 03.07-11.07.2025 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №840201 | Текущий ремонт | 18.07.2025 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1790201 | Текущий ремонт | 22.07-25.07.2025 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №1780701 | Текущий ремонт | 11.07-16.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4 кВ №1780801 | Текущий ремонт | 28.07-29.07.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 13 | ТП-10/0,4 кВ №1790101 | Текущий ремонт | 14.07-17.07.2025 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |
| 14 | ТП-10/0,4 кВ №1790201 | Текущий ремонт | 28.07.-31.07.2025 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №840201 | Текущий ремонт | 18.07.2025 | Тохтинский | п.Тохты, Погран застава, Сарыбоктер | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП – 35 кВ №82 Жанама-Енбекши | Текущий ремонт | 14.07-18.07.2025 | гр. ЛЭП | без отключений | 900-1700 |
| 17 | ЛЭП – 35 кВ №80 Аэродром-Ушарал  | Текущий ремонт | 08.07-11.07.2025 | гр. ЛЭП | без отключений | 900-1700 |
| 18 | ПС – 35 кВ №197 Ауежай-Ушарал | Текущий ремонт | 01.07-04.07.2025 | гр.ПС | Выезд | 900-1700 |
| 19 | ПС – 35 кВ №77 Енбекши | Текущий ремонт | 14.07-18.07.2025 | гр.ПС | с.Енбекши | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС Д. Д. Аханов

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №130 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №66 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ПС 35/10кВ №141 "Талды" | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | ПС | с.Енбекши,с.Талды | 900-1700 |
| 4 | ПС 110/10кВ №142 "Пиджим" | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | ПС | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №33 от ПС-133  | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Коктал | с.Коктал  | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №49 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Город  | с.М.Чиган, восточная часть города | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №63 от ПС-142  | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Восток1 | с.Хоргос | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-95 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Город | Нижняя часть города | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №58 от ПС-141 | Капитальный ремонт | 01-31.07.2025 | Город | с.Енбекши | 900-1700 |

Начальник филиала Панфиловский РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5101ТП-10/0,4кВ | Текущий ремонт | 01-04.07.2025 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ -№5601ТП-10/0,4кВ-№5601 | Капитальный ремонт | 08-31.07.2025 | Карабулакский | с. Жетысу, Сырымбет,Екпынды | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4812ТП-10/0,4кВ -№4812 | Текущий ремонт | 08-23.07.2025 | Алдабергеновский | с. Жастар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4603ТП-10/0,4кВ -№4603 | Текущий ремонт | 08-23.07.2025 | Кокжазыкский | с. Кайнарлы, с Боктерли, Актасты | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5403ТП-10/0,4кВ -№5403 | Текущий ремонт | 08-23.07.2025 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС Шарипов М.К

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на июль месяц 2025 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №07 от ПС-165 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Балпык би ул.Каблиса Акын, ул.Карымбай батыра, ул.Абай, ул.Жапсарбай | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165-07-01--09 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Балпык би ул.Каблиса Акын, ул.Карымбай батыра, ул.Абай, ул.Жапсарбай | 09:00-17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №165-07-01--09 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Балпык би ул.Каблиса Акын, ул.Карымбай батыра, ул.Абай, ул.Жапсарбай | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №05 от ПС-47 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Мусабек ул.Абай, ул.Естаев, ул.Жамбыл, ул.Сенгирбаев | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-05-01--04 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина, ул.Сейфулина, ул.Сейфулина, ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №47-05-01--04 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина, ул.Сейфулина, ул.Сейфулина, ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №08 от ПС-170 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Коксуский | с.Зылиха Тамшыбай ул.Акниет, ул.Толкынбеков, Кожаберген, ул.Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-01--11 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Коксуский | с.Зылиха Тамшыбай ул.Акниет, ул.Толкынбеков, Кожаберген, ул.Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №170-08-01--11 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Коксуский | с.Зылиха Тамшыбай ул.Акниет, ул.Толкынбеков, Кожаберген, ул.Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №03 от ПС-166 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Каблиса ул.Койшыбеков, ул.Жамбыл, ул.Абай, ул.Шаган | 09:00-17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №166-03-01--03 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Каблиса ул.Койшыбеков, ул.Жамбыл, ул.Абай, ул.Шаган | 09:00-17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №166-03-01--03 | Текущий ремонт | 01-31.07.2025 | Балпық би | с.Каблиса ул.Койшыбеков, ул.Жамбыл, ул.Абай, ул.Шаган | 09:00-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №149 | Текущий ремонт | 03.07.2025-04.07.2025 | Щеб.завод-Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №150 | Текущий ремонт  | 14.07.2025-15.07.2025 | Самен-Кербулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №92 | Текущий ремонт | 21.07.2025-25.07.2025 | Сарыозек-Карашокы-Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 35/10 кВ №138 | Капитальный ремонт | 7.07.2025-11.07.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ПСТ 35/10 кВ №111 | Текущий ремонт | 14.07.2025-17.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ПСТ 35/10 кВ №146 | Текущий ремонт | 21.07.2025-24.07.2025 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | АСТ-РС ПСТ №138 | Текущий ремонт | 04.07.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | АСТ-РС ПСТ №139 | Текущий ремонт | 05.07.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №260701-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №204 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №137 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №146 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №460701-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №135 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №350301-06 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06(подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ВЛ-10кВ №15 от ПС №131 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №110501-01 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №127  | Капитальный ремонт | 10.07.2025-11.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | КТП-10/0,4кВ №270501-4  | Капитальный ремонт | 1.07.2025-9.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 35 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-4 | Капитальный ремонт | 14.07.2025-25.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник филиала Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Сарканского РЭС за июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Капитальный  | 01-25.07.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Текущий  | 01.07.2025-04.07.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №9903 | Текущий  | 08-10.07.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2403 | Текущий  | 10.07.2025-11.07.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Текущий  | 21.07.2025-22.07.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Текущий  | 23.07.2025-24.07.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2702 | Текущий  | 25.07.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2703 | Текущий  | 24.07.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ПС №26 "Кенжыра" | Текущий  | 01.07.2025 | Кенжыра | Кенжыра | 900-1700 |
| 10 | ПС №199"Тополевка" | Текущий  | 03-04.07.2025 | Тополевка | Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ПС №28"Карабогет" | Текущий  | 08.07.2025-10.07.2025. | Карабогет  | Карабогет  | 900-1700 |
| 12 | ПС №24"Черкасск" | Текущий  | 14.07.2025-15.07.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-110 №163 | Текущий  | 14.07.2025-17.07.2025. | Сагабуйен Саркан | Сагабуйен Саркан | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-110 №100 | Текущий | 02.07.2025-04.07.2025. | Арасан-Саркан | Арасан-Саркан | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35№4 | Текущий | 21.07.2025-22.07.2025 | Матай-Кураксу | Матай-Кураксу | 900-1700 |

Начальник Филиала Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Талдыкорганского ГЭС за июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС152, ТП-10/0,4 кВ №383 | Капитальный ремонт | 01.07.2025 | Аптека,Управление,Пост №10 | Аптека,Управление,Пост №10 | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150, ТП-10/0,4 кВ №125 | Капитальный ремонт | 02.07.2025 | Пух перо, нассосная | Пух перо, нассосная | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-158, ТП-10/0,4 кВ №534 | Капитальный ремонт | 03.07.2025 | с. Еркин Курмангазы №27  | с. Еркин Курмангазы №27  | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6, ТП-10/0,4 кВ №475 | Капитальный ремонт | 04.07.2025 | с. Еркин ул. Победы | с. Еркин ул. Победы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №34 от ПС-101, ТП-10/0,4 кВ №164 | Капитальный ремонт | 07.07.2025 | Школа умственно- отсталых | Школа умственно- отсталых | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-152 | Текущий ремонт | 08.07.2025 | по ул.Аблайхана до РП-2 | по ул.Аблайхана до РП-2 | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-152 | Текущий ремонт | 09.07.2025 | по ул.Аблайхана до РП-2 | по ул.Аблайхана до РП-2 | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС152 | Текущий ремонт | 10.07.2025 | ул.Аблайхана, ул.Майстрюка до дачи Уйтас | ул.Аблайхана, ул.Майстрюка до дачи Уйтас | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС152 | Текущий ремонт | 11.07.2025 | через объезд трасса Оскемен до ПС-103 | через объезд трасса Оскемен до ПС-103 | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС150 | Текущий ремонт | 14.07.2025 | по ул. Айтыкова по ул.Желтоксан до РП-13 | по ул. Айтыкова по ул.Желтоксан до РП-13 | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС150 | Текущий ремонт | 15.07.2025 | по ул.Айтыкова по ул.Желтоксан до ТП-460 | по ул.Айтыкова по ул.Желтоксан до ТП-460 | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ №29 от ПС150 | Текущий ремонт | 16.07.2025 | по ул.Курманова ул.Акын сара до РП-5 | по ул.Курманова ул.Акын сара до РП-5 | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №90 от ПС-150 | Текущий ремонт | 17.07.2025 | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №91 от ПС-150 | Текущий ремонт | 18.07.2025 | по ул. Г.Орманова ПС-150 | по ул. Г.Орманова ПС-150 | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-158 | Текущий ремонт | 21.07.2025 | по ул.Аблайхана до РП-2 | по ул.Аблайхана до РП-2 | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №11 от ПС-158 | Текущий ремонт | 22.07.2025 | по объезд трасса Оскемен до РП-6 | по объезд трасса Оскемен до РП-6 | 900-1700 |
| 17 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2 | Текущий ремонт | 23.07.2025 | по ул. Аблайхана, ул. Жансугурова | по ул. Аблайхана, ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 18 | КЛ-10 кВ №68 от РП-3 | Текущий ремонт | 24.07.2025 | по ул. Толебаева Алдабергенова | по ул. Толебаева Алдабергенова | 900-1700 |
| 19 | КЛ-10 кВ №60 от РП-4 | Текущий ремонт | 24.07.2025 | мк-н Жастар поликлиника Кайнар | мк-н Жастар поликлиника Кайнар | 900-1700 |
| 20 | КЛ-10 кВ №64 от РП-4 | Текущий ремонт | 25.07.2025 | мк-н Самал мк-н Жастар опор пункт. | мк-н Самал мк-н Жастар опор пункт. | 900-1700 |
| 21 | КЛ-10 кВ №65 от РП-4 | Текущий ремонт | 25.07.2025 | мк-н Самал ТД Березка | мк-н Самал ТД Березка | 900-1700 |
| 22 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | Праспект Назарбаева Абая,ул.Кабанбай Батыр Архитектура ул. Балпык Би, ул.Гаухар ана | Праспект Назарбаева Абая,ул.Кабанбай Батыр Архитектура ул.Балпык Би, ул.Гаухар ана | 900-1700 |
| 23 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | ул.Чкалова ул.Биржан Сал | ул.Чкалова ул.Биржан Сал | 900-1700 |
| 24 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | Восточный магазин,ул. К. Маркса верх ул. К. Маркса низ ул.Есболатова | Восточный магазин,ул. К. Маркса верх ул. К. Маркса низ ул.Есболатова | 900-1700 |
| 25 | КЛ-10 кВ №5 от РП-6 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | по ул.Аблайхана возле Мечет | по ул.Аблайхана возле Мечет | 900-1700 |
| 26 | КЛ-10 кВ №7 от РП-6 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | 9-ая площадка | 9-ая площадка | 900-1700 |
| 27 | КЛ-10 кВ №80 от РП-7 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | по ул.Желтоксан Конаева Тел.Сервис | по ул.Желтоксан Конаева Тел.Сервис | 900-1700 |
| 28 | КЛ-10 кВ №99 от РП-7 | Текущий ремонт | 28.07.2025 | по ул.Желтоксан сб.Бакалей торг | по ул.Желтоксан сб.Бакалей торг | 900-1700 |
| 29 | КЛ-10 кВ №76 от РП-8 | Текущий ремонт | 29.07.2025 | по ул.Алдабергенова Конаева от ТД Даулет | по ул.Алдабергенова Конаева от ТД Даулет | 900-1700 |
| 30 | КЛ-10 кВ №92 от РП-8 | Текущий ремонт | 29.07.2025 | ул.Алдабергенова ТД.Даулет мкр. Мушел той | ул.Алдабергенова ТД.Даулет мкр. Мушел той | 900-1700 |
| 31 | КЛ-10 кВ №116 от РП-12 | Текущий ремонт | 29.07.2025 | Праспект Назарбаева Ескельды Би кафе Каратал мкн Каратал возле ж/д №20 Каратал автостоянка | Праспект Назарбаева Ескельды Би кафе Каратал мкн Каратал возле ж/д №20 Каратал автостоянка | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Текущий ремонт | 29.07.2025 | ул.Каратальская угол ул.Молодежная, ул. Майстрюка ул. Аблайхана №257 | ул.Каратальская угол ул.Молодежная, ул. Майстрюка ул. Аблайхана №257 | 900-1700 |
| 33 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | Текущий ремонт | 30.07.2025 | ул. Набережная угол Покрышкина | ул. Набережная угол Покрышкина | 900-1700 |
| 34 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Текущий ремонт | 31.07.2025 | Обл дет.больница, Обл.больница, ул. Каратальская тубдиспансер | Обл дет.больница, Обл.больница, ул. Каратальская тубдиспансер | 900-1700 |

 Начальник филиала Талдыкорганского ГЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского ГЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №05 от ПС-167 | Текущий ремонт | 01.07.202516.07.202529.07.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670530 | Текущий ремонт | 02.07.202517.07.2025 | Текели | Ул.Латиф Хамиди | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670598 | Текущий ремонт | 03.07.202518.07.202531.07.2025 | Текели | Ул. Каратальская, Береговая | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670531 | Текущий ремонт | 04.07.202521.07.2025 | Текели | Ул. Темерязева | 900-1700 |
| 5 | День ТБ | День ТБ | 08.07.2025 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-6кВ №01 от ПС-163 | Текущий ремонт | 09.07.202522.07.202530.07.2025 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630111 | Текущий ремонт | 10.07.202523.07.2025 | Текели | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630112 | Текущий ремонт | 11.07.202524.07.2025 | Текели | Ул. Садовая, суюнбая | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630113 | Текущий ремонт | 14.07.202525.07.2025 | Текели | Ул. Титова, Сатпаева | 900-1700 |
| 10 | РП-680301 | Текущий ремонт | 15.07.202528.07.2025 | Текели | Мкр. Алатау | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.

**График**

**вывода в ремонт основного электрооборудования филиала Уйгентасского РЭС на июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | **ПС-175 Ушбулак** | текущий ремонт | 14-19.07.2025 | село Ушбулак | село Кенес, Акимат,Школа | 9.00-15.00 |
| 2 | ЛЭП-35 №26 | Текущий ремонт | 9-11.07.2025 | Кабанбай-Ашим | а.Екпенды, Фурманово, Карлыгаш,Тункурус, Жиланды, Майкан,Шинжалы,Кокжар, Байзерек | 9.00-17.00.2025 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | капитальный ремонт | 1-4.07.2025 | Кабанбай | село Кабанбай улицы  Ә.Элимжанов,С. Жубандыкова, село Теректы улицы К.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рыскулов | 8.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1810107, 08 | капитальный ремонт | 8-11.07.2025 | село Теректы | село Теректы улицы К.Баянбаев, Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев | 8.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1810114, 15,17,18,23,25 ,26  | капитальный ремонт | 14-18,21,22.07.2025 | село Кабанбай, Сапак | село Теректы улицы Ы.Нарымбаева, К.Баянбаев, верхний Бесбакан, село Сапак, улицы Д.А.Конаев, Бейбітшілік, Абая | 8.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №1 ПС181  | капитальный ремонт | 23-25.07.2025 | Теректы, Сапак | село Теректы , село Сапак, ТВ, КХ Беков, КХ Байгужанов | 8.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1760301,02 | текущий ремонт | 02-04.07.2025 | Тонкурус | село Майкан | 8.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | текущий ремонт | 8-11.07.2025 | Тонкурус | село Чинжалы | 8.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1760305,06,07 | текущий ремонт | 14-17.07.2025 | Тонкурус | село Кокжар. Голубев запор | 8.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760308,09 | текущий ремонт | 18,23.07.2025 | Тонкурус | село Жунжурек | 8.00-17.00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | текущий ремонт | 24.25.28.07.2025 | Тонкурус | Застава, село Майкан, Чинжалы, Кокжар, Жунжурек, Чимбулак, КХ Актымбаев, КХ Маулен, ТВ Лепсинск, Ферма | 8.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810501 | Эксплуатация | 28.07.2025 | Екпенды | Екпенды | Без погашения |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10-0,4 кВ №1810502 | Эксплуатация | 28.07.2025 | Екпенды | Екпенды | Без погашения |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1810504 | Эксплуатация | 29.07.2025 | Екпенды | Екпенды | Без погашения |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1810506 | Эксплуатация | 29.07.2025 | Екпенды | Екпенды | Без погашения |
| 16 | ВЛ-10 кВ №5 ПС 181 | Эксплуатация | 30-31.07.2025 | Епкенды | Епкенды | Без погашения |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ №730601 | Эксплуатация | 28.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №730602 | Эксплуатация | 28.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №730603 | Эксплуатация | 28.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №730604 | Эксплуатация | 29.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ №730605 | Эксплуатация | 29.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №730606 | Эксплуатация | 30.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ №730609 | Эксплуатация | 30.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
| 24 | ВЛ-10 кВ №6 ПС-73 | Эксплуатация | 31.07.2025 | Лепсинск | Лепсинск | Без погашения |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник филиала Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского РЭС за июль месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| 1 | КТП-ВЛ-0,4кВ №-12 от ПС-151 «Уштобе» | Капитальный ремонт | 01-04,07-11,14-18,21-25.07.25г | Уштобинский | с. Ельтай, Сарыбулак | 08 30-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-07 от ПС-151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 28-30.07.25г | Уштобинский | с. Орта тобе, Киши тобе  | 08 30-1630 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №-05 от ПС-5 «Кальпе» | Текущий ремонт | 01-04,07-11,14-18,21-25.07.25г | Кальпинский | с.Кальпе, ул.Пристанционная, Октябрьская, Тентекская, Абая, Б.Римова, Байсакова, Шалдыбай, Поддубского, Токаева, Турысбаева, Джамбула, Бекенова,Даулетярова, Жылкыбай, Каратальская, Касенова  | 08 30-1630 |

Вр.и.о начальника филиала Каратальского РЭС Игеликов Б.К.