**Ақсу АЭЖА-ның 2025 жылдың маусым айындағы**

**негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| **1** | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-180 | Күрделі жөндеу | 02.06.2025-13.06.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **2** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-04 | Күрделі жөндеу | 16.06.2025-23.06.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП 10/0,4 кВ № -80-04 | Күрделі жөндеу | 24.06.2025-30.06.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **4** | ӘЖ-10кВ №-2 ҚС-173 | Ағымдағы жөндеу | 02.06.2025-13.06.2025 | Ақсу | Қос-ағаш | 8:30-17:00 |
| **5** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-02 | Ағымдағы жөндеу | 16.06.2025-23.06.2025 | Ақсу | Қос-ағаш | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП 10/0,4 кВ №-73-02 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2025-30.06.2025 | Ақсу | Қос-ағаш | 8:30-17:00 |
| **7** | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 02.06.2025-13.06.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **8** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-03 | Ағымдағы жөндеу | 16.06.2025-23.06.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП 10/0,4 кВ № 71-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2025-30.06.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **10** | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 02.06.2025-13.06.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **11** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-01 | Ағымдағы жөндеу | 16.06.2025-23.06.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП 10/0,4 кВ № 17-01 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2025-30.06.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **13** | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 02.06.2025-13.06.2025 | Қызыл-ағаш | Ақтоған | 8:30-17:00 |
| **14** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-01 | Ағымдағы жөндеу | 16.06.2025-23.06.2025 | Қызыл-ағаш | Ақтоған | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП 10/0,4 кВ №-64-01 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.2025-30.06.2025 | Қызыл-ағаш | Ақтоған | 8:30-17:00 |

**Ақсу АЭЖ басшысы А.Т.Космилианов.**

**Алакөл АЭЖ Филиалының 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №3 ҚС-178 | Ағымдағы жөндеу | 02.06.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кВ №3 ҚС-77 | Ағымдағы жөндеу | 09.06-13.06.2025 | Үшарал | Қарақұм а. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-182 | Ағымдағы жөндеу | 02.06-05.06.2025 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-84 | Ағымдағы жөндеу | 23.06-27.06.2025 | Бескөл | Тоқты а. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-0,4кВ №1780301 | Ағымдағы жөндеу | 03.06-04.06.2025 | Бескөл | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-0,4кВ №770301 | Ағымдағы жөндеу | 16.06-19.06.2025 | Көктұма | Қарақұм а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-0,4кВ №1820101 | Ағымдағы жөндеу | 09.06-13.06.2025 | Үшарал | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ №840101 | Ағымдағы жөндеу | 27.06.2025 | Бескөл | Тоқты а. | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №1780301 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 10 | КТП -10/0,4 кВ №770301 | тексеру жұмыстары | 20.06.2025 | Үшарал | Қарақұм а. | 900-1700 |
| 11 | КТП -10/0,4 кВ №1820101 | Ағымдағы жөндеу | 16.06-20.06.2025 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 12 | КТП -10/0,4 кВ №840101 | Ағымдағы жөндеу | 30.06.2025 | Бескөл | Тоқты а. | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ – 35 кВ №17  Үшарал-Бескөл-Ынталы | Ағымдағы жөндеу | 09.06-13.06.2025 | топ ЭБЖ | Ынталы а. | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ – 35 кВ №19  Изенды-Ақши | Ағымдағы жөндеу | 16.06-20.06.2025 | топ ЭБЖ | Өшірілмейді | 900-1700 |
| 15 | ҚС – 110/35 кВ №182 Бескөл | Ағымдағы жөндеу | 09.06-20.06.2025 | топ ҚС | Бескөл а/о | 900-1700 |
| 16 | ҚС – 35 кВ №79 Ұялы | Ағымдағы жөндеу | 02.06-04.06.2025 | топ ҚС | Ұялы а. | 900-1700 |

**Алакөл АЭЖ Филиал бастығы Аханов Д.Д**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | АӘЖ-10 кВ -№5908  ТП-10/0,4кВ -№5908 | Ағымдағы жөндеу | 07-18.04.2025 | Қарабұлақ | Кирзавод ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-10кВ -№5601 | Күрделі жөндеу | 07-18.04.2025 | Қарабұлақ | Жетісу, Сырымбет ауылы | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4810  ТП-10/0,4кВ -№4810 | Ағымдағы жөндеу | 07-18.04.2025 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4602  ТП-10/0,4кВ -№4602 | Ағымдағы жөндеу | 07-18.04.2025 | Көкжазық | Көкжазық ауылы | 900-1700 |
| 5 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5401  ТП-10/0,4кВ -№5401 | Ағымдағы жөндеу | 07-18.04.2025 | Ақ Ешкі | Ақ Ешкі ауылы | 900-1700 |

**Ескелді АЭЖФ 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

**Ескелді АЭЖФилиалының бастығы Шарипов М.К.**

**Сарыөзек ЭЖА-ның 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ЭЖБ 35кВ №96 | Ағымдағы жөндеу | 04.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Ағымдағы жөндеу | 9.06.2025-10.06.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ҚС 35/0,4 кВ №147 | Күрделі жөндеу | 10.06.2025 | Айгуль | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ҚС 110/10 кВ №127 | Ағымдағы жөндеу | 23-27.06.2025 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ҚС 35/0,4 кВ №202 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2025 | Бетбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ҚС 35/0,4 кВ №145 | Ағымдағы жөндеу | 09.06.2025 | Сазды | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ҚС 110/10 кВ №135 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.06.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №127 | Күрделі жөндеу | 2.06.2025-5.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-3 | Күрделі жөндеу | 9.06.2025-21.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №270501-3 | Күрделі жөндеу | 22.06.2025-30.06.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №126 | Ағымдағы жөндеу | 03.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 | Ағымдағы жөндеу | 04.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 | Ағымдағы жөндеу | 05.06.2025-07.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №126 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-7 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №260601-7 | Ағымдағы жөндеу | 13.06.2025-17.06.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-10кВ №7 от ҚС №204 | Ағымдағы жөндеу | 18.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №040701-4 (Осмотр ТП) | Ағымдағы жөндеу | 19.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-4 | Ағымдағы жөндеу | 20.06.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №139 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №390201-6 | Ағымдағы жөндеу | 5.06.2025-14.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2025-24.06.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №111 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2025-4.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №110201-5 | Ағымдағы жөндеу | 10.06.2025-14.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-5 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2025-21.06.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №127 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2025-5.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №270201-6 | Ағымдағы жөндеу | 6.06.2025-13.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2025-20.06.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №128 | Ағымдағы жөндеу | 3.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | КТП-10/0,4кВ №280101-3 | Ағымдағы жөндеу | 5.06.2025-7.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-3 | Ағымдағы жөндеу | 11.06.2025-19.06.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №130 | Ағымдағы жөндеу | 12.06.2025-13.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | КТП-10/0,4кВ №300701-6 | Ағымдағы жөндеу | 4.06.2025-10.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-6 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.2025-25.06.2025 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |

**Кербұлақ АЭЖ бастығы Жумахметов Е.Е.**

**Сарқан АЭЖФ 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8304 | Ағымдық | 02.06.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Ағымдық | 05.06.2025-06.06.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Ағымдық | 09.06.2025 | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Ағымдық | 12.06.2025-13.06.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-1 | Ағымдық | 16.06.2025-17.06.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Ағымдық | 18.06.2025-19.06.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Ағымдық | 20.06.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ № 3104 | Ағымдық | 23.06.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Ағымдық | 24.06.2025 | Лепсы | Каракоз | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Ағымдық | 18.06.2025 | Лепсы | Кызылтан | 900-1700 |
| 11 | ҚС №180 "Жансугуров" | Ағымдық | 02.06.2025-07.06.2025. | Жансугур | Жансугур | 900-1700 |
| 12 | ҚС №173"Аксу" | Ағымдық | 09.06.2025-12.06.2025. | Аксу | Аксу | 900-1700 |
| 13 | ҚС №22"Кызылту" | Ағымдық | 16.06.2025-17.06.2025. | Кызылту | Кызылту | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35 №22 | Ағымдық | 02.06.2025-03.06.2025. | Жансугур - Аксу | Жансугур - Аксу | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ-35№23 | Ағымдық | 05.06.2025-06.06.2025 | Жансугур -Кенжыра | Жансугур -Кенжыра | 900-1700 |
| 16 | ЭБЖ -35№46 | Ағымдық | 09.06.2025-10.06.2025 | Кокузек-Каракоз | Кокузек-Каракоз | 900-1700 |
| 17 | ЭБЖ -35№47 | Ағымдық | 12.06.2025-13.06.2025 | Пограничник-Кокузек | Пограничник-Кокузек | 900-1700 |
| 18 | ЭБЖ -35№88 | Ағымдық | 16.06.2025-17.06.2025 | Жансугур-сах.зав | Жансугур-сах.зав | 900-1700 |

**Сарқан АЭЖФ бастығы Орумбаев С.Т.**

**«Тқ ҚЭЖ» филиалының 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150, ТП-208,295,124,241,414,123 | Кеңейтілген ағымдағы жөндеу | 02-09.06.25 | Шахворостова көшесімен Резиденция дан ТҚС-271 ге дейін | Шахворостова көшесімен Резиденция дан ТҚС-271 ге дейін | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-158 | Кеңейтілген ағымдағы жөндеу | 02-25.06.25 | Өскемен тас жолын Промбаза арқылы айналып өту арқылы ТҚС-282 ге дейін | Өскемен тас жолын Промбаза арқылы айналып өту арқылы ТҚС-282 ге дейін |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150, ТП-387,278,462,180,116 | Ағымдағы жөндеу | 02-06.06.25 | Шахворостова көшесімен Резиденция ға дейін | Шахворостова көшесімен Резиденция ға дейін | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №74 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.06.25 | Г.Орманов Төлебаев Шевченко көшесі бойынша | Г.Орманов Төлебаев Шевченко көшесі бойынша | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №20 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.06.25 | Жасқайрат көшесі бойынша № 20 мектеп | Жасқайрат көшесі бойынша № 20 мектеп | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 16.06.25 | Алмалы саяжайы мен Ащыбұлақ саяжайына дейін | Алмалы саяжайы мен Ащыбұлақ саяжайына дейін | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 17.06.25 | Алмалы көшесі бойымен май зауытына дейін. | Алмалы көшесі бойымен май зауытына дейін. | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кв №21 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 18.06.25 | Жетісу шағын ауданы жалпы медициналық колледжі | Жетісу шағын ауданы жалпы медициналық колледжі | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кв №22 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 19.06.25 | Политех Жетісу шағын ауданы | Политех Жетісу шағын ауданы | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кв №32 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 20.06.25 | Самал шағын ауданы | Самал шағын ауданы | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кв №55 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 23.06.25 | Ақын Сара көшесі, Северная көшесі | Ақын Сара көшесі, Северная көшесі | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кв №108 от РП-7 | Ағымдағы жөндеу | 24.06.25 | Алдабергенов Ш.Уәлиханов көшесі бойынша | Алдабергенов Ш.Уәлиханов көшесі бойынша | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кв №87 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 25.06.25 | Жастар шағын ауданы сауда үйі Дәулет № 12 т/ү | Жастар шағын ауданы сауда үйі Дәулет № 12 т/ү | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Ағымдағы жөндеу | 26.06.25 | Мұстафа Өзтурик көшесі, Қаратал саяжайы, Красный камень саяжайы | Мұстафа Өзтурик көшесі, Қаратал саяжайы, Красный камень саяжайы | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Ағымдағы жөндеу | 27.06.25 | Зарийге дейін Пушкин көшесімен Еңбек көшесіне дейін | Зарийге дейін Пушкин көшесімен Еңбек көшесіне дейін | 900-1700 |

**Талдықорған ҚЭЖ филиалының бастығы Чильменбетов А.Д.**

**Текелі ҚЭЖның 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-6кВ №6802 | Ағымды жұмыс | 02.06.2025  27.06.2025 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680215 | Ағымды жұмыс | 03.06.2025 | Текелі | Ул.Стадионная | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4кВ №680214 | Ағымды жұмыс | 04.06.2025 | Текелі | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4кВ №680244 | Ағымды жұмыс | 05.06.2025 | Текелі | Ул. Касым хан | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4кВ №680222 | Ағымды жұмыс | 09.06.2025 | Текелі | Ул. Казакстанская | 900-1700 |
| 6 | ТҚ күні | ТҚ күні | 10.06.2025 | Текелі |  | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680218 | Ағымды жұмыс | 11.06.2025 | Текелі | Ул. Жамбыла | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680219 | Ағымды жұмыс | 12.06.2025 | Текелі | Ул. Рыскулбекова | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680220 | Ағымды жұмыс | 13.06.2025 | Текелі | Ул. Абая | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680221 | Ағымды жұмыс | 16.06.2025 | Текелі | Ул.Теректи | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680245 | Ағымды жұмыс | 17.06.2025 | Текелі | Ул.Мичурина | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №680271 | Ағымды жұмыс | 18.06.2025 | Текелі | Ул. Женис | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ -6кВ №6303 | Ағымды жұмыс | 19.06.2025  30.06.2025 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630303 | Ағымды жұмыс | 20.06.2025 | Текелі | Ул.Улан туйык | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630305 | Ағымды жұмыс | 23.06.2025 | Текелі | Ул.Жаркенская | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630306 | Ағымды жұмыс | 24.06.2025 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630307 | Ағымды жұмыс | 25.06.2025 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 18 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630308 | Ағымды жұмыс | 26.06.2025 | Текелі | Ул. В. поляна | 900-1700 |

**Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.**

**Үйгентас ЭЖАФ 2025 жылдың Маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
|  | **ҚС** |  |  |  |  |  |
| 1 | ҚС-181 Қабанбай Т-2 | Ағымды жөндеу | 02-17.06.2025 | Қабанбай | Өшірілмейді |  |
|  | **АБЖ** |  |  |  |  |  |
| 12 | ӘЖ-35 №27 | техникалық қызмет корсету | 09-13.06.2025 | Қабанбай-Бибакан | Өшірілмейді |  |
|  | **ТЖП** |  |  |  |  |  |
| 13 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4кв № 1810102,03,06 | Күрделі  жөндеу | 01-05.06.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке, тұлғалар Қабанбай ауылы Ә.Әлімжанов,С.Жұбандықов Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 14 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4кв № 1810107,08 | Күрделі  жөндеу | 09-13.06.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 15 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1810114,15,17,18,23,25,26 | Күрделі  жөндеу | 16-20.06.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Беспақан жоғарғы ,Сапақ ауылы Д.А.Қонаев,Бейбітшілік ,Абай көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 16 | ӘЖ-10 кВ №1ҚС № 181 | Күрделі  жөндеу | 23-24.06.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Сапақ телемұнарасы,Сапақ ауылы, ШҚ Беков, ШҚ Байгужанов | 8.00-17.00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №17703,04,05 | Ағымды жөндеу | 02-06.06.2025 | Тоқжайлау ауылы | Абай, Ер Тарғын, Бөгенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 18 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1770306,07,08 | Ағымды жөндеу | 09-14.06.2025 | Тоқжайлау ауылы | Тойжанов, Абай, Бөгенбай Батыр, Қарасай, Гагарин көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1770309,11 | Ағымды жөндеу | 16-21.06.2025 | Тоқжайлау ауылы | Бөгенбай Батыр, Абай, Д.Рақышев, Нұркен Әбдір, Тойжанова көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 20 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС177 | Ағымды жөндеу | 23-27,30.06.2025 | Тоқжайлау ауылы | Тоқжайлау ауылы | 8.00-17.00 |
| 21 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | техникалық қызмет корсету | 25.06.2025 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | техникалық қызмет корсету | 26.06.2025 | Жамбыл,  Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 23 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС181 | техникалық қызмет корсету | 27.06.2025 | Жамбыл,  Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |

**Үйгентас АЭЖФ бастығы К.К.Оспанбеков**

**Қаратал АЭЖ-ның 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет.  № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -12 -151 Үштөбе ҚС-ы | күрделі жөндеу | 02-05,09-13.06.25ж | Уштөбе | Ельтай, Сарыбұлак ауылдары | 08 30-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -01 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 16-20.06.25ж | Уштөбе | Бастобе ауылы Масанчи, Сатпаев, Шавров, Карбышев, Ли Л, Матросов, Маресьев Мусабек, Новомирский, Юн, с Датұлы, Ибраимов, Беляев, Бонедаренко, Гагарин, Гурьтев, Байдуков көшелері | 08 30-1630 |
| 3 | ӘЖ-10кВ № -06 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 24.06.25ж | Уштөбе | Үштөбе қаласы Айдын май зауыты | 08 30-1630 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ № -15 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 25.06.25ж | Уштөбе | Үштөбе қаласы 24 шағ ауданы Горсеть | 08 30-1630 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 - №5 Кальпе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 02-05,09-13.06.25ж | Кәлпе | Тастөбе, Бірлік, Бесағаш ауылдары | 08 30-1630 |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ № -02 - №5 Кальпе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 16-20.06.25ж | Кәлпе | Қанабек ауылы |  |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ № -01 - №8 Бәйшегір ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 02-05,09-13.06.25ж | Бәйшегір | Көпбірлік ауылы | 08 30-1630 |

**Қаратал АЭЖ бастығы Байбулатов Қ.Қ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көксу АЭЖФилиалының 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.** | | | | | | | |
|  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС-165 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы; Даукенова көшесінен Алматы-Өскемен трассасына дейін. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165-06-01--16 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы; Айтеке Би, Ескельды Би, Мырзабекова, Шадрина көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №165-06-01--16 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы; Айтеке Би, Ескельды Би, Мырзабекова, Шадрина көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС-170 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Көксу участкесі | ст Көксу; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-01-01--07 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Көксу участкесі | ст Көксу; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта.. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Көксу участкесі | ст Көксу; Шалабаева, Казахстанская, Жапсарбаева, 8 Марта. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС-166 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Алғабас Қызылтоған ауылдары; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Алғабас Қызылтоған ауылдары; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1166-01-01--05 | | Ағымдағы жөндеу | 01-31.06.2025 | Балпық би участкесі | Алғабас Қызылтоған ауылдары; Б.Онгарова, Комекбай, Ақболат, Лабильданова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Көксу АЭЖ Филиалының бастығы Нургудыр Б.М.** | | | | | | | |

**Панфилов АЭЖ-ның 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ҚС 35/10кВ №89 "Алмалы" | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | ҚС | Алмалы ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ҚС 110/10кВ №132 "Коныролен" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | ҚС | Қоңырөлең, Сарытөбе, Ынталы, Бөрібай би ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ 110кВ №175 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ӘЖ 35кВ №62 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №21 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Көктал | Ынталы, Борибай би, Коныролен ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10кВ КТП-10/0,4кВ №22 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Көктал | Коныролен, Сарытобе ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №24 от ПС-132 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Көктал | Өшірусіз | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №43 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Қала | Қаланың батыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №47 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Қала | Қаланың орталығы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №61 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Шығыс2 | Пиджим жоғарғы бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 11 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Шығыс1 | Баскунчи ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 12 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №51 от ПС-141 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-30.06.2025 | Қала | Талды ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

**«Панфилов АЭЖ»**

**Филиалының бастығы Сарсембаев Б.Т.**