**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за апрель месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №17805, 17807 | эксплуатация  | **04-08.04.2022 г.** | Ушаралський | население г. Ушарал мкр  Новостройка | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №18202, 18203 | эксплуатация  | **11-15.04.2022 г.** | Бескольский | население с. Булакты. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №8104 | эксплуатация  | **18-22.04.2022 г** | Коктуминьский | население с. Коктума | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №17805-17807 | эксплуатация  | **04-08.04.2022 г.** | Ушаралський | население г. Ушарал мкр  Новостройка | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №18202-18203 | эксплуатация  | **11-15.04.2022 г.** | Бескольский | население с. Булакты. | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №8104 | эксплуатация  | **18-22.04.2022 г** | Коктуминьский | население с. Коктума | 900-1700 |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №17805, 17807 | эксплуатация  | **04-08.04.2022 г.** | Ушаралський | население г. Ушарал мкр  Новостройка | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ № 18202, 18203 | эксплуатация  | **11-15.04.2022 г.** | Бескольский | население с. Булакты. | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №8104 | эксплуатация  | **18-22.04.2022 г** | Коктуминьский | население с. Коктума | 900-1700 |
| 10 | ПС-№82 Ынталы | эксплуатация  | **11-19-04-2022 г.** | Ушаралський | население с. Ынталы | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   Начальник Алакольского РЭС |  |  |   | Аханов Д.Д. |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в апрель месяце 2022 года**

 **группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС-180 |  ЭО 1-ЭО 2  | 01.04.2022-06.04.2022 | Жансугуров | с.Жансугуров , с.Кокозек | 08:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №180-02-01-04 |  ЭО 1-ЭО 2  | 07.04.2022-19.04.2022 | Жансугуров | с.Жансугуров , с.Кокозек | 08:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №180-02-01-04 |  ЭО 1-ЭО 2  | 20.04.2022-29.04.2022 | Жансугуров | с.Жансугуров , с.Кокозек | 08:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 |  ЭО 1-ЭО 2  | 01.04.2022-08.04.2022 | Жансугуров | с.Кенжыра ,с.Енбек , с.Тарас , | 08:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 |  ЭО 1-ЭО 2  | 11.04.2022-15.04.2022 | Жансугуров | с.Кенжыра ,с.Енбек , с.Тарас , | 08:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 |  ЭО 1-ЭО 2  | 18.04.2022-29.04.2022 | Жансугуров | с.Кенжыра ,с.Енбек , с.Тарас , | 08:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ № 2 от ПС-171 |  ЭО 1-ЭО 2  | 01.04.2022-04.04.2022 | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ  |  ЭО 1-ЭО 2  |  | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ № 171-02-01 |  ЭО 1-ЭО 2  | 05.04.2022-06.04.2022 | Капал | С.Капал | 08:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ № 6 от ПС-117 |  ЭО 1-ЭО 2  | 01.04.2022-08.04.2022 | Арасан  | С.Арасан | 08:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 117-06-01-05 |  ЭО 1-ЭО 2  | 11.04.2022-15.04.2022 | Арасан  | С.Арасан | 08:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №117-06-01-05 |  ЭО 1-ЭО 2  | 18.04.2022-29.04.2022 | Арасан  | С.Арасан | 08:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-1Т |  ЭО 1-ЭО 2  | 01.04.2022-08.04.2022 | Кызылагаш (Егинсу ) | С.Егинсу | 08:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т-04-01 |  ЭО 1-ЭО 2  | 11.04.2022-13.04.2022 | Кызылагаш (Егинсу ) | С.Егинсу | 08:30-17:00 |
|  15 | КТП-10/0.4кВ № 1Т-04-01 |  ЭО 1-ЭО 2  | 14.04.2022-22.04.2022 | Кызылагаш (Егинсу ) | С.Егинсу | 08:30-17:00 |

 **И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в апрель месяце 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| 1 | ПС-110/10кВ№133 «Коктал»  | Эксплуатационное обслуживание | 04-15.04.2022 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ПС-35/10кВ №86 «Шатрак» | Эксплуатационное обслуживание | 18-29.04.2022 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ № 32,33,35 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 4-15.04.2022 | коктал |  с.Коктал, Ак Жазык население | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №4 от ПС-95 | Эксплуатационное обслуживание | 18-20.04.2022 | городской | с.Шолакай, с.Диканкайрат, население, школа, детский сад  | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ№ 111,113,114 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 15-29.04.2022 | городской | Новостройка, КРТП, Связь, Молодежный | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10кВ КТП10/0,4кВ №3 от ПС-97 | Эксплуатационное обслуживание | 4-15.04.2022 | городской | Алтуй,Чежен,Надек,Суптай | с 9-00 до 17-00 |
| **Гр ЛЭП** |
| 7 | ЛЭП-11кВ №174 | Эксплуатационное обслуживание | 4-15.04.2022 | городской | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ЛЭП 35 кВ № 99 | Эксплуатационное обслуживание | 18-29.04.2022 | городской | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС на апрель месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5101ТП-10/0,4кВ №5101 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.04.2022 | Карабулакский | Районная больницамаг. «Каратал» | 08:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5102ТП-10/0,4кВ №5102 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 10-15.04.2022 | Карабулакский | Магазины: Авация, Багдат Меруерт, Смайл ,Бекзат Чингиз, Болашак, Детский мир, Альтаир.Пекарня Салем, быткомбинат, Ресторан Бек | 08:30-17:00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №5104ТП-10/0,4кВ №5104 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 15-20.04.2022 | Карабулакский | Магазин ТомирисУл Победа, Кыдырбаева, К. Батыра | 08:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №5105ТП-10/0,4кВ №5105 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 20-25.04.2022 | Карабулакский | Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес | 08:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №4801ТП-10/0,4кВ №4801 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.04.2022 | Алдабергеновский | Школа, дет.сад, Акимат Алдабергенова | 08:30-17:00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №4604ТП-10/0,4кВ №4604 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.04.2022 | Кокжазыкский | Школа Мичурина.Мед. пункт | 08:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №5404ТП-10/0,4кВ №5404 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.04.2022 | Ак Ешкинский | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы, ул. Сатпаева,ул. Гали Орманова,ул. Жансугурова, ул. Калинина. | 08:30-17:00 |

**И.о Начальника**

**Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на апрель месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатационное обслуживание | 01.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 9:00 до 17:00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатационное обслуживание | 01.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 9:00 до 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 9:00 до 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 9:00 до 17:00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 9:00 до 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 06.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 9:00 до 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 06.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 9:00 до 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 9:00 до 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 9:00 до 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 9:00 до 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 9:00 до 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 9:00 до 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 9:00 до 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 9:00 до 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 9:00 до 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-01 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 23 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 9:00 до 17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 26 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған  | 9:00 до 17:00 |
| 28 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Теректі | 9:00 до 17:00 |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-05 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Теректі | 9:00 до 17:00 |
| 30 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационное обслуживание | 22.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 9:00 до 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-06 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 33 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-07 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 35 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-08 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 37 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-09 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 38 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-10 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 40 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-11 | Эксплуатационное обслуживание | 01.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 42 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Эксплуатационное обслуживание | 01.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-12 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 44 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-13 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 46 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-14 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 9:00 до 17:00 |
| 48 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационное обслуживание | 06.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 9:00 до 17:00 |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет плотина | 9:00 до 17:00 |
| 50 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-01 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет плотина | 9:00 до 17:00 |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Заказник | 9:00 до 17:00 |
| 52 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-02 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Заказник | 9:00 до 17:00 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-03 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, МТФ | 9:00 до 17:00 |
| 54 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-03 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, МТФ | 9:00 до 17:00 |
| 55 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-45 | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Заказник, крх Құрақты, крх Аслан, Плотина. | 9:00 до 17:00 |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-05 | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов  | 9:00 до 17:00 |
| 57 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-05 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов  | 9:00 до 17:00 |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-06 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты ул.Коксу | 9:00 до 17:00 |
| 59 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-06 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты ул.Коксу | 9:00 до 17:00 |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов  | 9:00 до 17:00 |
| 61 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов  | 9:00 до 17:00 |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты крх Аслан | 9:00 до 17:00 |
| 63 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Талапты крх Аслан | 9:00 до 17:00 |
| 64 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 65 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 67 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 69 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 71 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 22.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатационное обслуживание | 22.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Мұсабек | 9:00 до 17:00 |
| 73 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-47  | Эксплуатационное обслуживание | 22.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай  | 9:00 до 17:00 |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-06-02 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай  | 9:00 до 17:00 |
| 75 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-06-02 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай  | 9:00 до 17:00 |
| 76 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-01 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас, ул.Оңғаров  | 9:00 до 17:00 |
| 77 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-01 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас, ул.Оңғаров  | 9:00 до 17:00 |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-02 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас, ул.Оңғаров, Көмекбай, Ақболат. | 9:00 до 17:00 |
| 79 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-02 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас, ул.Оңғаров, Көмекбай, Ақболат. | 9:00 до 17:00 |
| 80 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-03 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас ул.Әубәкіров, Иманбаев, Ақболат, Қабдолда. | 9:00 до 17:00 |
| 81 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-03 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Алғабас ул.Әубәкіров, Иманбаев, Ақболат, Қабдолда. | 9:00 до 17:00 |
| 82 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-04 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Қызылтоған, ул.Нұрахмет, ул.Қызылтоған  | 9:00 до 17:00 |
| 83 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-04 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Қызылтоған, ул.Нұрахмет, ул.Қызылтоған  | 9:00 до 17:00 |
| 84 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-05 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Қызылтоған, ул.Ләбілданов  | 9:00 до 17:00 |
| 85 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-05 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Қызылтоған, ул.Ләбілданов  | 9:00 до 17:00 |
| 86 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-166 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Қызылтоған | 9:00 до 17:00 |
| 87 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 89 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 9:00 до 17:00 |
| 90 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 9:00 до 17:00 |
| 91 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 9:00 до 17:00 |
| 92 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 9:00 до 17:00 |
| 93 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатационное обслуживание | 30.04.2022 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 9:00 до 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в апрель месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС 35/10 №106 | Экспл.обслуживание | 05-06.04.2022 | Сарыозек | в/ч 12740  | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10 №136 | Экспл.обслуживание | 07-08.04.2022 | Сарыозек | с.Карагаш,  | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кв №95 | Экспл.обслуживание | 11-13.04.2022 | Сарыозек | С. Желдикара с. Сарыозек ул. Асфендиярова, Муканова | 900-1700 |
| 4 | ВЛ – 10кв №3от ПСТ – 146 габ.35кв | Экспл.обслуживание | 05-07.04.2022 | Сарыозек | ТОО Палмэс КХ Бирлик  | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кв №4 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 13-14.04.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 0,4кв от КТП №260401-02 | Экспл.обслуживание | 18-19.04.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ – 10кв №2 от ПС №107 | Экспл.обслуживание | 19-20.04.2022 | Жоламан | Кафе Мирас, к/х Мерей , Алатау Дейри, к/х Сымсаб | 900-1700 |
| 8 | ВЛ – 10кв №14 от ПС №131 | Экспл.обслуживание | 20-21.04.2022 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| 9 | ВЛ 0,4кв от КТП № 311401-10 | Экспл.обслуживание | 12-13.04.2022 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| 10 | ВЛ – 10кв №06 от ПС №136 | Экспл.обслуживание | 25-26.04.2022 | Сарыбулак | с.Карагаш | 900-1700 |
| 11 | ВЛ 0,4кв от КТП № 360601- 08 | Экспл.обслуживание | 26-27.04.2022 | Сарыбулак | с.Карагаш | 900-1700 |
| 12 | ВЛ – 10кв №05 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 28-29.04.2022 | Алтынемель | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |
| 13 | ВЛ 0,4кв от КТП № 270501- 04 | Экспл.обслуживание | 21-22.04.2022 | Алтынемель | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за апрель месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 8301  | Эксплуатационное обслуживание | 04-08.04.2022 | Сарканский | Ул Тынышбаева | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ № 8402,№8403 | Эксплуатационное обслуживание | 11-15.04.2022 | Екашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7402 | Эксплуатационное обслуживание | 18-22.04.2022 | Алмалинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2501 | Эксплуатационное обслуживание | 21-23.03.2022 | Койлыкский | Население п.Койлык | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №2701 | Эксплуатационное обслуживание | 25-29.04.2022 | Лепсинский | Население п. Лепсы. | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в апрель месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №85 от ПС 152 | Эксплуатационное обслуживание | 01-04.04.22г. | ТК РЭС | Хрущевка,горгаз, Д/о «Уйтас» | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №535,388,154 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022г. | ТК РЭС | От ул. Аблайхана до Балпык Би и Кивилева до 8 марта | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10кВ №18 от ПС 150ТП-10/0,4кВ №189 | Эксплуатационное обслуживание | 05-06.04.22г. | ТК РЭС | От ул. Курманова до ул. ЧкаловаОт ул. Казахстанской до ул.Тынышбаева | 900-1700 |
| 4 | РП-10кВ №6 КЛ-10кВ №5ТП-459 | Эксплуатационное обслуживание | 07-08.04.22г | ТК РЭС | Школа № 15 9-я площадка | 900-1700 |
| 5 | РП-10кВ № 6 КЛ-10кВ №7ТП-550,556 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022г. | ТК РЭС | 9-я площадкар/н госпиталя | 900-1700 |
| 6 | РП-10кВ №7 КЛ-10кВ №80ТП-476 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022г. | ТК РЭС | Ул, Конаевар/н Гаухартас | 900-1700 |
| 7 | РП-10кВ7 КЛ-10кВ №99 ТП-424 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022г. | ТК РЭС | Ул.Желтоксан, от ул. Ракишева до ул. Ч. Валиханова | 900-1700 |
| 8 | РП-10кВ №8 КЛ-10кВ №76ТП-456 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022г. | ТК РЭС | Мкр, Молодежный | 900-1700 |
| 9 | РП-10кВ №8 Кл-10кВ №87ТП-234,268,341,344,345,348,480. | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022г. | ТК РЭС | ЖГУ- ул. Балапанова до ул.Алдабергенова иОт ул. Жансугурова до ул. Каблис Жирау | 900-1700 |
| 10 | РП-10кВ №8 КЛ-10кВ №119ТП-493,506,474. | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022г. | ТК РЭС | Мкр. Гарышкер р/н Центра крови | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10кВ №123от ПС-102 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022г. | ТК РЭС | п. Отенай | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4кВ №421,301,302,294,380,249,369,251,257,299,300,256,555. | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022г. | ТК РЭС | п.Отенай | 900-1700 |
| 13 | ПС-102 КЛ-10кВ №120 ТП-197,465,364,406. | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022г. | ТК РЭС | Мкр, ЖетысуДетский мир | 900-1700 |
| 14 | ПС-101 КЛ-10кВ №35 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022г. | ТК РЭС | Новостройка | 900-1700 |
| 15 | ПС-101 КЛ-10кВ ТП-225,473 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022г. | ТК РЭС | Роддом, ул. Акбастау до ул, Ескельди би и от ул. Покрышкина до ул. Санаторий | 900-1700 |
| 16 | ПС101 КЛ-10кВ №36 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022г. | ТК РЭС | Новостройка | 900-1700 |
| 17 | ПС-101 КЛ-10кВ №36 ТП-381,244,464,232 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022г. | ТК РЭС | Областная и детская больница ул. Кивелева | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в апреле месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 01.04.2022 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670136 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2022 | Текели | Ул.Тимерязева,Каратальская,Пушкина | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ от №670138 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2022 | Текели | Ул.Тимерязева,Каратальская,Пушкина | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 06.04.2022 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2022 | Текели | Ул.Панфилова,Достык,Жансугурова | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | Эксплуатационное обслуживание | 08.04.2022 | Текели | Ул.Керембек,Алтынсарина | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-6кВ №6704 | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2022 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **8** | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2022 | Текели |  | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670442 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2022 | Текели | Ул.Толстого,Жалаири,Алтынсарина,Асанова | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670435 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2022 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-6кВ №6302 | Эксплуатационное обслуживание | 15.04.2022 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630210 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2022 | Текели | Ул.Конаева  | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-6кВ №6805 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2022 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680586 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2022 | Текели | Ул.Казахстанская | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680540 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2022 | Текели | Ул.Кора | 900-1700 |
| **16** | ТП-6/0,4кВ №680588 | Эксплуатационное обслуживание | 22.04.2022 | Текели | Ул.Женис,Кора | 900-1700 |
| **17** | ТП-6/0,4кВ №680573 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2022 | Текели | Ул.Женис,Кора | 900-1700 |
| **18** | ТП-6/0,4кВ №680578 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2022 | Текели | Ул.Женис,Кора | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680589 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2022 | Текели | Ул.Бахтыбая,Уалиханова | 900-1700 |
| **20** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2022 | Текели | Ул.Тимерязева,Каратальская,Пушкина | 900-1700 |
| **21** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670136 | Эксплуатационное обслуживание | 29.04.2022 | Текели | Ул.Тимерязева,Каратальская,Пушкина | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за апрель месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | В-10 ВЛ-10№1 Т-2 | Эксп.обслуживание | 11.04.2022 | а.Балапаново | Асфальт завод | 9.00-11.00 |
| **2** | В-10 ВЛ-10№1,2,3,4 Т-1 | Эксп.обслуживание | 11.04.2022 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 12.00-17.00 |
| **3** | №1 СШ-10,ТН-10 | Эксп.обслуживание | 12.04.2022 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-12.00 |
| **4** | СВ-10,СР-10 | Эксп.обслуживание | 12.04.2022 | а. Балапаново | Асфальт завод | 12.00-15.00 |
| **5** | №2 СШ-10,ТН-10 | Эксп.обслуживание | 12.04.2022 | а.Балапаново | Асфальт завод | 15.00-17.00 |
| **6** | В-10,В-35-Т-1, ТСН-10,Т-1 | Эксп.обслуживание | 13.04.2022 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-16.00 |
| **7** | ШР-35,ТР-35 Т-1,ШР-35 В-35 Т-2 | Эксп.обслуживание | 15.04.2022 | а.Балапаново | Асфальт завод а.Балапаново | 9.00-12.00 |
| **8** | ЛР-35 ЛЭП-35 №78 | Эксп.обслуживание | 15.04.2022 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 12.00-15.00 |
| **9** | В-10 ВЛ-10 №1 Т-1 | Эксп.обслуживание | 19.04.2022 | а.Ашим | а. Байзерек население | 9.00-12.00 |
| **10** | В-10 ВЛ-10 №2 Т-1 | Эксп.обслуживание | 19.04.2022 | а.Ашим | а.Жыланды,акимат, школа | 13.00-17.00 |
| **11** | В-10 ВЛ-10 №3 Т-1 | Эксп.обслуживание | 20.04.2022 | а.Ашим | а.Майкан,а.Чинжалы,а.Кокжар | 9.00-12.00 |
| **12** | СШ-10,ТН-10,ТСН-10 | Эксп.обслуживание | 21.04.2022 | а.Ашим | а.Жыланды,Кокжар,Майкан,Ашим | 9.00-15.00 |
| **13** | ВЛ-04кВ от тп1760101 | Эксп.обслуживание | 11-15.04.2022 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| **14** |  ВЛ-04кВ т тп 1760102 | Эксп.обслуживание | 18-22.04.2022 | а. Байзерек | к/х Ахметов | 9.00-17.00 |
| **15** | ВЛ-10кВ №1 ПС 176 | Эксп.обслуживание | 25-29.04.2022 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| **16** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780201 | расш. Текущ.  | 1,4,5,6.04. 2022 | а.Балапаново | ул.Алимбаева,Жибек Жолы,М.Бейсенбай | 9.00-17.00 |
| **17** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780202 | расш. Текущ.  | 07-12.04.2022 | а.Балапаново | ул. Абая,М.Бейсенбай,Мусаулы | 9.00-17.00 |
| **18** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780203 | расш. Текущ.  | 13-18.04.2022 | а.Балапаново | ул. Карасу,Кызылащи,Абая,Алибаева, Амангельды,Гагарина,Кабанбая,Маметова, Оразбекова, Танеке,Тонкерис,Сейфулина.Усинов Кудербек | 9.00-17.00 |
| **19** | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | расш. Текущ.  | 19-22.04.2022 | а.Балапаново | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | 9.00-17.00 |
| **20** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780401 | Эксп.обслуживание | 25.04.2022 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| **21** | ВЛ-10кВ №4 ПС 78 | Эксп.обслуживание | 26-29.04.2022 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| **22** | ВЛ-10кВ №1 ПС 175 | Эксп.обслуживание | 04-08,11-15, 18-22.04.2022 | а. Ушбулак | ТО картель ТВ | 9.00-17.00 |

**Начальник УйРЭС: Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на апрель месяц 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ  КТП-№ 1511601/06 | текущий ремонт | 04-08. 13.04.2022г | Уштобинский | г.Уштобе ул Байсакова, Крылова, Шевелева, Тилендинова, Жамбыла, Мира, Шорабаева, Лермонтова, Морозова  | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ КТП-№ 1511801/03 | текущий ремонт |  14-19.04.2022г | Уштобинский | с.Бастобе ул Шемякина, Ли, Юна, Корчагина, Космановтов, Чайкина, Новомирская, Мусабека, Школьная  | 09.00-17.00 |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ КТП-№ Р10201/06 | текущий ремонт | 20-29.04.2022г | Уштобинский | с. Достык ул Ауэзова, Кирова, Исаева, мкр Мерей, Алишпанова, Жамбыла, Лазо, Фрунзе. | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10/0,4кВ КТП-№ 050601/03 | текущий ремонт | 04-22.04.2022г | Кальпинский | село Айдар  | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-10/0,4кВ КТП-№ 070301 | текущий ремонт | 04-08.04.2022г | Байчегирский | село Акжар  | 09.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**