**Ақсу АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-180 | Күрделі жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-04 | Күрделі жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-04 | Күрделі жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Жасүгіров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №-3 ҚС-22 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-22-03 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ №-22-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-4 ҚС-32 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-32-04 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-32-04 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-04 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 71-04 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-03 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № 17-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №-2 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-11.07.2025 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-02 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-23.07.2025 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №-64-02 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025-31.07.2025 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖфилиалының бастығы А.Т.Космилианов.

**Алакөл АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №7 ҚС-178 | Ағымдағы жөндеу | 01.07-02.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кВ №8 ҚС-178 | Ағымдағы жөндеу | 17.07-18.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-179 | Ағымдағы жөндеу | 01.07-08.07.2025 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС-179 | Ағымдағы жөндеу | 18.07-21.07.2025 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС-84 | Ағымдағы жөндеу | 14.07-17.07.2025 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-0,4кВ №1780701 | Ағымдағы жөндеу | 03.07-10.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-0,4кВ №1780801 | Күрделі жөндеу | 21.07-25.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ №1790101 | Ағымдағы жөндеу | 03.07-11.07.2025 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-0,4кВ №840201 | Ағымдағы жөндеу | 18.07.2025 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ №1790201 | Ағымдағы жөндеу | 22.07-25.07.2025 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №1780701 | Ағымдағы жөндеу | 11.07-16.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №1780801 | Ағымдағы жөндеу | 28.07-29.07.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №1790101 | Ағымдағы жөндеу | 14.07-17.07.2025 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №1790201 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.-31.07.2025 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №840201 | Ағымдағы жөндеу | 18.07.2025 | Тохты | Тохты а., Шекара заставасы, Сарыбөктер | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ – 35 кВ №82 Жанама-Енбекши | Ағымдағы жөндеу | 14.07-18.07.2025 | ЭБЖ тобы | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ – 35 кВ №80 Аэродром-Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 08.07-11.07.2025 | ЭБЖ тобы | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 18 | ҚС – 35 кВ №197 Ауежай-Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 01.07-04.07.2025 | ҚС тобы | Выезд | 900-1700 |
| 19 | ҚС – 35 кВ №77 Енбекши | Ағымдағы жөндеу | 14.07-18.07.2025 | ҚС тобы | Енбекші а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы Д.Д.Аханов.

**Панфилов АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-110кВ №130 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ -35кВ №66 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ҚС -35/10кВ №141 "Талды" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | ҚС | Еңбекші, Талды ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС -35/10кВ №142 "Пиджим" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | ПС | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №33 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | Көктал | Көктал ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №49 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | Қала | Кішішыған ауылы, Қаланың шығыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №63 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | Шығыс1 | Хоргос ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | Қала | Қаланың төменгі бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №58 от ПС-141 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2025 | Қала | Еңбекші ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы Сарсембаев Б.Т

**Ескелді АЭЖ** **филиалы 2025 жылдың маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5101  ТП-10/0,4кВ -№5101 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025 | Қарабұлақ | Қарабұлақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ -№5601  ТП-10/0,4кВ -№5601 | Күрделі жөндеу | 08-31.07.2025 | Қарабұлақ | Жетісу, Сырымбет, Екпінді ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4812  ТП-10/0,4кВ -№4812 | Ағымдағы жөндеу | 08-23.07.2025 | Алдаберген | Жастар ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4603  ТП-10/0,4кВ -№4603 | Ағымдағы жөндеу | 08-23.07.2025 | Көкжазық | Ақтасты, Бөктерлі, Қоржымбай ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5403  ТП-10/0,4кВ -№5403 | Ағымдағы жөндеу | 08-23.07.2025 | Ақ Ешкі | Ақ Ешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы Шарипов М.К.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көксу АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күн** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №07 от ҚС-165 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Балпык би ауылы Каблиса Акын, Карымбай батыра, Абай, ЖаҚСарбай | 09:00-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165-07-01--09 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Балпык би ауылы Каблиса Акын, Карымбай батыра, Абай, ЖаҚСарбай | 09:00-17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №165-07-01--09 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Балпык би ауылы Каблиса Акын, Карымбай батыра, Абай, ЖаҚСарбай | 09:00-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС-47 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | .Мусабек ауылы Абай, Естаев, Жамбыл, Сенгирбаев | 09:00-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-05-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Мусабек ауылы Абай, Естаев, Жамбыл, Сенгирбаев | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №47-05-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Мусабек ауылы Абай, Естаев, Жамбыл, Сенгирбаев | 09:00-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №08 от ҚС-170 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Көксу | Зылиха Тамшыбай ауылы Акниет, Толкынбеков, Кожаберген, Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-01--11 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Көксу | Зылиха Тамшыбай ауылы Акниет, Толкынбеков, Кожаберген, Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №170-08-01--11 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Көксу | Зылиха Тамшыбай ауылы Акниет, Толкынбеков, Кожаберген, Есмуратов | 09:00-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №03 от ҚС-166 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Кабылиса ауылы Койшыбеков, .Жамбыл, Абай, Шаган | 09:00-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №166-03-01--03 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Кабылиса ауылы Койшыбеков, .Жамбыл, Абай, Шаган | 09:00-17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №166-03-01--03 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025 | Балпық би | Кабылиса ауылы Койшыбеков, .Жамбыл, Абай, Шаган | 09:00-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Көксу АЭЖ филиалының бастығы Нургудыр Б.М. | | | | | | |

**Кербұлақ АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ЭЖБ 110кВ №149 | Ағымдағы жөндеу | 03.07.2025-04.07.2025 | Щеб.завод-Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ЭЖБ 110кВ №150 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-15.07.2025 | Самен-Кербулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ЭЖБ 35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2025-25.07.2025 | Сарыозек-Карашокы-Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ҚС 35/10 кВ №138 | Күрделі жөндеу | 7.07.2025-11.07.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ҚС 35/10 кВ №111 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-17.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ҚС 35/10 кВ №146 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2025-24.07.2025 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | АСТ-РС ҚС №138 | Ағымдағы жөндеу | 04.07.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | АСТ-РС ҚС №139 | Ағымдағы жөндеу | 05.07.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10кВ №07 от ҚС №126 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-08 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №260701-08 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №204 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-08 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС №137 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ӘЖ-10кВ №07 от ҚС №146 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №460701-08 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ӘЖ-10кВ №03 от ҚС №135 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №350301-06 (Осмотр ТП) | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС №139 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | Әж-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №138 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ӘЖ-10кВ №15 от ҚС №131 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №111 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №110501-1 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС №128 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 | Ағымдағы жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №127 | Күрделі жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | КТП-10/0,4кВ №270501-4 | Күрделі жөндеу | 1.07.2025-9.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |
| 35 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-4 | Күрделі жөндеу | 14.07.2025-25.07.2025 | Байгазы | Сарыозек | 900-1700 |

Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жумахметов Е.Е.

**Сарқан АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Күрделі жөндеу | 01-25.07.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025-04.07.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №9903 | Ағымдағы жөндеу | 08-10.07.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2403 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025-11.07.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2025-22.07.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Ағымдағы жөндеу | 23.07.2025-24.07.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2702 | Ағымдағы жөндеу | 25.07.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ № 2703 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ҚС №26 "Кенжыра" | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2025 | Кенжыра | Кенжыра | 900-1700 |
| 10 | ҚС №199"Тополевка" | Ағымдағы жөндеу | 03-04.07.2025 | Тополевка | Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ҚС №28"Карабогет" | Ағымдағы жөндеу | 08.07.2025-10.07.2025. | Карабогет | Карабогет | 900-1700 |
| 12 | ҚС №24"Черкасск" | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-15.07.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ -110 №163 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025-17.07.2025. | Сагабуйен Саркан | Сагабуйен Саркан | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ -110 №100 | Ағымдағы жөндеу | 02.07.2025-04.07.2025. | Арасан-Саркан | Арасан-Саркан | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35№4 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2025-22.07.2025 | Матай-Кураксу | Матай-Кураксу | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы Орумбаев С.Т.

**Талдықорған ҚЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ -10 кВ №9 от ПС152, ТП-10/0,4 кВ №383 | Күрделі жөндеу | 01.07.2025 | Дәріхана, Басқарма,  № 10 пост | Дәріхана, Басқарма,  № 10 пост | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ №19 от ПС-150, ТП-10/0,4 кВ №125 | Күрделі жөндеу | 02.07.2025 | Пух перо, нассосная | Пух перо, нассосная |  |
| 3 | ӘЖ -10 кВ №5 от ПС-158, ТП-10/0,4 кВ №534 | Күрделі жөндеу | 03.07.2025 | Еркин ауылы Қурманғазы көшесі №27 | Еркин ауылы Қурманғазы көшесі №27 | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6, ТП-10/0,4 кВ №475 | Күрделі жөндеу | 04.07.2025 | Еркин ауылы Женіс көшесі | Еркин ауылы Женіс көшесі | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10кВ №34 от ПС-101, ТП-10/0,4 кВ №164 | Күрделі жөндеу | 07.07.2025 | Ақыл-есі кем балалар мектебі | Ақыл-есі кем балалар мектебі | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ №5 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 08.07.2025 | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ №6 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 09.07.2025 | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ №9 от ПС152 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2025 | Абылайхан көшесі, Майстрюк көшесі Үйтас саяжайына дейін | Абылайхан көшесі, Майстрюк көшесі Үйтас саяжайына дейін | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -10 кВ №10 от ПС152 | Ағымдағы жөндеу | 11.07.2025 | Өскемен тас жолының айналма жолы арқылы ҚС-103 ге дейін | Өскемен тас жолының айналма жолы арқылы ҚС-103 ге дейін | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -10 кВ №23 от ПС150 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2025 | Айтықов көшесі бойынша Желтоқсан көшесі бойынша РП-13 дейін | Айтықов көшесі бойынша Желтоқсан көшесі бойынша РП-13 дейін | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -10 кВ №26 от ПС150 | Ағымдағы жөндеу | 15.07.2025 | Айтықов көшесі бойынша Желтоқсан көшесі бойынша ТҚС-460 дейін | Айтықов көшесі бойынша Желтоқсан көшесі бойынша ТҚС-460 дейін | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -10 кВ №29 от ПС150 | Ағымдағы жөндеу | 16.07.2025 | Құрманов көшесі, Ақын сара көшесі бойымен РП-5 дейін | Құрманов көшесі, Ақын сара көшесі бойымен РП-5 дейін | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №90 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 17.07.2025 | Қалалық поликлинка Казақстан көшесі | Қалалық поликлинка Казақстан көшесі | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №91 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 18.07.2025 | Ғ.Орманов көшесі бойынша ҚС-150 | Ғ.Орманов көшесі бойынша ҚС-150 | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ -10 кВ №5 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2025 | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | Абылайхан көшесі бойынша РП-2 ге дейін | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ -10 кВ №11 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 22.07.2025 | Өскемен тас жолын айналып РП-6 ға дейін | Өскемен тас жолын айналып РП-6 ға дейін | 900-1700 |
| 17 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2 | Ағымдағы жөндеу | 23.07.2025 | Абылайхан көшесі, Жансүгіров көшесі | Абылайхан көшесі, Жансүгіров көшесі | 900-1700 |
| 18 | КЛ-10 кВ №68 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025 | Төлебаев Алдабергенов көшесі бойынша | Төлебаев Алдабергенов көшесі бойынша | 900-1700 |
| 19 | КЛ-10 кВ №60 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2025 | Қайнар жастар емханасы | Қайнар жастар емханасы | 900-1700 |
| 20 | КЛ-10 кВ №64 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 25.07.2025 | мк-н Самал мк-н Жастар опор пункт. | мк-н Самал мк-н Жастар опор пункт | 900-1700 |
| 21 | КЛ-10 кВ №65 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 25.07.2025 | Самал шағын ауданы Березка С/Ү | Самал шағын ауданы Березка С/Ү | 900-1700 |
| 22 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Назарбаев Абай даңғылы, Қабанбай Батыр көшесі, Архитектура Балпық Би көшесі, Гаухар ана көшесі | Назарбаев Абай даңғылы, Қабанбай Батыр көшесі, Архитектура Балпық Би көшесі, Гаухар ана көшесі | 900-1700 |
| 23 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Чкалов көшесі, Біржан сал көшесі | Чкалов көшесі, Біржан сал көшесі | 900-1700 |
| 24 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Шығыс дүкені, көш. К.Маркс көшесінің жоғарғы жағы, Есболатов көшесінің төменгі жағы | Шығыс дүкені, көш. К.Маркс көшесінің жоғарғы жағы, Есболатов көшесінің төменгі жағы | 900-1700 |
| 25 | КЛ-10 кВ №5 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Абылайхан көшесі бойынша Мечет маңы  9-шы алаң | Абылайхан көшесі бойынша Мечет маңы  9-шы алаң | 900-1700 |
| 26 | КЛ-10 кВ №7 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | 9-шы алаң | 9-шы алаң | 900-1700 |
| 27 | КЛ-10 кВ №80 от РП-7 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Желтоқсан Қонаев көшесі бойынша Тел.Сервис | Желтоқсан Қонаев көшесі бойынша Тел.Сервис | 900-1700 |
| 28 | КЛ-10 кВ №99 от РП-7 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2025 | Желтоқсан көшесі бойымен Бакалей саудасы | Желтоқсан көшесі бойымен Бакалей саудасы | 900-1700 |
| 29 | КЛ-10 кВ №76 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2025 | Даулет СҮ-нен Алдабергенов Қонаев көшесі бойымен | Даулет СҮ-нен Алдабергенов Қонаев көшесі бойымен | 900-1700 |
| 30 | КЛ-10 кВ №92 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2025 | Алдабергенов көшесі, Т.Д.Дәулет мөлтек ауданы | Алдабергенов көшесі, Т.Д.Дәулет мөлтек ауданы | 900-1700 |
| 31 | КЛ-10 кВ №116 от РП-12 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2025 | Назарбаевтыңпроспекті Ескелді Би дәмханасы Қаратал ықшам ауданы № 20 Қаратал т/ж маңында автотұрақ | Назарбаевтыңпроспекті Ескелді Би дәмханасы Қаратал ықшам ауданы № 20 Қаратал т/ж маңында автотұрақ | 900-1700 |
| 32 | ӘЖ -10 кВ №34 от ПС-101 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2025 | Қаратал көшесі мен Молодежная көшесінің қиылысы, Майстрюк көшесі, Абылайхан көшесі № 257 | Қаратал көшесі мен Молодежная көшесінің қиылысы, Майстрюк көшесі, Абылайхан көшесі № 257 | 900-1700 |
| 33 | ӘЖ -10 кВ №35 от ПС-101 | Ағымдағы жөндеу | 30.07.2025 | Набережная көшесі мен Покрышкин көшесінің қиылысы | Набережная көшесі мен Покрышкин көшесінің қиылысы | 900-1700 |
| 34 | ӘЖ -10 кВ №36 от ПС-101 | Ағымдағы жөндеу | 31.07.2025 | Облыстық балалар ауруханасы, Облыстық аурухана, Қаратал туберкулез диспансері | Облыстық балалар ауруханасы, Облыстық аурухана, Қаратал туберкулез диспансері | 900-1700 |

Талдықорған ҚЭЖ филиалының бастығы Чильменбетов А.Д.

**Текелі ҚЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-6кВ №6705 | Ағымды жөндеу | 01.07.2025  16.07.2025  29.07.2025 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №670530 | Ағымды жөндеу | 02.07.2025  17.07.2025 | Текелі | Ул.Латиф Хамиди | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4кВ №670598 | Ағымды жөндеу | 03.07.2025  18.07.2025  31.07.2025 | Текелі | Ул. Каратальская, Береговая | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4кВ №670531 | Ағымды жөндеу | 04.07.2025  21.07.2025 | Текелі | Ул. Темерязева | 900-1700 |
| 5 | ТҚ күні | ТҚ күні | 08.07.2025 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-6кВ №6301 | Ағымды жұмыс | 09.07.2025  22.07.2025  30.07.2025 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630111 | Ағымды жұмыс | 10.07.2025  23.07.2025 | Текелі | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630112 | Ағымды жұмыс | 11.07.2025  24.07.2025 | Текелі | Ул. Садовая, суюнбая | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0.4кВ №630113 | Ағымды жұмыс | 14.07.2025  25.07.2025 | Текелі | Ул. Титова, Сатпаева | 900-1700 |
| 10 | РП-680301 | Ағымды жұмыс | 15.07.2025  28.07.2025 | Текелі | Мкр. Алатау | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.

**Үйгентас АЭЖ филиалы 2025 жылдың Маусым айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына**

**шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ҚС-181 Қабанбай Т-2 | Ағымды жөндеу | 14-19.07.2025 | Үшбұлақ ауылы | Кеңес ауылы, Әкімшілік, Мектеп | 9.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-35 №26 | Ағымды жөндеу | 9-11.07.2025 | Қабанбай-Әшім | Екпенды, Фурманово, Карлыгаш,Төнқеріс, Жиланды, Майқан,Шынжалы,Көкжар, Байзерек | 9.00-17.00.2025 |
| 3 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4кв № 1810102,03,06 | Күрделі  жөндеу | 1-4.07.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке, тұлғалар Қабанбай ауылы Ә.Әлімжанов,С.Жұбандықов Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4кв № 1810107,08 | Күрделі  жөндеу | 8-11.07.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1810114,15,17,18,23,25,26 | Күрделі  жөндеу | 14-18, 21, 22.07.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев,Беспақан жоғарғы ,Сапақ ауылы Д.А.Қонаев,Бейбітшілік ,Абай көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №1ҚС № 181 | Күрделі  жөндеу | 23-25.07.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Сапақ телемұнарасы,Сапақ ауылы, ШҚ Беков, ШҚ Байгужанов | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1760301,02 | Ағымды жөндеу | 02-04.07.2025 | Төңкеріс ауылы | Майқан тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1760303,04 | Ағымды жөндеу | 8-11.07.2025 | Төңкеріс ауылы | Шынжылы тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4кВ №1760305,06,07 | Ағымды жөндеу | 14-17.07.2025 | Төңкеріс ауылы | Көкжар, Голубев Запор ауылы | 8.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №1760308,09 | Ағымды жөндеу | 18.23.07.2025 | Төңкеріс ауылы | Жүнжүрек ауылы | 8.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС 176 | Ағымды жөндеу | 24- 25. 28.07.2025 | Төңкеріс ауылы | Шекара застава, Майқан, Шынжылы, Көкжар, Жүнжүрек, Шымбұлақ ауылы, Ақтымбай ШҚ, ТВ Лепсинск, фермасы | 8.00-17.00 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810501 | техникалық қызмет көрсету | 28.07.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810502 | техникалық қызмет көрсету | 28.07.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810504 | техникалық қызмет көрсету | 29.07.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810506 | техникалық қызмет көрсету | 29.07.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |
| 16 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС181 | техникалық қызмет көрсету | 30-31.07.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730601 | техникалық қызмет көрсету | 28.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 18 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730602 | техникалық қызмет көрсету | 28.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730603 | техникалық қызмет көрсету | 28.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730604 | техникалық қызмет көрсету | 29.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 21 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730605 | техникалық қызмет көрсету | 29.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730606 | техникалық қызмет көрсету | 30.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 23 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730609 | техникалық қызмет көрсету | 30.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |
| 24 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС73 | техникалық қызмет көрсету | 31.07.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы К.К.Оспанбеков

**Қаратал АЭЖ филиалы 2025 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-0,4кВ № -12 -151 Үштөбе ҚС-ы | Күрделі жөндеу | 01-04,07-11,14-18,21-25.07.25ж | Үштөбе | Елтай, Сарыбұлак ауылдары | 08 30-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -07 -151 Үштөбе ҚС-ы | Ағымдық жөндеу | 28-30.07.25ж | Үштөбе | Орта төбе, Кіші төбе ауылдары | 08 30-1630 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -05 - №5 Кальпе ҚС-ы | Ағымдық жөндеу | 01-04,07-11,14-18,21-25.07.25ж | Кәлпе | Кәлпе ауылы Пристанционный, Октябрьский, Тентек, Абай, Б.Римова, Байсаков, Шалдыбай, Поддубский, Токаев, Турысбаев, Джамбул, Бекенов, Даулетяров, Жылкыбай, Каратальский, Касенов көшелері | 08 30-1630 |

Қаратал АЭЖ филиалының бастығының у.м.а. Игеликов Қ.Б.