**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Карабулақского РЭС на декабрь месяц 2021 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5102, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5909 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-15.12. 2021 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Карабулак. Магазины: Авация, Багдат Меруерт, Смайл ,Бекзат Чингиз, Болашак, Детский мир,  Пекарня Салем, быткомбинат, Ресторан Бек |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №5403 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-25.12.2021 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с.Коныр, с.КокТобе, |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №4601 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-25.12.2021 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | С Кокжазык |
| **4** | ВЛ-0,4кВ №4806 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-15.12.2021 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | Дет.сад, Акимат Бактыбайского с.о., Почта, дет.сад |

**И.о.начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в декабрь месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 3 от ПС-192 | Обход,осмотр. | 02.12.2021-10.12.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен .с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1920301-07 | Обход,осмотр | 13.12.2021-24.12.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен .с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №1920301-07 | Обход,осмотр. | 27.12.2021-31.12.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен .с.Карачилик | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-173 | Обход,осмотр | 02.12.2021-10.12.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с.Акын Сара | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №730201-06 | Обход,осмотр | 13.12.2021-24.12.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с.Акын Сара | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 730201-06 | Обход,осмотр | 27.12.2021-31.12.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с.Акын Сара | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ № 3 от ПС-22 | Обход,осмотр | 02.12.2021-10.12.2021 | Аксуский | Население с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 220301-03 | Обход,осмотр | 13.12.2021-24.12.2021 | Аксуский | Население с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №220301-03 | Обход,осмотр | 27.12.2021-31.12.2021 | Аксуский | Население с.Кызылту | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Обход,осмотр | 02.12.2021-10.12.2021 | Капальский | Население с.Капал | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 710301-10 | Обход,осмотр | 13.12.2021-24.12.2021 | Капальский | Население с.Капал | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ № 710301-10 | Обход,осмотр | 27.12.2021-31.12.2021 | Капальский | Население с.Капал | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-64 | Обход,осмотр | 02.12.2021-10.12.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 640101-05 | Обход,осмотр | 13.12.2021-24.12.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ № 640101-05 | Обход,осмотр | 27.12.2021-31.12.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за декабрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4  №1780201-16м | эксплуотация | 06-11.12.2021 | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4 кВ  178-09-21 | эксплуотация | 15.12.2021 | Ушаралський | население г. Ушарал | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Алакольского РЭС** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за декабрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ №8303 ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ | Эксплуатационное обслуживание | 02-08.12.2021 | Сарканский | Ул тауелсиздик | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №8403 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ | Эксплуатационное обслуживание | 13-15.12.2021 | Екашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7404 | Эксплуатационное обслуживание | 10.12.2021 | Алмалинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2402 | Эксплуатационное обслуживание | 10.12.2021 | Койлыкский | Население п. Койлык | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2503 | Эксплуатационное обслуживание | 06.12.2021 | Черкасский | Население п. Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 3Т03 | Эксплуатационное обслуживание | 10..12.2021 | Лепсинский | Население п. Лепсы, и М-Толебаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в декабре месяце 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ -10кВ №3902 | Эксплуатац.обслужив. | 06.12.2021 | Карашокы | с.Карашокы,ул. Абай, Амангелды, Маметова | 900-1700 |
| **2** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390201-06 | Эксплуатац.обслужив. | 06.12.2021 | Карашокы | с.Карашокы,ул. Абай, Амангелды, Маметова | 900-1700 |
| **3** | ВЛ -10кВ №1102 | Эксплуатац.обслужив. | 13.12.2021 | Каспан | с.Каспан ул. Степная, Центральная | 900-1700 |
| **4** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110201-05 | Эксплуатац.обслужив. | 13.12.2021 | Каспан | с.Каспан ул. Степная, Центральная | 900-1700 |
| **5** | ВЛ -10кВ №2702 | Эксплуатац.обслужив. | 24.12.2021 | Когалы | с.Жаналык | 900-1700 |
| **6** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270206 | Эксплуатац.обслужив. | 24.12.2021 | Когалы | с.Жаналык | 900-1700 |
| **7** | ВЛ -10кВ №2801 | Эксплуатац.обслужив. | 27.12.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Кенесары, Масанчи | 900-1700 |
| **8** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280101-03 | Эксплуатац.обслужив. | 27.12.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Кенесары, Масанчи | 900-1700 |

|  |
| --- |
|  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в декабре месяце 2021года**

Жаркентский РЭС сообщает что все плановые ремонты по графику завершены и в декабре месяце плановых отключений не будет.

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в декабре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 02.12.2021 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Эксплуатационное обслуживание | 03.12.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ от №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 06.12.2021 | Текели | Ул.Садовая, Суйнбая | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 07.12.2021 | Текели | Ул.Титова, Сатпаева | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | Эксплуатационное обслуживание | 08.12.2021 | Текели | Ул.Каратальская, Пушкина, Тимерязева, Достык | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670138 | Эксплуатационное обслуживание | 09.12.2021 | Текели | Ул.Каратальская, Береговая, Шахтерская | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 10.12.2021 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | Эксплуатационное обслуживание | 13.12.2021 | Текели | Ул.Алматинская, Тимерязева, Панфилова, Оракты Батыра | 900-1700 |
| **9** | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 14.12.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 15.12.2021 | Текели | Ул.Керембек, Алтынсарина | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670133 | Эксплуатационное обслуживание | 20.12.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Эксплуатационное обслуживание | 21.12.2021 | Текели | Ул.Каратальская, Береговая, Шахтерская | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | Эксплуатационное обслуживание | 22.12.2021 | Текели | Ул.Каратальская, Пушкина, Тимерязева, Достык | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670136 | Эксплуатационное обслуживание | 23.12.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 24.12.2021 | Текели | Ул.Садовая, Суйнбая | 900-1700 |
| **16** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Эксплуатационное обслуживание | 27.12.2021 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 28.12.2021 | Текели | Ул.Алматинская, Тимерязева, Панфилова, Оракты Батыра | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670179 | Эксплуатационное обслуживание | 29.12.2021 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670199 | Эксплуатационное обслуживание | 30.12.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за декабрь месяц 2021 года**

По Уйгентаскому РЭС на декабрь месяц запланированные ремонтные работы завершены. Отключений нет.

**Начальник Уйгент. РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на декабрь месяц 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | Подрезка деревьев  ВЛ-10/0,4кВ  № 1510901/09 | Подрезка деревьев | 02-03, 06-08.12..2021г | Уштобинский | г. Уштобе ул Толе Би, Жолбарыс Батыра, Амангелды, Қаблиса Ақын | **08.00-17.00** |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ  № 160801/10 | Подрезка деревьев | 09-10,  13-15.12.2021г | Уштобинский | г. Уштобе Акын Сара, Молдагулова, Оракты Батыр, Водопроводная, Айту Би, Жансугурова | **08.00-17.00** |
| **3** | ВЛ и КТП-10/0,4кВ  № 1510101/04 | Подрезка деревьев | 22-25.12.2021г | Уштобинский | с. Бастөбе С. Датулы,  К Ыбраимова, Беляева, Бондаренко, Гагарина, Гуртьева, Карбышева, Ли , Новомирская, Юна, Мусабека, Марьесева | **08.00-17.00** |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**

**Информация о ремонте на декабрь месяц**

По Коксускому РЭС на декабрь месяц нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Информация о ремонте на декабрь месяц Талдыкорганского РЭС**

В Талдыкорганском РЭС в декабре месяце нет плановых работ.