**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за май месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1930301,№1930302,№1930303,№1930304 | Эксплуатационное обслуживание | 4-6.05.21  11.05.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **2** | КТП-10/0,4 кВ №1930301,№1930302,№1930303,№1930304 | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.05.21  17.05.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **3** | Вл-10 кВ №3 от ПС№193 | Эксплуатационное обслуживание | 18.05.21 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **4** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1970603 | Эксплуатационное обслуживание | 19.05.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **5** | КТП-10/0,4 кВ №1970603,№1970605,№1970609 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21.05.2021  24.05.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **6** | Вл-10 кВ №6 от ПС№197 | Эксплуатационное обслуживание | 25-26.05.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **7** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1820503,№1820504,№1820505,№1820506 | Эксплуатационное обслуживание | 10-11.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **8** | КТП-10/0,4 кВ №1820501,№1820502 | Эксплуатационное обслуживание | 12-13.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **9** | Вл-10 кВ №5 от ПС№182 | Эксплуатационное обслуживание | 14.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **10** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1820401,№1820402,№1820403 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **11** | КТП-10/0,4 кВ №1820401,№1820402,№1820403 | Эксплуатационное обслуживание | 24-27.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **12** | Вл-10 кВ №4 от ПС№182 | Эксплуатационное обслуживание | 28.05.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **13** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №810101,810102,810103,810104,810105 | Эксплуатационное обслуживание | 4-6.05.2021 | Коктуминский | п.Коктума | 900-1700 |
| **14** | КТП-10/0,4 кВ №810101,810102,810103,810104,810107 | Эксплуатационное обслуживание | 11-14.05.2021 | Коктуминский | п.Коктума | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 81 | Эксплуатационное обслуживание | 17.05.2021 | Коктуминский | п.Коктума | 900-1700 |
| **16** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1950101,1950103,1950104 | Эксплуатационное обслуживание | 18-21.05.2021 | Коктуминский | п.Акши | 900-1700 |
| **17** | КТП-10/0,4 кВ №1950101,1950104 | Эксплуатационное обслуживание | 24-28.05.2021 | Коктуминский | п.Акши | 900-1700 |
| **18** | Вл-10 кВ №1 от ПС№195 | Эксплуатационное обслуживание | 31.05.2021 | Коктуминский | п.Акши | 900-1700 |
| **19** | ПС №81 «Коктума» | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.05.2021 | Коктуминский | п. Коктума | 900-1700 |
| **20** | ПС №195 «Акши» | Эксплуатационное обслуживание | 11-14.05.2021 | Коктуминский | п.Акши | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Аханов Д.Д. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в мае месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-180 | Эксплуатационное обслуживание | 04-06.05.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул.Шонай батыр, Нурбопа, Тауелсыздык, Калилаханова, Есеболатова | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №8001 | Эксплуатационное обслуживание | 11-24.05.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул.Шонай батыр, Нурбопа, Тауелсыздык, Калилаханова, Есеболатова | 09.00-17.00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №800101-09 | Эксплуатационное обслуживание | 25-31.05.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул.Шонай батыр, Нурбопа, Тауелсыздык, Калилаханова, Есеболатова | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №7 от ПС-173 | Эксплуатационное обслуживание | 04-11.05.2021 | Аксуский | Население с.Оним | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №7307 | Эксплуатационное обслуживание | 12-19.05.2021 | Аксуский | Население с.Оним | 09.00-17.00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №730701-02 | Эксплуатационное обслуживание | 20-31.05.2021 | Аксуский | Население с.Оним | 09.00-17.00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-23 | Эксплуатационное обслуживание | 04-13.05.2021 | Каракозский | Население с.Баскан | 09.00-17.00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2302 | Эксплуатационное обслуживание | 14-21.05.2021 | Каракозский | Население с.Баскан | 09.00-17.00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №230201-04 | Эксплуатационное обслуживание | 24-31.05.2021 | Каракозский | Население с.Баскан | 09.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-117 | Расширенно-текущий ремонт | 04-13.05.2021 | Арасанский | Население с.Баласаз, Кызылжар, Подхоз | 09.00-17.00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1702 | Расширенно-текущий ремонт | 14-21.05.2021 | Арасанский | Население с.Баласаз, Кызылжар, Подхоз | 09.00-17.00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №170201-03 | Расширенно-текущий ремонт | 24-31.05.2021 | Арасанский | Население с.Баласаз, Кызылжар, Подхоз | 09.00-17.00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-2Т | Эксплуатационное обслуживание | 04-06.05.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 09.00-17.00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2Т04 | Эксплуатационное обслуживание | 10-21.05.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 09.00-17.00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №2Т0401 | Эксплуатационное обслуживание | 24-26.05.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 09.00-17.00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-1Т | Эксплуатационное обслуживание | 04-12.05.2021 | Кызылагашский | Население с.Егинсу | 09.00-17.00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т01 | Эксплуатационное обслуживание | 13-21.05.2021 | Кызылагашский | Население с.Егинсу | 09.00-17.00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №1Т0101-04 | Эксплуатационное обслуживание | 24-31.05.2021 | Кызылагашский | Население с.Егинсу | 09.00-17.00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в мае месяце 2021года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** | | | | | | |
| 1 | ПС-35/10кВ №141 "Талды" | Эксплуатационное обслуживание | 1-19.05.2021 | ПС | С отключения потребителей с.Лесновка с.Енбекши детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ПС-35/10кВ №89 "Алмалы " | Эксплуатационное обслуживание | 20-30.05.2021 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 №114 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.05.2021 | городской | с.Головацкого, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №124 от ПС-90 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.05.2021 | коктал | с.Сарпылдак, с.Кермагаш акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП-10/04кВ №111 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.05.2021 | городской | г.Жаркент, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №90 от ПС-89 | Подрезка дерева | 1-30.05.2021 | Восток1 | с.Баскунши почта,акимат,школа,заставы, население | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №91 от ПС-89 | Подрезка дерева | 1-30.04.2021 | Восток1 | с.Алмалы, с Баскунчи акимат, школа, амбулатория, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ №62 от ПС-142 | Подрезка дерева | 1-30.05.2021 | Восток2 | с.Пиджим население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  | **гр. Лэп** |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-110 кВ №175 | Эксплуатационное обслуживание | 01-10.05.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ЛЭП-110 кВ №174 | Эксплуатационное обслуживание | 12-23.05.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.** | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на май месяц 2021 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-01 | Эксп.обслуж | 04.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Даулетов, Мынбаев, Исабаев,Жорлбарыс би | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01 | Эксп.обслуж | 04.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Даулетов, Мынбаев, Исабаев,Жорлбарыс би | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-02 | Эксп.обслуж | 05.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев, Ауезов, Валиханов, Қазбек би. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-02 | Эксп.обслуж | 05.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев, Ауезов, Валиханов, Қазбек би. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-03 | Эксп.обслуж | 06.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Айтеке би, Солтанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-03 | Эксп.обслуж | 06.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Айтеке би, Солтанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-04 | Эксп.обслуж | 11.05.2021 | Балпыкский участок р/с | ул.Балпық би, ул.Айтеке би. | 13:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-04 | Эксп.обслуж | 11.05.2021 | Балпыкский участок р/с | ул.Балпық би, ул.Айтеке би. | 13:00 - 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-05 | Эксп.обслуж | 12.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Толе би, Жаңа, Асан тәжі, Қонаев. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-05 | Эксп.обслуж | 12.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Толе би, Жаңа, Асан тәжі, Қонаев. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-09 | Эксп.обслуж | 13.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев, Бакумова. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-09 | Эксп.обслуж | 13.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев, Бакумова. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР-10кВ №65-06-01 | Эксп.обслуж | 14.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Даулетов, Мынбаев, Исабаев,Жорлбарыс би, Ауезов, Валиханов, Казбек би, Айтеке би, Солтанбай батыр, Толе би, Асан Тәжі, Жана. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-12 | Эксп.обслуж | 17.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Измайлов, Балпык би. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-12 | Эксп.обслуж | 17.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Измайлов, Балпык би. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-13 | Эксп.обслуж | 18.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Кабанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-13 | Эксп.обслуж | 18.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Кабанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-14 | Эксп.обслуж | 19.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев. | 09:00 - 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-14 | Эксп.обслуж | 19.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Исабаев. | 09:00 - 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-15 | Эксп.обслуж | 20.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Кабанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-15 | Эксп.обслуж | 20.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Кабанбай батыр, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксп.обслуж | 21.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Конаев, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксп.обслуж | 21.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Конаев, Мырзабеков. | 09:00 - 17:00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-17 | Эксп.обслуж | 21.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Жалайыр, Кабанбай батыр, Байтурсынов. | 09:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-17 | Эксп.обслуж | 21.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, ул.Жалайыр, Кабанбай батыр, Байтурсынов. | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-18 | Эксп.обслуж | 24.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, мкр.Шадрина дом №2,3 | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-18 | Эксп.обслуж | 24.05.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би, мкр.Шадрина дом №2,3 | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №165-06-19 | Эксп.обслуж | 24.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Балпық би, мкр.Шадрин дом №4,5,7,8,9,10 | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-19 | Эксп.обслуж | 24.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Балпық би, мкр.Шадрин дом №4,5,7,8,9,11 | 09:00 - 17:00 |
| 30 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-02 | Эксп.обслуж | 25.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Исамберлина. | 09:00 - 17:00 |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 165-08-02 | Эксп.обслуж | 25.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Исамберлина. | 09:00 - 17:00 |
| 32 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-03 | Эксп.обслуж | 26.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Исамберлина, ул.Комунистическая, ул.Маметова, ул.Дүйсенбинов, ул.Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №165-08-03 | Эксп.обслуж | 26.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Исамберлина, ул.Комунистическая, ул.Маметова, ул.Дүйсенбинов, ул.Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Эксп.обслуж | 27.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Қойшыбеков,ул.Дүйсенбинов. | 09:00 - 17:00 |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №165-08-06 | Эксп.обслуж | 27.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі, ул.Қойшыбеков,ул.Дүйсенбинов. | 09:00 - 17:00 |
| 36 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8 | Эксп.обслуж | 28.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Теректі | 09:00 - 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксп.обслуж | 30.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 38 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксп.обслуж | 30.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксп.обслуж | 30.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 09:00 - 17:00 |
| 40 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксп.обслуж | 30.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, Егинбаева, Жандосова, Қабылиса. | 09:00 - 17:00 |
| 41 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-05 | Эксп.обслуж | 31.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | Гараж ОРТПЦ | 09:00 - 17:00 |
| 42 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-07 | Эксп.обслуж | 31.05.2021 | Балпыкский. Коксуский участок р/с | к/х Сарыой | 09:00 - 17:00 |
| 43 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-08 | Эксп.обслуж | 04.05.2021 | Коксуский участок р/с | к/х Атамекен-Жанбота | 09:00 - 17:00 |
| 44 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-09 | Эксп.обслуж | 04.05.2021 | Коксуский участок р/с | к/х Айдын | 09:00 - 17:00 |
| 45 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-10 | Эксп.обслуж | 05.05.2021 | Коксуский участок р/с | к/х Текше | 09:00 - 17:00 |
| 46 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-11 | Эксп.обслуж | 05.05.2021 | Коксуский участок р/с | к/х Шаған | 09:00 - 17:00 |
| 47 | ПС-49 ВЛ-10 кВ № 2 | Эксп.обслуж | 06.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Абая, Егинбаева, Макулбекова, Қабылиса, Сугурова, Жандосова, Койшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксп.обслуж | 12.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
| 49 | ТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксп.обслуж | 12.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Егинбаева, Жандосова, Қабылиса, Қойшыбекова. | 09:00 - 17:00 |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-01-01 | Эксп.обслуж | 13.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан, Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 51 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-01 | Эксп.обслуж | 13.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан, Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 52 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-47 | Эксп.обслуж | 13.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан, Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-01-02 | Эксп.обслуж | 14.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан, Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 54 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-02 | Эксп.обслуж | 14.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан, Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-01-04 | Эксп.обслуж | 17.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан ЛСП | 09:00 - 17:00 |
| 56 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-04 | Эксп.обслуж | 17.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан ЛСП | 09:00 - 17:00 |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-01-05 | Эксп.обслуж | 18.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан | 09:00 - 17:00 |
| 58 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-05 | Эксп.обслуж | 18.05.2021 | Коксуский участок р/с | с.10лет Казахстан | 09:00 - 17:00 |
| 59 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-170 | Эксп.обслуж | 19.05.2021 | Коксуский участок р/с | ПТЛ-22 | 09:00 - 17:00 |
| 60 | КТП-10/0,4 кВ №170-07-01 | Эксп.обслуж | 19.05.2021 | Коксуский участок р/с | ПТЛ-22 | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в мае месяце 2021 года** | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | **№** | **наименование** | **вид ремонта** | | **Дни месяца** | | **участок** | | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** | | | | 1 | ПС 35/10кВ №111 | Эксплуатац.обслужив. | | 24-28.05.2021 | | Сарыозек | | с.Каспан | 900-1700 | | | | 2 | ПС 35/10кВ №146 | Эксплуатац.обслужив. | | 4-6.05.2021 | | Сарыозек | | с.Сарыозек | 900-1700 | | | | 3 | ЛЭП-35кВ №92 | Эксплуатац.обслужив. | | 17-19.05.2021 | | Сарыозек | | с.Карашокы, Амангелды,Сарыбастау | 900-1700 | | | | 4 | ЛЭП-35кВ №96 | Эксплуатац.обслужив. | | 25-27.05.2021 | | Сарыозек | | Войнс.часть , к/х Омаров, с.Жамбай, к/х Суттикожанов | 900-1700 | | | | 5 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв | Эксплуатац.обслужив. | | 11-12.05.2021 | | Сарыозек | |  | 900-1700 | | | | 6 | ВЛ-10кВ №2605 | Эксплуатац.обслужив. | | 4-6.05.2021 | | Сарыозек | | с.Сарыозек ул.Абая, Тимирязева, Кабанбай, Масанова | 900-1700 | | | | 7 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260501-07 | Эксплуатац.обслужив. | | 4-6.05.2021 | | Сарыозек | | с.Сарыозек ул.Абая, Тимирязева, Кабанбай, Масанова | 900-1700 | | | | 8 | ВЛ-10кВ №2607 | Эксплуатац.обслужив. | | 11-12.05.2021 | | Сарыозек | | с.Сарыозек кафе Береке, к/х Жарас, Мал базар, Аю тас, Жыланды | 900-1700 | | | | 9 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260701-15 | Эксплуатац.обслужив. | | 11-12.05.2021 | | Сарыозек | | с.Сарыозек кафе Береке, к/х Жарас, Мал базар, Аю тас, Жыланды | 900-1700 | | | | 10 | ВЛ-10кВ №3905 | Эксплуатац.обслужив. | | 13-14.05.2021 | | Карашокы | | с.Карашокы, кл.Абылай хана, Жастар, Исабаева, Кабанбай | 900-1700 | | | | 11 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390501-02 | Эксплуатац.обслужив. | | 13-14.05.2021 | | Карашокы | | с.Карашокы, кл.Абылай хана, Жастар, Исабаева, Кабанбай | 900-1700 | | | | 12 | ВЛ-10кВ №3804 | Эксплуатац.обслужив. | | 18-19.05.2021 | | Амангелды | | с.Майтобе, Шилису | 900-1700 | | | | 13 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №380401-04 | Эксплуатац.обслужив. | | 18-19.05.2021 | | Амангелды | | с.Майтобе, Шилису | 900-1700 | | | | 14 | ВЛ-10кВ №1104 | Эксплуатац.обслужив. | | 17-18.05.2021 | | Каспан | | с. Каспан 1-ферма | 900-1700 | | | | 15 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110401 | Эксплуатац.обслужив. | | 17-18.05.2021 | | Каспан | | с. Каспан 1-ферма | 900-1700 | | | | 16 | ВЛ-10кВ №2706 | Эксплуатац.обслужив. | | 11-12.05.2021 | | Когалы | | с.Алтынемел, ул.Ключевая, Абая, Абылай хана, Кирова, Мира | 900-1700 | | | | 17 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270601-04 | Эксплуатац.обслужив. | | 11-12.05.2021 | | Когалы | | с.Алтынемел, ул.Ключевая, Абая, Абылай хана, Кирова, Мира | 900-1700 | | | | 18 | ВЛ-10кВ №2805 | Эксплуатац.обслужив. | | 17-18.05.2021 | | Когалы | | с.Когалы ул.Амангелды, Желтоксан, Тлеулес, Тобаякова | 900-1700 | | | | 19 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280501-05 | Эксплуатац.обслужив. | | 17-18.05.2021 | | Когалы | | с.Когалы ул.Амангелды, Желтоксан, Тлеулес, Тобаякова | 900-1700 | | | | 20 | ВЛ-10кВ №3007 | Эксплуатац.обслужив. | | 12-13.05.2021 | | Когалы | | с.Рудничный ул. Больничная, Мира, Советская, Школьная | 900-1700 | | | | 21 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №300701-06 | Эксплуатац.обслужив. | | 12-13.05.2021 | | Когалы | | с.Рудничный ул. Больничная, Мира, Советская, Школьная | 900-1700 | | | | 22 | ВЛ-10кВ №2701 | Эксплуатац.обслужив. | | 27-28.05.2021 | | Когалы | | с.Жаналык, Доланалы, Жайнак | 900-1700 | | | | 23 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270101-07 | Эксплуатац.обслужив. | | 27-28.05.2021 | | Когалы | | с.Жаналык, Доланалы, Жайнак | 900-1700 | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в мае месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №8302 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.05.2021  12-16.05.2021 19-31.05.2021 | Сарканский | население г.Саркан ,ул.Урманова,Савина, Ауэзова, Тауелсиздик, шк Ленина, шк Островского. | 900-1700 |
|  |  |
| 2 | РП-02-03-01 | Эксплуатационное обслуживание | 03-17.05.2021 17-28.05.2021 | Екиашинский | с. Екиаша , Селезащита. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №7403- 7407 | Эксплуатационное обслуживание | 03-17.05.2021 17-28.05.2021 | Алмалинский | п.Алмалы по населению отключений не будет. водокачка, 7407 ПМК-72 ДЭУ, КХ-Галым, КХ-Абдрахимова | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2401 | Эксплуатационное обслуживание | 03-17.05.2021 17-28.05.2021 | Черкасский | П.Актума ул Тынышбаева, ул ул Тузова, ул Кирова, ул Партизанская. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2503-3101 | Эксплуатационное обслуживание | 03-17.05.2021 17-28.05.2021 | Койлыкский | п.Койлык по населению отключений не будет ПРС-72.  №3101- п Бакалы. | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 3Т02 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.05.2021 10-14.05.2021 17-28.05.2021 | Лепсинский | Население Лепсы ниж. часть. Поселок Кок-Жиде. | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в мае месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №23 от ПС-150,ВЛ-0,4 от ТП-490,163, ТП-10/0,4кВ№504,463 | Эксплуатационное обслуживание | 04-05.05.2021г. | ТК РЭС | Ул.Желтоксан, ул.Целковского, ул.Айтыкова | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №26 от ПС-150, ТП-10/0,4кВ№460 | Эксплуатационное обслуживание | 06-11.05.2021г. | ТК РЭС | Район Арман завода, ул.Оркениет, Туб.диспансер | 900-1700 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ483,224 | Эксплуатационное обслуживание | 06-13.05.2021г. | ТК РЭС | Комплекс Алматы, ул.Желтоксан, ул.Шахворостова, ул.Казахстан, ул.Чкалова. | 900-1700 |
| 4 | ТП-10/0,4кВ№196,351,169,194,402 | Эксплуатационное обслуживание | 14-17.05.2021 | ТК РЭС | 2-микр., общежитие мед. колледж, школа №10. | 900-1700 |
| 5 | ТП-10/0,4кВ №385,386,384,400 | Эксплуатационное обслуживание | 18-20.05.2021 | ТК РЭС | Ул.Акын Сара, ул.Чкалова, ул.Шевченко, ул.Белова, микр. Каратал, школа №9. | 900-1700 |
| 6 | ТП-10/0,4кВ №382,205,525 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21.05.2021 | ТК РЭС | Микр. Каратал, ул. Толебаева, ул.Акбастау, ул.Каратал, ул.Избасарова, роддом, морг. | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в мае месяце 2021 года** | | | | | | | | | | | |  | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| № | **Наименование объекта** | | | **Вид ремонта** | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670365 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 04.05.2021 | | Текели | | Ул.Алматийнская, Толстого,Панфилова, Кирова | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670355 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 05.05.2021 | | Текели | | Ул.Балпык би, Чайковского,Каратальская | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703108 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 06.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул.Айдар би, Алмабала, С.Шегебая. | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703109 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 11.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул. С.Шегебая., Алмабала. | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703110 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 12.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул. С.Шегебая.,Кора, Талды. | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703111 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 13.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул. Айдарби, Алмабала | 900-1700 | |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703113 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 14.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул. Талды, С.Шегебая | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703115 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 17.05.2021 | | Текели | | С.Каратал ул. С.Шегебая.,Кора, Талды | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-6кВ №6703 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 18.05.2021 | | Текели | | Мкр.Достык, село Каратал, село Жендык | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670396 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 19.05.2021 | | Текели | | С.Жендык | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680325 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 20.05.2021 | | Текели | | Ул.Ауэзова | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680326 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 21.05.2021 | | Текели | | Ул.Юдичева, Толеби, Казахстанская | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680348 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 24.05.2021 | | Текели | | Ул.Ауэзова, Гарышкерлер | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-6кВ №6803 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 25.05.2021 | | Текели | | Мкр.Алатау | 900-1700 | |
| 15 | ТП-680363 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 26.05.2021 | | Текели | | Ул.Ауэзова, Таулсыздык | 900-1700 | |
| 16 | ТП-680349 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 27.05.2021 | | Текели | | Ул.Ауэзова, Таулсыздык | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-6кВ РП-680301 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 28.05.2021 | | Текели | | Мкр.Алатау | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-680324 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 31.05.2021 | | Текели | | Ул.Ауэзова, Абылайхана, Гагарина | 900-1700 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Текелийского РЭС** |  | **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за май месяц 2021 года** | | | | | | | | | | |  |
| № | | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | | **участок** | | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | | | **время отключения** |
| 1 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770102 | экспл. обслужив. | 4-6.05.2021 | | Учхоз | | Учхоз | | | 9.00-17.00 |
| 2 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770101 | экспл. обслужив. | 11-14.05.2021 | | МТФ-2 | | МТФ-2 | | | 9.00-17.00 |
| 3 | | ВЛ-10кВ №1 ПС 177 | экспл. обслужив. | 17-25. 31.05.2021 | | МТФ-2 | | МТФ-2 | | | 9.00-17.00 |
| 4 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760102 | экспл. обслужив. | 4-6.05.2021 | | а.Байзерек | | к\х Ахметов | | | 9.00-17.00 |
| 5 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760101 | экспл. обслужив. | 11-14.05.2021 | | а.Байзерек | | а.Байзерек | | | 9.00-17.00 |
| 6 | | ВЛ-10кВ №1 ПС 176 | экспл. обслужив. | 17-25. 31.05.2021 | | а. Байзерек | | а. Байзерек | | | 9.00-17.00 |
| 7 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810501 | расширен. текущ. | 4-6.05.2021 | | а.Екпенды | | ул. Казахстанская,Нурмухамбетова | | | 9.00-17.00 |
| 8 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810502 | расшир. текущ. | 11-14.05.2021 | | а.Екпенды | | ул. Казахстанская,Бирлестик С.Мейерманов, Н. Махаманов | | | 9.00-17.00 |
| 9 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810504 | расшир.текущ. | 17-21.05.2021 | | а.Екпенды | | ул. Казахстанская, Капсалямов,Кабанбай,Берибаев К.Битимбекова | | | 9.00-17.00 |
| 10 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810506 | расшир.текущ. | 24,27,28,31 .05.2021 | | а.Екпенды | | ул. Казахстанская | | | 9.00-17.00 |
| 11 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 250410 | экплуатац. обслуживание | 4-6.05.2021 | | а.Кольбай | | ул.Амангелды,Казахстан | | | 9.00-17.00 |
| 12 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250404 | экплуатац. обслуживание | 11-14.05.2021 | | а.Кольбай | | ул. Маметова,Курманова | | | 9.00-17.00 |
| 13 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250405 | экплуатац. обслуживание | 17-21.05.2021 | | а.Кольбай | | ул. Жетысу,Курманова | | | 9.00-17.00 |
| 14 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250406 | экплуатац. обслуживание | 24,27,28,31 05.2021 | | а.Кольбай | | ул. Амангелды,Жетысу,Казахстан,Курманова | | | 9.00-17.00 |
|  | | **Начальник РЭС** |  |  | | **Оспанбеков К.К.** | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | | | | **График** | |  | |  |  | | |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на май месяц 2021г.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| **1** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ  №05-08-01/07 | Расширенно-текущий ремонт | 04-27.04.2021г | Кальпинский | С. Берлик, ст. Берлик, Бесағаш ауылы, ТОО Тастөбе Агро Фуд | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ  № 151-03-01 | Эксплуатационное обслуживание | 04-06.04.2021г | Уштобинский | Г. Уштобе пер. Жамбыла, Байсакова, Октябрь, Сайланбая, Б.Момышулы, Колхозная, ул.Төле Би, Митченко, Крылова, Сайланбая. | 09.00-17.00 |
| **3** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ  № 16-05-01/02 | Эксплуатационное обслуживание | 11-14.05.2021г | Уштобинский | с. Орта төбе ул Ауэзова, Валиханова, Панфилова, Серегина, Чапаева | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ  № 16-08-01/10 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.05.21ж,  24-28.05.2021г | Уштобинский | г. Уштобе ул. Жансүгурова, Андропова, Муратбаева, Суворова, Жалменде Би, Островский, Төлеуқүл Батыр, Водопроводная, Молдағулова, Ақын Сара | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ  № 08-01-01/04 | Эксплуатационное обслуживание | 10-21.05.2021г | Байчегирский | с. Байшегир, Дөнчи, Ақиық |  |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**