**График вывода в ремонт основного электрооборудование филилала Аксуского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-02 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -26-01 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-22 | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-22-01 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-71-02 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-17-06 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | Тек.ремонт | 01.04.2025-11.04.2025 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04 | Тек.ремонт | 14.03.2025-23.04.2025 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-04 | Тек.ремонт | 24.04.2025-30.04.2025 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |

И.о.начальника филиала Аксуского РЭС Космилианов А.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-178 | Текущий ремонт | 23.04.2025 -25.04.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-182 | Текущий ремонт | 22.04.2025 -25.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-182 | Текущий ремонт | 04.04.2025 – 07.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-81 | Текущий ремонт | 21.04.2025 – 22.04.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780501 | Текущий ремонт | 07.04.2025 – 16.04.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820201 | Текущий ремонт | 16.04.2025 – 21.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820301 | Текущий ремонт | 03.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №810401 | Текущий ремонт | 28.04.2025 – 29.04.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4 кВ №1780501 | Текущий ремонт | 17.04.2025 – 22.04.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 10 | ТП-10/0,4 кВ №1820201 | Текущий ремонт | 08.04.2025 – 16.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №1820301 | Текущий ремонт | 01.04.2025 – 02.04.2025 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4 кВ №810401 | Текущий ремонт | 30.04.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП – 110 кВ №165 Ушарал - Бесколь | Текущий ремонт | 21.04.2025 – 24.04.2025 | гр.ЛЭП | с.Булакты | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП – 35 кВ №82 Жанама - Енбекши | обход | 17.04.2025 – 18.04.2025 | гр.ЛЭП | без отключений | 900-1700 |
| 15 | ПС – 35 кВ №82 Ынталы | Текущий ремонт | 14.04.2025 – 18.04.2025 | гр.ПС | с.Ынталы | 900-1700 |
| 16 | ПС – 35 кВ №71 Жанама | Текущий ремонт | 21.04.2025 – 25.04.2025 | гр.ПС | с.Жанама | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС 110/10кВ №133 "Коктал" | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | ПС | с.Коктал, Жаркент Арасан | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10кВ №95 "Шолакай" | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | ПС | с.Шолакай, нижний часть города | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №65 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кВ №99 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133  | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Коктал | КХ Жолтуков | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №37 от ПС-133  | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Коктал | с.Коктал, АВТ, с.Аулиеагаш, Жаркент Арасан  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №40 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Город | Центрально-восточная часть города | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №103 от ПС-87 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Город | с.Турпан | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №62 от ПС-142 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Восток2 | с.Атамекен нижний часть, с.Ынтымак | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №92 от ПС-89 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Восток1 | с.Алмалы | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-95 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Город | Крахмалопаточный завод | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3 от ПС-95 | Текущий ремонт | 01-30.04.2025 | Город | Нижний часть города  | 900-1700 |

Начальник филиала Панфиловский РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5102ТП-10/0,4кВ -№5102 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Карабулакский | п. Карабулак  | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5104ТП-10/0,4кВ -№5104 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Карабулакский | п. Карабулак  | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5105ТП-10/0,4кВ -№5105 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Карабулакский | п. Карабулак  | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5907ТП-10/0,4кВ -№5907 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4801ТП-10/0,4кВ -№4801 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Алдабергеновский | с. Алдабергенова | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4601ТП-10/0,4кВ -№4601 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5404ТП-10/0,4кВ -№5404 | Текущий ремонт | 07-18.04.2025 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС Шарипов М.К.

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Коксуского РЭС на апрельь месяц 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 ПС-165 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Балпык би улицы Курманова, Маметова,Сугурова, Бейбитшилик  | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Балпык би улицы Курманова, Маметова, Сугурова, Бейбитшилик | 09:00-17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Балпык би улицы Курманова, Маметова, Сугурова, Бейбитшилик | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №3 ПС-165 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би |  с. Акшатоган,Мукыры улицы Калинина,Виноградова,Кайыспаева,Темирязева,Абая Жана,Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-03-15 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Акшатоган, Мукыры улицы Калинина, Виноградова, Кайыспаева,Темирязева, Абая Жана, Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-15 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Акшатоган, Мукыры улицы Калинина, Виноградова, Кайыспаева,Темирязева, Абая Жана, Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №1 ПС-45 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-01-05 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-05 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | с. Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №7 ПС-170 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | ПТЛ-22 | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №170-07-01 | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 | Балпык би | ПТЛ-22. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование филиал Кербулакского РЭС на апрель месяц 2025 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Участок**  | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Текущий ремонт | 17-18.04.2025 | Сарыөзек-Щеб.завод | Сарыөзек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Текущий ремонт | 23-24.04.2025 | ӘЖ-10кВ №3 габ.35кВ | Сарыөзек | 900-1700 |
| 3 | ПС-110/35 №135 | Текущий ремонт | 21-25.04.2025 | Жоламан | Сарыөзек | 900-1700 |
| 4 | ПС-35 35/10 № 136 | Капитальный ремонт | 07-11.04.2025 | Сарыбулак | Сарыозек  | 900-1700 |
| 5 | ПС 35/10 №106 | Текущий ремонт | 15-16.04.2025 | Карабайтал | Сарыозек  | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 | Текущий ремонт | 02-03.04.2025 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
|  7 | КТП-10/0,4кВ №260401-02 | Текущий ремонт | 03-04.04.2025 | Сарыозек | Сарыөзек  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901 | Текущий ремонт | 03-04.04.2025 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
|  9 | ВЛ-10кВ №2 от ПС №107 | Текущий ремонт | 15-16.04.2025 | Самен | Сарыөзек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №070201-8 | Текущий ремонт | 16-25.04.2025 | Самен | Сарыөзек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 | Текущий ремонт | 03-04.04.2025 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401 | Текущий ремонт | 04-05.04.2025 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №311401-10 | Текущий ремонт | 8-19.04.2025 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 | Текущий ремонт | 08-09.04.2025 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601 | Текущий ремонт | 9-10.04.2025 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №360601-8 | Текущий ремонт | 11-24.04.2025 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №127 | Текущий ремонт | 02-04.04.2025 12-13.04.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 18 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301 | Текущий ремонт | 26-29.04.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №270301-4 | Текущий ремонт | 18-29.04.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 20 | АСТ-РС ПСТ №135 | Текущий ремонт | 22-24.04.2025 | Жоламан | Сарыөзек | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник филиала Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е.**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Сарканского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | Текущий  | 01.04.2025-03.04.2025. | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7402 | Текущий | 03.04.2025-04.04.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2103 | Текущий | 07.04.2025-09.04.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Текущий | 10.04.2025-11.04.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2502 | Текущий | 14.04.2025-15.04.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3101 | Текущий | 16.04.2025-18.03.2025. | Койлык | Бакалы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Текущий | 21.04.2025-22.04.2025. | Лепсы | М.Толебаев | 900-1700 |
| 8 | ПС №184"Екиаша" | Текущий | 01.04.2025-03.04.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 9 | ПС №26"Кенжыра" | Текущий | 04.04.2025. | Кенжыра | Кенжыра | 900-1700 |
| 10 | ПС №199"Тополевка" | Текущий | 10.04.2025-11.04.2025. | Тополевка | Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-35№30 | Текущий | 01.04.2025-03.04.2025. | Койлык-Кокерек | Койлык-Кокерек | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35№37 | Текущий | 07.04.2025-09.04.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35№38 | Текущий | 14.04.2025-16.04.2025- | Карабогет | Карабогет | 900-1700 |

Начальник Филиала Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Талдыкорганского ГЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152 | Текущий ремонт | 01.04.2025 | ул. Ракишева, ул.Рустембекова, ул.Конаева, ул. Г.Орманова | ул. Ракишева, ул. Рустембекова, ул.Конаева, ул. Г.Орманова | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152 | Текущий ремонт | 02-03.04.2025 | ул. Абая Сланова, ул. Крылова угол ул. Берентаева ,ул.Каблиса Жырау -Шевченко, ул.Казахстанская ул. Жабаева, ул. Абая, Ракишева, ул.Желтоксан, ул. Ч.Валиханова | ул. Абая Сланова, ул. Крылова угол ул. Берентаева , ул.Каблиса Жырау- Шевченко, ул.Казахстанская ул. Жабаева, ул. Абая Ракишева ул.Желтоксан ул. Ч.Валиханова | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10 кВ №18 от ПС-150 | Текущий ремонт | 04.04.2025 | Сев.кольцо ул.Шевченко 48а | Сев.кольцо ул.Шевченко 48а | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-157 | Текущий ремонт | 07.04.2025 | через Птичный фабрика до с.Мойнак | через Птичный фабрика до с.Мойнак | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №12 от РП-1 | Текущий ремонт | 08.04.2025 | ул.Акын Сара ул.Аблайхана ул.Жансугурова, Онкодиспансер | ул.Акын Сара ул.Аблайхана ул.Жансугурова, Онкодиспансер | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №13 от РП-1 | Текущий ремонт | 09.04.2025 | ул. Шевченко пр-т Назарбаева Гостроном «Рахат» ул.Биржан Сал пр-т Назарбаева Универмаг | ул. Шевченко пр-т Назарбаева Гостроном «Рахат» ул.Биржан Сал пр-т Назарбаева Универмаг | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №17 от РП-1 | Текущий ремонт | 10.04.2025 | ул. Биржан Сал пр-т Назарбаева ул. Абая ул.Аблайхана ул.Толебаева, Акын Сара Казтелеком | ул. Биржан Сал пр-т Назарбаева ул. Абая ул.Аблайхана ул.Толебаева, Акын Сара Казтелеком | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №119 от РП-8 | Текущий ремонт | 11.04.2025 | мк-н. Молодежный дом 68, мк-н.Гарышкер, Ч.Валиханова угол ул.Алдабергенова | мк-н. Молодежный дом 68, мк-н,Гарышкер, ул.Ч.Валиханова угол ул.Алдабергенова | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кВ №113 от РП-12 | Текущий ремонт | 14.04.2025 | мк-н Каратал дом 55Школа №9 мк-н Каратал | мк-н Каратал дом55Школа №9 мк-н Каратал | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №120 от ПС-102 | Текущий ремонт | 15.04.2025 | ул. Кабанбай Батыр | ул. Кабанбай Батыр | 900-1700 |

Начальник филиала Талдыкорганского ГЭС Чильменбетов А.Д.**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского ГЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Текущий ремонт | 01.04.2025,18.04.2025. | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Текущий ремонт | 02.04.2025, 22.04.2025. | Текели | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670133 | Текущий ремонт | 03.04.2025,23.04.2025. | Текели | Ул. Достық, Керімбек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670199 | Текущий ремонт | 04.04.2025,24.04.2025. | Текели | Ул.Караталькая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670138 | Текущий ремонт | 07.04.2025,25.04.2025. | Текели | Ул.Караталькая, Береговая | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 08.04.2025. | Текели |  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670136 | Текущий ремонт | 09.04.2025,21.04.2025. | Текели | Ул. Достық, Пушкина | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6704 | Текущий ремонт | 10.04.2025,15.04.2025. | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670442 | Текущий ремонт | 11.04.2025,28.04.2025. | Текели | Ул.Жалайыри, Жансугурова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670435 | Текущий ремонт | 14.04.2025. | Текели | Ул.Л Асанова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6302 | Текущий ремонт | 16.04.2025,30.04.2025. | Текели | Мкр.Металург  | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630210 | Текущий ремонт | 17.04.2025,29.04.2025. | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖФ бастығы Бакенбаев Н.С.**График вывода в ремонт основного электрооборудования филиала Уйгентасского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС №78 Кызылащи | Капитальный ремонт | 07-11.04.2025 | село Балапаново | Филиал ОО Chіna Railway 12 th, Акимат | 09.00-17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС №176 Ашим | Текущий ремонт | 14-18.04.2025 | село Ашим | село Байзерек, Жыланды, Майкан, Шынжалы, Кокжар, Ашим | 9.00-17.00 |
| 3 | ЛЭП-110 №161 | Эксплуатация | 15-17.04.2025 | Кабанбай-Карабулак | Кабанбай-Карабулак | без отключения |
| 4 | ЛЭП-35 №77 | Эксплуатация | 28-30.04.2025 | Черкасск-Лепсинск | Черкасск-Лепсинск | без отключения |
| 5 | ЛЭП-35 №78 | Эксплуатация | 08-10.04.2025 | Кабанбай-Кызылащи | Кабанбай-Кызылащи | без отключения |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810201,02,03 | Текущий ремонт | 1-2.04.2025 | село Кабанбай | улицы Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, Муканова, Дегтярева, магазин Олжас, Казпочта | 09.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810204,05,06,09 | Текущий ремонт | 07-11.04.2025 | село Кабанбай | улицы Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, з.Койшибаева, Алимжанова, М.Маметова, магазины Искорка, Улан,Тәттім, Дом культуры, Акимат, школа №3, Нарсуд , Водоканал Лесхоз, пекарня Кенжебаев | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 | Текущий ремонт | 14-18.04.2025 | село Кабанбай | улица Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, з.Койшибаева, Алимжанова, М.Маметова, магазины Искорка, Улан,Тәттім, Дом культуры, Акимат, школа №3, Нарсуд , Водоканал Лесхоз, пекарня Кенжебаев | 9.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810601,02,03,05,06 | Эксплуатация | 21-22.04.2025 | село .Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би,Ж.Жабаев, Д.Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Аптеки, кафе Береке, ИП Ишмуратова, Ип Бексултан, ПК Калажанова, ИП Майлыгулова, ИП Акимбашина, магазины Искорка, Музей, МВД, больница Ясли сад Куаныш , ЦОН | без отключения |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810610,12,14,15 | Эксплуатация | 21-22.04.2025 | село Кабанбай | юридические лица, улицы Богенбая, Борша, Хусаинова, Жансугурова, Мусагалиева, Рыскулова, Валиханова, Конаева, Космодимьянская, Ауэзова, К.Ата, Молдагожина, болтница, КХ Акимбеков, Казавтодор,ТОО Таусамал | без отключения |
| 11 | ВЛ-10 кВ №6 ПС №181 | Эксплуатация | 25.04.2025 | село Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Жамбула, Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Богенбая, Борша, Коркыт Ата, Молдагожина, Аптека, кафе Береке, поликлиника Шуак, Музей, больница,КХ Акимбеков, ТОО Таусамал, школа №1,2 | без отключения |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №250401 | Эксплуатация | 28.04.2025 | Алемды | село Алемды | без отключения |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №250402,15 | Эксплуатация | 28.04.2025 | Будур | село Будур | без отключения |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №250403, 04,05 | Эксплуатация | 29.04.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | без отключения |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250406,10 | Эксплуатация | 29.04.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | без отключения |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250407,08 | Эксплуатация | 30.04.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Абая, Алтынсарина, Заречная, Кирова, Токаш Бокин | без отключения |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250409 | Эксплуатация | 30.04.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Алтынсарина, Жамбула, Абая | без отключения |
| 18 | ВЛ-10 кВ №4 ПС №25 | Эксплуатация | 30.04.2025 | село Кызылкаин, Кольбай |  улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу, Кызылкаин, Абая, Алтынсарина, Заречная, Кирова, Токаш Бокин | без отключения |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760201 | Текущий ремонт | 1-04.04.2025 | село Ашим | село Ашим | 9.00-17.00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760202,03 | Текущий ремонт | 7-11.04.2025 | село Жиланды село Шинжалы | улица Казангапова, Агынтаева, Абылайхана, Аргынова, Б.Батыра, Оспанова, село Шинжалы | 9.00-17.00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760204,05 | Текущий ремонт | 14-18.04.2025 | село Жиланды | улица Казангеапова, Агынтаева, Абылайхана, Аргынова0 Калиаскарова, Б.Батыра, Оспанова | 9.00-17.00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760206,08 | Текущий ремонт | 21-25.04.2025 | село Жиланды | улица Казангапова, Б.Батыра, Галиулы, Абая, Канатай, Мерев | 9.00-17.00 |
| 23 | ПС 176ВЛ-10 кВ№2 | Текущий ремонт | 28-30.04.2025 | село Жиланды  | село, Жыланды | 9.00-17.00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770201 | Эксплуатация | 28.04.2025 | село Токжайлау | Кайынды лагерь | без отключения |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1770202 | Эксплуатация | 29.04.2025 | село Токжайлау | Ферма Токжайлау | без отключения |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770203 | Эксплуатация | 30.04.2025 | село Токжайлау | село Айпара | без отключения |
| 27 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 177 | Эксплуатация | 30.04.2025 | село Токжайлау | село Ушбулак | 9.00-17.00 |
| 28 | ВЛ-10 кВ №1 ПС 175 | Текущий ремонт | 01-26.04.2025 | село Ушбулак | село Ушбулак | 9.00-17.00 |

Начальник филиала Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К. |

 |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского РЭС на апрель месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-09 от ПС-151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 01-04,7-09. 04.25г | Уштобинский | г. Уштобе ул Амангельды, Жолбарыс Батыра, Абая, Каблиса Акына, Оспанова, Пронина, Даулетьярова, Толе Би, Кабанбай Батыр | 08 30-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-18 от ПС-151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 10-11,14-18.04.25г | Уштобинский | с.Бастобе ул Стадионная, Гостелло, Шемякина, Школьная, Совхозная | 08 30-1630 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №-06 от РП-1 «Уштобе» | Текущий ремонт | 21- 25-28-30.04.25г | Уштобинский | с. Жанаталап, Айту, Оян | 08 30-1630 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №-06 от ПС-5 «Кальпе» | Текущий ремонт | 01-04,07-11,14-18,21-25.04.25г | Кальпинский | с.Айдар , Азнабай, КХ Мантай | 08 30-1630 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №-07 от ПС-7 «Коржынколь» | Текущий ремонт | 10-11,14-18.04.25г | Байчегирский  |  с. Ақжар | 08 30-1630 |

Начальник филиала Каратальского РЭС Байбулатов К.К.