**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-04 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-22-03 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-32 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 32-04 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-32-04 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-171 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-04 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-71-04 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-03 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-17-03 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-64 | План.экс.обсл. | 05.01.2025-10.01.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-02 | План.экс.обсл. | 13.01.2025-20.01.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №-64-02 | План.экс.обсл. | 27.01.2025-31.01.2025 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |

 И.о.начальника АРЭС Космилианов А.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на январь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-178 | Подрезка деревьев | 08-10.01.2025. | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №7 ПС-178  | Подрезка деревьев  | 15-17.01.2025. | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-82 | Подрезка деревьев  | 22-24.01.2025. | Ушаралский | с. Ынталы | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Жаркентского РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №4 от ПС-97 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025. | Восток-1  |   с.Б.Чиган, с.Кырыккудык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №63 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025. | Восток-2  | с.Хоргос | 900-1700 |
|  3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025. | Город | с.Головацкий | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №46 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025 | Город | г.Жаркент, северная часть | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №42 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025 | Город | г.Жаркент, западная часть | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.01.2025 | Коктал |  с.Аулиеагаш, с.Коктал, АВТ, Жаркент Арасан, Коктал Арасан | 900-1700 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

|  |
| --- |
|  |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на январь месяц 2025 года.** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **День отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения**  |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 2 | Эксплуатационный ремонт | 01.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Маслозавод | 8:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01--05 | Эксплуатационный ремонт | 01.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Маслозавод | 8:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-02-01--05 | Эксплуатационный ремонт | 04.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Маслозавод | 8:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 7 | Эксплуатационный ремонт | 04.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Бескайнар | 8:00 - 17:00 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01--09 | Эксплуатационный ремонт | 05.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Бескайнар | 8:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-07-01--09 | Эксплуатационный ремонт | 06.01.2025. | Балпык би | с Балпык Би,с Бескайнар | 8:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8 | Эксплуатационный ремонт | 07.01.2025. | Балпык би | с Теректы | 8:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-01--03 | Эксплуатационный ремонт | 11.01.2025. | Балпык би | с Теректы | 8:00 - 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-08-01--03 | Эксплуатационный ремонт | 11.01.2025. | Балпык би | с Теректы | 8:00 - 17:00 |
| 10 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксплуатационный ремонт | 12.01.2025. | Коксу | С 10 лет Казахстана | 8:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Эксплуатационный ремонт | 13.01.2025. | Коксу | С 10 лет Казахстана | 8:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Эксплуатационный ремонт | 14.01.2025. | Коксу | С 10 лет Казахстана | 8:00 - 17:00 |
| 13 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксплуатационный ремонт | 15.01.2025. | Коксу | с Жетыжал | 8:00 - 17:00 |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Эксплуатационный ремонт | 18.01.2025. | Коксу | с Жетыжал | 8:00 - 17:00 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №170-01-01 | Эксплуатационный ремонт | 19.01.2025. | Коксу | с Жетыжал | 8:00 - 17:00 |
| 16 | ПС-166 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационный ремонт | 20.01.2025. | Балпык би | с Ақтекше  | 8:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-01--03 | Эксплуатационный ремонт | 26.01.2025. | Балпык би | с Ақтекше | 8:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ 166-03-03 | Эксплуатационный ремонт | 26.01.2025. | Балпык би | с Ақтекше | 8:00 - 17:00 |
| 19 | ПС-49 ВЛ-10 кВ № 2 | Эксплуатационный ремонт | 27.01.2025. | Балпык би | Участок Молалы | 8:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-01--10 | Эксплуатационный ремонт | 27.01.2025. | Балпык би | Участок Молалы | 8:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ 49-02-10 | Эксплуатационный ремонт | 28.01.2025. | Балпык би | Участок Молалы | 8:00 - 17:00 |
| 22 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 7 | Эксплуатационный ремонт | 29.01.2025. | Коксу | Коксу ПТЛ-22 лицей | 8:00 - 17:00 |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №170-07-01--01 | Эксплуатационный ремонт | 29.01.2025. | Көксу | Коксу ПТЛ-22 лицей | 8:00 - 17:00 |

 |

Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на январь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5101ТП-10/0,4кВ -№5101 | Эксплуатация | 10-20.01.2024 | Карабулакский | п. Карабулак  | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5601ТП-10/0,4кВ -№5601 | Эксплуатация | 10-20.01.2024 | Карабулакский | с. Сырымбет с. Жетысу | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4812ТП-10/0,4кВ -№4812 | Эксплуатация | 10-20.01.2024 | Алдабергеновский | с. Жастар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4603ТП-10/0,4кВ -№4603 | Эксплуатация | 10-20.01.2024 | Кокжазыкский | с. Кайнарлыс Боктерлис Коржымбай | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5403ТП-10/0,4кВ -№5403 | Эксплуатация | 10-20.01.2024 | Ак Ешкинский | с. Коныр | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.

|  |  |
| --- | --- |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на январь месяце 2025 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок**  | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №149 | Экспл.обслуживание | 08-09.01.2025 | Сарыозек | Щеб.завод- Самен | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кв №150 | Экспл.обслуживание | 09-13.01.2025 | Сарыозек | Самен – Кербулак | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кв №92 | Экспл.обслуживание | 14-15.01.2025 | Сарыозек | Карачок-Коянкоз | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №204 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2025 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2025 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-8 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2025 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №137 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2025 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2025 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2025 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №146 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2025 | Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2025 | Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №460701-8 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2025 |  Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №135 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2025 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2025 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №350301-6 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2025 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2025 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |
| 17 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2025 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2025 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2025 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |
| 20 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2025 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2025 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №15 от ПС №131 | Экспл.обслуживание | 27-28.01.2025 | Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 23 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 | Экспл.обслуживание | 27-28.01.2025 | Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2025 | Сарыозек | Басши | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 27-28.01.2025 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 26 | КТП-10/0,4кВ №110501-01 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2025 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |

 Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | Эксплуатация | 3.01.2025 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7402 | Эксплуатация | 6-8.01.2025 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2103 | Эксплуатация | 9-10. 01.2025 | Алмалинский | Население с. Кокузек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Эксплуатация | 13-14.01. 2025 | Екиашинский | Население с.Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2401 | Эксплуатация | 15-16.01. 2025 | Черкасский |  Население с.Черкасск | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Эксплуатация | 16-17. 01.2025 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Эксплуатация | 20-21. 01.2025 | Лепсинский | Население с. Лепсы | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на январь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123,145,124,180,415,700,277,278,295,246,114,115,241 | Подрезка | 05.01-13.01.2025 | ул. Белова, ул.Чкалова, ул. Шахворостова, ул. Брусиловского, Подхоз 1 отд. ул. Дарабоз ана, ул.Гагарина | ул. Белова, ул.Чкалова, ул. Шахворостова, ул. Брусиловского, Подхоз 1 отд. ул. Дарабоз ана, ул.Гагарина | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162,208,490,387,385,414,330,546,202 | Подрезка | 14.01-24.01.2025 | ул. Чкалова, ул. Иванилова, ул. Пролетарская, ул. Циолковская ул. Попова, ул.Акын Сара, Курмангазы, Радищева, Белова, ул.Балпык Би | ул. Чкалова, ул. Иванилова, ул. Пролетарская, ул. Циолковская, ул.Попова, ул.Акын Сара, Курмангазы, Радищева, Белова, ул.Балпык Би | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Подрезка деревьев | 05.01.2025 | Текели | мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | Подрезка деревьев | 06.01.2025 | Текели | ул.Каратальская,Береговая, Пушкина, Тимерязева, Шахтерская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670136 | Подрезка деревьев | 08.01.2025 | Текели | ул.Каратальская,Береговая, Пушкина, Тимерязева, Дружба | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670133 | Подрезка деревьев | 09.01.2025 | Текели | ул.Алматинская, Керембек, Панфилова, | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670179 | Подрезка деревьев | 10.01.2025 | Текели | ул.Алматинская, Тимерязева,  | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670199 | Подрезка деревьев | 13.01.2025 | Текели | ул.Дружба,Тимерязева, Керембек | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 14.01.2025 | Текели |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6301 | Подрезка деревьев | 15.01.2025 | Текели | мкр.Металург | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Подрезка деревьев | 16.01.2025 | Текели | ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Подрезка деревьев | 17.01.2025 | Текели | ул.Садовая, Брусиловского, Суйнбая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630113 | Подрезка деревьев | 20.01.2025 | Текели | ул.Титова, Сатпаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6803 | Подрезка деревьев | 21.01.2025 | Текели | мкр.Алатау | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680326 | Подрезка деревьев | 22.01.2025 | Текели | ул.Толе Би, Юдичева, Казахстанская | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680325 | Подрезка деревьев | 23.01.2025 | Текели | ул.Ауэзова, Абылай Хана | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680324 | Подрезка деревьев | 24.01.2025 | Текели | ул.Гагарина | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680348 | Подрезка деревьев | 27.01.2025 | Текели | ул.Ауэзова | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6701 | Подрезка деревьев | 28.01.2025 | Текели | мкр.Дружба | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6803 | Подрезка деревьев | 29.01.2025 | Текели | мкр.Алатау | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | Подрезка деревьев | 30.01.2025 | Текели | ул.Каратальская,Береговая, Пушкина, Тимерязева, Шахтерская | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670136 | Подрезка деревьев | 31.01.2025 | Текели | ул.Каратальская,Береговая, Пушкина, Тимерязева, Дружба | 900-1700 |

Текелі ЭЖА бастығы Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 |  КТП10/0,4кв№ 1770305 | Эксплуатация | 8-10.01.25 | Токжайлау | ул.Бөгенбай батыр,Қ. Аманжолов, ЕР Тарғын | 9.00-17.00 |
| 2 |  КТП10/0,4кв№ 1770308 | Эксплуатация | 13-17, 20- 24.01.2025 | Токжайлау | Улицы Қарасай батыр,Абай, Гагарина, М.Тойжанов | 9.00-17.00 |
| 3 | КТП 10/04кВ № 1760208 | Эксплуатация | 8-10, 13- 17.01.2025 | Тонкурус | улицы Ғалиұлы Кұрманғали,Абай,Ерғожанов Қанатай,Оралбаев Оспан | 9.00-17.00 |
| 4 | КТП 10/04кВ № 1760203 | Эксплуатация | 20-24.01. 2025  | Тонкурус | улицы Ағынтаев Алдарберген,Арғынов Қалиасқар,Оралбаев Оспан | 9.00-17.00 |
| 5 | КТП 10/04кВ № 1810201 | Эксплуатация | 8-10. 13- 17.01.2025 | Кабанбай | ул.Р.Қошкарбаев, ул.С.Муқанов | 9.00-17.00 |
| 6 | КТП 10/04кВ № 1810601 | Эксплуатация | 20-24.01. 2025 | Кабанбай | ул.Қ.Сатпаев, Хусаинова, Г. Муратбаев, Аблайхан, Б. Момышүлы, Ж. Жабаев | 9.00-17.00 |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на январь месяц 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-16 от ПС-151 «Уштобе» | подрезка деревьев | 05-06, 08-10.01.25г | Уштобинский | г. Уштобе ул Байсакова, Крылова, Шевелева, Тилендинова, Жамбыла, Мира, Шорабаева, Лермонтова, Морозова. | 8 30-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-01 от ПС-151 «Уштобе» | подрезка деревьев | 13-17, 20-24.01.25г | Уштобинский | с. Бастобе ул. Масанчи, Сатпаева, Шаврова, Карбышева, Ли Л, Марьесева, Мусабека, Новомирский, с.Юна, Датулы, Ибраимова, Беляева, Бондаренко, Гагарина, Гуртьева, Косманавтов, Байдукова | 8 30-1630 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.