## Кантар 2025
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Каңтар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №55 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-35кВ №9 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-110кВ №104 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-110кВ №105 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
2 | ҚС қызметі
ҚС- 151 "Уштобе"
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| Шыққан КЖ-10кВ №3,2,24,5 | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№2 | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
| Шыққан ӘЖ-10кВ №6,7,10 | Вакумдық қосқышқа ауыстыру | 05-31.01.2025
ҚС- 151 "Уштобе"
| Шыққан ӘЖ-110кВ №116,157 | Ақаужы жояу | 05-31.01.2025
| Шыққан ӘЖ-110кВ №157 | Ақаужы жояу | 05-31.01.2025
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 05-31.01.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| Тарату пункіті (РП -10кВ) № 1 «Үштобе» | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ҚС-132 "Коныролен" | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 05-31.01.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 05-31.01.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157, тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
8 | Сарқан ЭЖА
Қаңтар айына жоспарланған жүмыстар жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Қаңтар айына жоспарланған жүмыстар жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Қаңтар айына жоспарланған жүмыстар жоқ
11 | Жаркент ЭЖА
Қаңтар айына жоспарланған жүмыстар жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №149 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-110кВ №150 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
| ӘЖ-35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.01.2025
13 | Үштөбе ЭЖА
Қараша айына жоспарланған жүмыстар жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев