## Щілде 2025 (3)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 14-16.07.2025
| ӘЖ-35кВ №53 | Ағымдағы жөндеу | 28-29.07.2025
| ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| ӘЖ-35кВ №51 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.07.2025
| ӘЖ-110кВ №156 | Ағымдағы жөндеу | 08-11.07.2025
| ӘЖ-110кВ №155 | Ағымдағы жөндеу | 03-03.07.2025
| ӘЖ-220кВ №2534 | Күрделі жөндеу | 01-07.07.2025
2 | ҚС қызметі
ҚС-170 "Ст. Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| В-10кВ Л-7,8 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
ҚС-45 "Мамбет"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-51 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-54 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| В-10кВ Л-2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
ҚС-168 "Текели"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| 1СШ-6кВ, СР-6кВ, ТН-6кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| 2СШ-6кВ, 1СР-6кВ, ТН-6кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
ҚС-159 "Карабулак"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-159 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.07.2025
ҚС-155 "Ауежай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,5,4 | Ағымдағы жөндеу | 14-31.07.2025
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-28 "Карабогет" Т-2 | Күрделі жөндеу | 08-12.07.2025
| ҚС-22 "Кызылту" Т-1 | Күрделі жөндеу | 12-15.07.2025
| ҚС-4Т"Кокпети" ТМ-6300кВа | Ағымдағы жөндеу | 22-25.07.2025
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| ЦРП-1 Уштобе | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-168 "Текели" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-170 "Ст. Коксу" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-45 "Мамбет" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-159"Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-155 "Ауежай" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-4Т "Кокпети" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-5Т "Кальпе" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-77 "Енбекши" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-127 "Акбастау" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 10 кВ-тық №3 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-151"Уштобе" КЛ-10кВ "ПГ" | Проф.сынак | 01-31.07.2025
| ҚС-168 "Текели" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-170 "Ст. Коксу" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-45 "Мамбет" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-159"Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-155 "Ауежай" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-138 "Коянкоз" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2025
| ҚС-28 "Карабогет" Т-2 | Күрделі жөндеу | 08-12.07.2025
| ҚС-22 "Кызылту" Т-1 | Күрделі жөндеу | 12-15.07.2025
| ҚС-4Т "Кокпети" Т-1 | Күрделі жөндеу | 22-25.07.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-138,136,128,129,146,127, | Ағымдағы жөндеу
| 204,,107,126,130,106 | Ағымдағы жөндеу
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| ТАЭТК АҚ-ның ҚС-102,103,157,155,158,150 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| Балпык би -Талдыкорган телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
| Жаркент-Шатарак телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2025
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС- 28"Қарабогет" | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №38 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 16-18.07.2025
ҚС- 26"Қенжыра"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-04.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №23,24 | Ағымдағы жөндеу | 02-04.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-04.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-04.07.2025
ҚС- 24"Черкассск"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,2,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.07.2025
ҚС-199 "Тополевка"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №33 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2025
| ӘЖ-35кВ №37 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.07.2025
| ӘЖ-35кВ №38 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.07.2025
| ӘЖ-35кВ (Габ.35кВ) №4 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.07.2025
| ӘЖ-110кВ №163 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.06.2025
| ӘЖ-110кВ №100 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2025
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-77 "Енбекши"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
ҚС-197 "Ауежай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.07.2025
| ӘЖ-35кВ №82 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.07.2025
| ӘЖ-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 08-11.07.2025
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-181 "Қабанбай"
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 14-19.07.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-133 | Ағымдағы жөндеу | 14-19.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-76 | Ағымдағы жөндеу | 14-19.07.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-19.07.2025
| ӘЖ-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.07.2025
11 | Панфилов ЭЖА
ҚС-141 "Пиджим"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-94,62 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| В-10кВ Л-67,65,64 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-65 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| В-10кВ Л-60,61,63 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
ҚС-141 "Талды"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| В-10кВ Л-58,51 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ӘЖ-110кВ №130 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
| ӘЖ-35кВ №66 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2025
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-138"Коякоз"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 07-11.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-92 | Күрделі жөндеу | 07-11.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 07-11.07.2025
ҚС-111 "Каспан"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-17.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-86,85 | Ағымдағы жөндеу | 14-17.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-17.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 14-17.07.2025
ҚС-146"Желдикара"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2025
| ӘЖ-110кВ №149 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.07.2025
| ӘЖ-110кВ №150 | Ағымдағы жөндеу | 14-15.07.2025
| ӘЖ-35кВ №92 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.07.2025
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев