## Акпан 2026 (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Ақпан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026 | 02-06.02.2026
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-35кВ №51 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-2200кВ №2534 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-2200кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ПС-51 "Каратал" |  | 03-28.02.2026
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-57 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 03-28.02.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-158 "Еркин" | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.02.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.02.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 03-28.02.2026
| ҚС-101 "Еркин" | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-170,45,47,49,165 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157, тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
8 | Сарқан ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
11 | Панфилов ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №172 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-110кВ №169 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 03-28.02.2026
13 | Қаратал ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев