## Наурыз 2026
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026 |  | Ақпан айынан ауысқан
| ӘЖ-2200кВ №2534 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026 |  | Ақпан айынан ауысқан
| ӘЖ-2200кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026 |  | Ақпан айынан ауысқан
2 | ҚС қызметі
ПС-101 "Жагалау"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, КЛ-10кВ №42, №44 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №39, №40 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №34, №35, №36 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №37, №38 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №41, №43 | Ағымдағы жөндеу | 02-17.03.2026
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.03.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.03.2026
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.03.2026
ПС-52 "Шымыр"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-57 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 16-31.03.2026
ПС-51 "Каратал"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-57 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-56 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 02-13.03.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-158 "Еркин" Т-2 | Күрделі жөндеу | 10-13.03.2026
| ҚС-48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 16-31.03.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-101 "Жагалау" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-166 "Алгабас" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-158 "Еркин" Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-101 "Жагалау" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-166 "Алгабас" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №163 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.03.2026
| ӘЖ-35кВ №24 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-06.03.2026
| ӘЖ-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.03.2026
| ӘЖ-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-13.03.2026
| ӘЖ-35кВ №39 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.03.2026
| ӘЖ-35кВ №49 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.03.2026
| ӘЖ-35кВ (габ-35) №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 30-31.03.2026
ПС-174 "Алмалы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-39 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-24 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2026
9 | Алакөл ЭЖА
Наурыз айына жоспарланған жүмыстар жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 02-06.03.2026
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 02-06.03.2026
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-62 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| В-10кВ Л-67,90,92,91 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
| ӘЖ-35кВ №62 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №170 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.03.2026
| ӘЖ-110кВ №171 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.03.2026
| ӘЖ-35кВ №86 | Ағымдағы жөндеу | 10-11.03.2026
| ӘЖ-35кВ №91 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.03.2026
13 | Қаратал ЭЖА
Ақпан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев