## Тамыз 2026 (6)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________________ Туганбаев А.Б.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Тамыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №52 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-35кВ №9 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-35кВ №15 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-110кВ №102 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-110кВ №115 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-110кВ №116 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-110кВ №159 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
2 | ҚС қызметі
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Күрделі жөндеу | 03-12.08.2026
ПС-102 "Өтенай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 3СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,135,126,131,142 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 4СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,130,128,139 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
ҚС-150"Орталык"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №23,26,27,91,90,73,98 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №19,74,18,20,29 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
ҚС-159 "Карабулак"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-159 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 1СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,5,4 | Ағымдағы жөндеу | 13-21.08.2026
ҚС-16Т"Батыс"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-115 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,5,4 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
ҚС-156 "Сырымбет"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| В-10кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
| В-10кВ Л-13,8 | Ағымдағы жөндеу | 24-28.08.2026
ҚС-50 "Ашткы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| В-10кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| В-10кВ Л-13,8 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-173 "Аксу" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-10.08.2026
| ҚС-9Т "Бастобе" Т-1,-2 | Күрделі жөндеу | 13-20.08.2026
| ҚС-25 "Койлык" Т-1,-2 | Күрделі жөндеу | 28-31.08.2026
| ҚС-183"Саркан" Т-1 | Күрделі жөндеу | 24-28.08.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-181 "Кабанбай" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-150"Орталық" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-135 "Жоламан" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-50 "Ашыткы" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-159 "Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-16Т "Батыс" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-156 "Сырымбет" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-192 "Сагабуйен" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-95 "Шолакай" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 10 кВ-тық №8 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 10 кВ-тық №10 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Пайдалану | 03-31.08.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ сынау ж/н өлшеу | Пайдалану | 03-31.08.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Пайдалану | 03-31.08.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/35/10 трансформаторларды сынау және тексеру | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ПС-152"Жетысу" Кабель желісін мұзды балкыту | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ПС-151"Уштобе" Кабель желісін мұзды балкыту | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ТТҚС-10/0,4кВ,Текелі АЭЖ-сі | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/10 4000кВа трансформаторларды сынау және тексеру | Пайдалану | 03-31.08.2026
| ҚС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-173 "Аксу" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-150"Орталық" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-48 "Бактыбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-25 "Қойлык" Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-50 "Ашыткы зауыты" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-156 "Сырымбет" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ҚС-159 "Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| "Текелі,Ескелді АЭЖ ҚС, есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Панфилов ЭЖА-нің ҚС-134-95-90 GSM құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Жаркент ЭЖА-нің ҚС-86-87-141 GSM құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Кербулақ-Көксу-Саркан Бейне-бақылау құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Кербулақ-Коксу-саркан радиостанциясын желілерін тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-08.08.2026
| ӘЖ-35кВ №24 | Ағымдағы жөндеу | 11-14.08.2026
| ӘЖ-35кВ №34 | Ағымдағы жөндеу | 18-19.08.2026
| ӘЖ-35кВ №35 | Ағымдағы жөндеу | 25-26.08.2026
ПС-27 "М Толебаев"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-41 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
ПС-2Т "Матай"
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВкВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-101 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| СШ-35кВ СР-110кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| 2СР-110кВ Л-142 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
| В-10кВ Л-1,2,3,4,6,7 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.08.2026
ПС-192 "сагабуйен"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,6 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2026
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-84 "Тохты"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-23.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-72 | Ағымдағы жөндеу | 17-23.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-23.08.2026
| В-10кВ Л-1,2 | Ағымдағы жөндеу | 17-23.08.2026
ҚС-70"Бесагаш"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-75 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| ӘЖ-110кВ №164 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| ӘЖ-35кВ №72 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.08.2026
| ӘЖ-35кВ №75 | Ағымдағы жөндеу | 03-07.08.2026
10 | Үйгентас ЭЖА
ПС-73 "Ойжайлау"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-74 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 10-14.08.2026
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 19-18.08.2026
| ӘЖ-35кВ №27 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.08.2026
| ӘЖ-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 10-18.08.2026
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-90 "Жидели"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| В-10кВ Л-121,124 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
ПС-95"Шолакай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-94 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| В-10кВ Л-2,4,6 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-35кВ №61 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
| ӘЖ-35кВ №93 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.08.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-128 "Когалы"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-172 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,3 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 2СР-110кВ,ЛР-110кВ Л-169 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.08.2026
| ӘЖ-110кВ №169 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.08.2026
| ӘЖ-110кВ №172 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.08.2026
| ӘЖ-35кВ №97 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.08.2026
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев