Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.2026-07.08.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-01, 01-09 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.2026-19.08.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-01, 01-09 | Ағымдағы жөндеу | 20.08.2026-31.08.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №-3 ҚС-23 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.2026-07.08.2026 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-03, 01-04 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.2026-19.08.2026 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ №-23-03, 01-04 | Ағымдағы жөндеу | 20.08.2026-31.08.2026 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-4 ҚС-32 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.2026-07.08.2026 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-32-04, 01-03 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.2026-19.08.2026 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-32-04,01-03 | Ағымдағы жөндеу | 20.08.2026-31.08.2026 | Ақсу | Қызылтаң | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.2026-07.08.2026 | Қапал | Ащыбұлақ | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-04, 01-04 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.2026-19.08.2026 | Қапал | Ащыбұлақ | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 17-04,01-04 | Ағымдағы жөндеу | 20.08.2026-31.08.2026 | Қапал | Ащыбұлақ | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ №-6 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.2026-07.08.2026 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-06, 01 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.2026-19.08.2026 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ №-64-06, 01 | Ағымдағы жөндеу | 20.08.2026-31.08.2026 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                     Космилианов А.Т.

Алакөл АЭЖФ 2026  жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығар кестесі.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ №1820501 | күрделі жөндеу жұмыстары | 03.08 – 21.08.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ-35 кВ №72 Көктұма-Тохты | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17.08 – 21.08.2026 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ-35 кВ №75 Бескөл-Ұялы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03.08 – 07.08.2026 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 4 | ЭБЖ-110 кВ №164 Қарабұлақ-Үшарал | пайдалану жұмыстары | 10.08 – 14.08.2026 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 5 | ҚС-35/10 кВ №84 Тохты | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17.08 – 21.08.2026 | ҚС | Тохты а. | 900-1700 |
| 6 | ҚС-35/10 кВ №70 Бесагаш | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.08 – 14.08.2026 | ҚС | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №178 Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03.08 – 04.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №178 Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17.08 – 19.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС №197 Әуежай Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.08 – 12.08.2026 | Үшарал | Әуежай | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС №182 Бескөл | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 24.08 – 28.08.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ №1780101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 05.08 – 06.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ №1780201 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 20.08 – 26.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ №1970601 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.08 – 14.08.2026 | Үшарал | Әуежай | 900-1700 |
| 14 | ТП-10/0,4 кВ №1780101-06 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.08 – 14.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №1780201-11 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 27.08 – 31.08.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1970601-03 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17.08 – 21.08.2026 | Үшарал | Әуежай | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                  Аханов Д.Д.

Панфилов АЭЖФ 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.078.2026 | Шығыс1 | Басқұншы ауылы, Алмалы су шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ-35кВ №61 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ-35кВ №93 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС-35/10кВ №90 «Жидели» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | ҚС | Керімағаш, Үшарал, Ақарал ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ҚС-35/10кВ №95 «Шолакай» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | ҚС | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №113 от ПС-86 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Қала | Головацкий ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №121 от ПС-90 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Көктал | Ақарал, Жіңішкеарал ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №124 от ПС-90 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Көктал | Сарпылдақ, Керімағаш, Қаратөбе ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №61 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Шығыс 2 | Атамекен ауылының жоғарғы бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Қала | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 11 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Қала | Жаркент қаласының төменгі бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 12 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2026 | Шығыс 1 | Алтыуй, Надек, Сүптай, Хонхай, Шежін ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                             Сарсембаев Б.Т.

Ескелді АЭЖФ 2026 жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-10/0,4 кВ -№521911 | Күрделі жөндеу | 03-19.08.2026 | Қарабұлақ | Шымыр ауылы | 900-1700 |
|  | ӘЖ-10 кВ -№5106 ҚС-10/0,4кВ -№5106 | Ағымдағы жөндеу | 03-14.08.2026 | Қарабұлақ | Қарабұлақ ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ -№4807 ҚС-10/0,4кВ -№4807 | Ағымдағы жөндеу | 03-14.08.2026 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4604 ҚС-10/0,4кВ -№4604 | Ағымдағы жөндеу | 03-07.08.2026 | Көкжазық | Көкжазық ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5402 ҚС-10/0,4кВ -№5402 | Ағымдағы жөндеу | 03-14.08.2026 | Ақ Ешкі | Ақынсара ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.

| Көксу АЭЖ филиалы 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ҚС-166 ӘЖ-10 кВ № 3 | Күрделі жөндеу | 03-14.08.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ҚС-10/0,4 кВ №165-03-01--03 | Күрделі жөндеу | 17-25.08.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 166-03-01--03 | Күрделі жөндеу | 26-31.08.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| Көксу АЭЖ Филиалының бастығы Шәбден Т.Б. |  |  |  |  |  |  |

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7405 | Ағымдық жөндеу | 03-05.08.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №РП 202 | Ағымдық жөндеу | 07-06.08.2026 | Екіаша | Аманбөктер ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ Л-04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2404 | Ағымдық жөндеу | 11-10.08.2026 | Черкасск | Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т03 | Ағымдық жөндеу | 13-14.08.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т07 | Ағымдық жөндеу | 17.08.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ҚС №2Т Матай | Ағымдық жөндеу | 03-05.08.2026 | Матай | Матай ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ҚС №27 Толебаев | Ағымдық жөндеу | 06-07.08.2026 | Лепсі | Толебаев ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ҚС №192 Сагабуйен | Ағымдық жөндеу | 11-14.08.2026 | Сағабүйен | Сағабүйен ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 9 | ЭБЖ -110 кВ №132 | Ағымдық жөндеу | 03-07.08.2026 | Қойлық | Саркан-ПС25 ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ЭБЖ -110 кВ №133 | Ағымдық жөндеу | 10-14.08.2026 | Қойлық | Саркан-ПС25 ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ЭБЖ -35 кВ №24 | Ағымдық жөндеу | 17.08.2026 | Алмалы-Кенжыра | Алмалы-Кенжыра ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | ЭБЖ -35 кВ №35 | Ағымдық жөндеу | 19-20.08.2026 | Аксу-Карагоз | Аксу-Карагоз ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ -35 кВ №34 | Ағымдық жөндеу | 24-25.08.2026 | Аксу-Кызылту | Аксу-Кызылту ауылының тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                                      Орумбаев С.Т.

Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

№; Нысан атауы; жөндеу түрі; Күні; Участке; Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар; ажыратылу уақыты. 1; ӘЖБ 110кВ №169; Ағымдағы жұмыстар; 03-04.08.2026; Когалы-Рудник Коксу; Сарыозек; 900-1700. 2; ӘЖБ 110кВ №172; Ағымдағы жұмыстар; 03-04.08.2026; Акбастау-Когалы; Сарыозек; 900-1700. 3; ӘЖБ 35кВ №97; Ағымдағы жұмыстар; 05-06.08.2026; Сарыозек-Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 4; ПСТ 110/10 кВ №128; Ағымдағы жұмыстар; 07-07.08.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 5; АСК-1С ПСТ №128; Ағымдағы жұмыстар; 07-07.08.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 6; ВЛ-10кВ №04 от ПС №107; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.08.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 7; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070401-13; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.08.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 8; КТП-10/0,4кВ №070401-13; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.08.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 9; ВЛ-10кВ №03 от ПС №146; Ағымдағы жұмыстар; 13-14.08.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 10; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460301-03; Ағымдағы жұмыстар; 13-14.08.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 11; КТП-10/0,4кВ №460301-03; Ағымдағы жұмыстар; 13-14.08.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 12; ВЛ-10кВ №03 от ПС №139; Ағымдағы жұмыстар; 17-18.08.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 13; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390301-05; Ағымдағы жұмыстар; 17-18.08.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 14; КТП-10/0,4кВ №390301-05; Ағымдағы жұмыстар; 17-18.08.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 15; ВЛ-10кВ №03 от ПС №138; Ағымдағы жұмыстар; 19-21.08.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 16; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380301-08; Ағымдағы жұмыстар; 19-21.08.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 17; КТП-10/0,4кВ №380301-08; Ағымдағы жұмыстар; 19-21.08.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 18; ВЛ-10кВ №03 от ПС №136; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.08.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 19; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360301-03; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.08.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 20; КТП-10/0,4кВ №360301-03; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.08.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 21; ВЛ-10кВ №05 от ПС №127; Ағымдағы жұмыстар; 26-27.08.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 22; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-04; Ағымдағы жұмыстар; 26-27.08.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 23; КТП-10/0,4кВ №270501-04; Ағымдағы жұмыстар; 26-27.08.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 24; ВЛ-10кВ №06 от ПС №128; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.08.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 25; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280601-11; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.08.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 26; КТП-10/0,4кВ №280601-11; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.08.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700.

Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                                  Жұмахметов Е.Е.

Талдықорған АЭЖФ 2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №4 от ПС-158 ҚС-10/0,4 кВ № 293, 311, 267, 271, 375, 283 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.-07.08.2026г. | Өтенай Абай көшесі Загородная резиденция, Ипподром |  | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №8 от РП-2 ҚС-10/0,4 кВ № 129, 325, 134, 357, 440, 159 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.-13.08.2026г. | Ж.Жабаева-Ч.Уәлиханова, Балхашская көшесі, Акын Сара көшесі Балабақша,Жансүгірова, 68/78, мектеп-интернат, Обл.УВД Жансүгірова.91/97 Ул. Жансүгірова, 96- Біржан Сал |  | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ №56 от РП-5 ҚС-10/0,4 кВ № 132, 145, 101, 247, 700. | Ағымдағы жөндеу | 14.08.-18.08.2026г. | Ақын Сара көшесінен жоғары қарай, Чкалова – Архитектурская, Аблайхана көшесі Подгорная,.Абылайхана көшесі, Курманова көшесінің бұрышы Подгорная Брусиловского көшелері |  | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №1 от РП-6 ҚС-10/0,4 кВ № 413, 412, 314, 318, 319,320 | Ағымдағы жөндеу | 19.08.-21.08.2026г. | 9-шы алаң, Госпиталь Шығыс шағын ауданы Казыбаева көшесі |  | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №70 от РП-8 ҚС-10/0,4 кВ № 443, 447, 448, 441, 343, 469 | Ағымдағы жөндеу | 24.08.-28.08.2026 | Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222 | Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222 | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 03.08.2026 07.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Д.Конаев көшесі | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 10.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 3 | ТҚ күні | ТҚ күні | 11.08.2026 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 12.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 13.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 14.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 17.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 18.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 19.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 20.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 21.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 24.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 25.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 26.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 27.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 28.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Күрделі жұмыс | 31.08.2026 | Текелі | Горняк.Ша Веселая поляна көшесі | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                  Сейдахметов Д.Б.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-35/10 кВ №73 «Өйжайлау» |  |  |  | ТОО Жаланаш, ТОО Самалжай, Лепсі ауылы, Оспанов | 9.00-17.00 |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-35кВ №77 | Күрделі жөндеу | 10-18.08.2026 | Черкасск-Лепсінск | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-110кВ №132 | Ағымды жөндеу | 19-18.08.2026 | Қойлык-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 3 | ӘЖ-35кВ №27 | техникалық қызмет көрсету | 04-06.08.2026 | Қабанбай-Бибақан | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | Ағымды жөндеу | 03-04.08.2026 | Қабанбай ауылы | Жамбыл, Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | Ағымды жөндеу | 05-07.08.2026 | Жамбыл, Қабанбай ауылы | Жамбыл, Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС181 | Ағымды жөндеу | 10-11.08.2026 | Жамбыл, Қабанбай ауылы | Жамбыл, Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750202 | Ағымды жөндеу | 3-5.08.2026 24.08.2026 | Үшбұлак | Нұриманов, Жансейітов, Маметова көшелері | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750203 | Ағымды жөндеу | 6-7.08.2026 25-27.08.2026 | Үшбұлак | Нұриманов, Безродных, Маметова көшелері | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750204 | Ағымды жөндеу | 10-11.08.2026 | Үшбұлак | Нұриманов, Маметова көшелері | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС175 | Ағымды жөндеу | 17-21.08.2026 28.08.2026 | Үшбұлак | Үшбұлақ ауылы тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810501 | техникалық қызмет көрсету | 12.08.2026 | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |  |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810502 | техникалық қызмет көрсету | 13.08.2026 | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |  |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810504 | техникалық қызмет көрсету | 14.08.2026 | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |  |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810506 | техникалық қызмет көрсету | 17.08.2026 | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |  |
| 12 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС181 | техникалық қызмет көрсету | 18.08.2026 | Екпінді ауылы | Өшірілмейді |  |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730101 | техникалық қызмет көрсету | 04-05.08.2026 | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |  |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730102 | техникалық қызмет көрсету | 06-07.08.2026 | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |  |
| 15 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС73 | техникалық қызмет көрсету | 10-11.08.2026 | Лепсі ауылы | Өшірілмейді |  |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                            Оспанбеков К.К.

Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -05 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 03-05-08.26ж | Үштөбе | Үшкөмей, Бастөбе ауылы Садовая көшесі | 08 30-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ № - 08 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 06-07, 10-14.08.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Жолбарыс Батыр, Рысқұлов, Папов, Коғамов көшелері | 09 00-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4кВ № - 16 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 17-21.08.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Байсақов, Крылов, Шевелев, Тілендинов, Жамбыл, Мир, Шорабаев, Лермонтов, Морозов көшелері | 08 30-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4кВ № - 19 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 24-28.08.26ж | Кәлпе | Үштөбе қаласы 9 шағ аудан № 7 үй, Ойсаз ауылы | 08 30-1700 |
| 5 | ӘЖ-10кВ № -07 - 05 «Кәлпе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 03-05,06-14-08.26ж | Кәлпе | Тастөбе ауылы, насосный |  |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.