
Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	Рет №
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Учаске
	Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖ-10кВ  № -1 ҚС-180
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.2026-07.08.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ № -80-01, 01-09
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.2026-19.08.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	3
	КТП 10/0,4 кВ № -80-01, 01-09
	Ағымдағы жөндеу
	20.08.2026-31.08.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	4
	ӘЖ-10кВ  №-3  ҚС-23
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.2026-07.08.2026
	Қаракөз
	Басқан
	8:30-17:00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-23-03, 01-04
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.2026-19.08.2026
	Қаракөз
	Басқан
	8:30-17:00

	6
	КТП 10/0,4 кВ №-23-03, 01-04
	Ағымдағы жөндеу
	20.08.2026-31.08.2026
	Қаракөз
	Басқан
	8:30-17:00

	7
	ӘЖ-10кВ  №-4  ҚС-32
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.2026-07.08.2026
	Ақсу
	Қызылтаң
	8:30-17:00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-32-04, 01-03
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.2026-19.08.2026
	Ақсу
	Қызылтаң
	8:30-17:00

	9
	КТП 10/0,4 кВ №-32-04,01-03
	Ағымдағы жөндеу
	20.08.2026-31.08.2026
	Ақсу
	Қызылтаң
	8:30-17:00

	10
	ӘЖ-10кВ  № -4 ҚС-117
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.2026-07.08.2026
	Қапал
	Ащыбұлақ
	8:30-17:00

	11
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №17-04, 01-04
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.2026-19.08.2026
	Қапал
	Ащыбұлақ
	8:30-17:00

	12
	КТП 10/0,4 кВ № 17-04,01-04
	Ағымдағы жөндеу
	20.08.2026-31.08.2026
	Қапал
	Ащыбұлақ
	8:30-17:00

	13
	ӘЖ-10кВ  №-6  ҚС-64
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.2026-07.08.2026
	Қызыл-ағаш
	Көлтабан
	8:30-17:00

	14
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-64-06, 01
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.2026-19.08.2026
	Қызыл-ағаш
	Көлтабан
	8:30-17:00

	15
	КТП 10/0,4 кВ №-64-06, 01
	Ағымдағы жөндеу
	20.08.2026-31.08.2026
	Қызыл-ағаш
	Көлтабан
	8:30-17:00



[bookmark: _GoBack]Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                     Космилианов А.Т.


Алакөл АЭЖФ 2026  жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығар кестесі. 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ӘЖ-0,4 кВ №1820501
	күрделі жөндеу жұмыстары
	03.08 – 21.08.2026
	Бескөл
	Бұлақты а.
	900-1700

	2
	ЭБЖ-35 кВ №72 Көктұма-Тохты
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	17.08 – 21.08.2026
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	3
	ЭБЖ-35 кВ №75 Бескөл-Ұялы
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	03.08 – 07.08.2026
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	4
	ЭБЖ-110 кВ №164 Қарабұлақ-Үшарал
	пайдалану жұмыстары
	10.08 – 14.08.2026
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	5
	ҚС-35/10 кВ №84 Тохты 
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	17.08 – 21.08.2026
	ҚС
	Тохты а.
	900-1700

	6
	ҚС-35/10 кВ №70 Бесагаш 
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	10.08 – 14.08.2026
	ҚС
	Бесағаш а.
	900-1700

	7
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №178 Үшарал
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	03.08 – 04.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	8
	ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №178 Үшарал
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	17.08 – 19.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	9
	ӘЖ-10 кВ №6 ҚС №197 Әуежай Үшарал
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	10.08 – 12.08.2026
	Үшарал
	Әуежай
	900-1700

	10
	ӘЖ-10 кВ №5 ҚС №182 Бескөл
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	24.08 – 28.08.2026
	Бескөл
	Бұлақты а.
	900-1700

	11
	ӘЖ-0,4 кВ №1780101
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	05.08 – 06.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	12
	ӘЖ-0,4 кВ №1780201
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	20.08 – 26.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	13
	ӘЖ-0,4 кВ №1970601
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	13.08 – 14.08.2026
	Үшарал
	Әуежай
	900-1700

	14
	ТП-10/0,4 кВ №1780101-06
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	10.08 – 14.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	15
	ТП-10/0,4 кВ №1780201-11
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	27.08 – 31.08.2026
	Үшарал
	Үшарал қ.
	900-1700

	16


	ТП-10/0,4 кВ №1970601-03
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	17.08 – 21.08.2026
	Үшарал
	Әуежай
	900-1700



Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                  Аханов Д.Д.




Панфилов АЭЖФ 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №91 от ПС-89
	Күрделі жөндеу жұмыстары
	01-31.078.2026
	Шығыс1
	Басқұншы ауылы, Алмалы су шекара бекеті
	9-00 ден 17-00 дейін

	2
	ӘЖ-35кВ №61
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	ЭЖБ
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	3
	ӘЖ-35кВ №93
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	ЭЖБ
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	4
	ҚС-35/10кВ №90 «Жидели»
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	ҚС
	Керімағаш, Үшарал, Ақарал ауылдары
	9-00 ден 17-00 дейін

	5
	ҚС-35/10кВ №95 «Шолакай»
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	ҚС
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	6
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №113 от ПС-86
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Қала 
	Головацкий ауылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	7
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №121 от ПС-90
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Көктал
	Ақарал, Жіңішкеарал ауылдары
	9-00 ден 17-00 дейін

	8
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №124 от ПС-90
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Көктал
	Сарпылдақ, Керімағаш, Қаратөбе ауылдары
	9-00 ден 17-00 дейін

	9
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №61 от ПС-142
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Шығыс 2
	Атамекен ауылының жоғарғы бөлігі
	9-00 ден 17-00 дейін

	10
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 от ПС-95
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Қала
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	11
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-95
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Қала
	Жаркент қаласының төменгі бөлігі
	9-00 ден 17-00 дейін

	12
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3 от ПС-97
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-31.08.2026
	Шығыс 1
	Алтыуй, Надек, Сүптай, Хонхай, Шежін ауылдары
	9-00 ден 17-00 дейін


                                               
Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                             Сарсембаев Б.Т.



Ескелді АЭЖФ 2026 жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-10/0,4 кВ -№521911

	Күрделі жөндеу
	03-19.08.2026
	Қарабұлақ
	Шымыр ауылы
	900-1700

	
	ӘЖ-10 кВ -№5106
 ҚС-10/0,4кВ -№5106
	Ағымдағы жөндеу
	03-14.08.2026
	Қарабұлақ
	Қарабұлақ ауылы
	900-1700

	3
	ӘЖ-10 кВ -№4807
ҚС-10/0,4кВ -№4807
	Ағымдағы жөндеу
	03-14.08.2026
	Алдаберген
	Бақтыбай ауылы 
	900-1700

	4
	ӘЖ-10/0,4 кВ -№4604
ҚС-10/0,4кВ -№4604
	Ағымдағы жөндеу
	03-07.08.2026
	Көкжазық
	Көкжазық  ауылы
	900-1700

	5
	ӘЖ-10/0,4 кВ -№5402
ҚС-10/0,4кВ -№5402
	Ағымдағы жөндеу
	03-14.08.2026
	Ақ Ешкі
	Ақынсара ауылы
	900-1700



Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.




	Көксу АЭЖ филиалы 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күн
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-166  ӘЖ-10 кВ № 3
	Күрделі жөндеу
	03-14.08.2026
	Балпық би участкесі
	Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары.
	09:00 - 17:00

	2
	ҚС-10/0,4 кВ №165-03-01--03
	Күрделі жөндеу
	17-25.08.2026
	Балпық би участкесі
	Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары.
	09:00 - 17:00

	3
	ӘЖ-0,4 кВ от ТП 166-03-01--03
	Күрделі жөндеу
	26-31.08.2026
	Балпық би участкесі
	Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары.
	09:00 - 17:00

	
	
	
	
	
	
	

	Көксу АЭЖ Филиалының бастығы                                      Шәбден Т.Б.











Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына 
шығару кестесі.

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	
	ТЖП
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7405
	Ағымдық жөндеу
	03-05.08.2026
	Алмалы
	Алмалы ауылының тұрғындары
	900-1700

	2
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №РП 202
	Ағымдық жөндеу
	07-06.08.2026
	Екіаша
	Аманбөктер ауылының тұрғындары
	900-1700

	3
	ӘЖ -10 кВ   ӘЖ Л-04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2404
	Ағымдық жөндеу
	11-10.08.2026
	Черкасск
	Черкасск ауылының тұрғындары
	900-1700

	4
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т03
	Ағымдық жөндеу
	13-14.08.2026
	Лепсі 
	Лепсі ауылының тұрғындары
	900-1700

	5
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т07
	Ағымдық жөндеу
	17.08.2026
	Лепсі 
	Лепсі ауылының тұрғындары
	900-1700

	6
	ҚС №2Т Матай
	Ағымдық жөндеу
	03-05.08.2026
	Матай
	Матай ауылының тұрғындары
	900-1700

	7
	ҚС №27 Толебаев
	Ағымдық жөндеу
	06-07.08.2026
	Лепсі
	Толебаев ауылының тұрғындары
	900-1700

	8
	ҚС №192 Сагабуйен
	Ағымдық жөндеу
	11-14.08.2026
	Сағабүйен
	Сағабүйен ауылының тұрғындары
	900-1700

	9
	ЭБЖ -110 кВ №132
	Ағымдық жөндеу
	03-07.08.2026
	Қойлық
	Саркан-ПС25 ауылының тұрғындары
	900-1700

	10
	ЭБЖ -110 кВ №133
	Ағымдық жөндеу
	10-14.08.2026
	Қойлық
	Саркан-ПС25 ауылының тұрғындары
	900-1700

	11
	ЭБЖ -35 кВ №24
	Ағымдық жөндеу
	17.08.2026
	Алмалы-Кенжыра
	Алмалы-Кенжыра ауылының тұрғындары
	900-1700

	12
	ЭБЖ -35 кВ №35
	Ағымдық жөндеу
	19-20.08.2026
	Аксу-Карагоз
	Аксу-Карагоз ауылының тұрғындары
	900-1700

	13
	ЭБЖ -35 кВ №34
	Ағымдық жөндеу
	24-25.08.2026
	Аксу-Кызылту
	Аксу-Кызылту ауылының тұрғындары
	900-1700


	
Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                                      Орумбаев С.Т.








Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі
		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Нысан атауы
	жөндеу түрі
	Күні 
	Участке 
	Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	
	ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖБ 110кВ №169
	Ағымдағы жұмыстар
	03-04.08.2026
	Когалы-Рудник Коксу
	Сарыозек
	
	900-1700

	2
	ӘЖБ  110кВ №172
	Ағымдағы жұмыстар
	03-04.08.2026
	Акбастау-Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700

	3
	ӘЖБ  35кВ №97
	Ағымдағы жұмыстар
	05-06.08.2026
	Сарыозек-Сарыбулак
	Сарыозек
	
	900-1700

	4
	ПСТ 110/10 кВ №128
	Ағымдағы жұмыстар
	07-07.08.2026
	Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700

	5
	АСК-1С ПСТ №128
	Ағымдағы жұмыстар
	07-07.08.2026
	Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700

	6
	ВЛ-10кВ №04 от ПС №107    
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.08.2026
	Самен
	Сарыозек
	
	900-1700

	7
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070401-13
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.08.2026
	Самен
	Сарыозек
	
	900-1700

	8
	КТП-10/0,4кВ №070401-13
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.08.2026
	Самен
	Сарыозек
	
	900-1700

	9
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №146                         
	Ағымдағы жұмыстар
	13-14.08.2026
	Желдикара 
	Сарыозек
	
	900-1700

	10
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460301-03       
	Ағымдағы жұмыстар
	13-14.08.2026
	Желдикара 
	Сарыозек
	
	900-1700

	11
	КТП-10/0,4кВ №460301-03
	Ағымдағы жұмыстар
	13-14.08.2026
	Желдикара 
	Сарыозек
	
	900-1700

	12
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №139                        
	Ағымдағы жұмыстар
	17-18.08.2026
	Карашокы
	Сарыозек
	
	900-1700

	13
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390301-05       
	Ағымдағы жұмыстар
	17-18.08.2026
	Карашокы
	Сарыозек
	
	900-1700

	14
	КТП-10/0,4кВ №390301-05
	Ағымдағы жұмыстар
	17-18.08.2026
	Карашокы
	Сарыозек
	
	900-1700

	15
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №138                         
	Ағымдағы жұмыстар
	19-21.08.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	
	900-1700

	16
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380301-08       
	Ағымдағы жұмыстар
	19-21.08.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	
	900-1700

	17
	КТП-10/0,4кВ №380301-08
	Ағымдағы жұмыстар
	19-21.08.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	
	900-1700

	18
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №136                         
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.08.2026
	Сарыбулак
	Сарыозек
	
	900-1700

	19
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360301-03       
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.08.2026
	Сарыбулак
	Сарыозек
	
	900-1700

	20
	КТП-10/0,4кВ №360301-03
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.08.2026
	Сарыбулак
	Сарыозек
	
	900-1700

	21
	ВЛ-10кВ №05 от ПС №127                        
	Ағымдағы жұмыстар
	26-27.08.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	
	900-1700

	22
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-04       
	Ағымдағы жұмыстар
	26-27.08.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	
	900-1700

	23
	КТП-10/0,4кВ №270501-04
	Ағымдағы жұмыстар
	26-27.08.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	
	900-1700

	24
	ВЛ-10кВ №06 от ПС №128                         
	Ағымдағы жұмыстар
	27-28.08.2026
	Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700

	25
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280601-11       
	Ағымдағы жұмыстар
	27-28.08.2026
	Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700

	26
	КТП-10/0,4кВ №280601-11
	Ағымдағы жұмыстар
	27-28.08.2026
	Когалы
	Сарыозек
	
	900-1700






                     Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                                  Жұмахметов Е.Е.



Талдықорған АЭЖФ 2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-10 кВ №4 от ПС-158
ҚС-10/0,4 кВ № 293, 311, 267, 271, 375, 283
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.-07.08.2026г.
	Өтенай Абай көшесі Загородная резиденция, Ипподром

	
	900-1700

	2
	КЛ-10 кВ №8 от РП-2
ҚС-10/0,4 кВ № 129, 325, 134, 357, 440, 159
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.-13.08.2026г.
	Ж.Жабаева-Ч.Уәлиханова, Балхашская көшесі, Акын Сара көшесі
Балабақша,Жансүгірова,
68/78, мектеп-интернат, Обл.УВД
Жансүгірова.91/97 Ул.
Жансүгірова, 96- Біржан Сал
	
	900-1700

	3
	ӘЖ-10 кВ №56 от РП-5   ҚС-10/0,4 кВ № 132, 145, 101, 247, 700.
	Ағымдағы жөндеу
	14.08.-18.08.2026г.
	Ақын Сара көшесінен жоғары қарай, Чкалова – Архитектурская, Аблайхана көшесі
Подгорная,.Абылайхана көшесі,
Курманова  көшесінің бұрышы Подгорная Брусиловского көшелері

	
	900-1700

	4
	КЛ-10 кВ №1 от РП-6 
ҚС-10/0,4 кВ № 413, 412, 314, 318, 319,320
	Ағымдағы жөндеу
	19.08.-21.08.2026г.
	9-шы алаң, Госпиталь Шығыс шағын ауданы Казыбаева көшесі

	
	900-1700

	5
	КЛ-10 кВ №70 от РП-8    ҚС-10/0,4 кВ № 443, 447, 448, 441, 343, 469
	Ағымдағы жөндеу
	24.08.-28.08.2026
	Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222
	Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222
	900-1700



                      Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.






Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	03.08.2026
07.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Д.Конаев көшесі
	900-1700

	2
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	10.08.2026

	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	3
	ТҚ күні
	ТҚ күні
	11.08.2026

	Текелі
	ТҚ күні
	900-1700

	4
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	12.08.2026

	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	5
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	13.08.2026

	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	
900-1700

	6
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	14.08.2026

	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	7
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	17.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	8
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	18.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	9
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	19.08.2026
	Текелі

	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	
900-1700

	10
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	20.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	11
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	21.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	
900-1700

	12
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	24.08.2026

	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	
13
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	25.08.2026

	
Текелі
	
Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	
900-1700

	14
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	26.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	15
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	27.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	16
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	28.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700

	17
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308
	Күрделі жұмыс
	31.08.2026
	Текелі
	Горняк.Ша Веселая поляна көшесі
	900-1700



Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                  Сейдахметов Д.Б.




Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына 
шығару кестесі.

	Рет
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-35/10 кВ №73 «Өйжайлау»
	
	
	
	ТОО Жаланаш, ТОО Самалжай, Лепсі ауылы, Оспанов
	9.00-17.00

	
	АБЖ
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-35кВ №77
	Күрделі жөндеу
	10-18.08.2026
	Черкасск-Лепсінск
	Өшірілмейді
	

	2
	ӘЖ-110кВ №132
	Ағымды жөндеу
	19-18.08.2026
	Қойлык-Қабанбай

	Өшірілмейді
	

	3
	ӘЖ-35кВ №27
	техникалық қызмет көрсету
	04-06.08.2026
	Қабанбай-Бибақан
	Өшірілмейді
	

	
	ТЖП
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810401,02,03,04
	Ағымды жөндеу
	03-04.08.2026
	Қабанбай ауылы
	Жамбыл,
Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі
	8.00-17.00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810405,07,08,10
	Ағымды жөндеу
	05-07.08.2026
	Жамбыл,
Қабанбай ауылы
	Жамбыл,
Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі
	8.00-17.00

	3
	ӘЖ-10 кВ №4  ҚС181
	Ағымды жөндеу
	10-11.08.2026
	Жамбыл,
Қабанбай ауылы
	Жамбыл,
Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі
	8.00-17.00

	4
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750202
	Ағымды жөндеу
	3-5.08.2026
24.08.2026
	Үшбұлак
	Нұриманов, Жансейітов, Маметова көшелері
	8.00-17.00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750203
	Ағымды жөндеу
	6-7.08.2026
25-27.08.2026
	Үшбұлак
	Нұриманов, Безродных, Маметова көшелері
	8.00-17.00

	6
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750204
	Ағымды жөндеу
	10-11.08.2026
	Үшбұлак
	Нұриманов, Маметова көшелері
	8.00-17.00

	7
	ӘЖ-10 кВ №2  ҚС175
	Ағымды жөндеу
	17-21.08.2026
28.08.2026
	Үшбұлак
	Үшбұлақ ауылы тұрғындары
	8.00-17.00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810501
	техникалық қызмет көрсету
	12.08.2026
	Екпінді ауылы
	Өшірілмейді
	

	9
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810502
	техникалық қызмет көрсету
	13.08.2026
	Екпінді ауылы
	Өшірілмейді
	

	10
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810504
	техникалық қызмет көрсету
	14.08.2026
	Екпінді ауылы
	Өшірілмейді
	

	11
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810506
	техникалық қызмет көрсету
	17.08.2026
	Екпінді ауылы
	Өшірілмейді
	

	12
	ӘЖ-10 кВ №5  ҚС181
	техникалық қызмет көрсету
	18.08.2026
	Екпінді ауылы
	Өшірілмейді
	

	13
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730101
	техникалық қызмет көрсету
	04-05.08.2026
	Лепсі ауылы
	Өшірілмейді
	

	14
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730102
	техникалық қызмет көрсету
	06-07.08.2026
	Лепсі ауылы
	Өшірілмейді
	

	15
	ӘЖ-10 кВ №1  ҚС73
	техникалық қызмет көрсету
	10-11.08.2026
	Лепсі ауылы
	Өшірілмейді
	



Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                            Оспанбеков К.К.






Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың  тамыз  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-10/0,4кВ № -05   - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	ағымды жөндеу
	03-05-08.26ж
	
Үштөбе
	Үшкөмей, Бастөбе  ауылы  Садовая көшесі
	08 30-1700

	2
	ӘЖ-0,4кВ № - 08  - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	ағымды жөндеу
	   
06-07, 10-14.08.26ж
	
Үштөбе
	Үштөбе қаласы   Жолбарыс Батыр, Рысқұлов, Папов,  Коғамов көшелері
	09 00-1700

	3
	ӘЖ-0,4кВ № - 16  - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	ағымды жөндеу
	17-21.08.26ж
	
Үштөбе
	Үштөбе қаласы   Байсақов, Крылов, Шевелев, Тілендинов, Жамбыл, Мир, Шорабаев,  Лермонтов,  Морозов  көшелері
	08 30-1700

	4
	ӘЖ-0,4кВ № - 19  - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	ағымды жөндеу
	24-28.08.26ж
	Кәлпе
	Үштөбе  қаласы  9 шағ аудан   № 7 үй,   Ойсаз   ауылы
	08 30-1700

	5
	ӘЖ-10кВ № -07   - 05 «Кәлпе» ҚС-ы
	ағымды жөндеу
	03-05,06-14-08.26ж
	Кәлпе
	 Тастөбе  ауылы,   насосный 
	




Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.
