График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | Тек.ремонт | 01.06.2026-10.06.2026 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04-01-09 | Тек.ремонт | 11.06.2026-19.06.2026 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-04-01-09 | Тек.ремонт | 22.06.2026-30.06.2026 | Жансугуров | Есеболатова | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-173 | Кап.ремонт | 01.06.2026-19.06.2026 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| 5 | КТП-10/0.4кВ №-73-02-01-06 | Кап.ремонт | 22.06.2026-30.06.2026 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| 6 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.06.2026-10.06.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-71-03-01-10 | Тек.ремонт | 11.06.2026-19.06.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 8 | КТП-10/0.4кВ №-71-03-01-10 | Тек.ремонт | 22.06.2026-30.06.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 9 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.06.2026-10.06.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-01 | Тек.ремонт | 11.06.2026-19.06.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 11 | КТП-10/0.4кВ №-17-01 | Тек.ремонт | 22.06.2026-30.06.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 12 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-64 | Тек.ремонт | 01.06.2026-10.06.2026 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-01-01-05 | Тек.ремонт | 11.06.2026-19.06.2026 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| 14 | КТП-10/0.4кВ №-64-01-01-05 | Тек.ремонт | 22.06.2026-30.06.2026 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  Аксуского РЭС                           Космилианов А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС за июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820501 | капитальный ремонт | 01.06-15.06.26 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №1820501-02 | капитальный ремонт | 16.06-25.06.26 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №82 Жанама – Енбекши | текущий | 08.06-12.06.26 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП-35 кВ №83 Карабулак – Енбекши | текущий | 15.06-19.06.26 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 5 | ЛЭП-35 кВ №19 Изенды – Акчи | эксплуатация | 22.06-23.06.26 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 6 | ПС-35/10 кВ №82 Ынталы | текущий ремонт | 15.06-18.06.26 | ПС | с.Ынталы | 900-1700 |
| 7 | ПС-35/10 кВ №79 Уялы | текущий ремонт | 10.06-12.06.26 | ПС | с.Камыскала | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №178 Ушарал | текущий ремонт | 01.06.-05.06.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС №71 Жанама | текущий ремонт | 05.06.-08.06.26 | Ушаралский | с.Жанама | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС №77 Енбекши | текущий ремонт | 16.06.-19.06.26 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №84 Тохты | текущий ремонт | 15.06-25.06.26 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780301 | текущий ремонт | 02.06.-03.06.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №710501 | текущий ремонт | 09.06-12.06.26 | Ушаралский | с.Жанама | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770601 | текущий ремонт | 22.06-25.06.26 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №840201 | текущий ремонт | 26.06.26 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1780301-01 | текущий ремонт | 04.06-06.06.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №710501-03 | текущий ремонт | 15.06-17.06.26 | Ушаралский | с.Жанама | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №770601-06 | текущий ремонт | 26.06-30.06.26 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 19 | ТП-10/0,4 кВ №840201-01 | текущий ремонт | 29.06-30.06.26 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                                         Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ -№5908 ТП-10/0,4кВ -№5908 | Текущий ремонт | 08-12.06.2026 | Карабулакский | с. Кирзавод | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ -№5219 | Капитальный ремонт | 12-29.06.2026 | Карабулакский | с. Шымыр | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4810 ТП-10/0,4кВ -№4810 | Текущий ремонт | 08-12.06.2026 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4602 ТП-10/0,4кВ -№4602 | Текущий ремонт | 08-12.06.2026 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5401 ТП-10/0,4кВ -№5401 | Текущий ремонт | 08-12.06.2026 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                               Шарипов М.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Капитальный ремонт | 01-30.06.2026 | Восток 1 | село Баскунчи, Застав Алмалы су | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №175 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №65 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ПС 110/10кВ №132 "Коныролен" | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | ПС | С.Коныролен,Ынталы, Борибай би, Сарытобе | 900-1700 |
| 5 | ПС 35/10кВ №87 "Турпан" | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | ПС | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №21 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Коктал | с.Ынталы, с.Борибай би, с.Коныролен западная часть | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ КТП-10/0,4кВ №22 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Коктал | с.Коныролен, с.Сарытобе | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №24 от ПС-132 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Коктал | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №43 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Город | Западная часть города | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №49 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Город | село М.Чиган, нижняя восточная часть г.Жаркент. | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №101 от ПС-87 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Город | с.Турпан | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №58 от ПС-141 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Город | с.Енбекши | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-30.06.2026 | Восток2 | с.Б.Чиган, с.Кырыккудык, с.Аккент | 900-1700 |

Начальник филиала Панфиловского РЭС                                            Сарсембаев Б.Т.

| График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на июнь месяц 2026 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 | Текущий ремонт | 03-07.06.2026 | Балпыкский | Село Балпық би; Даулетова, Мынбаева, Ауезова, Жолбарыс би, Айтеке би, Толе би. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01--16 | Текущий ремонт | 10-11.06.2026 | Балпыкский | Село Балпық би; Даулетова, Мынбаева, Ауезова, Жолбарыс би, Айтеке би, Толе би. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01--16 | Текущий ремонт | 12-14.06.2026 | Балпыкский | Село Балпық би; Даулетова, Мынбаева, Ауезова, Жолбарыс би, Айтеке би, Толе би. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Текущий ремонт | 03-07.06.2026 | Коксуский участок | Ст Көксу; Қожаберген, 8 март, Алдаберген, Ауезов, Орақты батыр, Шалабай, Қазақстан, Абай. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Текущий ремонт | 10-11.06.2026 | Коксуский участок | Ст Көксу; Қожаберген, 8 март, Алдаберген, Ауезов, Орақты батыр, Шалабай, Қазақстан, Абай. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Текущий ремонт | 12-14.06.2026 | Коксуский участок | Ст Көксу; Қожаберген, 8 март, Алдаберген, Ауезов, Орақты батыр, Шалабай, Қазақстан, Абай. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-170 | Текущий ремонт | 17-19.06.2026 | Коксуский участок | Села: З.Тамшыбай, Кенарал, Каратал. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-08-01--11 | Текущий ремонт | 20.06.2026 | Коксуский участок | Села: З.Тамшыбай, Кенарал, Каратал. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-01--11 | Текущий ремонт | 21.06.2026 | Коксуский участок | Села: З.Тамшыбай, Кенарал, Каратал. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-170 | Текущий ремонт | 17-19.06.2026 | Коксуский участок | Ст Көксу; СПТУ. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №170-07-01--01 | Текущий ремонт | 21.06.2026 | Коксуский участок | Ст Көксу; СПТУ. | 09:00 - 17:00 |

Начальник филиала Коксуского РЭС                                       Шәбден Т.Б.

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на июнь месяце 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | вид ремонта |  | Дни месяца |  | участок |  | откл. Потрибителя | Время откл. |  |  |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Текущий ремонт |  | 01-03.06.2026 |  | Сарыозек-Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 2 | Вл-10кВ от ПСТ-135габ.35 №1 | Текущий ремонт |  | 01-03.06.2026 |  | Желдикара |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 3 | ПСТ 110/10 кВ №127 | Текущий ремонт |  | 04-05.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 4 | ПСТ 110/10 кВ №129 | Текущий ремонт |  | 04-05.06.2026 |  | Терисаккан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 5 | ПСТ 110/10 кВ №147 | Текущий ремонт |  | 04-05.06.2026 |  | Айгуль |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 6 | ПСТ 110/10 кВ №202 | Текущий ремонт |  | 04-05.06.2026 |  | Бетбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 7 | ПСТ 110/10 кВ №145 | Текущий ремонт |  | 04-05.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 8 | АРС-64 ПСТ №111 | Текущий ремонт |  | 08-09.06.2026 |  | Каспан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 9 | АСТ-РС ПСТ №107 | Текущий ремонт |  | 13-.15.06.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 10 | АСК-3С ПСТ №127 | Текущий ремонт |  | 13-.15.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 11 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 | Текущий ремонт |  | 08-09.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 | Текущий ремонт |  | 08-09.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 | Текущий ремонт |  | 08-09.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 14 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №126 | Текущий ремонт |  | 10-12.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-7 | Текущий ремонт |  | 10-12.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №260601-07 | Текущий ремонт |  | 10-12.06.2026 |  | Сарыозек |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 17 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №139 | Текущий ремонт |  | 15-.16.06.2026 |  | Қарашоқы |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-06 | Текущий ремонт |  | 15-.16.06.2026 |  | Қарашоқы |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №390201-06 | Текущий ремонт |  | 15-.16.06.2026 |  | Қарашоқы |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 20 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 | Текущий ремонт |  | 17-.19.06.2026 |  | Қаспан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-05 | Текущий ремонт |  | 17-.19.06.2026 |  | Қаспан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №110201-05 | Текущий ремонт |  | 17-.19.06.2026 |  | Қаспан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 23 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 | Текущий ремонт |  | 22-.23.06.2026 |  | Сарыбулак |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601-08 | Текущий ремонт |  | 22-.23.06.2026 |  | Сарыбулак |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №360601-08 | Текущий ремонт |  | 22-.23.06.2026 |  | Сарыбулак |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 26 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №127 | Капитальный ремонт |  | 24-.25.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 27 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04 | Капитальный ремонт |  | 24-.25.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №270301-04 | Капитальный ремонт |  | 24-.25.06.2026 |  | Акбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 29 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 | Текущий ремонт |  | 25-.26.06.2026 |  | Когалы |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 30 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-03 | Текущий ремонт |  | 25-.26.06.2026 |  | Когалы |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280101-03 | Текущий ремонт |  | 25-.26.06.2026 |  | Когалы |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 32 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №130 | Текущий ремонт |  | 29-.30.06.2026 |  | Шаткал |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 33 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-06 | Текущий ремонт |  | 29-.30.06.2026 |  | Шаткал |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 34 | КТП-10/0,4кВ №300701-06 | Текущий ремонт |  | 29-.30.06.2026 |  | Шаткал |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| Начальник филилала Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Сарканского РЭС  на  июнь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8304 | Текущий ремонт | 01-03.06.2026 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Текущий ремонт | 04-05.06.2026 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Текущий ремонт | 08-09.06.2026 | Алмалинский | Население с. Кокузек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Текущий ремонт | 10-12.06.2026 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Текущий ремонт | 15-17.06.2026 | Екиашинский | Население с. Аманбоктер | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Текущий ремонт | 17-19.06.2026 | Черкасский | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Текущий ремонт | 22-24.06.2026 | Койлыкский | Население с.Койлык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Текущий ремонт | 17-19.06.2026 | Лепсиниский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Текущий ремонт | 22-24.06.2026 | Лепсиниский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 10 | ПС №180 Жансугуров | Текущий ремонт | 1-6.06.2026 | Жансугуров | Население с. Жансугуров | 900-1700 |
| 11 | ПС № 173 Аксу | Текущий ремонт | 09-12.06.2026 | Аксу | Население с. Аксу |  |
| 12 | ПС № 22 Кызылту | Текущий ремонт | 17-18.06.2026 | Кызылту | Население с. Кызылту | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35 кВ №22 | Текущий ремонт | 1-02.06.2026 | Жансугуров-Аксу | Жансугуров-Аксу | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35 кВ №23 | Текущий ремонт | 4-5.06.2026 | Жансугуров-Кенжыра | Жансугуров-Кенжыра | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35 кВ№46 | Текущий ремонт | 8-9.06.2026 | Кокузек-Каракоз | Кокузек-Каракоз | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП-35 кВ №47 | Текущий ремонт | 11-12.06.2026 | Пограничник-Кокузек | Пограничник-Кокузек | 900-1700 |
| 17 | ЛЭП-35 кВ №88 | Текущий ремонт | 17-18.06.2026 | Жансугуров-сах.завод | Жансугуров-сах.завод | 900-1700 |

Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10кВ №13 от РП-1 ТП-10/0,4 кВ №192 | Капитальный ремонт | 01.06.2026 | ул. Акын-сара- ул. Тәуелсиздик | ул. Акын-сара- ул Тәуелсиздик | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10кВ №55 от РП-5 ТП-10/0,4 кВ №130 | Капитальный ремонт | 02.06.2026 | ул. Акын-сара -ул. Кабанбай батыра | ул. Акын-сара- ул. Кабанбай батыра | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10кВ №55 от РП-5 ТП-10/0,4 кВ №131 | Капитальный ремонт | 03.06.2026 | ул. Акын-сара- ул. Кабанбай батыра | ул. Акын-сара- ул. Кабанбай батыра | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №19 от ПС-150 | Текущий ремонт | 04.06.2026 | ул. Шахворостова, 1 отд., Хутор. | ул. Шахворостова, 1 отд., Хутор. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №27 от ПС-150 | Текущий ремонт | 05.06.2026 | ул Кастеева, ул. Алдабергенова, ул. Толебаева. | ул Кастеева, ул. Алдабергенова, ул Толебаева. | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10кВ №20 от ПС-150 | Текущий ремонт | 08.06.2026 | ул. Жасталап, ул. Гали Орманова. | ул. Жасталап, ул. Гали Орманова. | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-158 | Текущий ремонт | 09.06.2026 | Дачи Алмалы, Ащибулақ, к/х Казахстан | Дачи Алмалы, Ащибулақ, к/х Казахстан | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №10 от ПС-158 | Текущий ремонт | 10.06.2026 | Мкр. Коктал, насосная Коктал | Мкр. Коктал, насосная Коктал | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10кВ №21 от РП-3 | Текущий ремонт | 11.06.2026 | Ул. Тәуелсіздік | Ул. Тәуелсіздік | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №22 от РП-3 | Текущий ремонт | 12.06.2026 | Мкр. Достык | Мкр. Достык | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10кВ №32 от РП-4 | Текущий ремонт | 15.06.2026 | Мкр. Самал | Мкр. Самал | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ №108 от РП-7 | Текущий ремонт | 16.06.2026 | Желтоқсан | Желтоқсан | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10кВ №87 от РП-8 | Текущий ремонт | 17.06.2026 | Алдабергенова-Конаева | Алдабергенова-Конаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №122 от ПС-102 | Текущий ремонт | 18.06.2026 | Айтыкова, ул Озтюрка, ул Шайкорган, д. Мерекелік, д. Красный камень, учхоз | Айтыкова, ул Озтюрка, ул Шайкорган, д. Мерекелік, д. Красный камень, учхоз | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Текущий ремонт | 19.06.2026 | Ул Республика, ул Жансугурова, с. Енбек | Ул Республика, ул Жансугурова, с. Енбек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Текущий ремонт | 22.06.2026 | Ул. Каратальская, ул. Покрышкина, ул.Акбастау, Подгорная, Майстрюка | Ул. Каратальская, ул. Покрышкина, ул.Акбастау, Подгорная, Майстрюка | 900-1700 |

Начальник филиала Талдыкорганского ГЭС                                                                       Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиал «Текелийские ГЭС» на июнь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-168 | Подрезка деревьев | 01.06.2026 24.06.2026 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680222 | Подрезка деревьев | 02.06.2026 25.06.2026 | Текели | Ул. Казахстанская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680218 | Подрезка деревьев | 03.06.2026 26.06.2026 | Текели | Ул. Жамбула | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680219 | Подрезка деревьев | 04.06.2026 29.06.2026 | Текели | Ул.Ламоносова | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680220 | Подрезка деревьев | 05.06.2026 | Текели | Ул. Абая | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680221 | Подрезка деревьев | 08.06.2026 | Текели | Ул. Есенберлина | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 09.06.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680245 | Подрезка деревьев | 10.06.2026 | Текели | Ул. Кадилбекова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680215 | Подрезка деревьев | 11.06.2026 | Текели | Ул. Стадионная | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680214 | Подрезка деревьев | 12.06.2026 | Текели | Ул. Б.Шешен | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680244 | Подрезка деревьев | 15.06.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №03 от ПС-163 | Подрезка деревьев | 16.06.2026 30\.06.2026 | Текели | Мкр. Горнятцкая | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630303 | Подрезка деревьев | 17.06.2026 | Текели | Ул. Кошевого | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630305 | Подрезка деревьев | 18.06.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630306 | Подрезка деревьев | 19.06.2026 | Текели | Ул. Ойсаз | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630307 | Подрезка деревьев | 22.06.2026 | Текели | Ул. Конаева, Веселая поляна. | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630308 | Подрезка деревьев | 23.06.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |

Начальник филиала Текелийского ГЭС                                                             Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на  июнь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-181 Кабанбай | Капитальный ремонт | 01-22.06.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП-110 №132 | Текущий ремонт | 15-26.06.2026 | Койлык-Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-35 №78 | Капитальный ремонт | 8-12.06.2026 | Кабанбай-Кызылаши | село Балапаново | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-35 №26 | Текущий ремонт | 01-03.06.2026 | Кабанбай-Ашим | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛЭП-35 №74 | Эксплуатация | 04.06.2026 | Токжайлау-Ушбулак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЛЭП-35 №76 | Эксплуатация | 05.06.2026 | Ушбулак-Коктума | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №1810612 | Капитальный ремонт | 01-23.06.2026 | Кабанбай | ТОО Таусамал, КХ Акимбеков, ТОО Кар-тел, ИП Казахстан, улицы Хусаинова, Панфилова, Абылайхана, К.Ата, Конаева | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810602,03,05,06 | Текущий ремонт | 24-25.06.2026 | Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Ж.Жабаев, Д.Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Аптеки, кафе Береке, Ясли сад Куаныш | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810607,10,11,14,15 | Текущий ремонт | 26,29.06.2029 | Кабанбай | юридические лица, улицы Богенбая, Борша, Хусаинова, Жансугурова, Мусагалиева, Рыскулова, .Валиханова, Конаева, Космодимьянская, Ауэзова, К.Ата, Молдагожина, болтница, КХ Акимбеков, Казавтодор,ТОО Таусамал | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-10 кВ №6 ПС №181 | Текущий ремонт | 30.06.2026 | Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Жамбула, Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Богенбая, Борша, Коркыт Ата, Молдагожина, Аптека, кафе Береке, поликлиника Шуак, Музей, больница,КХ Акимбеков, ТОО Таусамал, школа №1,2 | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1760301,02 | Текущий ремонт | 01-05.06.2026 | Тункурус | село Майкан | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | Текущий ремонт | 08-11.06.2026 | Тункурус | село Чинжалы | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1760305,06,07 | Текущий ремонт | 12.06.2026 | Тункурус | село Кокжар, Голубев запор | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760308,09 | Текущий ремонт | 15-19.06.2026 | Тункурус | село Жунжурек | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | Текущий ремонт | 22-26.06.2026 | Тункурус | Застава, село майкан, Чинжалы, Кокжар, Жунжурек, Чимбулак, КХ Актымбаев, КХ Маулен, ТВ Лепсинск, Ферма | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №17703001,02,03, 04,05 | текущий ремонт | 01-05.06.2026 08-12.06.2026 | Токжайлау | улицы Абай, Ер Таргын, Богенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1770306, 07,08 | текущий ремонт | 15-19.06.2026 | Токжайлау | улицы Тойжанов Абай, Богенбай Батыр , Карасай, Гагарина | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1770309, 11 | текущий ремонт | 22-24.06.2026 | Токжайлау | улицы Богенбай Батыр, Абая, Д.Ракышев, Нуркен Абдиров, Тойжанова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | текущий ремонт | 25,26,29,30.06.2026 | Токжайлау | село Токжайлау | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810302,03,04,11 | Эксплуатация | 29.06.2026 | Акжар | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810309,13 | Эксплуатация | 29.06.2026 | Акжар | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810314,16,17 | Эксплуатация | 30.06.2029 | Коныр | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 181 | Эксплуатация | 30.06.2026 | Акжар, Коныр | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №730601 | Эксплуатация | 29.06.2026 | Лепсинск | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №730602,730603 | Эксплуатация | 29.06.20206 | Лепсинск | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №730604,730605 | Эксплуатация | 30.06.2026 | Лепсинск | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №730606,730609 | Эксплуатация | 30.06.2026 | Лепсинск | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ-10 кВ №6 ПС-73 | Эксплуатация | 30.06.2026 | Лепсинск | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   на  июнь  месяц   2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 01-03.06.26г | Уштобинский | с.Бастобе ул Масанчи, Сатпаева, Шаврова, Карбышева, Ли Л, Матросова, Марьесева, Мусабека, Новомирский, Юна, С.Датулы, Ибраимов, Беляева, Бондаренко, Гагарина, Гуртьева, Космановтов, Байдукова | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10кВ № 06 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 04.06.26г | Уштобинский | г. Уштобе ТОО Айдын | 08 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 15 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 05.06.26г | Уштобинский | г. Уштобе 24 мкр Горсеть | 08 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ № 02 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 08-09.06.26г | Уштобинский | с. Жылыбулак | 08 30-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ № 09 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 10-12,15-16.06.26г | Уштобинский | г.Уштобе ул Амангельды, Жолбарыс Батыра, Абая, Каблиса Акына, Оспанова, Пронина, Даулетиярова, Толе Би, Кабанбай Батыра | 08 30-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ № 18 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 17-19.06.26г | Уштобинский | с. Бастобе ул Стадионный, Гостелло, Шемякина, Школьная, Совхозная | 08 30-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ № 06 от РП -1 «Уштобе» | Текущий ремонт | 22-26.06.26г | Уштобинский | с. Жанаталап, Оян, Айту | 08 30-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ № 05 от ПС -5 «Кальпе» | Текущий ремонт | 01-05,08-12,15-19,22-26.06.26г | Кальпинский | с. Кальпе ул Абая, Ленина, Ултуган, Белинского, Тентекская | 08 30-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ № 02 от ПС – 8Т «Байчегир» | Текущий ремонт | 01-05,08-12,15-19,22-26.06.26г | Байчегирский | с. Копберлик | 08 30-1700 |

Начальник  филилала Каратальского  РЭС                                           Байбулатов К.К.