График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на ноябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-92-03,01-07 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -92-03,01-07 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-26 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-02,01-03 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-26-02,01-03 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-173 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-07,01-02 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ № -73-07,01-02 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-23 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-02,01-04 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-23-02,01-04 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-171 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-01,01-04 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-71-01,01-04 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Капал | Кызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-02,01-03 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Капал | Кызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-17-02,01-03 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Капал | Кызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-1Т | План.экс.обсл. | 03.11.2025-14.11.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-01,01-04 | План.экс.обсл. | 17.11.2025-21.11.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-01,01-04 | План.экс.обсл. | 24.11.2025-30.11.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  Аксуского РЭС                           Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС за ноябрь  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС-70 | Подрезка деревьев | 03.11-07.11.2024 | Бескольский | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №7 ПС-178 | Подрезка деревьев | 10.11-14.11.2024 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-82 | Подрезка деревьев | 17.11-21.11.2024 | Ушаралский | с. Ынталы | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                    Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловского РЭС на ноябрь месяц           2025 года

Панфиловский РЭС доводит до Вашего сведения, что в ноябре месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала Панфиловские РЭС                                                   Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на ноябрь  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5909 ТП-10/0,4кВ-№5909 | Эксплуатация | 03-12.11.2025 | Карабулакский | с Жалгызагаш | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4811 ТП-10/0,4кВ-№4811 | Эксплуатация | 03-12.11.2025 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4606 ТП-10/0,4кВ -№4606 | Эксплуатация | 03-12.11.2025 | Кокжазыкский | с. Теректы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5407 ТП-10/0,4кВ -№5407 | Эксплуатация | 03-12.11.2025 | Акешкинский | с. АкЕшки | 900-1700 |

Начальник  филиала Ескельдинского РЭС                                               М. К. Шарипов

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Коксуского РЭС на ноябрь месяц 2024 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | Вид ремонта | Дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Эксплуатация | 04.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатация | 06.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №165-03-01--15 | Эксплуатация | 06.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Эксплуатация | 07.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 18.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01--16 | Эксплуатация | 18.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01--16 | Эксплуатация | 18.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-45 | Эксплуатация | 26.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Эксплуатация | 26.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Эксплуатация | 26.11.2025 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатация | 01.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Эксплуатация | 04.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Эксплуатация | 05.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатация | 12.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи, Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Эксплуатация | 14.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Эксплуатация | 14.11.2025 | Коксуский участок р/с | с.Ондирис | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ПС 49 ВЛ-10 кВ № 4 | Эксплуатация | 28.11.2025 | Балпыкский участок р/с | АҚ "Казтелерадио" | 09:00 - 17:00 |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Сарканского РЭС на ноябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 8304 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Аманбоктер | Аманбоктер | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Койлык | Карабогет | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 7 | ПС №25,24,28,31 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Койлык,Черксск, Карабогет Бакалы | Койлык,Черксск, Карабогет Бакалы | 900-1700 |
| 8 | ПС № 2т,3т,27,186 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Матай,Лепсы,М.Толебаев, Коктерек | Матай,Лепсы,М.Толебаев, Коктерек | 900-1700 |

Начальник филиала Сарканского РЭС                                                            Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт осноного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на ноябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв №3 | Эксплутация | 22.11.2025-23.11.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв | Сарыөзек | 700-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №95 | Эксплутация | 04.11.2025 | Сарыөзек-Желдиқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.11.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №260501-4 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.11.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501-4 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 14-24.11.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №5 от ПС №139 (Обход линий) | Эксплутация | 14.11.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №390501-2 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2025-16.11.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №138 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №380401-4 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.11.2025-14.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №380401-04 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 15.11.2025-24.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №111(подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №110401-01 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.11.2025-11.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401-01 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2025-30.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №270101-07 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2025-11.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-07 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2025-29.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №270601-07 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2025-11.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-07 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2025-29.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №280501-05 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2025-11.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2025-29.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №300301-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2025-11.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2025-29.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |

Начальник филиала Кербулакского РЭС                                                               Жумахметов Е.Е.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на ноябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Подрезка деревьев | 03.11.2025 | улица Акбастау улица Каратальский улица Майстрюка | улица Акбастау улица Каратальский улица Майстрюка | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | Подрезка деревьев | 04.11.2025 | улица Акбастау | улица Акбастау | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Подрезка деревьев | 05.11.2025 | улица Акбастау улица Каратальский | улица Акбастау улица Каратальский | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 06.11.2025 | ПС-102 по улица Пушкина улица Жансугурова улица Жанбула до улица Республика | ПС-102 по улица Пушкина улица Жансугурова улица Жанбула до улица Республика | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Подрезка деревьев |  | улица Мустафа озтурук Шайкорган д/о Каратал д/о Мерекелик | улица Мустафа озтурук Шайкорган д/о Каратал д/о Мерекелик | 900-1700 |

Начальник филиала Талдыкорганского  ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийского ГЭС на ноябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №05 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 03.11.2025 21.11.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670598 | Подрезка деревьев | 04.11.2025 | Текели | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670530 | Подрезка деревьев | 05.11.2025 25.11.2025 | Текели | Ул. Латиф хамиди | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670531 | Подрезка деревьев | 06.11.2025 26.11.2025 | Текели | Ул. Пушкина, Куншыгыс. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-168 | Подрезка деревьев | 07.11.2025 24.11.2025 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680222 | Подрезка деревьев | 10.11.2025 | Текели | Ул. Ш.Уалиханова | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 11.11.2025 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680271 | Подрезка деревьев | 12.11.2025 | Текели | Ул.Кора | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680218 | Подрезка деревьев | 13.11.2025 | Текели | Ул. Жамбула | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680219 | Подрезка деревьев | 14.11.2025 | Текели | Ул. Ламаносова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680220 | Подрезка деревьев | 17.11.2025 | Текели | Ул. Абая | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680221 | Подрезка деревьев | 18.11.2025 | Текели | Ул.Чехова | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680244 | Подрезка деревьев | 19.11.2025 27.11.2025 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680245 | Подрезка деревьев | 20.11.2025 28.11.2025 | Текели | Ул. Мичурина | 900-1700 |

Начальник филиала Текелийского ГЭС                                                             Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на ноябрь месяц

2025 год.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №250403,04,05 | эксплуатация | 03-05. 11.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | 8.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250406,10 | эксплуатация | 05-07. 11.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | 8.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250407,08 | эксплуатация | 10-12.11.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Абая, Алтынсарина, Заречная, Кирова, Токаш Бокин | 8.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250409 | эксплуатация | 12-14.04.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Алтынсарина, Жамбула, Абая | 8.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №1770101 | эксплуатация | 03-04.11.2025 | Учхоз | Без погашения |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №1770102 | эксплуатация | 05-06.11.2025 | МТФ | Без погашения |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №1770103 | эксплуатация | 07.11.2025 | Бибакан | Бибакан | 8.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770301,02,03, 04,05 | эксплуатация | 10-14.11.2025 | Токжайлау | улицы Абай, Ер Таргын, Богенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанова | 8.00-17.00 |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС   на  ноябрь  месяц   2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №- 08 от ПС- 151 «Уштобе» | Эксплуатация | 03-07.11.25г | Уштобинский | г. Уштобе ул Жолбарыс батыра, Рыскулова, Папова, Когамова | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №- 02 от ПС- 151 «Уштобе» | Эксплуатация | 10-12.11.25г | Уштобинский | с. Жылыбулак | 09 00-1630 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №- 03 от ПС- 151 «Уштобе» | Эксплуатация | 13-14.11.25г | Уштобинский | г. Уштобе ул Абдрахман Акына, Сайланбая, Байсакова, Толе Би, Кабанбай Батыра, каблиса Акына, Крылова, Митченко | 09 00-1630 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №- 02 от РП- 1 «Уштобе» | Эксплуатация | 17-21, 24-26.11. 2025г | Уштобинский | с. Достык ул Исаева, Ауэзова, Алиашпанова, мкр Балхаш ул Нурмухамбетова, Калдаякова | 09 00-1630 |

Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.