График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на февраль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-180 | План.экс.обсл. | 02.02.2026-06.02.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-01,01-09 | План.экс.обсл. | 09.02.2026-16.02.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-01,01-09 | План.экс.обсл. | 17.02.2026-27.02.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-23 | План.экс.обсл. | 02.02.2026-06.02.2026 | Каракоз | Баскан | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-03,01-04 | План.экс.обсл. | 09.02.2026-16.02.2026 | Каракоз | Баскан | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-23-03,01-04 | План.экс.обсл. | 17.02.2026-27.02.2026 | Каракоз | Баскан | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-32 | План.экс.обсл. | 02.02.2026-06.02.2026 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-32-04,01-03 | План.экс.обсл. | 09.02.2026-16.02.2026 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-32-04,01-03 | План.экс.обсл. | 17.02.2026-27.02.2026 | Аксу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 02.02.2026-06.02.2026 | Капал | Ашыбулак | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-04,01-04 | План.экс.обсл. | 09.02.2026-16.02.2026 | Капал | Ашыбулак | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-17-04,01-04 | План.экс.обсл. | 17.02.2026-27.02.2026 | Капал | Ашыбулак | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-64 | План.экс.обсл. | 02.02.2026-06.02.2026 | Кызыл-агаш | Колтабан | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-06,01 | План.экс.обсл. | 09.02.2026-16.02.2026 | Кызыл-агаш | Колтабан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-64-06,01 | План.экс.обсл. | 17.02.2026-27.02.2026 | Кызыл-агаш | Колтабан | 8:30-17:00 |

Начальник  филиала  Аксусуого РЭС                                                         Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на февраль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780201 | Эксплуатационное обслуживание | 02.02.2026-06.02.2026. | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780301 | Эксплуатационное обслуживание | 09.02.2026-11.02.2026. | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №710501 | Эксплуатационное обслуживание | 16.02.2026-18.02.2026. | Ушаралский | с.Жанама | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770301 | Эксплуатационное обслуживание | 17.02.2025-19.02.2025. | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                               Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловского РЭС на февраль месяц 2026 года

Панфиловский РЭС доводит до Вашего сведения, что в январе месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала «Панфиловские РЭС»                                                   Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на февраль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5106 ТП-10/0,4кВ-№5106 | Эксплуатация | 02-13.02.2026 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4807 ТП-10/0,4кВ-№4807 | Эксплуатация | 02-13.02.2026 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4604 ТП-10/0,4кВ -№4604 | Эксплуатация | 02-06.02.2026 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5402 ТП-10/0,4кВ -№5402 | Эксплуатация | 02-13.02.2026 | Акешкинский | с. АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                               М.К. Шарипов

| График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на февраль месяц 2026 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | Вид ремонта | Дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Балпык би: ул.Исабаева,Амангелди,Алтынсарина,Молдагулова,Макай батыр,Бауыржан Момушулы | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 165-05-01--15 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Балпык би: ул.Исабаева,Амангелди,Алтынсарина,Молдагулова,Макай батыр,Бауыржан Момушулы | 09:00-17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ № 165-05-01--15 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Балпык би: ул.Исабаева,Амангелди,Алтынсарина,Молдагулова,Макай батыр,Бауыржан Момушулы | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-45 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Жамбыл ул.Гарышкер,Абай,Ауганбаев,Есмурзанов | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 45-01-01--05 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Жамбыл ул.Гарышкер,Абай,Ауганбаев,Есмурзанов | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ № 45-01-01--05 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Жамбыл ул.Гарышкер,Абай,Ауганбаев,Есмурзанов | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-45 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Талапты ул Толебаева,Абай,Байжуманова,Абдрахманова,Исабаева | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 45-02-01--07 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Талапты ул Толебаева,Абай,Байжуманова,Абдрахманова | 09:00-17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ № 45-02-01--07 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпық би | с.Талапты ул Толебаева,Абай,Байжуманова,Абдрахманова | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-47 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Жарлыозек,Бостоган,Муканши ул.Идигова,Ергалиева,Байжуманова. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 47-03-01--11 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Жарлыозек,Бостоган,Муканши ул.Идигова,Ергалиева,Байжуманова. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ № 47-03-01--11 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Жарлыозек,Бостоган,Муканши ул.Идигова,Ергалиева,Байжуманова. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-47 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Маулембай ул.Смайылова,Хамза,Керимбала. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 47-06-01--01 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Маулембай ул.Смайылова,Хамза,Керимбала. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ № 47-06-01--01 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | с.Маулембай ул.Смайылова,Хамза,Керимбала. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Балпыкский | ст.Коксу ул.Жапсарбаева,Рыскулова,Иманова,Жабаева,Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 170-02-01--07 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева,Рыскулова,Иманова,Жабаева,Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ № 170-02-01--07 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева,Рыскулова,Иманова,Жабаева,Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №8 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Зелиха Тамшыбай,Кенерал,Каратал ул.Акниет,Толкынбекова,Есмуратова,Аманбай,Кырыкбаева,Бирлик,Садовая,Заводская | 09:00 - 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 170-08-01--11 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Зелиха Тамшыбай,Кенерал,Каратал ул.Акниет,Толкынбекова,Есмуратова,Аманбай,Кырыкбаева,Бирлик,Садовая,Заводская | 09:00 - 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ № 170-08-01--11 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Зелиха Тамшыбай,Кенерал,Каратал ул.Акниет,Толкынбекова,Есмуратова,Аманбай,Кырыкбаева,Бирлик,Садовая,Заводская | 09:00 - 17:00 |
| 22 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-166 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Алгабас,Кызылтоган ул.Батыржан,Комекбай,Акболат,Кабдолда,Иманбай,Акболат | 09:00 - 17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 166-01-01--05 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Алгабас,Кызылтоган ул.Батыржан,Комекбай,Акболат,Кабдолда,Иманбай,Акболат | 09:00 - 17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ № 166-01-01--05 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с Алгабас,Кызылтоган ул.Батыржан,Комекбай,Акболат,Кабдолда,Иманбай,Акболат | 09:00 - 17:00 |
| 25 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-49 | Эксплуатация | 01-31.02.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Сатыбалды,Демесина,Жандосова,Койшыбекова,Жамбыла | 09:00 - 17:00 |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на февраль месяце 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | вид ремонта | Дни месяца | участок | откл. Потрибителя | Время откл. |  |
| 1 | ЛЭП 110кВ №169 | Экспл.обслуживание | 03-04.02.2026 | Сарыозек | Когалы-Рудник Коксу | 900-1700 |  |
| 2 | ЛЭП 110кв №172 | Экспл.обслуживание | 05-06.02.2026 | Сарыозек | Акбастау-Когалы | 900-1700 |  |
| 3 | ЛЭП 35кв №97 | Экспл.обслуживание | 07-09.02.2026 | Сарыозек | Сарыөзек-Сарыбулақ | 900-1700 |  |
| 4 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №107 | Экспл.обслуживание | 11-12.02.2026 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |  |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №070401-14 | Экспл.обслуживание | 11-12.02.2026 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |  |
| 6 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №146 | Экспл.обслуживание | 15-16.02.2026 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460301-03 | Экспл.обслуживание | 15-16.02.2026 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 |  |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №460301-03 | Экспл.обслуживание | 15-16.02.2026 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 20-21.02.2026 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |  |
| 10 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390301-5 | Экспл.обслуживание | 20-21.02.2026 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |  |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №390301-5 | Экспл.обслуживание | 20-21.02.2026 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 |  |
| 12 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |  |
| 13 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380301-08 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |  |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №380301-08 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 |  |
| 15 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №136 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |  |
| 16 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360301-03 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |  |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №360301-06 | Экспл.обслуживание | 22-23.02.2026 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |  |
| 18 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 24-25.02.2026 | Сарыозек | Қогалы | 900-1700 |  |
| 19 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280601-11 | Экспл.обслуживание | 24-25.02.2026 | Сарыозек | Қогалы | 900-1700 |  |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №280601-11 | Экспл.обслуживание | 24-25.02.2026 | Сарыозек | Қоғалы | 900-1700 |  |
| Начальник филиал Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудование  филиала  Сарканского РЭС на  февраль  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7405 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Алмалинский | Население с.Кокузек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8402 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Екиашинский | Население с.Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2401 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Черкасский | Население с.Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2502 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Койлыкский | Население с.Койлык | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2805 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Койлыкский | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т02 | Эксплуатация | 01-28.02.2026 | Лепсиниский | Население с.Лепси | 900-1700 |

Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Талдыкорганского ГЭС на февраль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-292,518,401,331,320,479 | Подрезка деревьев | 02-20.02.2026 | мкр. Восточный | мкр. Восточный | 900-1700 |

Начальник  филиала Талдыкорганского ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийского ГЭС на февраль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 02.02.2026 24.02.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670243 | Подрезка деревьев | 03.02.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670256 | Подрезка деревьев | 04.02.2026 | Текели | Ул. Альфара би | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670277 | Подрезка деревьев | 05.02.2026 | Текели | Ул.Альфара би | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702100 | Подрезка деревьев | 06.02.2026 | Текели | Ул. Жалайыри | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702136 | Подрезка деревьев | 09.02.2026 27.02.2026 | Текели | Ул. Жалайыри, Лазо,Сейфулина | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 10.02.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №05 от ПС-168 | Подрезка деревьев | 11.02.2026 25.10.2026 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680586 | Подрезка деревьев | 12.02.2026 | Текели | Ул. Казахстанская | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680589 | Подрезка деревьев | 13.02.2026 | Текели | Ул. Бахтыбая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680540 | Подрезка деревьев | 16.02.2026 | Текели | Ул. Кора | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680578 | Подрезка деревьев | 17.02.2026 | Текели | Мкр.Кора | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680573 | Подрезка деревьев | 18.02.2026 | Текели | Ул. Женис | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680588 | Подрезка деревьев | 19.02.2026 | Текели | Ул. Женис | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-163 | Подрезка деревьев | 20.02.2026 26.10.2026 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630210 | Подрезка деревьев | 23.02.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС  на  февраль  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810701,02 | Эксплуатация | 02-03.02.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810703,04 | Эксплуатация | 04-06.02.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 181 | Эксплуатация | 9-10.02.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №780201 | Эксплуатация | 11.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №780202 | Эксплуатация | 12.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №780203 | Эксплуатация | 13.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 7 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №78 | Эксплуатация | 16-19.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №780401 | Эксплуатация | 23-24.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 9 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС №78 | Эксплуатация | 25-27.02.2026 | Балапаново | Без погашения |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1760101 | Эксплуатация | 02-06.2026 | Байзерек | Без погашения |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1760102 | Эксплуатация | 9-12.06.2026 | Байзерек | Без погашения |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №176 | Эксплуатация | 16-20 с 23-27.02.2026 | Байзерек | Без погашения |  |
| 13 | ВЛ-10 №1 от ПС №175 | Эксплуатация | 16-20.02.2026 | Ушбулак | Без погашения |  |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   на  февраль  месяц   2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №- 07 от ПС- 151 «Уштобе» | Эксплуатация | 02-06.02.26г | Уштобинский | с. Орта тобе, Кіші төбе | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 08 от ПС -16 «Батыс» | Эксплуатация | 09-13,16-20.02.26г | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Букар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальский, | 09 00-1630 |

Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.