## Основное оборудование
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Желтоксан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025
2 | ҚС қызметі
| ҚС- №157 "Құсфабрикасы" | Қысқы кезенге тексеру және жөндеу жұмыстары | 01-31.12.2025ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2-дана | Күрделі жөндеу | 01-31.12.2025ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 10 кВ-тық РП және ТП тарату құрылғыларын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| ТМ-10кВ күрделі жөндеуден кейінгі профилактикалык сынау және өлшеу. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
| НТМИ-10кВ күрделі жөндеуден кейінгі профилактикалык сынау және өлшеу. | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
| Қорғаныс құралдарын сынау тақтасында тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№180 "Саркан" емкостной ток тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№159 "Қарабулақ" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№130 "Шатқал" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№47 "Жарлыөзек" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№48 "Бактыбай" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№46 "Көкжазық" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
| ҚС-№52 "Шымыр"қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды және ҚС АҚ "ТАЭТК "АЭЖ | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
Филиалдарының өтінімдері бойынша тексеру
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы ҚС-№101,102,103,157, 155,158,150 апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.12.2025ж.
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС- №174 "Алмалы"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 08.12.2025ж.
ҚС- №26 "Кенжыра"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 09.12.2025ж.
ҚС- №183 "Саркан"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 10.12.2025ж.
ҚС- №23 "Қаракөз"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 11.12.2025ж.
ҚС- №32 "Қызылтан"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 15.12.2025ж.
ҚС- №180 "Жансугуров"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 16.12.2025ж.
ҚС- №173 "Ақсу"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 17.12.2025ж.
ҚС- №22 "Қызылту"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 18.12.2025ж.
ҚС- №192 "Сағабуйен"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 19.12.2025ж.
ҚС- №29 "Көкөзек"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 22.12.2025ж.
ҚС- №21 "Пограничник"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 23.12.2025ж.
РП-10кВ №1 "Саркан"
| Т-1 және жалғауларын, жылыту құрылғыларын тексеру, май құю | Жабдықты сынау | 24.12.2025ж.
9 | Алакөл ЭЖА
Желтоқсан айына жоспарланған жөндеу жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Желтоқсан айына жоспарланған жөндеу жоқ
11 | Панфилов ЭЖА
Желтоқсан айына жоспарланған жөндеу жоқ
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №96 | Пайдалану | 01-31.12.2025ж.
ОДҚ бастығының орынбасары Б.Т.Низамов.
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев