## Маусым 2026 (4)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №16 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №53 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №104 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №105 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №151 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №153 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
2 | ҚС қызметі
ПС-102 "Өтенай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 3СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,135,126,131,142 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| 4СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,130,128,139 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
ПС-165 "Балпык-би"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-55 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| В-35кВ №10,51 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| В-10кВ Л-4,5,7,9 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| В-35кВ №16 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
| В-10кВ Л-2,8,12 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.06.2026
ПС-171 "Капал"
| Т-1, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-151 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2026
| 1СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №4,5 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2026
ПС-9Т "Бастөбе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-26.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымдағы жөндеу | 22-26.06.2026
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-26.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымдағы жөндеу | 22-26.06.2026
ПС-168 "Текелі "
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-6 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| В-6кВ Л-1,3 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-12 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
| В-6кВ Л-5,6 | Күрделі жөндеу | 08-14.06.2026
ПС-49 "Каблиса"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-85 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| В-10кВ Л-4,2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-54 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.06.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-25 "Қойлық" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-05.06.2026
| ҚС-183 "Саркан" Т-2 | Күрделі жөндеу | 05-08.06.2026
| ҚС-135 "Жоламан" Т-2 | Күрделі жөндеу | 16-19.06.2026
| ҚС-1Т "Алажиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 23-26.06.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-168 "Текелі " | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-171 "Капал" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-181 "Қабанбай" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-165 "Балпык би" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-49 "Каблиса" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-9Т "Бастобе" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-81 "Көктума" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-195 "Акши" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-127 "Акбастау" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-180 "Жансугур" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 10 кВ-тық №3 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 10 кВ-тық №5 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 10 кВ-тық №11 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-30.06.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық пайданалу | 01-30.06.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/35/10 трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-30.06.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/10 2500кВа трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-30.06.2026
| ҚС-165 "Балпык би" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-49 "Каблиса" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-168 "Текелі" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-171 "Капал" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-135 "Жоламан" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-1Т "Алажиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-183 "Саркан" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ҚС-25 "Койлык" | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| "Текелі,Ескелді АЭЖ ҚС, есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Панфилов ЭЖА-нің ҚС-142,89,97 GSM құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Ескелды-Көксу-Текелі GSM-радиостанция құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Уштөбе-Байшегір-Қоржынкөл телефон желілерін тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №23 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №88 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №22 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №47 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №46 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.06.2026
ПС-22 "Кызылту"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-34,45 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ПС-180 "Жансугуров"
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВкВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
1СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-100
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Т-1,СР-110кВ №1,СР-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВкВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-163
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Т-2,СР-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-10кВ, | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-5,7,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ПС-173 "Аксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-22 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-82 "Ынталы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-71,72 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ҚС-79 "Уялы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-19 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
В-10кВ Л-1,3,4
| ӘЖ-35кВ №82 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №83 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №19 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
10 | Үйгентас ЭЖА
ПС-181 "Кабанбай"
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| С-110кВ,ӘЖ-166,ЖА-110кВ ӘЖ-133 | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| 2ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| Шыққан ӘЖ-35кВ №78 | Күрделі жөндеу | 01-21.06.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Күрделі жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.06.2026
| ӘЖ-35кВ №74 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №78 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-99 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-2,4,7 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ПС-132"Коныролен"
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| С-110кВ,ӘЖ-166,ЖА-110кВ ӘЖ-175 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-21,24,23 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-110кВ №175 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №65 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-127"Акбастау"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-171 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-172 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ҚС-129"Терискакан"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-169 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ҚС-147"Айгул "
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-92 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ҚС-145"Сазды"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-92 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
ҚС-202 "Бетбастау"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-92 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-10кВ ҚС-146 №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ӘЖ-35кВ №96 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.06.2026
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев