## Кантар 2026 (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Қантар айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №15 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-110кВ №104 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-110кВ №105 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-35кВ №9 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-35кВ №16 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
2 | ҚС қызметі
| ҚС- 95 "Шолақай" | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026.
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1 | Ағымдағы жөндеу
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Ағымдағы жөндеу
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 05-31.12.2026.
4 | РҚ ж А қызметі
| 10 кВ-тық Тарату Құрылғысы тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026.
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026.
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026. |  |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026.
| Ағымдағы жөндеу және ақауларды жояу жүмыстар | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.12.2026.
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС АҚ "ТАЭТК "АЭЖ | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
Филиалдарының өтінімдері бойынша тексеру
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2026.
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2026.
| ТАЭТК АҚ-ның ҚС-102,103,157,155,158,150 SGM-қуралын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 05-31.01.2026.
8 | Сарқан ЭЖА
Қантар айына жоспарланған жөндеу жоқ
9 | Алакөл ЭЖА
Қантар айына жоспарланған жөндеу жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Қантар айына жоспарланған жөндеу жоқ
11 | Панфилов ЭЖА
Қантар айына жоспарланған жөндеу жоқ
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №149 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ӘЖ-110кВ №150 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.12.2026.
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов | ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев