Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  Мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-181 Қабанбай Т-1, Т2 | Күрделі жөндеу | 04-26.05.2026 | Қабанбай | Өшірілмейді |  |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-110 №132 | Ағымдық жөндеу | 4,5,6,8.05.2026 12-15.05.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-110 №133 | Ағымдық жөндеу | 18-22,25.05.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 3 | ӘЖ-35 №26 | техникалық қызмет корсету | 26,28,29.05.2026 | Қабанбай-Әшім | Өшірілмейді |  |
| 4 | ӘЖ-35 №78 | техникалық қызмет корсету | 05-06.05.2026 | Қабанбай-Қызылащі | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП |  | 08,12.05.2026 |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 1810601,03,05,06 | Ағымдық жөндеу | 13-15.05.2026 | Қабанбай ауылы | Ғ.Мұратбаев,Абылайхан,Ескелдіби,Жамбыл Жабаев, Д.Қонаев, Кахала, Пушкин ,Ғ.Хусаинов көшелеріңде, Дәріханалар, Береке кафесі,Қуаныш бәбекжайы , полиция департаменті | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4кВ №1810610,14,15 | Ағымдық жөндеу | 18-22.05.2026 | Қабанбай ауылы | Занды тұлғалар Қабанбай ауылы,Бөгенбай,Борша,Ғ.Хусайнов,Жансүгіров,Мұсағалиев,Т.Рысқұлов,Шоқан Уалиханов, Д.Қонаев, Зоя Космодемьянская, М.Әуезов, Қорқыт Ата,О.Молдағожин.Емхана,Қазақ автодор,Акимбеков ШҚ, ЖШСТаусамал | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС № 181 | Ағымдық жөндеу | 29.05.2026 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар.Қабанбай ауылы,Ғ.Мұратбаев,Абылайхан,Ескелді би, Жамбыл Жабаев,Д.Қонаев, Кахала, Пушкин,Ғ.Хусайнов,Бөгенбай, Борша,Қорқыт Ата, О.Молдағожин, көшелерінде,Дәріхана,Береке дәмханасы,Шуақ емханасында, Көрмеде, Қабанбай КПБ, Емхана, Акимбеков ШҚ,ЖШС Таусамал, Мектеп №1,2 | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770201 | Ағымдық жөндеу | 04.05.2026 | Тоқжайлау ауылы | Қайыңды лагері | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770202 | Ағымдық жөндеу | 5,6,8.05.2026 | Тоқжайлау ауылы | Тоқжайлау сүт фермасы | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770203 | Ағымдық жөндеу | 12-15.05.2026 | Тоқжайлау ауылы | Айпара ауылы | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС177 | Ағымдық жөндеу | 18-22.05.2026 | Тоқжайлау ауылы | Жеке тұлғалар Айпара ауылы,Тоқжайлау сүт фермасы,Қайыңды лагері | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4кв № 1810612 | техникалық қызмет корсету | 25,28,29.05.2026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760301,02 | техникалық қызмет корсету | 18-22.05.2026 | Тонкурус ауылы | Өшірілмейді |  |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | техникалық қызмет корсету | 25-26.05.2026 | Тонкурус ауылы | Өшірілмейді |  |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4кВ №1760305,06 | техникалық қызмет корсету | 28.05.2026 | Тонкурус ауылы | Өшірілмейді |  |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760307,08,09 | техникалық қызмет корсету | 29.05.2026 | Тонкурус ауылы | Өшірілмейді |  |
| 13 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС 176 | техникалық қызмет корсету | 4,5,6,8.05.2026 12-15.05.2026 | Тонкурус ауылы | Өшірілмейді |  |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №17703,04,05 | техникалық қызмет корсету | 18-22,25.05.2026 | Токжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770306,07,08 | техникалық қызмет корсету | 26,28,29.05.2026 | Токжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 16 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770309,11 | техникалық қызмет корсету | 05-06.05.2026 | Токжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 17 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС177 | техникалық қызмет корсету | 08,12.05.2026 | Токжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |

Үйгентас АЭЖФ бастығы                                            К.К.Оспанбеков

Панфилов АЭЖ-ның  2026 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Шығыс1 | Басқұншы ауылы, Алмалы су шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ-35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ-35кВ №94 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС-35/10кВ №97 «Алтыуй» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | ҚС | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ҚС-35/10кВ №96 «Ақдала» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | ҚС | Ақдала шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №34 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Көктал | Үшарал ауылы, Көктал ауылының шығыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Қала | Жаркент қаласының батыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №48 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Қала | Жаркент қаласының орталық бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №103 от ПС-87 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Қала | Тұрпан ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10кВ №74 от ПС-96 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Шығыс-2 | Ақдала, Қаракөлдек шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 11 | ӘЖ-10кВ КТП-10/0,4кВ №75 от ПС-96 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Шығыс-2 | Ақдала, Қаракөлдек шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 12 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2026 | Шығыс-1 | Алтыуй ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

«Панфилов АЭЖ»

Филиалының бастығы                                 Сарсембаев Б.Т.

Ақсу АЭЖА-ның  2026  жылдың  мамыр айындағы

негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-192 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -92-03-01-07 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -92-03-01-07 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-26 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -26-02-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -26-02-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-7 ҚС-173 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-07-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-73-07-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-23 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-02-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ №-23-02-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-2Т | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Матай | Құрақсу | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-2Т-01-01 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Матай | Құрақсу | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № -2Т-01-01 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Матай | Құрақсу | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-71-01-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ № -71-01-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 19 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-17-02-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП 10/0,4 кВ №- 17-02-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 22 | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-1Т | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026-14.05.2026 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| 23 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026-22.05.2026 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| 24 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01-01-04 | Ағымдағы жөндеу | 25.05.2026-31.05.2026 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ  филиалының басшысы                                     Космилианов А.Т.

«Тқ ҚЭЖ» филиалының  2026  жылдың  мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЖ-10кВ №85 от ҚС-152 | Ағымдағы жөндеу | 04.05.2026 | Саяжай Уйтас | Саяжай Уйтас | 900-1700 |
| 2 | КЖ-10кВ №91 от ҚС-150 | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2026 | Желтоксан көшесі- Дарабоз Ана көшесі Желтокса көшесі.Ли көшесі | Желтоксан көшесі- Дарабоз Ана көшесі Желтокса көшесі.Ли көшесі | 900-1700 |
| 3 | КЖ-10кВ №98 от ҚС-150 | Ағымдағы жөндеу | 06.05.2026 | 1.Шахворостова көшесі 3.Т/үй-51кв. 4үй.КНС-насосная 5.Чкалова көшесі -49 | 1.Шахворостова көшесі 3.Т/үй-51кв. 4үй.КНС-насосная 5.Чкалова көшесі -49 | 900-1700 |
| 4 | КЖ-10кВ №8 от ҚС-158 | Ағымдағы жөндеу | 08.05.2026 | Коктал ауылы | Коктал ауылы | 900-1700 |
| 5 | КЖ-10кВ №14 от ТП-1 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2026 | Толебаева көшесі - Казахстанская көшесі Жансугурова көшесі - Ғ.Орманова көшесі к | Толебаева көшесі - Казахстанская көшесі Жансугурова көшесі - Ғ.Орманова көшесі к | 900-1700 |
| 6 | КЖ-10кВ №20 от ТП-1 | Ағымдағы жөндеу | 13.05.2026 | Төлебаева Школа Абая | Төлебаева Школа Абая | 900-1700 |
| 7 | КЖ-10кВ №51 от ТП-3 | Ағымдағы жөндеу | 14.05.2026 | Пш-3 (РП-3) ул.Төлебаева Юр.Колледж Жатақана юр. колледжа мектеп Ломоносова | Пш-3 (РП-3) ул.Төлебаева Юр.Колледж Жатақана юр. колледжа мектеп Ломоносова | 900-1700 |
| 8 | КЖ-10кВ №52 от ТП-3 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2026 | С/кешені Өркен ,ПТШ-1, Алдабергенова көшесі, Жансугурова көшесі, 226 | С/кешені Өркен ,ПТШ-1, Алдабергенова көшесі, Жансугурова көшесі, 226 | 900-1700 |
| 9 | КЖ-10кВ №53 от ТП-3 | Ағымдағы жөндеу | 18.05.2026 | Ш/а. Жетысу манайында пр.Назарбаева | Ш/а. Жетысу манайында пр.Назарбаева | 900-1700 |
| 10 | КЖ-10 кВ №55 от ТП-5 | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2026 | Шевченкокөшесі-Гаухар Ана көшесі Абая көшесі Кабанбай батыр көшесі - Шевченко көшесі Қалалық больница Акын Сара көшесі Каз – Рос университет | Шевченкокөшесі-Гаухар Ана көшесі Абая көшесі Кабанбай батыр көшесі - Шевченко көшесі Қалалық больница Акын Сара көшесі Каз – Рос университет | 900-1700 |
| 11 | КЖ-10кВ №114 от ТП-12 | Ағымдағы жөндеу | 20.05.2026 | К.Жырау көшесі бұрышы Набережной көшесі Каратальская көшесі ,20 | К.Жырау көшесі бұрышы Набережной көшесі Каратальская көшесі ,20 | 900-1700 |
| 12 | КЖ-10кВ №117 от ТП-12 | Ағымдағы жөндеу | 21.05.2026 | Перзентхана, | Перзентхана, | 900-1700 |
| 13 | КЖ-10 кВ №4 от ТҚ-155 | Ағымдағы жөндеу | 22.05.2026 | Аэропорт, Агойское | Аэропорт, Агойское | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  Мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8302 | Ағымдық жөндеу | 04-06.05.2026 | Сарқан | Сарқан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7407 | Ағымдық жөндеу | 08.05.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8402 | Ағымдық жөндеу | 11-13.05.2026 | Екіаша | Екіаша ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №РП203 | Ағымдық жөндеу | 14-15.05.2026 | Екіаша | Екіаша ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2401 | Ағымдық жөндеу | 18-20.05.2026 | Черкасск | Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2503 | Ағымдық жөндеу | 21-22.05.2026 | Қойлық | Қойлық ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т02 | Ағымдық жөндеу | 25-26.05.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ҚС №26 Кенжыра | Ағымдық жөндеу | 8.05.2026 | Кенжыра | Кенжыра ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 9 | ҚС№ 23 Каракоз | Ағымдық жөндеу | 04-06.05.2026 | Қаракөз | Қаракөз ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ҚС № 32 Кызылтан | Ағымдық жөндеу | 11-12.05.2026 | Кызылтан | Кызылтан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ҚС № 31 Бакалы | Ағымдық жөндеу | 13-22.05.2026 | Бакалы | Бакалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | ЭБЖ -110 кВ №142 | Ағымдық жөндеу | 04-06.05.2026 | Лепсы - Коктерек | Лепсы - Коктерек | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ -110 кВ №100 | Ағымдық жөндеу | 11-13.05.2026 | Арасан-Саркан | Арасан-Саркан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ -35 кВ№37 | Ағымдық жөндеу | 18-20.05.2026 | ПС25-Черкасск | ПС25-Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35 кВ №38 | Ағымдық жөндеу | 25-27.05.2026 | ПС25-Карабогет | ПС25-Карабогет ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 16 | ЭБЖ -35 кВ№7 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.05.2026 | Арасан-ретранслят | Арасан-ретранслят ауылының тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖФ бастығы                                            Орумбаев С.Т.

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5909 ТП-10/0,4кВ -№5909 | Ағымдағы жөндеу | 12-22.05.2026 | Қарабұлақ | Жалғызағаш ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-0,4 кВ -№5219 ТП-10/0,4кВ -№5219 | Ағымдағы жөндеу | 25-29.05.2026 | Қарабұлақ | Шымыр ауылы | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4811 ТП-10/0,4кВ -№4811 | Ағымдағы жөндеу | 12-22.05.2026 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4606 ТП-10/0,4кВ -№4606 | Ағымдағы жөндеу | 12-22.05.2026 | Көкжазық | Теректі ауылы | 900-1700 |
| 5 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5407 ТП-10/0,4кВ -№5407 | Ағымдағы жөндеу | 12-22.05.2026 | Ақ Ешкі | Ақ Ешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖФилиалының бастығы                                               Шарипов М.К.

Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ №1820501 | күрделі жөндеу жұмыстары | 18.05-29.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ-110 кВ №164 Қарабұлақ – Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 12.05-15.05.2026 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ-35 кВ №17 Үшарал – Бескөл – Ынталы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.05-22.05.2026 | ЭБЖ | Ынталы а. | 900-1700 |
| 4 | ЭБЖ-35 кВ №75 Бескөл – Ұялы | пайдалану жұмыстары | 04.05-05.05.2026 | ЭБЖ | Қамысқала, Ұялы, Бесағаш | 900-1700 |
| 5 | ҚС-35/10 кВ №81 Көктұма | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 12.05-15.05.2026 | ҚС | Көктұма а. | 900-1700 |
| 6 | ҚС-35/10 кВ №195 Ақши | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.05-22.05.2026 | ҚС | Ақши а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №82 Ынталы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 04.05.2026 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №193 Тентек | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 05.05-06.05.2026 | Үшарал | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №182 Бескөл | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 04.05-06.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС №182 Бескөл | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 20.05-21.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №195 Ақши | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 04.05-06.05.2026 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ №1930301 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 15.05-22.05.2026 | Үшарал | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ №1820301 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 15.05-18.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ №1820401 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 25.05-26.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ №1950101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 11.05-15.05.2026 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1930301-04 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 08.05-14.05.2026 | Үшарал | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №1820301-01 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 19.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №1820401-03 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 28.05-29.05.2026 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 19 | ТП-10/0,4 кВ №1950101-05 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 25.05-29.05.2026 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ Филиалының бастығы                                                                                                                   Д.Д.Аханов

| Көксу АЭЖФилиалының 2026 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС-47 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-05-05--04 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №47-05-05--04 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Ақтекше ауылы: Кабылиса,Койшыбеков,Макулбеков, Сугуров көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-05--10 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері... | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №49-02-05--10 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері.. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №49-04-05--05 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Балпық Би ауылы; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-05--10 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Балпық Би ауылы; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №49-02-05--10 | Ағымдағы жөндеу | 05-31.05.2026 | Балпық би участкесі | Балпық Би ауылы; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| Көксу АЭЖ Филиалының бастығы Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |

Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың Мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. №; нысан атауы; жөндеу түрі; Күні; Участке; Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар; ажыратылу уақыты. 1; ӘЖБ 35кВ №95; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Сарыозек-Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 2; ӘЖ-10кВ от ПСТ-146габ.35 №3; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 3; ӘЖ-10кВ от ПСТ-136габ.35 №3; Ағымдағы жұмыстар; 11-12.05.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 4; ПСТ 110/10 кВ №135; Ағымдағы жұмыстар; 11-.12.05.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 5; ПСТ 110/10 кВ №137; Ағымдағы жұмыстар; 11-12.05.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 6; ПСТ 110/10 кВ №146; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 7; АРС-64 ПСТ №111; Ағымдағы жұмыстар; 13-.15.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 8; ӘЖ-10кВ №03 от ПС №127; Ағымдағы жұмыстар; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 9; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04; Ағымдағы жұмыстар; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 10; КТП-10/0,4кВ №270301-04; Ағымдағы жұмыстар; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 11; ӘЖ-10кВ №05 от ПС №126; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 12; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501-04; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 13; КТП-10/0,4кВ №260501-04; Ағымдағы жұмыстар; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 14; ӘЖ-10кВ №07 от ПС №204; Ағымдағы жұмыстар; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 15; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-04; Ағымдағы жұмыстар; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 16; КТП-10/0,4кВ №040701-04; Ағымдағы жұмыстар; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 17; ӘЖ-10кВ №05 от ПС №139; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 18; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501-02; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 19; КТП-10/0,4кВ №390501-02; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 20; ӘЖ-10кВ №04 от ПС №138; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 21; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401-04; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 22; КТП-10/0,4кВ №380401-04; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 23; ӘЖ-10кВ №04 от ПС №111; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 24; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401-01; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 25; КТП-10/0,4кВ №110401-01; Ағымдағы жұмыстар; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 26; ӘЖ-10кВ №01 от ПС №127; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 27; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-13; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 28; КТП-10/0,4кВ №270101-13; Ағымдағы жұмыстар; 25-.26.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 29; ӘЖ-10кВ №05 от ПС №128; Ағымдағы жұмыстар; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 30; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05; Ағымдағы жұмыстар; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 31; КТП-10/0,4кВ №280501-05; Ағымдағы жұмыстар; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 32; ӘЖ-10кВ №03 от ПС №130; Ағымдағы жұмыстар; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыозек; 900-1700. 33; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-06; Ағымдағы жұмыстар; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыозек; 900-1700. 34; КТП-10/0,4кВ №300301-06; Ағымдағы жұмыстар; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыозек; 900-1700. Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е..

Текелі ҚЭЖның  2026  жылдың  Мамыр  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №03 от ПС-167 ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680349 | Ағымды жұмыс | 04.05.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670355 ӘЖ-6кВ №05 от ПС-168 | Ағымды жұмыс | 05.05.2026 | Текелі | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670365 ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680586 | Ағымды жұмыс | 06.05.2026 | Текелі | Ул. Достык | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670396 ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680589 | Ағымды жұмыс | 08.05.2026 | Текелі | Ул.Каратал | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703108 | Ағымды жұмыс | 11.05.2026 | Текелі | Ул.Айдар би | 900-1700 |
| 6 | ТҚ күні | ТҚ күні | 12.05.2026 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703109 ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680540 | Ағымды жұмыс | 13.05.2026 | Текелі | Ул.Садыр шегебая | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703110 | Ағымды жұмыс | 14.05.2026 | Текелі | Ул. Талды | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703111 | Ағымды жұмыс | 15.05.2026 | Текелі | Ул. Айдар би | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703113 | Ағымды жұмыс | 18.05.2026 | Текелі | Ул.Кора | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703115 | Ағымды жұмыс | 19.05.2026 | Текелі | Ул.Алмабала | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703130 | Ағымды жұмыс | 20.05.2026 | Текелі | Мкр. Сейфуллина | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-6кВ №03 от ПС-168 | Ағымды жұмыс | 21.05.2026 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680352 | Ағымды жұмыс | 22.05.2026 | Текелі | Ул. Тауелсиздик | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680326 | Ағымды жұмыс | 25.05.2026 | Текелі | Ул.Толе би | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6803.25 | Ағымды жұмыс | 26.05.2026 | Текелі | Ул.Ауэзова | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680324 | Ағымды жұмыс | 28.05.2026 | Текелі | Ул.Гагарина | 900-1700 |
| 18 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680348 | Ағымды жұмыс | 29.05.2026 | Текелі | Ул.Ауэзова | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                           Бакенбаев Н.С.

Қаратал  АЭЖ-ның  2026  жылдың   мамыр   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -10 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | күрделі жөндеу | 04-06, 08, 11-15,18-20.05.26ж | Үштөбе | Ескелді, ҚызылЖар, Көкдала, Қайнар ауылдары | 09 00-1630 |
| 2 | ӘЖ-10кВ № - 03 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 21.05.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Абдрахман Ақын, Сайланбай, Байсақов, Төле Би, Кабанбай Батыр, Қаблиса Ақын, Крылов, Митченко көшелері | 08 30-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ № -11 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 22.05.26ж | Үштөбе | Стрела комбинаты, 55078 әскери/ бөлімшесі , Бастөбе ауылы Айманов көшесі | 08 30-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -05 - 16 «Батыс» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 25.05.26ж | Үштөбе | Орта төбе ауылы | 08 30-1700 |
| 5 | ӘЖ-10кВ № -08 - 16 «Батыс» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 26-29.05.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Төлебаев, Алдабергенов, Вавилов, Казбек Би, Акын Сара, Верещагин, Тынышбаев, Молдагулов, Айту Би, Бухар жырау, Бейсеков, Береговая, Каратальская, Белинский, Котовского, Маяковского, Құрманғазы көшелері | 08 30-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС – 8Т «Байчегир» | ағымды жөндеу | 11-15, 18-22, 25-28.05.26ж | Бәйшегір | Байшегір, Дөнши, Ақиық ауылдары | 08 30-1700 |

Қаратал  АЭЖ бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.