График вывода в ремонт основного электрооборудование филилала Аксуского РЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02-01-04. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-02-01-04. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01-01-04 | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -26-01-01-04 | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-173 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02-01. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-71-02-01. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06-01-05. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-17-06-01-05. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | Тек.ремонт | 01.04.2026-10.04.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04-01. | Тек.ремонт | 13.03.2026-23.04.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-04-01. | Тек.ремонт | 24.04.2026-30.04.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  Аксуского РЭС                                            Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП-110 кВ №165 Ушарал-Бесколь | эксплуатация | 06.04-08.04.2026 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-35 кВ №69 Аэродром-Жанама | эксплуатация | 13.04-15.04.2026 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №72 Коктума-Тохты | эксплуатация | 16.04-17.04.2026 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 4 | ПС-110/35/10 кВ №182 Бесколь | текущий ремонт | 03.04-10.04.2026 | ПС | с/о. Бесколь | 900-1700 |
| 5 | ПС-35/10 кВ №179 Изенды | текущий ремонт | 13.04-17.04.2026 | ПС | с.Жайпак | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС №178 Ушарал | текущий ремонт | 01.04-03.04.2026 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №182 Бесколь | текущий ремонт | 01.04-03.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №182 Бесколь | текущий ремонт | 16.04-17.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №81 Коктума | текущий ремонт | 01.04-03.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС №81 Коктума | текущий ремонт | 17.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780501 | текущий ремонт | 06.04-10.04.2026 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820101 | текущий ремонт | 06.04-10.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820201 | текущий ремонт | 20.04-23.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №810101 | текущий ремонт | 06.04-10.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №810401 | текущий ремонт | 20.04-22.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1780501-05 | текущий ремонт | 13.04-16.04.2026 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №1820101-04 | текущий ремонт | 13.04-15.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №1820201-03 | текущий ремонт | 24.04-28.04.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 19 | ТП-10/0,4 кВ №810101-05 | текущий ремонт | 13.04-16.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 20 | ТП-10/0,4 кВ №810401-01 | текущий ремонт | 23.04-24.04.2026 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                               Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Капитальный ремонт | 01-30.04.2026 | Восток 1 | село Баскунчи, застава Алмалы су | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №174 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | ЛЭП | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110кВ №130 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | ЛЭП | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ПС 110/10кВ №133 "Коктал" | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | ПС | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 5 | ПС 110/35/10кВ №91 "Айдарлы" | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | ПС | село Айдарлы | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Коктал | Мельница Коктал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №37 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Коктал | Верхняя часть село Коктал, село Улкенагаш, Коктал-Арасан | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №47 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Город | Восточная часть города Жаркент | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №102 от ПС-87 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Город | село Садыр, Сарыбель | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №90 от ПС-89 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Восток1 | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4 от ПС-95 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Город | село Шолакай | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Восток2 | село Ават, нижняя часть село Алтыуй | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-30.04.2026 | Восток2 | село Ават, нижняя часть село Алтыуй | 900-1700 |

Начальник филиала Панфиловского РЭС                                                    Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5102 ТП-10/0,4кВ-№5102 | Текущий ремонт | 02-03.04.2026 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5104 ТП-10/0,4кВ-№5104 | Текущий ремонт | 06-10.04.2026 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ -№5105 ТП-10/0,4кВ-№5105 | Текущий ремонт | 13-17.04.2026 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5907 ТП-10/0,4кВ -№5907 | Текущий ремонт | 13-17.04.2026 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4801 ТП-10/0,4кВ -№4801 | Текущий ремонт | 13-17.04.2026 | Алдабергеновский | с. Алдабергенова | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4601 ТП-10/0,4кВ -№4601 | Текущий ремонт | 13-17.04.2026 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5404 ТП-10/0,4кВ -№5404 | Текущий ремонт | 13-17.04.2026 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филилала Ескелдинского РЭС                                               Шарипов М.К.

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Коксуского РЭС на апрель месяц 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 ПС-165 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Балпык би улицы Курманова, Маметова, Сугурова, Бейбитшилик | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Балпык би улицы Курманова, Маметова, Сугурова, Бейбитшилик | 09:00-17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Балпык би улицы Курманова, Маметова,Сугурова, Бейбитшилик | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №3 ПС-165 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Села Акшатоган, Мукыры улицы Калинина, Виноградова, Кайыспаева, Темирязева, Абая Жана, Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Села Акшатоган, Мукыры улицы Калинина, Виноградова, Кайыспаева, Темирязева, Абая Жана, Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Села Акшатоган, Мукыры улицы Калинина, Виноградова, Кайыспаева,Темирязева, Абая Жана, Жексенбая. | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №1 ПС-45 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-01-01--05 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека. | 09:00-17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-01--05 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Жамбыл улицы Абая, Жамбыла, Гарышкер, Курмаша, Айдарбека | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №5 ПС-47 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Мусабек улицы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-05-01--05 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Мусабек улицы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №47-05-01--04 | Текущий ремонт | 01-30. 04.2026 | Балпык би | Село Мусабек улицы Караулов, Алибаев, Жамбыл, Абай, Естаев. | 09:00 - 17:00 |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Шәбден Т.Б. |  |  |  |  |  |  |

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на апрель месяц 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |  | Дни месяца |  | Участок |  | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время откл. |  |  |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Текущий ремонт |  | 01-03.04.2026 |  | Сарыозек-Щеб.завод |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 2 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Текущий ремонт |  | 06-07.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 3 | ПС-35 35/10 № 136 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Сарыбулак |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 4 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 | Текущий ремонт |  | 06-.09.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260401-02 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №260401-02 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Майтобе |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 7 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №107 | Текущий ремонт |  | 06-.09.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070201-05 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №070201-05 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 10 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №135 | Текущий ремонт |  | 06-.09.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 11 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350101-02 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №350101-02 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 | Текущий ремонт |  | 06-.09.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 14 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401-10 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №311401-10 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Басши |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 16 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 | Текущий ремонт |  | 06-.09.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 17 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-04 | Текущий ремонт |  | 13-16.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №270601-04 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Ақбастау |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 19 | АСТ-РС ПСТ №135 | Текущий ремонт |  | 20-24.04.2026 |  | Жоламан |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| Начальник филиала Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Сарканского РЭС  на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | Текущий ремонт | 01-03.04.2026 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7402 | Текущий ремонт | 06-08.04.2026 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2103 | Текущий ремонт | 09-10.04.2026 | Алмалинский | Население с. Пограничник | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Текущий ремонт | 13-14.04.2026 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2502 | Текущий ремонт | 15-16.04.2026 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3101 | Текущий ремонт | 17.04.2026 | Койлыкский | Население с.Бакалы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Текущий ремонт | 20-22.04.2026 | Лепсиниский | Население с.М.Толебаев | 900-1700 |
| 8 | ПС №184 Екиаша | Текущий ремонт | 01-15.04.2026 | Екиаша | Население с.Лепси | 900-1700 |
| 9 | ПС № 183 Саркан | Текущий ремонт | 16-30.04.2026 | Саркан | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 10 | ЛЭП-35 кВ№41 | Текущий ремонт | 1-3.04.2026 | Лепсы-М.Толебаев | Население с. Лепсы-М.Толебаев | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-110 кВ №132 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Саркан –ПС25 | Саркан –ПС25 | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-110 кВ №133 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Саркан –ПС25 | Саркан –ПС25 | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35 кВ №34 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Аксу Кызылту | Аксу Кызылту | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35 кВ №35 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Аксу-Каракоз | Аксу-Каракоз | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35 кВ №36 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Алмалы-Шекарашы | Алмалы-Шекарашы | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП-35 кВ №45 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Кызылту-Кызылтан | Кызылту-Кызылтан | 900-1700 |
| 17 | ЛЭП-35 кВ №4 | Эксплуатация | 01-30.04.2026 | Матай Кураксу | Матай Кураксу | 900-1700 |

Начальник филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152 | Текущий ремонт | 01.04.2026 | от ПС-152 ул Абая Ракишева до ул. Рустембекова | от ПС-152 ул Абая Ракишева до ул. Рустембекова | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152 | Текущий ремонт | 02.04.2026 | от ул. Абая до ул.Жансугурова | от ул. Абая до ул.Жансугурова | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10 кВ №18 от ПС-150 | Текущий ремонт | 03.04.2026 | от РП-5 до ул Акын сара сев.кольцо | от РП-5 до ул Акын сара сев.кольцо | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №10 от ПС-157 | Текущий ремонт | 06.04.2026 | п.Мойнак | п.Мойнак | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-158 | Текущий ремонт | 07.04.2026 | п.Еркин | п.Еркин | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-158 | Текущий ремонт | 08.04.2026 | Восточный пром зона | Восточный пром зона | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №12 от РП-1 | Текущий ремонт | 10.04.2026 | Биржан Сал до ул. Жансугурова | Биржан Сал до ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №13 от РП-1 | Текущий ремонт | 13.04.2026 | Биржан Сал до ул. Жансугурова | Биржан Сал до ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кВ №17 от РП-1 | Текущий ремонт | 14.04.2026 | Биржан Сал до ул. Жансугурова | Биржан Сал до ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №119 от РП-8 | Текущий ремонт | 15.04.2026 | Торговый дом «Даулет» | Торговый дом «Даулет» | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №113 от РП-12 | Текущий ремонт | 16.04.2026 | мкн Каратал | мкн Каратал | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ №120 от ПС-102 | Текущий ремонт | 17.04.2026 | Центр ул. Кабанбай Батыр | Центр ул. Кабанбай Батыр | 900-1700 |

Начальник по филиалу Талдыкорганского ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийского ГЭС на апрель месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №01 от ПС-167 | Текущий ремонт | 01.04.2026 20.04.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Текущий ремонт | 02.04.2026 21.04.2026 | Текели | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670133 | Текущий ремонт | 03.04.2026 22.04.2026 | Текели | Ул. Достык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670199 | Текущий ремонт | 06.04.2026 23.04.2026 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670138 | Текущий ремонт | 07.04.2026 24.04.2026 | Текели | Ул.Береговая | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670136 | Текущий ремонт | 08.04.2026 27.04.2026 | Текели | Ул. Пушкина | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №04 от ПС-167 | Текущий ремонт | 09.04.2026 28.04.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442 | Текущий ремонт | 10.04.2026 29.04.2026 | Текели | Ул. Жалайыри | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435 | Текущий ремонт | 13.04.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 10 | День ТБ | День ТБ | 14.04.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432 | Текущий ремонт | 15.04.2026 | Текели | Ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-163 | Текущий ремонт | 16.04.2026 30.04.2026 | Текели | Мкр. Металург | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630210 | Текущий ремонт | 17.04.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |

Начальник по филиалу Текелийского ГЭС                                                   Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Уйгентасского РЭС на апрель  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС №78 Кызылащи | Текущий ремонт |  | село Балапанов | Филиал ОО Chіna Railway 12 th, Акимат | 9.00-17.00 |
| 2 | ПС №176 Ашим | Текущий ремонт |  | село Ашим | село Байзерек, Жыланды, Майкан, Шынжылы, Кокжар, Ашим | 9.00-17.00 |
| 3 | ЛЭП-110 №132 | Текущий ремонт | 13-17. 04.2026 | Койлык-Кабанбай | Без погашения |  |
| 4 | ЛЭП-110 №133 | Текущий ремонт | 20, 24. 04.2026 | Койлык-кабанбай | Без погашения |  |
| 5 | ЛЭП-110 №161 | Эксплуатация | 28.04. 2026 | Кабанбай-Карабулак |  | Обход линии |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810201,02,03 | Текущий ремонт | 6-10. 04.2026 | село Кабанбай | улицы Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, Муканова, Кошкарбаева, магазин Олжас, Казпочта | 9.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810204,05,06,09 | Текущий ремонт | 13-17. 04.2026 | село Кабанбай | улицы Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, з.Койшибаева, Алимжанова, М.Маметова, магазины Искорка, Улан,Тәттім, Дом культуры, Акимат, школа Жумабаева, Нарсуд , Водоканал Лесхоз, пекарня Кенжебаев | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 181 | Текущий ремонт | 20-21. 04.2026 | село Кабанбай | улица Абылайхана, Мусрепова, Желтоксан, з.Койшибаева, Алимжанова, М.Маметова, магазины Искорка, Улан,Тәттім, Дом культуры, Акимат, школа Жумабаева, Нарсуд , Водоканал Лесхоз, пекарня Кенжебаев | 9.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760201 | Текущий ремонт | 1-03. 04.2026 | село Ашим | село Ашим | 9.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760202,03 | Текущий ремонт | 6-10. 04.2026 | село Жыланды село Шинжалы | улица Казангапова, Агынтаева, Абылайхана, Аргынова, Б.Батыра, Оспанова, село Шинжалы | 9.00-17.00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760204,05 | Текущий ремонт | 13-17. 04.2026 | село Жыланды | улица Казангапова, Агынтаева, Абылайхана, Аргынова, Калиаскарова, Б.Батыра, Оспанова | 9.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760206,08 | Текущий ремонт | 20-24. 04.2026 | село Жыланды | улица Казангапова, Б.Батыра, Галиулы, Абая, Канатай, Мереев | 9.00-17.00 |
| 13 | ПС 176ВЛ-10 кВ№2 | Текущий ремонт | 27-30. 04.2026 | село Жыланды | село Жыланды | 9.00-17.00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1770101 | Текущий ремонт | 01-03. 04.2026 | село Токжайлау | Учхоз | 9.00-17.00 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1770102 | Текущий ремонт | 06-08. 04.2026 | село Токжайлау | МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 177 | Текущий ремонт | 09-10. 04.2026 | село Токжайлау | МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №40101 | Текущий ремонт | 20-22. 04.2026 | село Бибакан | село Бибакан | 9.00-17.00 |
| 18 | ВЛ-10 кВ №1 ПС ГЭС-4 | Текущий ремонт | 13-17.04. 2026 | село Бибакан | село Бибакан | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810601,02,03,05,06 | Эксплуатация | 22-23. 04.2026 | село Кабанбай | Без погашения | Обход линии |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810610,12,14,15 | Эксплуатация | 24,27,28. 04.2026 | село Кабанбай | Без погашения | Обход линии |
| 21 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС №181 | Эксплуатация | 29-30. 04.2026 | село Кабанбай | без погашения | Обход линии |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770201 | Эксплуатация | 27.04. 2026 | село Токжайлау | Без погашения | Обход линии |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770202 | Эксплуатация | 28.04. 2026 | село Токжайлау | Без погашения | Обход линии |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770203 | Эксплуатация | 29.04. 2026 | село Токжайлау | Без погашения | Обход линии |
| 25 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 177 | Эксплуатация | 23-24. 04.2026 | село Токжайлау | Без погашения | Обход линии |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС на апрель  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №- 10 от ПС- 151 «Уштобе» | Капитальный ремонт | 01-03, 06-10, 13-17,20-24.04.26г | Уштобинский | с. Ескельды, КызылЖар, Кокдала, Кайнар | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ПС -5Т Кальпе | Текущий ремонт | 01-03, 06-10, 13-17, 20-24.04.26г | Кальпинский | с. Тастобе, Берлик, Бесагаш | 08 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ от ПС -7Т Коржынколь | Текущий ремонт | 06-10, 13-17, 20-24.04.26г | Байчегирский | с. Акжар | 09 00-1630 |

Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.